- Россия, 600027, г. Владимир, ул. Б. Нижегородская, д. 34-Б,

- тел./факс:(4922) 47-11-16, www.rossaqua.ru, E-mail:info@rossaqua.ru

От 1 марта  2011 г.

Генераторы озона (станции озонирования СОВ-М серии «0») СОВ-М серии «0». Производительность по озону от 4 до 64 г/ч.

| Модель станции | Модули генерации озона | Осушитель воздуха (мастер-контроллер) | Модель эжектора | Производитель-ность по озону, г/ч | Цена, руб., в т.ч. НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СОВ-М/04-0 | VMUS-4 | VMD-30 | 684 | 4 | 138 000 |
| СОВ-М/04´2-0 | 2xVMUS-4 | VMD-30 | 784 | 8 | 222 000 |
| СОВ-М/04´3-0 | 3xVMUS-4 | VMD-30 | 784 | 12 | 294 000 |
| СОВ-М/08-0 | RMU16-16 | RMDCE | 784 | 16 | 398 000 |
| СОВ-М/08´2-0 | 2xRMU16-16 | RMDCE | 1583 | 32 | 636 000 |
| СОВ-М/08´3-0 | 3xRMU16-16 | 2xRMDCE | 1584 | 48 | 995 000 |
| СОВ-М/08´4-0 | 4xRMU16-16 | 2xRMDCE | 2081 | 64 | 1 115 000 |

Генераторы озона RS+. Производительность по озону – от 80 до 144 г/ч.

| Модель | Количество модулей | Производительность по озону | Потребляемая мощность, кВт | Цена, руб., в т.ч. НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RS-80 | 5 | 80 г/ч при 80 л/мин. | 2,7 | 1 460 000 |
| RS-96 | 6 | 96 г/ч при 96 л/мин. | 3,1 | 1 524 000 |
| RS-112 | 7 | 112 г/ч при 112 л/мин. | 3,5 | 1 713 000 |
| RS-128 | 8 | 128 г/ч при 128 л/мин. | 3,9 | 1 920 000 |

Генераторы озона для работы на кислороде. Серия RM.

| Модель | Производительность по озону | Потребляемая мощность, кВт | Цена, руб., в т.ч. НДС |
| --- | --- | --- | --- |
| RM-700A | 350 г/ч при 120 л/мин. | 4 | 1 268 000 |
| RM-700 | 700 г/ч при 225 л/мин. | 7,3 | 3 050 000 |

Озонокислородные станции. Серия RMS.

| Модель | Генератор озона | Концентратор кислорода | Компрессор-ная станция | Производительность по озону | N, кВт | Цена, руб., в т.ч. НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RMS-200 | RM-700A | Provita-50 | Formula 5,5 | 200 г/ч при 50 л/мин. | 9 | 2 040 000 |
| RMS-300 | RM-700A | Provita-100 | Formula 7,5 | 300 г/ч при 90 л/мин. | 11 | 2 313 000 |
| RMS-350 | RM-700A | Provita -140 | Formula 11 | 350 г/ч при 130 л/мин. | 15 | 2 478 000 |
| RMS-500 | RM-700 | Provita -140 | Formula 15/51 | 480 г/ч при 140 л/мин. | 23 | 3 465 000 |
| RMS-600 | RM-700 | Provita -230 | Formula 22 | 600 г/ч при 200 л/мин. | 30 | 3 870 000 |
| RMS-700 | RM-700 | Provita-280 | Formula 22 | 680 г/ч при 250 л/мин. | 30 | 4 156 000 |
| RMS-1000 | RM-702 | Provita-280 | Formula 30 | 960 г/ч при 280 л/мин. | 45 | 6 595 000 |
| RMS-1300 | RM-702 | Provita-500 | Formula 45 | 1280 г/ч при 500 л/мин. | 60 | 8 125 000 |

Комплектация.

- Генератор озона RM-700 (RM-700A. RM-702).

- Концентратор кислорода.

- Компрессорная станция.

- Баланс-барометр.

- Соединительные газовые трубки.

- Блок управления.

Комплексы озонирования воды перед её розливом.

| Модель станции | Максимальная скорость розлива, м3/ч | Производительность по озону, г/ч, max | Объем емкости, м3 | Модуль генерации озона | Осушитель воздуха или мастер-контроллер | Потребляемая мощность, кВт | Цена, руб., в т.ч. НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СОВ-М/04-Ц/400 OZ | 2,5 | 4 | 0,4 | VMUS-4 | VMD-30 | 2 | 388 000 |
| СОВ-М/04´2-Ц/400 OZ | 5 | 8 | 0,4 | 2xVMUS-4 | VMD-30 | 2,3 | 509 000 |
| СОВ-М/04´3-Ц/800 OZ | 8 | 12 | 0,8 | 3xVMUS-4 | VMD-30 | 2,5 | 643 000 |
| СОВ-М/08-Ц/1000 OZ | 10 | 16 | 1 | RMU16-16 | RMDC | 3 | 729 000 |
| СОВ-М/08´2-Ц/1500 OZ | 17 | 32 | 1,5 | 2xRMU16-16 | RMDC | 4 | 988 000 |
| СОВ-М/08´2-Ц/2000 OZ | 22 | 32 | 2 | 2xRMU16-16 | RMDC | 4,5 | 1 058 000 |
| СОВ-М/08´3-Ц/2000 OZ | 30 | 48 | 2 | 2xRMU16-16 | 2xRMDC | 6 | 1 345 000 |
| СОВ-М/08´3-Ц/2000 OZ | 35 | 48 | 2 | 2xRMU16-16 | 2xRMDC | 7,5 | 1 389 000 |
| СОВ-М/08´4-Ц/3000 OZ | 45 | 64 | 3 | 2xRMU16-16 | 2xRMDC | 8 | 1 709 000 |