ООО ПКФ «ПОЖИМПОРТ »

Адрес: 346400 Ростовская обл., г.

Новочеркасск, ул. Буденновская, 277

Тел/факс: (863)294-18-77,(918)503-0149

Е-mail:pogora@yandex.ru

С п е ц п р е д л о ж е н и е

Компания «Пожимпорт»   предлагает к поставке в Ваш адрес рукав пожарный для пожарной техники производства 5 ELEM следующих видов:

1. Рукав пожарный с белой камерой 5 ELEM  серия Master (ETM), УХЛ 1, Р=1,6 МПа., l=20м., цвет белый, цена за скат.

| Ду-51 мм / с ГР-50 | 850,00 руб./ 950,00 руб. |
| --- | --- |
| Ду-66 мм / с ГР-70 | 1 180,00 руб./ 1300,00 руб. |
| Ду-77 мм / с ГР-80 | 1 400,00 руб./ 1600,00 руб. |
| Ду-100 мм / с ГР-100 | 3 100,00 руб./ 3700,00 руб. |

2. Рукав пожарный с черной камерой 5 ELEM  серия Master (ETB), УХЛ 1, Р=1,6 МПа., l=20м.,

цвет белый, цена за скат.

| Ду-51 мм / с ГР-50 | 1 200,00 руб./ 1300,00 руб. |
| --- | --- |
| Ду-66 мм / с ГР-70 | 1430,00 руб./ 1600,00 руб. |
| Ду-77 мм / с ГР-80 | 1780,00 руб./ 1982,00 руб. |
| Ду-150мм / с ГР-150 | 5 800,00 руб./ 6 700,00 руб. |

3. Рукав пожарный износостойкий с пропиткой 5 ELEM  серия Expert (ETВ-R) , УХЛ 1, Р=1,6 МПа.,

l=20м., цвет красный,  цена за скат.

| Ду-51 мм / с ГР-50 | 1550,00 руб./ 1650,00 руб. |
| --- | --- |
| Ду-66 мм / с ГР-70 | 1850,00 руб./ 2000,00 руб. |
| Ду-77 мм / с ГР-80 | 2190,00 руб./ 2400,00 руб. |

4. Рукав пожарный с двухсторонним покрытием, износостойкий 5 ELEM (DUY) серия Protex, У 1, Р=1,6 МПа., l=20м., цвет оранжевый , цена

за скат.

| Ду-51 мм / с ГР-50 | 1780,00 руб./ 1890,00 руб. |
| --- | --- |
| Ду-66 мм / с ГР-70 | 2060,00 руб./ 2220,00 руб. |
| Ду-77 мм / с ГР-80 | 2650,00 руб./ 2830,00 руб. |

5. Рукав пожарный  c черной камерой износостойкий с пропиткой 5 ELEM серия Expert (ETВ-Y), УХЛ 1 ,Р=1,6 МПа., l=20м., цвет желтый,  цена за скат.

| Ду-51 мм / с ГР-50 | 1600,00 руб./ 1700,00 руб. |
| --- | --- |
| Ду-66 мм / с ГР-70 | 2160,00 руб./ 2330,00 руб. |
| Ду-77 мм / с ГР-80 | 2490,00 руб./ 2700,00 руб. |

Чехол рукава пожарного  изготовлен из полиэстеровой нити.

Отличительными особенностями  данного типа  рукава является повышенная износоустойчивость и лёгкий вес, возможность эксплуатации при более низких температурах до -60с, высокая устойчивость к агрессивным средам (масло, бензин) по своей эластичности схож с латексом. Благодаря гладкой поверхности внутренней гидроизоляционной камеры   достигается максимальная проходимость воды, за счёт минимального трения.

Образцы предлагаемой продукции прошли сертификационные испытания, разрывное давление Р=4,0 МПа, износоустойчивость поз. 1,2 — 250 циклов, поз. 3,4 ,5— 400 циклов. В случае заинтересованности просим связаться с нами по телефону или по эл. почте. Возможна высылка опытного образца для ознакомления.

Обращаем Ваше внимание, что цена может быть скорректирована под Ваши объёмы.

Исп. Погорелов Алексей Алексеевич

тел. Моб. 8-918-503-01-49