## Лист1
Наименование | Цена , без НДС | Номинальное напряжение, кВ | Разрушающая нагрузка, кН | Длина пути утечки, мм | Присоединительные размеры фланцев/оконцевателей |  | Строительная высота, мм | Примечание, типы устаревших или заменяемых изоляторов
[5 empty] | верх | низ
Изоляторы полимерные штыревые и стержневые по ГОСТ Р 52082-03
ТП 20 УХЛ1 | 19.75 | 0.38 | 0.8 | 50 | под штырь 18мм |  | 70 | Телеграфный фарфоровый ТФ20.01
НП 18 УХЛ1 | 19.75 | 0.38 | 0.8 | 50 | под штырь 18мм |  | 70 | Низковольтный стеклянный НС18
ШПУ-10 А УХЛ1 | 597 | 10 | 12.5 | 340 | под штырь 22 мм |  | 110 | Фарфоровый штыревой ШФ-10
ШПУ-20 А УХЛ1 | 697 | 20 | 12.5 | 480 | под штырь 22 мм |  | 140 | Фарфоровый штыревой ШФ-20
ШПУ-35-А-М УХЛ1 | 2570 | 35 | 13 | 950 | под штырь 33мм и 37 мм |  | 304 | Фарфоровый штыревой ШФ-35
ШПУ-35-Б УХЛ1 | 3170 | 35 | 13 | 950 |  |  | 344
ОЛК-4-10-А-3 УХЛ1 | 628 | 10 | 4 | 300 |  | М24 | 315 | Фарфоровый штыревой ШФ-10
ОЛК-4-10-А1-3 УХЛ1 | 593 | 10 | 4 | 300 |  | М24 | 275
ОЛК-4-10-А2-3 УХЛ1 | 755 | 10 | 4 | 300 |  | М24 | 435
ОЛК-4-10-А3-3 УХЛ1 | 628 | 10 | 4 | 300 |  | М20 | 315
ОЛК-4-10-А4-3 УХЛ1 | 593 | 10 | 4 | 300 |  | М20 | 275
ОЛК-4-10-А5-3 УХЛ1 | 755 | 10 | 4 | 300 |  | М20 | 435
ОЛК-4-10-А6-3 УХЛ1 | 628 | 10 | 4 | 300 |  | М22 | 315
ОЛК-4-10-А7-3 УХЛ1 | 593 | 10 | 4 | 300 |  | М22 | 275
ОЛК-4-10-А8-3 УХЛ1 | 755 | 10 | 4 | 300 |  | М22 | 435
ОЛК-4-20-А-3 УХЛ1 | 670 | 20 | 4 | 420 |  | М24 | 350 | Фарфоровый штыревой ШФ-20
ОЛК-4-20-А1-3 УХЛ1 | 636 | 20 | 4 | 420 |  | М24 | 310
ОЛК-4-20-А2-3 УХЛ1 | 797 | 20 | 4 | 420 |  | М24 | 470
ОЛК-4-20-А3-3 УХЛ1 | 670 | 20 | 4 | 420 |  | М20 | 350
ОЛК-4-20-А4-3 УХЛ1 | 636 | 20 | 4 | 420 |  | М20 | 310
ОЛК-4-20-А5-3 УХЛ1 | 797 | 20 | 4 | 420 |  | М20 | 470
ОЛК-4-20-А6-3 УХЛ1 | 670 | 20 | 4 | 420 |  | М22 | 350
ОЛК-4-20-А7-3 УХЛ1 | 636 | 20 | 4 | 420 |  | М22 | 310
ОЛК-4-20-А8-3 УХЛ1 | 797 | 20 | 4 | 420 |  | М22 | 470
ОЛК-12.5-10-А-3 УХЛ1 | 665 | 10 | 12.5 | 300 |  | M24 | 315 | Фарфоровый штыревой ШФ-10
ОЛК-12.5-10-А1-3 УХЛ1 | 630 | 10 | 12.5 | 300 |  | M24 | 275
ОЛК-12.5-10-А2-3 УХЛ1 | 792 | 10 | 12.5 | 300 |  | M24 | 435
ОЛК-12.5-10-А3-3 УХЛ1 | 665 | 10 | 12.5 | 300 |  | М20 | 315
ОЛК-12.5-10-А4-3 УХЛ1 | 630 | 10 | 12.5 | 300 |  | М20 | 275
ОЛК-12.5-10-А5-3 УХЛ1 | 792 | 10 | 12.5 | 300 |  | М20 | 435
ОЛК-12.5-10-А6-3 УХЛ1 | 665 | 10 | 12.5 | 300 |  | М22 | 315
ОЛК-12.5-10-А7-3 УХЛ1 | 630 | 10 | 12.5 | 300 |  | М22 | 275
ОЛК-12.5-10-А8-3 УХЛ1 | 792 | 10 | 12.5 | 300 |  | М22 | 435
ОЛК-12.5-20-А-3 УХЛ1 | 707 | 20 | 12.5 | 420 |  | M24 | 350 | Фарфоровый штыревой ШФ-20
ОЛК-12.5-20-А1-3 УХЛ1 | 673 | 20 | 12.5 | 420 |  | M24 | 310
ОЛК-12.5-20-А2-3 УХЛ1 | 834 | 20 | 12.5 | 420 |  | M24 | 470
ОЛК-12.5-20-А3-3 УХЛ1 | 707 | 20 | 12.5 | 420 |  | М20 | 350
ОЛК-12.5-20-А4-3 УХЛ1 | 673 | 20 | 12.5 | 420 |  | М20 | 310
ОЛК-12.5-20-А5-3 УХЛ1 | 834 | 20 | 12.5 | 420 |  | М20 | 470
ОЛК-12.5-20-А6-3 УХЛ1 | 707 | 20 | 12.5 | 420 |  | М22 | 350
ОЛК-12.5-20-А7-3 УХЛ1 | 673 | 20 | 12.5 | 420 |  | М22 | 310
ОЛК-12.5-20-А8-3 УХЛ1 | 834 | 20 | 12.5 | 420 |  | М22 | 470
ОЛК-4-35-Б-4 УХЛ1 | 3998 | 35 | 4 | 720 | без траверсы |  | 320 | Фарфоровый штыревой ШФ-35
ОЛК-4-35-В-4 УХЛ1 | 3974 | 35 | 4 | 720 | без траверсы |  | 320 | Фарфоровый штыревой ШФ-35
Изоляторы полимерные проходные
ИППУ-10/4000-30 УХЛ1 | 44275 | 10 | 8 | 800 | квадрат |  | 1140
ИППУ-10/1000-8 УХЛ1 | 11100 | 10 | 8 | 350 | квадрат | 155 | 620
ИППУ-10/630-8 УХЛ1 | 4035 |  |  | 350
ИППУ-10/1600-12,5 УХЛ1 | 6417 | 10 | 8 | 500 | квадрат | 195 | 620
ИППУ-10/2000-12,5 УХЛ1 | 13820 | 10 | 12.5 | 480 | квадрат | 195 | 685
ИППУ-10/3150-12,5 УХЛ1 | 15430 | 10 | 12.5 | 480 | квадрат | 195 | 685
ИППУ-20/2000-12,5 УХЛ1 | 17237 | 20 | 8 | 800 | квадрат | 220 | 885
ИППУ-20/3150-12,5 УХЛ1 | 18151 | 20 | 8 | 800 | квадрат | 220 | 885
ИППУ-35/400-8 УХЛ1 | 11025 | 35 | 8 | 700 | квадрат | 200 д. 15 | 1050
ИППУ-35/630-7,5 УХЛ1(фл.квадрат) | 9500 | 35 | 8 | 700 | квадрат | 200 д.16 | 1050
ИППУ-35/630-8 УХЛ1(фл.квадрат) | 9512 | 35 | 8 | 700 | квадрат | 200 д. 15 | 1050
ИППУ-35/1000-8 УХЛ1 | 11062 | 35 | 8 | 700 | квадрат | 200 д. 15 | 1050
ИППУ-35/1600-8 УХЛ1 | 11500 | 35 | 8 | 700 | квадрат | 200 д. 15 | 1050
Шинные опоры на основе полимерных изоляторов
ШОП-35-1 | 6750 | 35 | 1.48 | 700 | шинодержатель под 1 провод | 127 Ø13 | 465 | полимерные
ШОП-35-2 | 6750 | 35 | 1.48 | 700 | шинодержатель под 2 провода | 127 Ø13 | 465 | полимерные
ШОП-110-1 | 10500 | 110 | 1.48 | 2800 | шинодержатель под 1 провод | 178 Ø18 | 1125 | полимерные
ШОП-110-2 | 10500 | 110 | 1.48 | 2800 | шинодержатель под 2 провода | 178 Ø18 | 1125 | полимерные
ШОП-150-1 | 21000 | 150 | 1.48 | 3900 | шинодержатель под 1 провод | 180х180 Ø18 | 1625 | полимерные
ШОП-150-2 | 21000 | 150 | 1.48 | 3900 | шинодержатель под 2 провода | 180х180 Ø18 | 1625 | полимерные
ШОП-220-1 | 29800 | 220 | 0.59 | 5700 | шинодержатель под 1 провод | 225 Ø18 | 2125 | полимерные
ШОП-220-2 | 29800 | 220 | 0.59 | 5700 | шинодержатель под 2 провода | 225 Ø18 | 2125 | полимерные
Линейные полимерные подвесные по ГОСТ 28856-90
ЛК 70/10-А-4 | 483.75 | 10 | 70 | 280 | проушина | пестик | 390 | Гирлянда стеклянных ПС70 1-3 шт
ЛК 70/10-Б-4 | 483.75 | 10 | 70 | 280 | проушина | проушина | 390 | Гирлянда стеклянных ПС70 1-3 шт
ЛК 70/10-В-4 | 657.5 | 10 | 70 | 280 | гнездо | пестик | 390 | Гирлянда стеклянных ПС70 1-3 шт
ЛК 70/10-Г-4 | 657.5 | 10 | 70 | 280 | гнездо | проушина | 390 | Гирлянда стеклянных ПС70 1-3 шт
ЛК 70/20-А-4 | 600 | 10 | 70 | 330 | проушина | пестик | 390 | Гирлянда стеклянных ПС70 1-3 шт
ЛК 70/20-Б-4 | 600 | 10 | 70 | 330 | проушина | проушина | 390 | Гирлянда стеклянных ПС70 1-3 шт
ЛК 70/35-А-3 | 673.75 | 10 | 70 | 420 | проушина | пестик | 420 | Гирлянда стеклянных ПС70 1-3 шт
ЛК 70/35-Б-3 | 673.75 | 10 | 70 | 420 | проушина | проушина | 420 | Гирлянда стеклянных ПС70 1-3 шт
ЛК 70/110-А-2 | 1268 | 35 | 70 | 900 | пестик | пестик | 620 | Гирлянда стеклянных ПС70 3-5 шт
ЛК 70/110-Б-2 | 1268 | 35 | 70 | 900 | проушина | проушина | 620 | Гирлянда стеклянных ПС70 3-5 шт
Опорные полимерные стержневые изоляторы по ГОСТ Р 52082-2003
ОСК-10-35--А-2 УХЛ1 | 3434 | 35 | 10 | 1140 | 160х160 Ø18 | 160х160 Ø18 | 500
ОСК-10-35-А-4 УХЛ1 | 4830 | 35 | 10 | 1160 | 160х160 Ø18 | 160х160 Ø18 | 500 | Фарфоровый изолятор ИОС-35-1000
ОСК-10-35-А1-2 УХЛ1 | 3374 | 35 | 10 | 700 | 160х160 Ø18 | 160х160 Ø18 | 440
ОСК-10-35-А2-2 УХЛ1 | 3434 | 35 | 10 | 1160 | 127 Ø13 | 127 Ø13 | 500
ОСК 10-35-Б-2УХЛ1 | 3573 | 35 | 10 | 950 | 140 M16 | 140 Ø18 | 400 | Фарфоровый ИШД-35
ОСК-10-35-В-2 УХЛ1 | 3573 | 35 | 10 | 950 | 140 М12 | 140 М12 | 400
ОСК-10-35-Г-2 УХЛ1 | 4650 | 35 | 10 |  | 140 М12 | 140х140 О18 | 570 | Фарфоровый ИОС-35-500-01
ОСК-10-35-Ш-2 УХЛ1 | 4009 | 35 | 10 | 1160 | 140 M16 | 90х90 О13 | 485
ОСК-10-35-Ш1-2 УХЛ1 | 4009 | 35 | 10 | 700 | 140 M16 | 127 Ø13 | 440
ОСК 12.5-35-А-2 УХЛ1 | 3769 | 35 | 12.5 | 700 | 140 M12 | 140 M12 | 440 | Фарфоровый ИОС-35-500-03
ОСК 12.5-35-Б-2 УХЛ1 | 3769 | 35 | 12.5 | 700 | 127 Ø13 | 140 M16 | 440 | Фарфоровый С4-195
ОСК-20-20-А-2 УХЛ1 | 3636 | 20 | 20 | 600 | 100х100 М12 | 160х160 Ø18 | 355 | Фарфоровый ИОС-20-2000
ОСК-20-20-А1-2 УХЛ1 | 3636 | 20 | 20 | 600 | 160х160 Ø18 | 160х160 Ø18 | 360 | Фарфоровый ИОС-20-2000-01
ОСК-20-35-А-2 УХЛ1 | 4230 | 35 | 20 | 1100 | 160х160 Ø18 | 180х180 Ø18 | 500 | Фарфоровый ИОС-35-2000
ОТК-20-35-А01-1 УХЛ1 | 4875 | 35 | 20 | 750 | 140 М12 | 140 М12 | 400 | Фарфоровый ИШД-35
ОТК-20-35-А01-3 УХЛ1 | 5125 | 35 | 20 | 1160 | 140 М12 | 140 М12 | 400 | Фарфоровый ИШД-35
ОСК 20-35-Б-2 УХЛ1 | 3573 | 35 | 20 | 950 | 140 М16 | 140 Ø18 | 400
ОСК 6-110-А-2УХЛ1 | 5230 | 110 | 6 | 2500 | 127 M16 | 178 Ø18 | 1050 | ИОСПК-6-110/450-II, СПК-6-110/450-II, СПК4-110/450-II
ОСК 6-110-Б-2 УХЛ1 | 5230 | 110 | 6 | 2500 | 120х120 M12 | 160х160 Ø18 | 1050 | ИОС-110-400-01, ИОСПК-10-110/480-II
ОСК 6-110-В-2 УХЛ1 | 5230 | 110 | 6 | 2500 | 160х160 Ø18 | 160х160 Ø18 | 1100 | ИОС-110-600-01, ИОСПК-10-110/480-01-II, СПК-6-110/450-II-М
ОСК-6-110-Г-2 УХЛ1 | 5230 | 110 | 6 | 2500 | 100х100 М12 | 160х160 Ø14 | 1050
ОСК 10-110-А-2 УХЛ1 | 6040 | 110 | 10 | 2800 | 127 М16 | 178 Ø18 | 1050 | С4-450, С6-450
ОСК 10-110-А1-2 УХЛ1 | 6040 | 110 | 10 | 2800 | 127 М12 | 178 Ø18 | 1050
ОСК-10-110-Б-2 УХЛ1 | 6040 | 110 | 10 | 2800 | 120х120 М12 | 160х160 Ø18 | 1050 | ИОС-110-400
ОСК-10-110-Б1-2 УХЛ1 | 6040 | 110 | 10 | 2800 | 120х120 Ø10 | 160х160 Ø18 | 1050
ОСК-10-110-Б2-2 УХЛ1 | 6040 | 110 | 10 | 2800 | 120х120Ø18 | 160х160 Ø18 | 1050
ОСК-10-110-В-2 УХЛ1 | 6230 | 110 | 10 | 2800 | 160х160 Ø18 | 160х160 Ø18 | 1100 | ИОС-110-600
ОСК-10-110-В-4 УХЛ1 | 6820 | 110 | 10 | 2800 | 160х160 Ø18 | 160х160 Ø18 | 1100 | ИОС-110-600
ОСК-10-110-Д-2 УХЛ1 | 6648 | 110 | 10 | 2800 | 100х100 М10 | 160х160 Ø18 | 1050 | УСТ-110, АКО-110
ОСК-10-110-Д1-2 УХЛ1 | 6648 | 110 | 10 | 2800 | 100х100 Ø12 | 160х160 Ø18 | 1050
ОСК-10-110-Д2-2 УХЛ1 | 6648 | 110 | 10 | 2800 | 100х100 М12 | 160х160 Ø18 | 1050
ОСК-10-110-Д3-2 УХЛ1 | 6648 | 110 | 10 | 2800 | 100х100 Ø18 | 160х160 Ø18 | 1050
ОСК-10-110-З-2 УХЛ1 | 6703 | 110 | 10 | 2800 | 140 М16 | 140 М18 | 1020
ОСК-10-110-З1-2 УХЛ1 | 6703 | 110 | 10 | 2800 | 127 Ø16 | 127 М16 | 1020
ОСК-10-110-И-2 УХЛ1 | 6984 | 110 | 10 | 2800 | 140 М16 | 140 М16 | 1100
ОСК-10-110-М-2 УХЛ1 | 6986 | 110 | 10 | 2800 | 178 Ø18 | 178 Ø18 | 1020 | Фарфоровый ИОС-100-300 М
ОСК 10-110-А01-1 УХЛ1 | 6040 | 110 | 10 | 2200 | 127/4 M16 | 127/4 M16 | 1020 | Фарфоровый ИОС-110-300
ОСК 10-110-А01-2 УХЛ1 | 6040 | 110 | 10 | 2800 | 127/4 M16 | 127/4 M16 | 1020 | Фарфоровый ИОС-110-300
ОСК 10-110-А02-1 УХЛ1 | 6040 | 110 | 10 | 2200 | 127/4 M16 | 178/4 Ø18 | 1020 | Фарфоровый ИОС-110-300
ОСК 10-110-А02-2 УХЛ1 | 6040 | 110 | 10 | 2800 | 127/4 M16 | 178/4Ø18 | 1020 | Фарфоровый ИОС-110-300
ОСК 10-110-Б02-1 УХЛ1 | 6040 | 110 | 10 | 2100 | 127/4 M16 | 178/4 Ø18 | 1050 | Фарфоровый С6-450-I-02
ОСК 10-110-Б02-2 УХЛ1 | 6040 | 110 | 10 | 2900 | 127/4 M16 | 178/4 Ø18 | 1050 | Фарфоровый С6-450-II-02
ОСК 10-110-Б03-1 УХЛ1 | 6040 | 110 | 10 | 2100 | 120Х120 Ø18 | 160Х160 Ø18 | 1050 | Фарфоровый ИОС-110-400
ОСК 10-110-Б03-2 УХЛ1 | 6040 | 110 | 10 | 2900 | 120Х120 Ø18 | 160Х160 Ø18 | 1050 | Фарфоровый ИОС-110-400
ОСК 10-110-Б04-2 УХЛ1 | 6040 | 110 | 10 | 2900 | 100Х100 M12 | 160Х160 Ø18 | 1050 | Фарфоровый УСТ-110
ОСК 10-110-В05-1 УХЛ1 | 6230 | 110 | 10 | 2200 | 160Х160 Ø18 | 160Х160 Ø18 | 1100 | Фарфоровый ИОС 110-600
ОСК 10-110-В05-2 УХЛ1 | 6230 | 110 | 10 | 3000 | 160Х160 Ø18 | 160Х160 Ø18 | 1100 | Фарфоровый ИОС 110-600
ОСК 10-110-Г05-2 УХЛ1 | 7428 | 110 | 10 | 2500 | 160Х160 Ø18 | 160Х160 Ø18 | 1220 | Фарфоровый С 550-I
ОСК 10-110-Г05-3 УХЛ1 | 7428 | 110 | 10 | 3150 | 160Х160 Ø18 | 160Х160 Ø18 | 1220 | Фарфоровый С 550-II
ОСК 10-110-Г09-2 УХЛ1 | 7428 | 110 | 10 | 2500 | 127 M16 | 160Х160 Ø18 | 1220 | Фарфоровый С 550-I
ОСК 10-110-Г09-3 УХЛ1 | 7428 | 110 | 10 | 3150 | 127 M16 | 160Х160 Ø18 | 1220 | Фарфоровый С 550-II
ОСК-12,5-110-А-2 УХЛ1 | 7512 | 110 | 12.5 | 2800 | 160х160 Ø18 | 180х180 Ø18 | 1100 | ИОС-110-1250, ИОСПК-12,5-110/480-02-II УХЛ1
ОСК-12,5-110-Б-2 УХЛ1 | 6925 | 110 | 12.5 | 2800 | 100х100 М12 | 160х160 Ø18 | 1050
ОТК 12,5-110-В06-1 УХЛ1 | 8175 | 110 | 12.5 | 2200 | 160Х160 Ø18 | 180х180 Ø18 | 1100 | Фарфоровый ИОС-110-1250
ОТК 12,5-110-В06-2 УХЛ1 | 8175 | 110 | 12.5 | 3000 | 160Х160 Ø18 | 180х180 Ø20 | 1100 | Фарфоровый ИОС-110-1250
ОСК 20-110-А-2 УХЛ1 | 9115 | 110 | 20 | 3150 | 127 Ø16 | 200 Ø18 | 1220 | Фарфоровый С6-550, С20-550
ОСК 20-110-А-4 УХЛ1 | 9615 |  |  |  | 127 Ø16 | 200 Ø18 | 1220
ОСК-20-110-Б-2 УХЛ1 | 9000 | 110 | 20 | 3150 | 127 М16 | 178 Ø18 | 1220 | ИОСПК-20-110/550-01-II-УХЛ1
ОСК-20-110-Б-4 УХЛ1 | 9500 |  |  |  | 127 М16 | 178 Ø18 | 1220
ОСК-20-110-В-2 УХЛ1 | 9000 | 110 | 20 | 3150 | 140 М16 | 180х180 Ø18 | 1220 | ИОСПК-20-110/550-03-II-УХЛ1
ОСК-20-110-В-4 УХЛ1 | 9500 |  |  |  | 140 М16 | 180х180 Ø18 | 1220
ОСК-20-110-Г-2 УХЛ1 | 9898 | 110 | 20 | 2800 | 180х180 Ø18 | 194х194 Ø20 | 1100 | ИОСПК-20-110/480-03-II-УХЛ1
ОСК-20-110-Д-2 УХЛ1 | 9025 | 110 | 20 | 3150 | 178 Ø18 | 140 М16 | 1220 | перевертыш
ОСК-20-110-Д-4 УХЛ1 | 9525 |  |  |  | 178 Ø18 | 140 М16 | 1220
ОСК-20-110-Д1-2 УХЛ1 | 9025 | 110 | 20 | 3150 | 140 М16 | 140 М18 | 1220
ОСК-20-110-Д1-4 УХЛ1 | 9525 |  |  |  | 140 М16 | 140 М18 | 1220
ОСК-20-110-Д2-2 УХЛ1 | 9000 | 110 | 20 | 3150 | 140 М16 | 140 Ø18 | 1220
ОСК-20-110-Д2-4 УХЛ1 | 9525 |  |  |  | 140 М16 | 140 Ø18 | 1220
ОСК 20-110-Б1-4 УХЛ1 | 9898 | 110 | 20 | 2800 | 180х180 Ø18 | 194х194 Ø20 | 1100 | Фарфоровый ИОС-110-2000
ОСК 20-110-В1-4 УХЛ1 | 9025 | 110 | 20 | 3150 | 140 M16 | 140 Ø18 | 1220 | Колонка 3шт*ОНШ-35-20
ОТК 20-110-В07-1 УХЛ1 | 9898 | 110 | 20 | 2200 | 180х180 Ø18 | 194х194 Ø20 | 1100 | Фарфоровый ИОС-110-2000
ОТК 20-110-В07-2 УХЛ1 | 9898 | 110 | 20 | 3000 | 180х180 Ø18 | 194х194 Ø20 | 1100 | Фарфоровый ИОС-110-2000
ОТК 20-110-В08-1 УХЛ1 | 9898 | 110 | 20 | 2200 | 194х194 Ø20 | 194х194 Ø20 | 1100 | Фарфоровый ИОС-110-2000-01
ОТК 20-110-В08-2 УХЛ1 | 9898 | 110 | 20 | 3000 | 194х194 Ø20 | 194х194 Ø20 | 1100 | Фарфоровый ИОС-110-2000-01
ОТК 20-110-Г05-2 УХЛ1 | 8834 | 110 | 20 | 2500 | 160Х160 Ø18 | 160Х160 Ø18 | 1220 | 3 ИШД-35, 3 ОНШ-35
ОТК 20-110-Г05-3 УХЛ1 | 8834 | 110 | 20 | 3150 | 160Х160 Ø18 | 160Х160 Ø18 | 1220 | 3 ИШД-35, 3 ОНШ-35
ОСК 10-150-А-2 УХЛ1 | 12012 | 150 | 10 | 3900 | 120х120 М12 | 160х160 Ø18 | 1560 | Колонка изоляторов на 150кВ
ОСК 10-150-Б-2 УХЛ1 | 11725 | 150 | 10 | 3900 | 160х160 Ø18 | 160х160 Ø18 | 1560 | Колонка изоляторов на 150кВ
ОСК 10-150-В-2 УХЛ1 | 11887 | 150 | 10 | 3900 | 160х160 Ø18 | 180х180 Ø18 | 1560 | Колонка изоляторов на 150кВ
ОСК-10-150-Г-2 УХЛ1 | 11987 | 150 | 10 | 3900 | 160х160 Ø18 | 160х160 Ø18 | 1600 | Колонка изоляторов на 150кВ
ОСК-12,5-150-В-2 УХЛ1 | 11987 | 150 | 12.5 | 3900 | 160х160 Ø18 | 160х160 Ø18 | 1600 | ИОСПК-12,5-150/650-Б-01-II-УХЛ1
ОСК-12,5-150-Г-2 УХЛ1 | 11987 | 150 | 12.5 | 3900 | 141 М12 | 160х160 Ø18 | 1600 | ИОСПК-12,5-150/650-В-II-УХЛ1
ОСК-12,5-150-Д-2 УХЛ1 | 12050 | 150 | 12.5 | 3900 | 140 М16 | 180х180 Ø18 | 1600 | Колонка изоляторов на 150кВ
ОСК-8-220-А-2 УХЛ1 | 22750 | 220 | 8 | 5700 | 127 М16 | 225 Ø18 | 2100 | ИОСПК-8-220/950-А-II-УХЛ1
ОСК-8-220-Б-2 УХЛ1 | 22750 | 220 | 8 | 5700 | 160х160 Ø18 | 180х180 Ø18 | 2200 | ИОСПК-8-220/950-Б-II-УХЛ1
ОСК-8-220-Б1-2 УХЛ1 | 22750 | 220 | 8 | 5700 | 160х160 Ø18 | 160х160 Ø18 | 2200
ОСК-8-220-В-2 УХЛ1 | 23750 | 220 | 8 | 5700 | 127 М16 | 254 Ø18 | 2300 | ИОСПК-8-220/950-В-II-УХЛ1
ОСК-8-220-Г-2 УХЛ1 | 22750 | 220 | 8 | 5700 | 160х160 Ø18 | 194х194 Ø20 | 2200
ОСК-8-220-Д-2 УХЛ1 | 22750 | 220 | 8 | 5700 | 141 М16 | 160х160 Ø18 | 2200
ОСК-8-220-А1-2 УХЛ1 | 22750 | 220 | 8 | 5700 | 127 M16 | 300 Ø18 | 2100 | Колонка изоляторов на 220кВ
ОСК-8-220-Б1-2 УХЛ1 | 22750 | 220 | 8 | 5700 | 160х160 Ø18 | 180х180 Ø18 | 2100 | Колонка изоляторов на 220кВ
ОСК-10-220-А-2 УХЛ1 | 23875 | 220 | 10 | 5700 | 127 M16 | 300 Ø18 | 2100 | Колонка изоляторов на 220кВ
ОСК-10-220-Б-2 УХЛ1 | 23875 | 220 | 10 | 5700 | 160х160 Ø18 | 180х180 Ø18 | 2100 | Колонка изоляторов на 220кВ
Опорный штыревые полимерные для установки в колонку по ГОСТ Р 52082-03
ОНШП-10-20 УХЛ1 | 3130 | 10 | 20 | 200 | 120М12 | 120М12 | 210 | ОНШ-10-20 УХЛ1, ОШН-20-80
ОНШП-10-20-01 УХЛ1 | 3620 | 10 | 20 | 350 | 160х160 Ø18 | 160х160 Ø18 | 284
ОНШП-20-10 УХЛ1 | 3620 | 20 | 10 | 350 | 140 М12 | 140 Ø15 | 280 | ОНШ-20-10 УХЛ1, ОШН-10-125
ОНШП-20-10-01 УХЛ1 | 3630 | 20 | 10 | 350 | 140 М12 | 140 Ø15 | 285 | ОНШ-20-10 УХЛ1, ОШН-10-125
ОНШП-20-10-02 УХЛ1 | 3930 | 20 | 10 | 900 | 140 Ø15 | 140 Ø15 | 350
ОНШП-20-10-03 УХЛ1 | 3780 | 20 | 10 |  | 140 М12 | 140 Ø15 | 300
ОНШП-20-10-04 УХЛ1 | 3630 | 20 | 10 | 350 | 140 М12 | 140 Ø16 | 280
ОНШП-35-10 УХЛ1 | 4720 | 35 | 10 | 900 | 127 М16 | 140 Ø18 | 400 | ОНШ-35-20, ОШН-20-195
ОНШП-35-1000 УХЛ1 | 4620 | 35 | 10 | 900 | 127 М16 | 127 Ø18 | 370 | ОНШ-35-20, ОШН-20-195
ОНШП-35-1000-01 УХЛ1 | 4720 | 35 | 10 | 900 | 140 М12 | 140 Ø15 | 400 | ОНШ-35-20, ОШН-20-195
ОНШП-35-1000-02 УХЛ1 | 4620 | 35 | 10 | 900 | 127 М16 | 140 Ø16 | 370
ОНШП-35-1000-03 УХЛ1 | 4620 | 35 | 10 |  | 140 М16 | 140 Ø16 | 370
ОНШП-35-1000-04 УХЛ1 | 4740 | 35 | 10 |  | 140 М10 | 140 М10 | 420
ОНШП-35-20 УХЛ1 | 4730 | 35 | 20 | 900 | 140 М16 | 140 Ø18 | 400 | ОНШ-35-20, ОШН-20-195
ООО "ТК Эсполин",г.Подольск,Московская область,ул.Тепличная,6,+7(495)2253835,+7(910)4064401,к.л.Федорова Оксана Валерьевна,tkespolin@mail.ru