## Invertek
Курс евро
42
Представительство Invertek Drives в Южном ФО
ИП Зимницкая В. В.
Тел./факс: +7 (863) 263-05-17 Моб: +7 904 504 18 98
Россия, г. Ростов-на-Дону, ул. Московская д. 63, оф. 307
www.invertekdrives.ru
e-mail: zimvalentina@mail.ru, zimaleksandr@mail.ru
COMPACT OD Plus - DRIVES - IP20 - 1 фаза 220В и 3 фазы 380В
OPTIDRIVE E2 DRIVES - IP20 - 1 фаза 220В и 3 фазы 380В
Дополнительные опции для E2 DRIVES
OPTIDRIVE E2 DRIVES - IP55 - 1фаза 220В и 3 фазы 380В
OPTIDRIVE PLUS DRIVES - IP55 - 1 или 3 фазы 220В и 3 фазы 380В
OPTIDRIVE E2 DRIVES - IP66 - 1фаза 220В и 3 фазы 380В
OPTIDRIVE VTC, 380-480V, 3 PHASE INPUT, 3 PHASE OUTPUT, RFI
OPTIDRIVE PLUS 380-480V, 3 PHASE INPUT, 3 PHASE OUTPUT, RFI
Дополнительные опции для ODV & ODP DRIVES
OPTIDRIVE HVAC 380-480V,3 PHASE INPUT, 3 PHASE OUTPUT, RFI IP55
OPTIDRIVE PLUS-2 DRIVES - IP20/IP55 - 1 или 3 фазы 220В и 3 фазы 380В
2011 год

## Compact
ИП Зимницкая В. В.
г. Ростов-на-Дону, ул. Московская д. 63, оф. 307
.Тел./факс: +7 (863) 263-05-17 Моб: +7 904 504 18 98
www.invertekdrives.ru
Преобразователи частоты COMPACT OD Plus - DRIVES - IP20 - 1 фаза 220В и 3 фазы 380В
Перегрузочная способность 200% в течение 60 секунд
|  |  |  | Параметры на входе |  | На выходе
Типоразмер | Код заказа | Мощность, кВт | Ток, А | Напряжение | Фазы | Фазы | Фильтр ЭМС | ЦЕНА € с НДС | ЦЕНА руб. с НДС
1 | OPC-1-12075-1K012 | 0.75kW | 4.3A | 220-240V +/-10% | 1 | 3 | без фильтра | 252.34 | 10598.28
1 | OPC-1-12150-1K012 | 1.5kW | 7.0A | 220-240V +/-10% | 1 | 3 | без фильтра | 262.97 | 11044.74
1 | OPC-1-14075-3K012 | 0.75kW | 2.2 A | 380-480V +/-10% | 3 | 3 | без фильтра | 265.63 | 11156.46
1 | OPC-1-14150-3K012 | 1.5kW | 4.1 A | 380-480V +/-10% | 3 | 3 | без фильтра | 276.25 | 11602.5
1 | OPC-1-12075-1KB12 | 0.75kW | 4.3A | 220-240V +/-10% | 1 | 3 | встроенный | 276.24 | 11602.08
1 | OPC-1-12150-1KB12 | 1.5kW | 7.0A | 220-240V +/-10% | 1 | 3 | встроенный | 286.87 | 12048.54
1 | OPC-1-14075-3KB12 | 0.75kW | 2.2 A | 380-480V +/-10% | 3 | 3 | встроенный | 289.53 | 12160.26
1 | OPC-1-14150-3KB12 | 1.5kW | 4.1 A | 380-480V +/-10% | 3 | 3 | встроенный | 300.15 | 12606.3
| OPT-OPORT-XX | OPTIPORT E2, REMOTE KEYPAD (3M CABLE) | [5 empty] | 70.13 | 2945.46

## E2 Drives
ИП Зимницкая В. В.
г. Ростов-на-Дону, ул. Московская д. 63, оф. 307
.Тел./факс: +7 (863) 263-05-17 Моб: +7 904 504 18 98
www.invertekdrives.ru
Преобразователи частоты OPTIDRIVE E2 DRIVES - IP20 - 1 фаза 220В и 3 фазы 380В
Перегрузочная способность 150% в течение 60 секунд
|  |  |  | Параметры на входе |  | На выходе
Типоразмер | Код заказа | Мощность, кВт | Ток, А | Напряжение | Фазы | Фазы | ЦЕНА € с НДС | Фильтр ЭМС | Габариты (ВхШхГ), мм | Масса, кг | ЦЕНА руб. с НДС
1 | ODE-2-11005-1НB12-01 | 0.37kW | 7.0 A | 110-120V +/-10% | 1 | 1 | 267.75 | встроенный | 173х82х123 | 1.1
2 | ODE-2-21007-1НB42-01 | 0.55kW | 10.5A | 110-120V +/-10% | 1 | 1 | 337.88 | встроенный | 221х104х150 | 2.6
1 | ODE-2-12037-1KB12-01 | 0.37 kW | 4.3 A | 220-240V +/-10% | 1 | 1 | 224.086 | встроенный | 173х82х123 | 1.1 | 9411.612
1 | ODE-2-12075-1KB12-01 | 0.75 kW | 7.0 A | 220-240V +/-10% | 1 | 1 | 254.3625 | встроенный | 173х82х123 | 1.1 | 10683.225
2 | ODE-2-22110-1KB42-01 | 1.1 kW | 10.5 A | 220-240V +/-10% | 1 | 1 | 320.986 | встроенный | 221х104х150 | 2.6 | 13481.412
1 | ODE-2-12037-1K012 | 0.37kW | 2.3 A | 220-240V +/-10% | 1 | 3 | 136.51 | без фильтра | 173х82х123 | 1.1
1 | ODE-2-12075-1K012 | 0.75kW | 4.3 A | 220-240V +/-10% | 1 | 3 | 158.95 | без фильтра | 173х82х123 | 1.1
1 | ODE-2-12150-1K012 | 1.5kW | 7.0 A | 220-240V +/-10% | 1 | 3 | 196.35 | без фильтра | 173х82х123 | 1.1
2 | ODE-2-22150-1K042 | 1.5kW | 7.0 A | 220-240V +/-10% | 1 | 3 | 245.44 | без фильтра | 221х104х150 | 2.6
2 | ODE-2-22220-1K042 | 2.2kW | 10.5A | 220-240V +/-10% | 1 | 3 | 273.02 | без фильтра | 221х104х150 | 2.6
1 | ODE-2-14075-3K012 | 0.75kW | 2.2 A | 380-480V +/-10% | 3 | 3 | 254.2 | без фильтра | 173х82х123 | 1.1
1 | ODE-2-14150-3K012 | 1.5kW | 4.1 A | 380-480V +/-10% | 3 | 3 | 271.15 | без фильтра | 173х82х123 | 1.1
2 | ODE-2-24150-3K042 | 1.5kW | 4.1 A | 380-480V +/-10% | 3 | 3 | 305.04 | без фильтра | 221х104х150 | 2.6
2 | ODE-2-24220-3K042 | 2.2kW | 5.8 A | 380-480V +/-10% | 3 | 3 | 338.94 | без фильтра | 221х104х150 | 2.6
2 | ODE-2-24400-3K042 | 4.0kW | 9.5 A | 380-480V +/-10% | 3 | 3 | 372.83 | без фильтра | 221х104х150 | 2.6
3 | ODE-2-34055-3K042 | 5.5kW | 14.0 A | 380-480V +/-10% | 3 | 3 | 525.94 | без фильтра | 261х131х175 | 4
3 | ODE-2-34075-3K042 | 7.5kW | 18.0 A | 380-480V +/-10% | 3 | 3 | 549.31 | без фильтра | 261х131х175 | 4
3 | ODE-2-34110-3K042 | 11kW | 24 A | 380-480V +/-10% | 3 | 3 | 669.38 | без фильтра | 261х131х175 | 4
1 | ODE-2-12037-1KB12 | 0.37kW | 2.3 A | 220-240V +/-10% | 1 | 3 | 126.36 | встроенный | 173х82х123 | 1.1 | 5307.12
1 | ODE-2-12075-1KB12 | 0.75kW | 4.3 A | 220-240V +/-10% | 1 | 3 | 145.6515 | встроенный | 173х82х123 | 1.1 | 6117.363
1 | ODE-2-12150-1KB12 | 1.5kW | 7.0 A | 220-240V +/-10% | 1 | 3 | 179.2665 | встроенный | 173х82х123 | 1.1 | 7529.193
2 | ODE-2-22220-1KB42 | 2.2kW | 10.5A | 220-240V +/-10% | 1 | 3 | 237.354 | встроенный | 221х104х150 | 2.6 | 9968.868
1 | ODE-2-14075-3KA12 | 0.75kW | 2.2 A | 380-480V +/-10% | 3 | 3 | 212.571 | встроенный | 173х82х123 | 1.1 | 8927.982
1 | ODE-2-14150-3KA12 | 1.5kW | 4.1 A | 380-480V +/-10% | 3 | 3 | 230.3505 | встроенный | 173х82х123 | 1.1 | 9674.721
2 | ODE-2-24220-3KA42 | 2.2kW | 5.8 A | 380-480V +/-10% | 3 | 3 | 284.5665 | встроенный | 221х104х150 | 2.6 | 11951.793
2 | ODE-2-24400-3KA42 | 4.0kW | 9.5 A | 380-480V +/-10% | 3 | 3 | 333.368 | встроенный | 221х104х150 | 2.6 | 14001.456
3 | ODE-2-34055-3KA42 | 5.5kW | 14.0 A | 380-480V +/-10% | 3 | 3 | 472.92 | встроенный | 261х131х175 | 4 | 19862.64
3 | ODE-2-34075-3KA42 | 7.5kW | 18.0 A | 380-480V +/-10% | 3 | 3 | 536.872 | встроенный | 261х131х175 | 4 | 22548.624
3 | ODE-2-34110-3KA42 | 11kW | 24 A | 380-480V +/-10% | 3 | 3 | 688.11 | встроенный | 261х131х175 | 4 | 28900.62

## E2 Options
ИП Зимницкая В. В.
г. Ростов-на-Дону, ул. Московская д. 63, оф. 307
.Тел./факс: +7 (863) 263-05-17 Моб: +7 904 504 18 98
www.invertekdrives.ru
Дополнительные опции для E2 DRIVES
|  |  | ЦЕНА € с НДС | ЦЕНА руб. с НДС
Код заказа | Описание | Комментарии
Plugable Terminals | OPTION - Plugable Terminal Strip |  | 6.38 | 267.96
OD-F1121-XX | FILTER, SIZE 1, 220-240V, 1 PHASE | Фильтр, типоразмер 1, 220-240В, 1 фаза | 46.75 | 1963.5
OD-F2121-XX | FILTER, SIZE 2, 220-240V, 1 PHASE | Фильтр, типоразмер 2, 220-240В, 1 фаза | 72.25 | 3034.5
OD-F1341-XX | FILTER, SIZE 1, 220-480V, 3 PHASE | Фильтр, типоразмер 1, 220-480В, 3 фазы | 72.25 | 3034.5
OD-F2341-XX | FILTER, SIZE 2, 220-480V, 3 PHASE | Фильтр, типоразмер 2, 220-480В, 3 фазы | 78.63 | 3302.46
OD-F3341-XX | FILTER, SIZE 3, 220-480V, 3 PHASE | Фильтр, типоразмер 3, 220-480В, 3 фазы | 102 | 4284
OD-IL121-XX | INPUT INDUCTOR, SIZE 1, 220-240V, 1 PHASE, 16A | Сетевой дроссель, типоразмер 1, 220-240В, 1 фаза, 16A | 46.75 | 1963.5
OD-IL221-XX | INPUT INDUCTOR, SIZE 2, 220-240V, 1 PHASE, 25A | Сетевой дроссель, типоразмер 2, 220-240В, 1 фаза, 25A | 78.63 | 3302.46
OD-IL143-XX | INPUT INDUCTOR, SIZE 1, 380-480V, 3 PHASE, 6A | Сетевой дроссель, типоразмер 1, 380-480В, 3 фазы, 6A | 78.63 | 3302.46
OD-IL243-XX | INPUT INDUCTOR, SIZE 2, 380-480V, 3 PHASE, 10A | Сетевой дроссель, типоразмер 2, 380-480В, 3 фазы, 10A | 119 | 4998
OD-IL343-XX | INPUT INDUCTOR, SIZE 3, 380-480V, 3 PHASE, 36A | Сетевой дроссель, типоразмер 3, 380-480В, 3 фазы, 36A | 280.5 | 11781
OD-IL121-XX-I55 | OPTIDRIVE INPUT INDUCTOR, SIZE 1, 220 - 240V, 1 PHASE, IP55, 16A | Сетевой дроссель, типоразмер 1, 220 - 240В, 1 фаза, IP55, 16A | 193.38 | 8121.96
OD-IL221-XX-I55 | OPTIDRIVE INPUT INDUCTOR, SIZE 2, 220 - 240V, 1 PHASE, IP55, 25A | Сетевой дроссель, типоразмер 2, 220 - 240В, 1 фаза, IP55, 25A | 208.25 | 8746.5
OD-IL163-XX-I55 | OPTIDRIVE INPUT INDUCTOR, SIZE 1, 480 - 600V, 3 PHASE, IP55, 6A | Сетевой дроссель, типоразмер 1, 480 - 600В, 3 фазы, IP55, 6A | 225.25 | 9460.5
OD-IL263-XX-I55 | OPTIDRIVE INPUT INDUCTOR, SIZE 2, 480 - 600V, 3 PHASE, IP55, 10A | Сетевой дроссель, типоразмер 2, 480 - 600В, 3 фазы, IP55, 10A | 265.63 | 11156.46
OD-IL363-XX-I55 | OPTIDRIVE INPUT INDUCTOR, SIZE 3, 480 - 600V, 3 PHASE, IP55, 20A | Сетевой дроссель, типоразмер 3, 480 - 600В, 3 фазы, IP55, 20A | TBA
OD-OUTF1-XX | OUTPUT FILTER, SIZE 1, 480V, 10.0A | Моторный дроссель, типоразмер 1, 480В, 10.0A | 163.63 | 6872.46
OD-OUTF2-XX | OUTPUT FILTER, SIZE 2, 480V, 12.0A | Моторный дроссель, типоразмер 2, 480В, 12.0A | 172.13 | 7229.46
OD-OUTF3-XX | OUTPUT FILTER, SIZE 3, 480V, 18.0A | Моторный дроссель, типоразмер 3, 480В, 18.0A | 242.25 | 10174.5
OD-OUTF1-XX-I55 | OUTPUT FILTER, SIZE 1, 480 - 600V, 8.0A, IP55 | Моторный дроссель, типоразмер 1, 480 - 600В, 8.0A, IP55 | 252.88 | 10620.96
OD-OUTF2-XX-I55 | OUTPUT FILTER, SIZE 2, 480 - 600V, 12.0A, IP55 | Моторный дроссель, типоразмер 2, 480 - 600В, 12.0A, IP55 | 265.63 | 11156.46
OD-OUTF3-XX-I55 | OUTPUT FILTER, SIZE 3, 480 - 600V, 18.0A, IP55 | Моторный дроссель, типоразмер 3, 480 - 600В, 18.0A, IP55 | 350.63 | 14726.46
OD-OUTF1-XX-20 | OUTPUT FILTER, SIZE 1, 480V, 8A, IP20 | Моторный дроссель, типоразмер 1, 480В, 8A, IP20 | 252.88 | 10620.96
ODP-2ROUT-XX | DUAL RELAY OUTPUT | Второй программируемый релейный выход | 65.88 | 2766.96
OPT-HVAC-XX | HVAC RELAY OUTPUT | HVAC релейный выход | 59.5 | 2499
OD-LOCMO-XX | LOCAL CONTROL CARD | LOCAL CONTROL CARD | 51 | 2142
OPT-STICK-XX | OPTISTICK | Карта для быстрого копирования параметров | 65.88 | 2766.96
OPT-OPORT-XX | OPTIPORT E2, REMOTE KEYPAD (3M CABLE) | Панель дистанционного управления E2 (3м кабель) | 70.13 | 2945.46
OD-PROFB | PROFIBUS GATEWAY, 0.3M CABLE (RJ45 - 9 WAY D TYPE) | PROFIBUS GATEWAY, 0.3M CABLE (RJ45 - 9 WAY D TYPE) | 701.25 | 29452.5
OD-DEVNET | DEVICENET GATEWAY, 0.3M CABLE (RJ45 - 9 WAY D TYPE) | DEVICENET GATEWAY, 0.3M CABLE (RJ45 - 9 WAY D TYPE) | 701.25 | 29452.5
OPT-J4505 | RS485 DATA CABLE, 0.5M (CABLE WITH RJ45 TERMINATIONS) | RS485 DATA CABLE, 0.5M (CABLE WITH RJ45 TERMINATIONS) | 3.51 | 147.42
OPT-J4510 | RS485 DATA CABLE, 1.0M (CABLE WITH RJ45 TERMINATIONS) | RS485 DATA CABLE, 1.0M (CABLE WITH RJ45 TERMINATIONS) | 3.51 | 147.42
OPTJ4530 | RS485 DATA CABLE, 3.0M (CABLE WITH RJ45 TERMINATIONS) | RS485 DATA CABLE, 3.0M (CABLE WITH RJ45 TERMINATIONS) | 3.51 | 147.42
OPT-J45SP | RS485 DATA CABLE SPLITTER ( 1 TO 2 CONNECTIONS) RJ45 | RS485 DATA CABLE SPLITTER ( 1 TO 2 CONNECTIONS) RJ45 | 16.36 | 687.12
OD-BR100-IN | OPTIBRAKE, SIZE 2, 100R, 200W | Тормозной резистор, типоразмер 2, 100R, 200W | 85 | 3570
OD-BRES2-IN | OPTIBRAKE, SIZE 2, 50R, 200W | Тормозной резистор, типоразмер 2, 50R, 200W | 85 | 3570
OPT-BR050-XX-I55 | I55 BRAKE RESISTOR, SIZE 2, 200W, 50R | I55 BRAKE RESISTOR, SIZE 2, 200W, 50R | 165.75 | 6961.5
OD-ILOCK-XX-55 | I55 PADLOCK | I55 PADLOCK | 15.51 | 651.42

## IP55 Drives
ИП Зимницкая В. В.
г. Ростов-на-Дону, ул. Московская д. 63, оф. 307
.Тел./факс: +7 (863) 263-05-17 Моб: +7 904 504 18 98
www.invertekdrives.ru
Преобразователи частоты OPTIDRIVE E2 DRIVES - IP55 - 1фаза 220В и 3 фазы 380В
Перегрузочная способность 150% в течение 60 секунд
|  |  |  | Параметры на входе |  | На выходе
Типоразмер | Код заказа | Мощность, кВт | Ток, А | Напряжение | Фаза | Фаза | ЦЕНА € с НДС | Фильтр ЭМС | Переключатель | Габариты (ВхШхГ), мм | Масса, кг | ЦЕНА руб. с НДС
1 | ODE-2-11005-1HB1N-01 | 0.37kW | 7.0A | 110-120V +/-10% | 1 | *1 | 321.3 | встроенный | без переключателя | 200х140х162 | 2.4 | 13494.6
1 | ODE-2-21007-1HB4N-01 | 0.55kW | 10.5A | 110-120V +/-10% | 1 | *1 | 404.92 | встроенный | без переключателя | 200х140х162 | 2.4 | 17006.64
1 | ODE-2-12037-1KB1N-01 | 0.37 kW | 4.3 A | 220-240V +/-10% | 1 | *1 | 283.05 | встроенный | без переключателя | 200х140х162 | 2.4 | 11888.1
1 | ODE-2-12075-1KB1N-01 | 0.75 kW | 7.0 A | 220-240V +/-10% | 1 | *1 | 321.3 | встроенный | без переключателя | 200х140х162 | 2.4 | 13494.6
2 | ODE-2-22110-1KB4N-01 | 1.1 kW | 10.5 A | 220-240V +/-10% | 1 | *1 | 404.92 | встроенный | без переключателя | 310х165х176 | 4.6 | 17006.64
1 | ODE-2-11005-1HB1S-01 | 0.37kW | 7.0A | 110-120V +/-10% | 1 | *1 | 361.46 | встроенный | с переключателем | 200х140х162 | 2.4 | 15181.32
1 | ODE-2-21007-1HB4S-01 | 0.55kW | 10.5A | 110-120V +/-10% | 1 | *1 | 456.13 | встроенный | с переключателем | 200х140х162 | 2.4 | 19157.46
1 | ODE-2-12037-1KB1S-01 | 0.37 kW | 4.3 A | 220-240V +/-10% | 1 | *1 | 318.43 | встроенный | с переключателем | 200х140х162 | 2.4 | 13374.06
1 | ODE-2-12075-1KB1S-01 | 0.75 kW | 7.0 A | 220-240V +/-10% | 1 | *1 | 361.46 | встроенный | с переключателем | 200х140х162 | 2.4 | 15181.32
2 | ODE-2-22110-1KB4S-01 | 1.1 kW | 10.5 A | 220-240V +/-10% | 1 | *1 | 456.13 | встроенный | с переключателем | 310х165х176 | 4.6 | 19157.46
1 | ODE-2-12037-1K01N | 0.37kW | 2.3A | 220-240V +/-10% | 1 | 3 | 195.5 | без фильтра | без переключателя | 200х140х162 | 2.4 | 8211
1 | ODE-2-12075-1K01N | 0.75kW | 4.3A | 220-240V +/-10% | 1 | 3 | 227.38 | без фильтра | без переключателя | 200х140х162 | 2.4 | 9549.96
1 | ODE-2-12150-1K01N | 1.5kW | 7.0A | 220-240V +/-10% | 1 | 3 | 280.5 | без фильтра | без переключателя | 200х140х162 | 2.4 | 11781
1 | ODE-2-22150-1K04N | 1.5kW | 7.0A | 220-240V +/-10% | 1 | 3 | 350.63 | без фильтра | без переключателя | 200х140х162 | 2.4 | 14726.46
1 | ODE-2-22220-1K04N | 2.2kW | 10.5A | 220-240V +/-10% | 1 | 3 | 391 | без фильтра | без переключателя | 200х140х162 | 2.4 | 16422
1 | ODE-2-14075-3K01N | 0.75kW | 2.2A | 380-480V +/-10% | 3 | 3 | 312.38 | без фильтра | без переключателя | 200х140х162 | 2.4 | 13119.96
1 | ODE-2-14150-3K01N | 1.5kW | 4.1A | 380-480V +/-10% | 3 | 3 | 365.5 | без фильтра | без переключателя | 200х140х162 | 2.4 | 15351
2 | ODE-2-24150-3K04N | 1.5kW | 4.1A | 380-480V +/-10% | 3 | 3 | 418.63 | без фильтра | без переключателя | 310х165х176 | 4.6 | 17582.46
2 | ODE-2-24220-3K04N | 2.2kW | 5.8A | 380-480V +/-10% | 3 | 3 | 446.25 | без фильтра | без переключателя | 310х165х176 | 4.6 | 18742.5
2 | ODE-2-24400-3K04N | 4.0kW | 9.5A | 380-480V +/-10% | 3 | 3 | 488.75 | без фильтра | без переключателя | 310х165х176 | 4.6 | 20527.5
3 | ODE-2-34055-3K04N | 5.5kW | 14.0A | 380-480V +/-10% | 3 | 3 | 752.25 | без фильтра | без переключателя | 310х210,5х243 | 7.4 | 31594.5
3 | ODE-2-34075-3K04N | 7.5kW | 18.0A | 380-480V +/-10% | 3 | 3 | 852.13 | без фильтра | без переключателя | 310х210,5х243 | 7.4 | 35789.46
1 | ODE-2-12037-1KB1N | 0.37kW | 2.3A | 220-240V +/-10% | 1 | 3 | 210.38 | встроенный | без переключателя | 200х140х162 | 2.4 | 8835.96
1 | ODE-2-12075-1KB1N | 0.75kW | 4.3A | 220-240V +/-10% | 1 | 3 | 242.25 | встроенный | без переключателя | 200х140х162 | 2.4 | 10174.5
1 | ODE-2-12150-1KB1N | 1.5kW | 7.0A | 220-240V +/-10% | 1 | 3 | 299.63 | встроенный | без переключателя | 200х140х162 | 2.4 | 12584.46
1 | ODE-2-22150-1KB4N | 1.5kW | 7.0A | 220-240V +/-10% | 1 | 3 | 371.88 | встроенный | без переключателя | 200х140х162 | 2.4 | 15618.96
1 | ODE-2-22220-1KB4N | 2.2kW | 10.5A | 220-240V +/-10% | 1 | 3 | 412.25 | встроенный | без переключателя | 200х140х162 | 2.4 | 17314.5
1 | ODE-2-14075-3KA1N | 0.75kW | 2.2A | 380-480V +/-10% | 3 | 3 | 294.84 | встроенный | без переключателя | 200х140х162 | 2.4 | 12383.28
1 | ODE-2-14150-3KA1N | 1.5kW | 4.1A | 380-480V +/-10% | 3 | 3 | 325.038 | встроенный | без переключателя | 200х140х162 | 2.4 | 13651.596
2 | ODE-2-24220-3KA4N | 2.2kW | 5.8A | 380-480V +/-10% | 3 | 3 | 406.266 | встроенный | без переключателя | 310х165х176 | 4.6 | 17063.172
2 | ODE-2-24400-3KA4N | 4.0kW | 9.5A | 380-480V +/-10% | 3 | 3 | 441.168 | встроенный | без переключателя | 310х165х176 | 4.6 | 18529.056
3 | ODE-2-34055-3KA4N | 5.5kW | 14.0A | 380-480V +/-10% | 3 | 3 | 692.762 | встроенный | без переключателя | 310х210,5х243 | 7.4 | 29096.004
3 | ODE-2-34075-3KA4N | 7.5kW | 18.0A | 380-480V +/-10% | 3 | 3 | 786.464 | встроенный | без переключателя | 310х210,5х243 | 7.4 | 33031.488
1 | ODE-2-12037-1K012 | 0.37kW | 2.3A | 220-240V +/-10% | 1 | 3 | 280.5 | без фильтра | с переключателем | 200х140х162 | 2.4 | 11781
1 | ODE-2-12075-1K012 | 0.75kW | 4.3A | 220-240V +/-10% | 1 | 3 | 316.63 | без фильтра | с переключателем | 200х140х162 | 2.4 | 13298.46
1 | ODE-2-12150-1K012 | 1.5kW | 7.0A | 220-240V +/-10% | 1 | 3 | 391 | без фильтра | с переключателем | 200х140х162 | 2.4 | 16422
1 | ODE-2-22150-1K042 | 1.5kW | 7.0A | 220-240V +/-10% | 1 | 3 | 405.88 | без фильтра | с переключателем | 200х140х162 | 2.4 | 17046.96
1 | ODE-2-22220-1K042 | 2.2kW | 10.5A | 220-240V +/-10% | 1 | 3 | 450.5 | без фильтра | с переключателем | 200х140х162 | 2.4 | 18921
1 | ODE-2-14075-3K012 | 0.75kW | 2.2A | 380-480V +/-10% | 3 | 3 | 361.25 | без фильтра | с переключателем | 200х140х162 | 2.4 | 15172.5
1 | ODE-2-14150-3K012 | 1.5kW | 4.1A | 380-480V +/-10% | 3 | 3 | 401.63 | без фильтра | с переключателем | 200х140х162 | 2.4 | 16868.46
2 | ODE-2-24150-3K042 | 1.5kW | 4.1A | 380-480V +/-10% | 3 | 3 | 482.38 | без фильтра | с переключателем | 310х165х176 | 4.6 | 20259.96
2 | ODE-2-24220-3K042 | 2.2kW | 5.8A | 380-480V +/-10% | 3 | 3 | 514.25 | без фильтра | с переключателем | 310х165х176 | 4.6 | 21598.5
2 | ODE-2-24400-3K042 | 4.0kW | 9.5A | 380-480V +/-10% | 3 | 3 | 582.25 | без фильтра | с переключателем | 310х165х176 | 4.6 | 24454.5
3 | ODE-2-34055-3K042 | 5.5kW | 14.0A | 380-480V +/-10% | 3 | 3 | 867 | без фильтра | с переключателем | 310х210,5х243 | 7.4 | 36414
3 | ODE-2-34075-3K042 | 7.5kW | 18.0A | 380-480V +/-10% | 3 | 3 | 983.88 | без фильтра | с переключателем | 310х210,5х243 | 7.4 | 41322.96
1 | ODE-2-12037-1KB1S | 0.37kW | 2.3A | 220-240V +/-10% | 1 | 3 | 301.75 | встроенный | с переключателем | 200х140х162 | 2.4 | 12673.5
1 | ODE-2-12075-1KB1S | 0.75kW | 4.3A | 220-240V +/-10% | 1 | 3 | 337.86 | встроенный | с переключателем | 200х140х162 | 2.4 | 14190.12
1 | ODE-2-12151-1KB1S | 1.5kW | 7.0A | 220-240V +/-10% | 1 | 3 | 446.25 | встроенный | с переключателем | 200х140х162 | 2.4 | 18742.5
1 | ODE-2-22150-1KB4S | 1.5kW | 7.0A | 220-240V +/-10% | 1 | 3 | 488.75 | встроенный | с переключателем | 200х140х162 | 2.4 | 20527.5
1 | ODE-2-22220-1KB4S | 2.2kW | 10.5A | 220-240V +/-10% | 1 | 3 | 524.88 | встроенный | с переключателем | 200х140х162 | 2.4 | 22044.96
1 | ODE-2-14075-3KA1S | 0.75kW | 2.2A | 380-480V +/-10% | 3 | 3 | 401.63 | встроенный | с переключателем | 200х140х162 | 2.4 | 16868.46
1 | ODE-2-14150-3KA1S | 1.5kW | 4.1A | 380-480V +/-10% | 3 | 3 | 442 | встроенный | с переключателем | 200х140х162 | 2.4 | 18564
2 | ODE-2-24150-3KA4S | 1.5kW | 4.1A | 380-480V +/-10% | 3 | 3 | 520.63 | встроенный | с переключателем | 310х165х176 | 4.6 | 21866.46
2 | ODE-2-24220-3KA4S | 2.2kW | 5.8A | 380-480V +/-10% | 3 | 3 | 563.13 | встроенный | с переключателем | 310х165х176 | 4.6 | 23651.46
2 | ODE-2-24400-3KA4S | 4.0kW | 9.5A | 380-480V +/-10% | 3 | 3 | 633.25 | встроенный | с переключателем | 310х165х176 | 4.6 | 26596.5
3 | ODE-2-34055-3KA4S | 5.5kW | 14.0A | 380-480V +/-10% | 3 | 3 | 941.38 | встроенный | с переключателем | 310х210,5х243 | 7.4 | 39537.96
3 | ODE-2-34075-3KA4S | 7.5kW | 18.0A | 380-480V +/-10% | 3 | 3 | 1068.88 | встроенный | с переключателем | 310х210,5х243 | 7.4 | 44892.96
* - одна фаза на выходе
Преобразователи частоты OPTIDRIVE PLUS DRIVES - IP55 - со встроенным ЭМС фильтром, 1 или 3 фазы 220В и 3 фазы 380В
200% Torque at Zero Speed
Перегрузочная способность 150% в течение 60 секунд
|  |  |  | Параметры на входе |  | На выходе
Типоразмер | Код заказа | Мощность, кВт | Ток, А | Напряжение | Фаза | Фаза | ЦЕНА € с НДС | Фильтр ЭМС | Переключатель | Габариты (ВхШхГ), мм | Масса, кг
1 | ODP-12037-IN-I55 | 0.37kW | 2,3А | 220-240V +/-10% | 1 | 3 | 366 | встроенный | без переключателя | 200х140х162 | 2.4 | 15372
1 | ODP-12075-IN-I55 | 0.75kW | 4,3А | 220-240V +/-10% | 1 | 3 | 393 | встроенный | без переключателя | 200х140х162 | 2.4 | 16506
1 | ODP-12150-IN-I55 | 1.5kW | 7,0А | 220-240V +/-10% | 1 | 3 | 446 | встроенный | без переключателя | 200х140х162 | 2.4 | 18732
2 | ODP-22150-IN-I55 | 1.5kW | 7,0А | 220-240V +/-10% | 1 | 3 | 565 | встроенный | без переключателя | 310х165х176 | 4.6 | 23730
2 | ODP-22220-IN-I55 | 2.2kW | 10,5А | 220-240V +/-10% | 1 | 3 | 612 | встроенный | без переключателя | 310х165х176 | 4.6 | 25704
2 | ODP-24075-IN-I55 | 0.75kW | 2,2А | 380-480V +/-10% | 3 | 3 | 612 | встроенный | без переключателя | 310х165х176 | 4.6 | 25704
2 | ODP-24150-IN-I55 | 1.5kW | 4,1А | 380-480V +/-10% | 3 | 3 | 633 | встроенный | без переключателя | 310х165х176 | 4.6 | 26586
2 | ODP-24220-IN-I55 | 2.2kW | 5,8А | 380-480V +/-10% | 3 | 3 | 659 | встроенный | без переключателя | 310х165х176 | 4.6 | 27678
2 | ODP-24400-IN-I55 | 4.0kW | 9,5А | 380-480V +/-10% | 3 | 3 | 684 | встроенный | без переключателя | 310х165х176 | 4.6 | 28728
1 | ODP-12037-IN-I55S | 0.37kW | 2,3А | 220-240V +/-10% | 1 | 3 | 423 | встроенный | с переключателем | 200х140х162 | 2.4 | 17766
1 | ODP-12075-IN-I55S | 0.75kW | 4,3А | 220-240V +/-10% | 1 | 3 | 451 | встроенный | с переключателем | 200х140х162 | 2.4 | 18942
1 | ODP-12150-IN-I55S | 1.5kW | 7,0А | 220-240V +/-10% | 1 | 3 | 489 | встроенный | с переключателем | 200х140х162 | 2.4 | 20538
2 | ODP-22150-IN-I55S | 1.5kW | 7,0А | 220-240V +/-10% | 1 | 3 | 642 | встроенный | с переключателем | 310х165х176 | 4.6 | 26964
2 | ODP-22220-IN-I55S | 2.2kW | 10,5А | 220-240V +/-10% | 1 | 3 | 691 | встроенный | с переключателем | 310х165х176 | 4.6 | 29022
2 | ODP-24075-IN-I55S | 0.75kW | 2,2А | 380-480V +/-10% | 3 | 3 | 663 | встроенный | с переключателем | 310х165х176 | 4.6 | 27846
2 | ODP-24150-IN-I55S | 1.5kW | 4,1А | 380-480V +/-10% | 3 | 3 | 684 | встроенный | с переключателем | 310х165х176 | 4.6 | 28728
2 | ODP-24220-IN-I55S | 2.2kW | 5,8А | 380-480V +/-10% | 3 | 3 | 714 | встроенный | с переключателем | 310х165х176 | 4.6 | 29988
2 | ODP-24400-IN-I55S | 4.0kW | 9,5А | 380-480V +/-10% | 3 | 3 | 742 | встроенный | с переключателем | 310х165х176 | 4.6 | 31164

## IP66 Drives
ИП Зимницкая В. В.
г. Ростов-на-Дону, ул. Московская д. 63, оф. 307
.Тел./факс: +7 (863) 263-05-17 Моб: +7 904 504 18 98
www.invertekdrives.ru
Преобразователи частоты OPTIDRIVE E2 DRIVES - IP66 - 1фаза 220В и 3 фазы 380В
Перегрузочная способность 150% в течение 60 секунд
|  |  |  | Параметры на входе |  | На выходе
Типоразмер | Код заказа | Мощность, кВт | Ток, А | Напряжение | Фаза | Фаза | ЦЕНА € с НДС | Фильтр ЭМС | Переключатель | Габариты (ВхШхГ), мм | Масса, кг | ЦЕНА руб. с НДС
1 | ODE-2-11005-1HB1X-01 | 0.37kW | 7.0A | 110-120V +/-10% | 1 | *1 | 368 | встроенный | без переключателя | 232х161х175 | 2.8 | 15456
1 | ODE-2-21007-1HB4X-01 | 0.55kW | 10.5A | 110-120V +/-10% | 1 | *1 | 463 | встроенный | без переключателя | 232х161х175 | 2.8 | 19446
1 | ODE-2-12037-1KB1X-01 | 0.37 kW | 4.3 A | 220-240V +/-10% | 1 | *1 | 325 | встроенный | без переключателя | 232х161х175 | 2.8 | 13650
1 | ODE-2-12075-1KB1X-01 | 0.75 kW | 7.0 A | 220-240V +/-10% | 1 | *1 | 368 | встроенный | без переключателя | 232х161х175 | 2.8 | 15456
2 | ODE-2-22110-1KB4X-01 | 1.1 kW | 10.5 A | 220-240V +/-10% | 1 | *1 | 463 | встроенный | без переключателя | 257х188х187 | 4.6 | 19446
1 | ODE-2-11005-1HB1Y-01 | 0.37kW | 7.0A | 110-120V +/-10% | 1 | *1 | 414 | встроенный | с переключателем | 232х161х175 | 2.8 | 17388
1 | ODE-2-21007-1HB4Y-01 | 0.55kW | 10.5A | 110-120V +/-10% | 1 | *1 | 525 | встроенный | с переключателем | 232х161х175 | 2.8 | 22050
1 | ODE-2-12037-1KB1Y-01 | 0.37 kW | 4.3 A | 220-240V +/-10% | 1 | *1 | 366 | встроенный | с переключателем | 232х161х175 | 2.8 | 15372
1 | ODE-2-12075-1KB1Y-01 | 0.75 kW | 7.0 A | 220-240V +/-10% | 1 | *1 | 414 | встроенный | с переключателем | 232х161х175 | 2.8 | 17388
2 | ODE-2-22110-1KB4Y-01 | 1.1 kW | 10.5 A | 220-240V +/-10% | 1 | *1 | 525 | встроенный | с переключателем | 257х188х187 | 4.6 | 22050
1 | ODE-2-12037-1K01X | 0.37kW | 2.3A | 220-240V +/-10% | 1 | 3 | 225 | без фильтра | без переключателя | 232х161х175 | 2.8 | 9450
1 | ODE-2-12075-1K01X | 0.75kW | 4.3A | 220-240V +/-10% | 1 | 3 | 261 | без фильтра | без переключателя | 232х161х175 | 2.8 | 10962
1 | ODE-2-12150-1K01X | 1.5kW | 7.0A | 220-240V +/-10% | 1 | 3 | 321 | без фильтра | без переключателя | 232х161х175 | 2.8 | 13482
1 | ODE-2-22150-1K04X | 1.5kW | 7.0A | 220-240V +/-10% | 1 | 3 | 402 | без фильтра | без переключателя | 232х161х175 | 2.8 | 16884
1 | ODE-2-22220-1K04X | 2.2kW | 10.5A | 220-240V +/-10% | 1 | 3 | 448 | без фильтра | без переключателя | 232х161х175 | 2.8 | 18816
1 | ODE-2-14075-3K01X | 0.75kW | 2.2A | 380-480V +/-10% | 3 | 3 | 359 | без фильтра | без переключателя | 232х161х175 | 2.8 | 15078
1 | ODE-2-14150-3K01X | 1.5kW | 4.1A | 380-480V +/-10% | 3 | 3 | 419 | без фильтра | без переключателя | 232х161х175 | 2.8 | 17598
2 | ODE-2-24150-3K04X | 1.5kW | 4.1A | 380-480V +/-10% | 3 | 3 | 480 | без фильтра | без переключателя | 257х188х187 | 4.6 | 20160
2 | ODE-2-24220-3K04X | 2.2kW | 5.8A | 380-480V +/-10% | 3 | 3 | 512 | без фильтра | без переключателя | 257х188х187 | 4.6 | 21504
2 | ODE-2-24400-3K04X | 4.0kW | 9.5A | 380-480V +/-10% | 3 | 3 | 561 | без фильтра | без переключателя | 257х188х187 | 4.6 | 23562
3 | ODE-2-34055-3K04X | 5.5kW | 14.0A | 380-480V +/-10% | 3 | 3 | 865 | без фильтра | без переключателя | 310х210,5х243 | 7.4 | 36330
3 | ODE-2-34075-3K04X | 7.5kW | 18.0A | 380-480V +/-10% | 3 | 3 | 980 | без фильтра | без переключателя | 310х210,5х243 | 7.4 | 41160
1 | ODE-2-12037-1KB1X | 0.37kW | 2.3A | 220-240V +/-10% | 1 | 3 | 242 | встроенный | без переключателя | 232х161х175 | 2.8 | 10164
1 | ODE-2-12075-1KB1X | 0.75kW | 4.3A | 220-240V +/-10% | 1 | 3 | 278 | встроенный | без переключателя | 232х161х175 | 2.8 | 11676
1 | ODE-2-12150-1KB1X | 1.5kW | 7.0A | 220-240V +/-10% | 1 | 3 | 342 | встроенный | без переключателя | 232х161х175 | 2.8 | 14364
1 | ODE-2-22150-1KB4X | 1.5kW | 7.0A | 220-240V +/-10% | 1 | 3 | 425 | встроенный | без переключателя | 232х161х175 | 2.8 | 17850
1 | ODE-2-22220-1KB4X | 2.2kW | 10.5A | 220-240V +/-10% | 1 | 3 | 472 | встроенный | без переключателя | 232х161х175 | 2.8 | 19824
1 | ODE-2-14075-3KA1X | 0.75kW | 2.2A | 380-480V +/-10% | 3 | 3 | 397 | встроенный | без переключателя | 232х161х175 | 2.8 | 16674
1 | ODE-2-14150-3KA1X | 1.5kW | 4.1A | 380-480V +/-10% | 3 | 3 | 438 | встроенный | без переключателя | 232х161х175 | 2.8 | 18396
2 | ODE-2-24150-3KA4X | 1.5kW | 4.1A | 380-480V +/-10% | 3 | 3 | 516 | встроенный | без переключателя | 257х188х187 | 4.6 | 21672
2 | ODE-2-24220-3KA4X | 2.2kW | 5.8A | 380-480V +/-10% | 3 | 3 | 548 | встроенный | без переключателя | 257х188х187 | 4.6 | 23016
2 | ODE-2-24400-3KA4X | 4.0kW | 9.5A | 380-480V +/-10% | 3 | 3 | 595 | встроенный | без переключателя | 257х188х187 | 4.6 | 24990
3 | ODE-2-34055-3KA4X | 5.5kW | 14.0A | 380-480V +/-10% | 3 | 3 | 935 | встроенный | без переключателя | 310х210,5х243 | 7.4 | 39270
3 | ODE-2-34075-3KA4X | 7.5kW | 18.0A | 380-480V +/-10% | 3 | 3 | 1065 | встроенный | без переключателя | 310х210,5х243 | 7.4 | 44730
1 | ODE-2-12037-1K01Y | 0.37kW | 2.3A | 220-240V +/-10% | 1 | 3 | 321 | без фильтра | с переключателем | 232х161х175 | 2.8 | 13482
1 | ODE-2-12075-1K01Y | 0.75kW | 4.3A | 220-240V +/-10% | 1 | 3 | 363 | без фильтра | с переключателем | 232х161х175 | 2.8 | 15246
1 | ODE-2-12150-1K01Y | 1.5kW | 7.0A | 220-240V +/-10% | 1 | 3 | 448 | без фильтра | с переключателем | 232х161х175 | 2.8 | 18816
1 | ODE-2-22150-1K04Y | 1.5kW | 7.0A | 220-240V +/-10% | 1 | 3 | 465 | без фильтра | с переключателем | 232х161х175 | 2.8 | 19530
1 | ODE-2-22220-1K04Y | 2.2kW | 10.5A | 220-240V +/-10% | 1 | 3 | 516 | без фильтра | с переключателем | 232х161х175 | 2.8 | 21672
1 | ODE-2-14075-3K01Y | 0.75kW | 2.2A | 380-480V +/-10% | 3 | 3 | 414 | без фильтра | с переключателем | 232х161х175 | 2.8 | 17388
1 | ODE-2-14150-3K01Y | 1.5kW | 4.1A | 380-480V +/-10% | 3 | 3 | 461 | без фильтра | с переключателем | 232х161х175 | 2.8 | 19362
2 | ODE-2-24150-3K04Y | 1.5kW | 4.1A | 380-480V +/-10% | 3 | 3 | 555 | без фильтра | с переключателем | 257х188х187 | 4.6 | 23310
2 | ODE-2-24220-3K04Y | 2.2kW | 5.8A | 380-480V +/-10% | 3 | 3 | 591 | без фильтра | с переключателем | 257х188х187 | 4.6 | 24822
2 | ODE-2-24400-3K04Y | 4.0kW | 9.5A | 380-480V +/-10% | 3 | 3 | 669 | без фильтра | с переключателем | 257х188х187 | 4.6 | 28098
3 | ODE-2-34055-3K04Y | 5.5kW | 14.0A | 380-480V +/-10% | 3 | 3 | 997 | без фильтра | с переключателем | 310х210,5х243 | 7.4 | 41874
3 | ODE-2-34075-3K04Y | 7.5kW | 18.0A | 380-480V +/-10% | 3 | 3 | 1131 | без фильтра | с переключателем | 310х210,5х243 | 7.4 | 47502
1 | ODE-2-12037-1KB1Y | 0.37kW | 2.3A | 220-240V +/-10% | 1 | 3 | 344 | встроенный | с переключателем | 232х161х175 | 2.8 | 14448
1 | ODE-2-12075-1KB1Y | 0.75kW | 4.3A | 220-240V +/-10% | 1 | 3 | 387 | встроенный | с переключателем | 232х161х175 | 2.8 | 16254
1 | ODE-2-12151-1KB1Y | 1.5kW | 7.0A | 220-240V +/-10% | 1 | 3 | 510 | встроенный | с переключателем | 232х161х175 | 2.8 | 21420
1 | ODE-2-22150-1KB4Y | 1.5kW | 7.0A | 220-240V +/-10% | 1 | 3 | 559 | встроенный | с переключателем | 232х161х175 | 2.8 | 23478
1 | ODE-2-22220-1KB4Y | 2.2kW | 10.5A | 220-240V +/-10% | 1 | 3 | 601 | встроенный | с переключателем | 232х161х175 | 2.8 | 25242
1 | ODE-2-14075-3KA1Y | 0.75kW | 2.2A | 380-480V +/-10% | 3 | 3 | 459 | встроенный | с переключателем | 232х161х175 | 2.8 | 19278
1 | ODE-2-14150-3KA1Y | 1.5kW | 4.1A | 380-480V +/-10% | 3 | 3 | 506 | встроенный | с переключателем | 232х161х175 | 2.8 | 21252
2 | ODE-2-24150-3KA4Y | 1.5kW | 4.1A | 380-480V +/-10% | 3 | 3 | 597 | встроенный | с переключателем | 257х188х187 | 4.6 | 25074
2 | ODE-2-24220-3KA4Y | 2.2kW | 5.8A | 380-480V +/-10% | 3 | 3 | 646 | встроенный | с переключателем | 257х188х187 | 4.6 | 27132
2 | ODE-2-24400-3KA4Y | 4.0kW | 9.5A | 380-480V +/-10% | 3 | 3 | 727 | встроенный | с переключателем | 257х188х187 | 4.6 | 30534
3 | ODE-2-34055-3KA4Y | 5.5kW | 14.0A | 380-480V +/-10% | 3 | 3 | 1082 | встроенный | с переключателем | 310х210,5х243 | 7.4 | 45444
3 | ODE-2-34075-3KA4Y | 7.5kW | 18.0A | 380-480V +/-10% | 3 | 3 | 1228 | встроенный | с переключателем | 310х210,5х243 | 7.4 | 51576
* - одна фаза на выходе

## OD VTC Drives
ИП Зимницкая В. В.
г. Ростов-на-Дону, ул. Московская д. 63, оф. 307
.Тел./факс: +7 (863) 263-05-17 Моб: +7 904 504 18 98
www.invertekdrives.ru
Преобразователи частоты OPTIDRIVE VTC, 380-480V, 3 PHASE INPUT, 3 PHASE OUTPUT, RFI
|  | Перегрузка | 110% в течение 60 секунд; 125% в течение 2 секунд
|  | ЭМС фильтр | встроенный
|  | Тормозной прерыватель | встроенный
|  | Подключаемые терминалы | встроенный
|  | Дроссель переменного тока | встроенный для мощностей от 18,5 кВт и выше
| Код заказа | Входные параметры |  |  | Перегрузочная способность |  | ЦЕНА € с НДС | Габариты (ВхШхГ), мм | Масса, кг | ЦЕНА руб. с НДС
Типоразмер |  |  |  | Описание | 110% x 60 секунд
|  | Напряжение | Фаза |  | Мощность, кВт | Ток, А
2 | ODV-24075-IN | 380-480V +/-10% | 3 | OPTIDRIVE VTC, SIZE 2, 380-480V, 0.75kW, 2.2A, RFI | 0.75 kW | 2.2 A | 322.992 | 260х100х175 | 2.6 | 13565.664
2 | ODV-24150-IN | 380-480V +/-10% | 3 | OPTIDRIVE VTC, SIZE 2, 380-480V, 1.5kW, 4.1A, RFI | 1.5 kW | 4.1 A | 376.821 | 260х100х175 | 2.6 | 15826.482
2 | ODV-24220-IN | 380-480V +/-10% | 3 | OPTIDRIVE VTC, SIZE 2, 380-480V, 2.2kW, 5.8A, RFI | 2.2 kW | 5.8 A | 402.804 | 260х100х175 | 2.6 | 16917.768
2 | ODV-24400-IN | 380-480V +/-10% | 3 | OPTIDRIVE VTC, SIZE 2, 380-480V, 4.0kW, 9.5A, RFI | 4.0 kW | 9.5 A | 443.646 | 260х100х175 | 2.6 | 18633.132
3 | ODV-34055-IN | 380-480V +/-10% | 3 | OPTIDRIVE VTC, SIZE 3, 380-480V, 5.5kW, 14.0A, RFI | 5.5 kW | 14.0 A | 694.242 | 260х171х175 | 5.3 | 29158.164
3 | ODV-34075-IN | 380-480V +/-10% | 3 | OPTIDRIVE VTC, SIZE 3, 380-480V, 7.5kW, 18.0A, RFI | 7.5 kW | 18.0 A | 712.8 | 260х171х175 | 5.3 | 29937.6
3 | ODV-34110-IN | 380-480V +/-10% | 3 | OPTIDRIVE VTC, SIZE 3, 380-480V, 11.0kW, 25.0A, RFI | 11.0 kW | 25.0 A | 861.3 | 260х171х175 | 5.3 | 36174.6
3 | ODV-34150-IN | 380-480V +/-10% | 3 | OPTIDRIVE VTC, SIZE 3, 380-480V, 15.0kW, 29.5A, RFI | 15.0 kW | 29.5A | 900.315 | 260х171х175 | 5.3 | 37813.23
4 | ODV-44185-IN | 380-480V +/-10% | 3 | OPTIDRIVE VTC, SIZE 4, 380-480V, 18.5kW, 39.0A, RFI | 18.5 kW | 39.0 A | 1335.997 | 520х340х220 | 28 | 56111.874
4 | ODV-44220-IN | 380-480V +/-10% | 3 | OPTIDRIVE VTC, SIZE 4, 380-480V, 22.0kW, 46.0A, RFI | 22.0 kW | 46.0 A | 1495.52 | 520х340х220 | 28 | 62811.84
4 | ODV-44300-IN | 380-480V +/-10% | 3 | OPTIDRIVE VTC, SIZE 4, 380-480V, 30.0kW, 61.0A, RFI | 30.0 kW | 61.0 A | 1691.102 | 520х340х220 | 28 | 71026.284
4 | ODV-44370-IN | 380-480V +/-10% | 3 | OPTIDRIVE VTC, SIZE 4, 380-480V, 37.0kW, 72.0A, RFI | 37.0 kW | 72.0 A | 1962.705 | 520х340х220 | 28 | 82433.61
4 | ODV-44450-IN | 380-480V +/-10% | 3 | OPTIDRIVE VTC, SIZE 4, 380-480V, 45.0kW, 90.0A, RFI | 45.0kW | 90.0 A | 2464.168 | 520х340х220 | 28 | 103495.056
5 | ODV-54550-IN | 380-480V +/-10% | 3 | OPTIDRIVE VTC, SIZE 5, 380-480V, 55.0kW, 110.0A, RFI | 55.0kW | 110.0 A | 3373.24 | 1045х340х220 | 67 | 141676.08
5 | ODV-54750-IN | 380-480V +/-10% | 3 | OPTIDRIVE VTC, SIZE 5, 380-480V, 75.0kW, 150.0A, RFI | 75.0 kW | 150.0 A | 3733.834 | 1045х340х220 | 67 | 156821.028
5 | ODV-54900-IN | 380-480V +/-10% | 3 | OPTIDRIVE VTC, SIZE 5, 380-480V, 90.0kW, 180.0A, RFI | 90.0 kW | 180.0 A | 4411.162 | 1045х340х330 | 67 | 185268.804
6 | ODV-64110-IN | 380-480V +/-10% | 3 | OPTIDRIVE VTC, SIZE 6, 380-480V, 110.0kW, 202.0A, RFI | 110.0 kW | 202.0 A | 5317.416 | 1100х340х330 | 55,0+27,0 | 223331.472
6 | ODV-64132-IN | 380-480V +/-10% | 3 | OPTIDRIVE VTC, SIZE 6, 380-480V, 132.0kW, 240.0A, RFI | 132.0 kW | 240.0 A | 6039.628 | 1100х340х330 | 55,0+27,0 | 253664.376
6 | ODV-64160-IN | 380-480V +/-10% | 3 | OPTIDRIVE VTC, SIZE 6, 380-480V, 160.0kW, 300.0A, RFI | 160.0 kW | 300.0 A | 7477.62 | 1100х340х330 | 55,0+27,0 | 314060.04

## OD Plus Drives
ИП Зимницкая В. В.
г. Ростов-на-Дону, ул. Московская д. 63, оф. 307
.Тел./факс: +7 (863) 263-05-17 Моб: +7 904 504 18 98
www.invertekdrives.ru
Преобразователи частоты OPTIDRIVE PLUS 380-480V, 3 PHASE INPUT, 3 PHASE OUTPUT, RFI
Момент 200% на частоте 0 Гц
|  | Перегрузка | 150% в течение 60 секунд; 175% в течение 2 секунд
|  | RFI фильтр | встроенный
|  | Тормозной прерыватель | встроенный
|  | Подключаемы терминалы | встроенный
|  | Дроссель переменного тока | встроенный для мощностей от 18,5 кВт и выше
| Код заказа | Входные параметры |  | Описание | Перегрузочная способность |  | ЦЕНА € с НДС | Габариты (ВхШхГ), мм | Масса, кг | ЦЕНА руб. с НДС
Типоразмер |  |  |  |  | 150% x 60 секунд
|  | Напряжение | Фаза |  | Мощность, кВт | Ток, А
2 | ODP-24075-IN | 380-480V +/-10% | 3 | OPTIDRIVE PLUS, SIZE 2, 380-480V, 0.75kW, 2.2A, RFI | 0.75 kW | 2.2 A | 373.464 | 260х100х175 | 2.6 | 15685.488
2 | ODP-24150-IN | 380-480V +/-10% | 3 | OPTIDRIVE PLUS, SIZE 2, 380-480V, 1.5kW, 4.1A, RFI | 1.5 kW | 4.1 A | 405.216 | 260х100х175 | 2.6 | 17019.072
2 | ODP-24220-IN | 380-480V +/-10% | 3 | OPTIDRIVE PLUS, SIZE 2, 380-480V, 2.2kW, 5.8A, RFI | 2.2 kW | 5.8 A | 420.154 | 260х100х175 | 2.6 | 17646.468
2 | ODP-24400-IN | 380-480V +/-10% | 3 | OPTIDRIVE PLUS, SIZE 2, 380-480V, 4.0kW, 9.5A, RFI | 4.0 kW | 9.5 A | 504.182 | 260х100х175 | 2.6 | 21175.644
3 | ODP-34055-IN | 380-480V +/-10% | 3 | OPTIDRIVE PLUS, SIZE 3, 380-480V, 5.5kW, 14.0A, RFI | 5.5 kW | 14.0 A | 717.052 | 260х171х175 | 5.3 | 30116.184
3 | ODP-34075-IN | 380-480V +/-10% | 3 | OPTIDRIVE PLUS, SIZE 3, 380-480V, 7.5kW, 18.0A, RFI | 7.5 kW | 18.0 A | 802.942 | 260х171х175 | 5.3 | 33723.564
3 | ODP-34110-IN | 380-480V +/-10% | 3 | OPTIDRIVE PLUS, SIZE 3, 380-480V, 11.0kW, 25.0A, RFI | 11.0 kW | 25.0 A | 877.646 | 260х171х175 | 5.3 | 36861.132
3 | ODP-34150-IN | 380-480V +/-10% | 3 | OPTIDRIVE PLUS, SIZE 3, 380-480V, 15.0kW, 29.5A, RFI | 15.0 kW | 29.5A | 1036.378 | 260х171х175 | 5.3 | 43527.876
4 | ODP-44185-IN | 380-480V +/-10% | 3 | OPTIDRIVE PLUS, SIZE 4, 380-480V, 18.5kW, 39.0A, RFI | 18.5 kW | 39.0 A | 1690.598 | 520х340х220 | 28 | 71005.116
4 | ODP-44220-IN | 380-480V +/-10% | 3 | OPTIDRIVE PLUS, SIZE 4, 380-480V, 22.0kW, 46.0A, RFI | 22.0 kW | 46.0 A | 1885.996 | 520х340х220 | 28 | 79211.832
4 | ODP-44300-IN | 380-480V +/-10% | 3 | OPTIDRIVE PLUS, SIZE 4, 380-480V, 30.0kW, 61.0A, RFI | 30.0 kW | 61.0 A | 1960.686 | 520х340х220 | 28 | 82348.812
4 | ODP-44370-IN | 380-480V +/-10% | 3 | OPTIDRIVE PLUS, SIZE 4, 380-480V, 37.0kW, 72.0A, RFI | 37.0 kW | 72.0 A | 2034.074 | 520х340х220 | 28 | 85431.108
5 | ODP-54450-IN | 380-480V +/-10% | 3 | OPTIDRIVE PLUS, SIZE 5, 380-480V, 45.0kW, 88.0A, RFI | 45.0 kW | 88.0 A | 3727.971 | 1045х340х220 | 67 | 156574.782
5 | ODP-54550-IN | 380-480V +/-10% | 3 | OPTIDRIVE PLUS, SIZE 5, 380-480V, 55.0kW, 110.0A, RFI | 55.0kW | 110.0 A | 4074.759 | 1045х340х220 | 67 | 171139.878
5 | ODP-54750-IN | 380-480V +/-10% | 3 | OPTIDRIVE PLUS, SIZE 5, 380-480V, 75.0kW, 150.0A, RFI | 75.0 kW | 150.0 A | 4508.244 | 1045х340х220 | 67 | 189346.248
5 | ODP-54900-IN | 380-480V +/-10% | 3 | OPTIDRIVE PLUS, SIZE 5, 380-480V, 90.0kW, 180.0A, RFI | 90.0 kW | 180.0 A | 4836.78 | 1045х340х330 | 67 | 203144.76
6 | ODP-64110-IN | 380-480V +/-10% | 3 | OPTIDRIVE PLUS, SIZE 6, 380-480V, 110.0kW, 202.0A, RFI | 110.0 kW | 202.0 A | 6545.63 | 1100х340х330 | 55 | 274916.46
6 | ODP-64132-IN | 380-480V +/-10% | 3 | OPTIDRIVE PLUS, SIZE 6, 380-480V, 132.0kW, 240.0A, RFI | 132.0 kW | 240.0 A | 6762.366 | 1100х340х330 | 55 | 284019.372
6 | ODP-64160-IN | 380-480V +/-10% | 3 | OPTIDRIVE PLUS, SIZE 6, 380-480V, 160.0kW, 300.0A, RFI | 160.0 kW | 300.0 A | 7490.5225 | 1100х340х330 | 55 | 314601.9458

## ODV & ODP Options
ИП Зимницкая В. В.
г. Ростов-на-Дону, ул. Московская д. 63, оф. 307
.Тел./факс: +7 (863) 263-05-17 Моб: +7 904 504 18 98
www.invertekdrives.ru
Дополнительные опции для ODV & ODP DRIVES
|  |  | ЦЕНА € с НДС | ЦЕНА руб. с НДС
Код заказа | Описание | Комментарии
OD-OPRTP-IN | REMOTE KEYPAD & 3.0M OF CABLE (OPTIPORT PLUS/VTC) | Панель дистанционного управлени, 3м кабель (OPTIPORT PLUS/VTC) | 70.13 | 2945.46
OD-48503-IN | RS485 DATA CABLE, 0.3M (CABLE WITH RJ11 TERMINATIONS) | RS485 DATA CABLE, 0.3M (CABLE WITH RJ11 TERMINATIONS) | 3.51 | 147.42
OD-48519-IN | RS485 DATA CABLE, 1.0M (CABLE WITH RJ11 TERMINATIONS) | RS485 DATA CABLE, 1.0M (CABLE WITH RJ11 TERMINATIONS) | 3.51 | 147.42
OD-48530-IN | RS485 DATA CABLE, 3.0M (CABLE WITH RJ11 TERMINATIONS) | RS485 DATA CABLE, 3.0M (CABLE WITH RJ11 TERMINATIONS) | 3.51 | 147.42
OD-485SP-IN | RS485 DATA CABLE SPLITTER ( 1 TO 2 CONNECTIONS) | RS485 DATA CABLE SPLITTER ( 1 TO 2 CONNECTIONS) | 16.36 | 687.12
OD-485AD-IN | ISOLATED RS485 TO USB PC ADAPTER KIT | ISOLATED RS485 TO USB PC ADAPTER KIT | 303.88 | 12762.96
OD-PRODB-IN | PROFIBUS GATEWAY, 0.3M CABLE (RJ11 - 9 WAY D TYPE) | PROFIBUS GATEWAY, 0.3M CABLE (RJ11 - 9 WAY D TYPE) | 701.25 | 29452.5
OD-DEVNET-IN | DEVICENET GATEWAY, 0.3M CABLE (RJ11 - 9 WAY D TYPE) | DEVICENET GATEWAY, 0.3M CABLE (RJ11 - 9 WAY D TYPE) | 701.25 | 29452.5
ODP-3ROUT-IN | OPTIDRIVE PLUS & VTC 3 RELAY OUTPUT | OPTIDRIVE PLUS & VTC 3 RELAY OUTPUT | 51.43 | 2160.06
OD-BR100-IN | OPTIBRAKE, SIZE 2, 100R, 200W | Тормозной резистор, типоразмер 2, 100R, 200W | 84.15 | 3534.3
OD-BRES4-IN | OPTIBRAKE, SIZE 4, 33R, 500W | Тормозной резистор, типоразмер 4, 33R, 500W | 292.19 | 12271.98
OD-F1121-IN | OPTIFILTER, SIZE 1, 220-240V, 1 PHASE, | OPTIFILTER, SIZE 1, 220-240V, 1 PHASE, | 46.75 | 1963.5
OD-F2121-IN | OPTIFILTER, SIZE 2, 220-240V, 1 PHASE, | OPTIFILTER, SIZE 2, 220-240V, 1 PHASE, | 79.88 | 3354.96
OD-F1341-IN | OPTIFILTER, SIZE 1, 220-480V, 3 PHASE, | OPTIFILTER, SIZE 1, 220-480V, 3 PHASE, | 79.88 | 3354.96
OD-F2341-IN | OPTIFILTER, SIZE 2, 220-480V, 3 PHASE, | OPTIFILTER, SIZE 2, 220-480V, 3 PHASE, | 119.21 | 5006.82
OD-F3341-IN | OPTIFILTER, SIZE 3, 220-480V, 3 PHASE, | OPTIFILTER, SIZE 3, 220-480V, 3 PHASE, | 280.5 | 11781
OD-IL121-IN | OPTIDRIVE INPUT INDUCTOR, SIZE 1, 220-240V, 1 PHASE, 10A | Сетевой дроссель, типоразмер 1, 220-240В, 1 фаза, 10A | 46.75 | 1963.5
OD-IL221-IN | OPTIDRIVE INPUT INDUCTOR, SIZE 2, 220-240V, 1 PHASE, 25A | Сетевой дроссель, типоразмер 2, 220-240В, 1 фаза, 25A | 72.46 | 3043.32
OD-IL143-IN | OPTIDRIVE INPUT INDUCTOR, SIZE 1, 380-480V, 3 PHASE, 6A | Сетевой дроссель, типоразмер 1, 380-480В, 3 фазы, 6A | 72.46 | 3043.32
OD-IL243-IN | OPTIDRIVE INPUT INDUCTOR, SIZE 2, 380-480V, 3 PHASE, 10A | Сетевой дроссель, типоразмер 2, 380-480В, 3 фазы, 10A | 79.48 | 3338.16
OD-IL343-IN | OPTIDRIVE INPUT INDUCTOR, SIZE 3, 380-480V, 3 PHASE, 36A | Сетевой дроссель, типоразмер 3, 380-480В, 3 фазыE, 36A | 102.85 | 4319.7
OD-OUTF1-IN | OPTIDRIVE OUTPUT FILTER, SIZE 1, 480V, 10.0A | Моторный дроссель, типоразмер 1, 480В, 10.0A | 163.63 | 6872.46
OD-OUTF2-IN | OPTIDRIVE OUTPUT FILTER, SIZE 2, 480V, 12.0A | Моторный дроссель, типоразмер 2, 480В, 12.0A | 172.98 | 7265.16
OD-OUTF3-IN | OPTIDRIVE OUTPUT FILTER, SIZE 3, 480V, 30.0A | Моторный дроссель, типоразмер 3, 480В, 30.0A | 243.1 | 10210.2
OD-OUTF4-IN | OPTIDRIVE OUTPUT FILTER, SIZE 4, 480V, 75.0A | Моторный дроссель, типоразмер 4, 480В, 75.0A | 539.96 | 22678.32
OD-OUTF5-IN | OPTIDRIVE OUTPUT FILTER, SIZE 5, 480V, 180.0A | Моторный дроссель, типоразмер 5, 480В, 180.0A | 806.44 | 33870.48
OD-OUTF6-IN | OPTIDRIVE OUTPUT FILTER, SIZE 6, 480V, 250.0A | Моторный дроссель, типоразмер 6, 480В, 250.0A | 1136.03 | 47713.26
OD-OWDCE-IN | Dell AXIM X51 PDA , WITH OPTIWAND CE/CE plus SOFTWARE | Dell AXIM X51 PDA , WITH OPTIWAND CE/CE plus SOFTWARE | 591.39 | 24838.38

## HVAC
NEW | МЕНЮ на РУССКОМ ЯЗЫКЕ!!!! | [7 empty] | NEW
ИП Зимницкая В. В.
г. Ростов-на-Дону, ул. Московская д. 63, оф. 307
.Тел./факс: +7 (863) 263-05-17 Моб: +7 904 504 18 98
www.invertekdrives.ru
Преобразователи частоты OPTIDRIVE HVAC IP55 380-480V, 3 PHASE INPUT, 3 PHASE OUTPUT
|  |  | Перегрузка | 110% в течение 60 секунд; 125% в течение 2 секунд
|  |  | ЭМС фильтр | встроенный
|  |  | Тормозной прерыватель | встроенный
|  |  | Степень защиты корпуса | IP55
|  |  | Дроссель переменного тока | встроенный для мощностей от 18,5 кВт и выше
|  |  | Фланцевые крепления | входят в стандартный набор
Текстовой дисплей с поддержкой русского языка
Optidrive HVAC, IP55 Non Switched, 3 Phase Input, 3 Phase Output, 380 - 480 Volts, With Internal EMC Filter
Типоразмер | Код заказа | Мощность, кВт | Ток, А | Параметры на входе |  | На выходе | Габариты (ВхШхГ), см | Цена € с НДС | Лакирование плат | ЦЕНА руб. с НДС
|  |  |  | Напряжение | Фаза | Фаза
2 | ODV-2-24075-3KF1N | 0,75kW | 2,2А | 380-480V +/-10% | 3 | 3 | 257х188х238 | 783 | 31.5 | 32886
2 | ODV-2-24150-3KF1N | 1,5kW | 4,1А | 380-480V +/-10% | 3 | 3 | 257х188х238 | 831.6 | 31.5 | 34927.2
2 | ODV-2-24220-3KF1N | 2,2kW | 5,8А | 380-480V +/-10% | 3 | 3 | 257х188х238 | 860.4 | 31.5 | 36136.8
2 | ODV-2-24400-3KF1N | 4kW | 9,5А | 380-480V +/-10% | 3 | 3 | 257х188х238 | 918 | 31.5 | 38556
3 | ODV-2-34055-3KF1N | 5,5kW | 14А | 380-480V +/-10% | 3 | 3 | 310х210.5х256 | 1483.2 | 63 | 62294.4
3 | ODV-2-34075-3KF1N | 7,5kW | 18А | 380-480V +/-10% | 3 | 3 | 310х210.5х256 | 1706.4 | 63 | 71668.8
4 | ODV-2-44110-3KF1N | 11kW | 24А | 380-480V +/-10% | 3 | 3 | 440х173х230 | 1343.16 | 94.5 | 56412.72
4 | ODV-2-44150-3KF1N | 15kW | 30А | 380-480V +/-10% | 3 | 3 | 440х173х230 | 1518.972 | 94.5 | 63796.824
4 | ODV-2-44185-3KF1N | 18,5kW | 39А | 380-480V +/-10% | 3 | 3 | 440х173х230 | 1796.34 | 94.5 | 75446.28
4 | ODV-2-44220-3KF1N | 22kW | 46А | 380-480V +/-10% | 3 | 3 | 440х173х230 | 1940.806 | 94.5 | 81513.852
5 | ODV-2-54300-3KF1N | 30kW | 61А | 380-480V +/-10% | 3 | 3 | 540х235х270 | 2173.766 | 126 | 91298.172
5 | ODV-2-54370-3KF1N | 37kW | 72А | 380-480V +/-10% | 3 | 3 | 540х235х270 | 2253.622 | 126 | 94652.124
5 | ODV-2-54450-3KF1N | 45kW | 90А | 380-480V +/-10% | 3 | 3 | 540х235х270 | 3265.08 | 126 | 137133.36
6 | ODV-2-64055-3KF1N | 55kW | 110А | 380-480V +/-10% | 3 | 3 | 865х290х340 | 4448.08 | 157.5 | 186819.36
6 | ODV-2-64075-3KF1N | 75kW | 150А | 380-480V +/-10% | 3 | 3 | 865х290х340 | 5065.494 | 157.5 | 212750.748
6 | ODV-2-64090-3KF1N | 90kW | 180А | 380-480V +/-10% | 3 | 3 | 865х290х340 | 5713.89 | 157.5 | 239983.38
6 | ODV-2-64110-3KF1N | 110kW | 202А | 380-480V +/-10% | 3 | 3 | 865х290х340 | 6672.12 | 157.5 | 280229.04
7 | ODV-2-74132-3KF1N | 132kW | 240А | 380-480V +/-10% | 3 | 3 | 1280х330х370 | 8056.23 | 189 | 338361.66
7 | ODV-2-74160-3KF1N | 160kW | 302А | 380-480V +/-10% | 3 | 3 | 1280х330х370 | 9120.93 | 189 | 383079.06

## P2
NEW | МЕНЮ на РУССКОМ ЯЗЫКЕ!!!! | [8 empty] | NEW
ИП Зимницкая В. В.
г. Ростов-на-Дону, ул. Московская д. 63, оф. 307
.Тел./факс: +7 (863) 263-05-17 Моб: +7 904 504 18 98
www.invertekdrives.ru
Преобразователи частоты OPTIDRIVE P2 IP20/IP55 220V-240V, 380-480V
Optidrive P2, IP55 Non Switched, 3 Phase Input, 3 Phase Output, 380 - 480 Volts, With Internal EMC Filter
Типоразмер | Код заказа | Мощность, кВт | Ток, А | Параметры на входе |  | На выходе | Габариты (ВхШхГ), см | Цена € с НДС | OLED Display | Лакирование плат | ЦЕНА руб. с НДС
|  |  |  | Напряжение | Фаза | Фаза
2 | ODP-2-22075-1KF42 | 0,75kW | 4,3А | 220-240V +/-10% | 1 | 3 | 257х188х238 | 546 | ­ | 31.5 | 22932
2 | ODP-2-22150-1KF42 | 1,5kW | 7А | 220-240V +/-10% | 1 | 3 | 257х188х238 | 571.5 | ­ | 31.5 | 24003
2 | ODP-2-22220-1KF42 | 2,2kW | 10,5А | 220-240V +/-10% | 1 | 3 | 257х188х238 | 621 | ­ | 31.5 | 26082
Optidrive P2, IP20, 3 Phase Input, 3 Phase Output, 380 - 480 Volts, With Internal EMC Filter and Braking Transistor
2 | ODP-2-24075-3KF42 | 0,75kW | 2,2А | 380-480V +/-10% | 3 | 3 | 257х188х238 | 570 | ­ | 31.5 | 23940
2 | ODP-2-24150-3KF42 | 1,5kW | 4,1А | 380-480V +/-10% | 3 | 3 | 257х188х238 | 612 | ­ | 31.5 | 25704
2 | ODP-2-24220-3KF42 | 2,2kW | 5,8А | 380-480V +/-10% | 3 | 3 | 257х188х238 | 634.5 | ­ | 31.5 | 26649
2 | ODP-2-24400-3KF42 | 4kW | 9,5А | 380-480V +/-10% | 3 | 3 | 257х188х238 | 765 | ­ | 31.5 | 32130
3 | ODP-2-34055-3KF42 | 5,5kW | 14А | 380-480V +/-10% | 3 | 3 | 310х210,5х256 | 1083 | ­ | 63 | 45486
3 | ODP-2-34075-3KF42 | 7,5kW | 18А | 380-480V +/-10% | 3 | 3 | 310х210,5х256 | 1215 | ­ | 63 | 51030
3 | ODP-2-34110-3KF42 | 11kW | 24А | 380-480V +/-10% | 3 | 3 | 310х210,5х256 | 1327.5 | ­ | 63 | 55755
Optidrive P2, IP55 Non Switched, 3 Phase Input, 3 Phase Output, 200 - 240 Volts, With Internal EMC Filter
6 | ODP-2-62022-3KF1N | 22kW | 90А | 220-240V +/-10% | 3 | 3 | 865х290х340 | 4625 | 75 | 157.5 | 194250
6 | ODP-2-62030-3KF1N | 30kW | 110А | 220-240V +/-10% | 3 | 3 | 865х290х340 | 9610 | 75 | 157.5 | 403620
6 | ODP-2-62037-3KF1N | 37kW | 150А | 220-240V +/-10% | 3 | 3 | 865х290х340 | 10550 | 75 | 157.5 | 443100
6 | ODP-2-62045-3KF1N | 45kW | 180А | 220-240V +/-10% | 3 | 3 | 865х290х340 | 11727.5 | 75 | 157.5 | 492555
7 | ODP-2-72055-3KF1N | 55kW | 202А | 220-240V +/-10% | 3 | 3 | 1280х330х370 | 13850 | 75 | 189 | 581700
7 | ODP-2-72075-3KF1N | 75kW | 240А | 220-240V +/-10% | 3 | 3 | 1280х330х370 | 18000 | 75 | 189 | 756000
7 | ODP-2-72090-3KF1N | 90kW | 302А | 220-240V +/-10% | 3 | 3 | 1280х330х370 | 18750 | 75 | 189 | 787500
Optidrive P2, IP55 Non Switched, 3 Phase Input, 3 Phase Output, 380 - 480 Volts, With Internal EMC Filter
6 | ODP-2-64045-3KF1N | 45kW | 90А | 380-480V +/-10% | 3 | 3 | 865х290х340 | 5766 | 75 | 157.5 | 242172
6 | ODP-2-64055-3KF1N | 55kW | 110А | 380-480V +/-10% | 3 | 3 | 865х290х340 | 6330 | 75 | 157.5 | 265860
6 | ODP-2-64075-3KF1N | 75kW | 150А | 380-480V +/-10% | 3 | 3 | 865х290х340 | 7036.5 | 75 | 157.5 | 295533
6 | ODP-2-64090-3KF1N | 90kW | 180А | 380-480V +/-10% | 3 | 3 | 865х290х340 | 8310 | 75 | 157.5 | 349020
7 | ODP-2-74110-3KF1N | 110kW | 202А | 380-480V +/-10% | 3 | 3 | 1280х330х370 | 10800 | 75 | 189 | 453600
7 | ODP-2-74132-3KF1N | 132kW | 240А | 380-480V +/-10% | 3 | 3 | 1280х330х370 | 11250 | 75 | 189 | 472500
7 | ODP-2-74160-3KF1N | 160kW | 302А | 380-480V +/-10% | 3 | 3 | 1280х330х370 | 12750 | 75 | 189 | 535500
Optidrive P2, IP55 Non Switched, 3 Phase Input, 3 Phase Output, 380 - 480 Volts, With Internal EMC Filter and Braking Transistor
4 | ODP-2-44110-3KF4N | 11kW | 24А | 380-480V +/-10% | 3 | 3 | 440х173х230 | 1755 | 75 | 94.5 | 73710
4 | ODP-2-44150-3KF4N | 15kW | 30А | 380-480V +/-10% | 3 | 3 | 440х173х230 | 1836 | 75 | 94.5 | 77112
4 | ODP-2-44185-3KF4N | 18,5kW | 39А | 380-480V +/-10% | 3 | 3 | 440х173х230 | 2025 | 75 | 94.5 | 85050
4 | ODP-2-44220-3KF4N | 22kW | 46А | 380-480V +/-10% | 3 | 3 | 440х173х230 | 2195.1 | 75 | 94.5 | 92194.2
5 | ODP-2-54300-3KF4N | 30kW | 61А | 380-480V +/-10% | 3 | 3 | 540х235х270 | 2666.25 | 75 | 126 | 111982.5
5 | ODP-2-54370-3KF4N | 37kW | 72А | 380-480V +/-10% | 3 | 3 | 540х235х270 | 2767.5 | 75 | 126 | 116235
6 | ODP-2-64045-3KF4N | 45kW | 90А | 380-480V +/-10% | 3 | 3 | 865х290х340 | 5459.4 | 75 | 157.5 | 229294.8
6 | ODP-2-64055-3KF4N | 55kW | 110А | 380-480V +/-10% | 3 | 3 | 865х290х340 | 5967 | 75 | 157.5 | 250614
6 | ODP-2-64075-3KF4N | 75kW | 150А | 380-480V +/-10% | 3 | 3 | 865х290х340 | 6602.85 | 75 | 157.5 | 277319.7
6 | ODP-2-64090-3KF4N | 90kW | 180А | 380-480V +/-10% | 3 | 3 | 865х290х340 | 7749 | 75 | 157.5 | 325458
7 | ODP-2-74110-3KF4N | 110kW | 202А | 380-480V +/-10% | 3 | 3 | 1280х330х370 | 9990 | 75 | 189 | 419580
7 | ODP-2-74132-3KF4N | 132kW | 240А | 380-480V +/-10% | 3 | 3 | 1280х330х370 | 10395 | 75 | 189 | 436590
7 | ODP-2-74160-3KF4N | 160kW | 302А | 380-480V +/-10% | 3 | 3 | 1280х330х370 | 11745 | 75 | 189 | 493290