Общество с ограниченной ответственностью

#### «АНЛИТ КОМПЛЕКТ»

#### телефон: (495) 761-3046, факс: (495) 459-2300

#### ____________________________________________________________________

#### ПРАЙС-ЛИСТ

на продукцию предприятия                                       Действует с 21 января 2008 г.

#### Кондиционеры промышленные автономные с водяным охлаждением конденсатора

| #### Модель | #### Испол-нение | Срок изготовления с момента предоплаты, дней* | #### Производительность |  |  |  | Напор воздуха, Па | #### Цена без учета НДС, руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по воздуху, м3/ч | по холоду, кВт | по теплу электрока-лорифера, кВт | по теплу водяного калорифера, кВт (дополнитель-ная комплектация) |  | Базовая комплектация | #### Дополнительная комплектация |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Увлаж-нитель | #### Водяной #### калорифер (выносной/ встроенный) | #### Утеплен-ный клапан | Блок подготовки наружного воздуха с водяным калорифером и утепленным клапаном | #### Охладитель жидкости – #### «Сухая градирня* |
| КПА1-1,7-01 | - | 30 | 1700 | 7,5 | 5,7 | 14,0 | 220 | 207 800 | 39 500 | 25 150 / 26 180 | 23 540 | 50 985 | 42 565 |
| КПА1-2,2-01.2М | #### - | 30 | 2200 | 14,0 | 6,0 | 17,0 | 220 | 236 800 | 29 500 | 25 150 / 26 180 | 23 540 | 50 985 | 76 375 |
| КПА1-3,3-01 | #### - | 45 | 3300 | 18,0 |  |  |  | 260 750 | 29 500 | 25 150 / 26 180 | 23 540 | 50 985 | 73 080 |
| КПА1-4,4-01М | #### - | 30 | 4400 | 18,0 | 12,0 | 34,0 | 300 | 291 400 | 32 340 | 25 150 / 26 180 | 23 540 | 58 420 | 73 080 |
| КПА1-4,4-01 | #### - | 45 |  | 22,0 |  |  |  | 319 200 |  |  |  | 58 420 | 93 475 |
| КПА1-5,5-01 | исп. 1 | 45 | 5500 | 22,0 | 12,0 | 40,0 | 300 | 325 200 | 32 340 | 25 150 / 26 180 | 23 540 | 58 420 | 93 475 |
|  | исп. 2 | 45 |  | 28,0 |  |  |  | 334 700 |  |  |  | 58 420 | 114 340 |
| КПА1-7,0-01М | - | 30 | 7000 | 32,0 | 15,0 | 51,0 | 400 | 399 800 | 40 250 | 28 250 / 30 650 | 28 820 | 117 060 | 155 660 |
| КПА1-7,0-01 | исп. 1 | 30 | 7000 | 28,0 |  |  |  | 361 800 |  |  |  | 117 060 | 114 340 |
|  | исп. 2 | 45 |  | 45,0 |  |  |  | 433 930 |  |  |  | 117 060 | 308 800 |
| КПА1-9,0-01 | исп. 1 | 45 | 9000 | 45,0 | 15,0 | 51,0 | 400 | 444 910 | 40 250 | 28 250 / 30 650 | 31 130 | 117 060 | 308 800 |
|  | исп. 2 | 45 |  | 50,0 |  |  |  | 501 855 |  |  |  | 117 060 |  |
|  | исп. 3 | 45 |  | 32,0 |  |  |  | 419 750 |  |  |  | 117 060 |  |
| КПА1-11-01М | - | 30 | 11000 | 45,0 | 24,0 | 73,0 | 400 | 508 900 | 40 250 | 39 270 / 41 350 | 31 130 | 146 485 | ДОГОВОРНАЯ |
| КПА1-11-01 | исп. 1 | 30 |  | 32,0 |  |  |  | 459 900 |  |  |  | 146 485 |  |
|  | исп. 2 | 45 |  | 64,0 |  |  |  | 617 700 |  |  |  | 146 485 |  |
| КПА1-12,5-01 | исп. 1 | 45 | 12500 | 45,0 | 24,0 | 73,0 | 400 | 522 100 | 40 250 | 39 270/ - | 31 130 | #### ДОГОВОРНАЯ |  |
|  | исп. 2 | 45 |  | 64,0 |  |  |  | 622 500 |  |  |  |  |  |
| КПА1-14-01 | исп. 1 | 45 | 14000 | 45,0 | 24,0 | 90,0 | 400 | 530 450 | 40 250 | 43 780/ - | 42 130 |  |  |
|  | исп. 2 | 45 |  | 64,0 |  |  |  | 663 350 |  |  |  |  |  |
|  | исп. 3 | 45 |  | 90,0 |  |  |  | 767 600 |  |  |  |  |  |
| КПА1-16-01 | исп. 1 | 60 | 16000 | 50,0 | 24,0 | 90,0 | 400 | 620 400 | 40 250 | 43 780/ - | 42 130 |  |  |
|  | исп. 2 | 60 |  | 100,0 |  |  |  | 879 300 |  |  |  |  |  |
|  | исп. 3 | 60 |  | 64,0 |  |  |  | 735 530 |  |  |  |  |  |
|  | исп. 4 | 60 |  | 90,0 |  |  |  | 867 520 |  |  |  |  |  |

| Модель | #### Испол-нение | Срок изготовления с момента предоплаты, дней* | Производительность |  |  |  | Напор воздуха, Па | Цена без учета НДС, руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по воздуху, м3/ч | по холоду, кВт | по теплу электрока-лорифера, кВт | по теплу водяного калорифера, кВт (дополните-льная комплектация) |  | Базовая комплектация | #### Дополнительная комплектация |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Увлаж-нитель | #### Водяной #### калорифер (выносной/ #### встроенный) | #### Утеплен-ный #### клапан | Блок подготовки наружного воздуха с водяным калорифером и утепленным клапаном | #### Охладитель жидкости – «Сухая градирня* |
| КПА1-18-01 | исп.1 | 60 | 18000 | 64,0 | 24,0 | 96,0 | 400 | 780 550 | 52 560 | 47 850/ - | 42 130 | ДОГОВОРНАЯ | ДОГОВОРНАЯ |
|  | исп.2 | 60 |  | 100,0 |  |  |  | 1 102 600 |  |  |  |  |  |
|  | исп.3 | 60 |  | 90,0 |  |  |  | 1 004 800 |  |  |  |  |  |
| КПА1-20-01 | исп.1 | 60 | 20000 | 64,0 | 24,0 | 96,0 | 400 | 875 700 | 52 560 | 47 850/ - | 55 770 |  |  |
|  | исп.2 | 60 |  | 100,0 |  |  |  | 1 147 460 |  |  |  |  |  |
|  | исп.3 | 60 |  | 90,0 |  |  |  | 1 019 620 |  |  |  |  |  |
| КПА1-22-01 | исп.1 | 60 | 22000 | 90,0 | 30,0 | 102,0 | 400 | 1 030 830 | 65 890 | 47 850/ - | 59 860 |  |  |
|  | исп.2 | 90 |  | 135,0 |  |  |  | 1 405 400 |  |  |  |  |  |
|  | исп.3 | 90 |  | 128,0 |  |  |  | 1 402 260 |  |  |  |  |  |
| КПА1-25-01 | исп.1 | 60 | 25000 | 90,0 | 30,0 | 102,0 | 400 | 1 072 100 | 65 890 | 47 850/ - | 72 510 |  |  |
|  | исп.2 | 90 |  | 150,0 |  |  |  | 1 700 100 |  |  |  |  |  |
|  | исп.3 | 90 |  | 128,0 |  |  |  | 1 408 050 |  |  |  |  |  |
| КПА1-28-01 | исп.1 | 90 | 28000 | 128,0 | 48,0 | 120,0 | 400 | 1 415 700 | Д О Г О В О Р Н А Я | Д О Г О В О Р Н А Я | Д О Г О В О Р Н А Я |  |  |
|  | исп.2 | 90 |  | 180,0 |  |  |  | 1 800 590 |  |  |  |  |  |
| КПА1-31,5-01 | исп.1 | 90 | 31500 | 128,0 | 48,0 | 120,0 | 400 | 1 490 150 |  |  |  |  |  |
|  | исп.2 | 90 |  | 192,0 |  |  |  | 1 981 100 |  |  |  |  |  |
| КПА1-36-01 | исп.1 | 90 | 36000 | 128,0 | 48,0 | 180,0 | 400 | 1 532 340 |  |  |  |  |  |
|  | исп.2 | 90 |  | 200,0 |  |  |  | 2 219 000 |  |  |  |  |  |
|  | исп.3 | 90 |  | 192,0 |  |  |  | 2 062 560 |  |  |  |  |  |
| КПА1-40-01 | исп.1 | 90 | 40000 | 180,0 | 48,0 | 196,0-500,0 | 400 | 2 025 780 |  |  |  |  |  |
|  | исп.2 | 90 |  | 256,0 |  |  |  | 2 629 560 |  |  |  |  |  |
| КПА1-44-01 | исп.1 | 90 | 44000 | 180,0 | 60,0 | 220,0-600,0 | 400 | 2 098 000 |  |  |  |  |  |
|  | исп.2 | 90 |  | 256,0 |  |  |  | 2 686 980 |  |  |  |  |  |
|  | исп.3 | 90 |  | 270,0 |  |  |  | 2 882 120 |  |  |  |  |  |
| КПА1-50-01 | исп. 1 | 90 | 50000 | 180,0 | 60,0 | 240,0-800,0 | 400 | 2 169 970 |  |  |  |  |  |
|  | исп. 2 | 90 |  | 300,0 |  |  |  | 3 237 400 |  |  |  |  |  |
|  | исп. 3 | 90 |  | 270,0 |  |  |  | 2 981 170 |  |  |  |  |  |
| КПА1-63-01 | исп. 1 | 90 | 63000 | 256,0 | 96,0 | 240,0-1000,0 | 400 | 2 974 520 |  |  |  |  |  |
|  | исп. 2 | 90 |  | 360,0 |  |  |  | 3 793 630 |  |  |  |  |  |
| КПА1-80-01 | исп. 1 | 90 | 80000 | 256,0 | 96,0 | 400,0-1200,0 | 400 | 3 175 900 |  |  |  |  |  |
|  | исп. 2 | 90 |  | 400,0 |  |  |  | 4 497 000 |  |  |  |  |  |
|  | исп. 3 | 90 |  | 360,0 |  |  |  | 4 265 970 |  |  |  |  |  |
| КПА1-100-01 | исп. 1 | 90 | 100000 | 360,0 | 120,0 | 480,0-1500,0 | 400 | 4 267 700 |  |  |  |  |  |
|  | исп. 2 | 90 |  | 540,0 |  |  |  | 5 674 500 |  |  |  |  |  |

Кондиционеры промышленные автономные с воздушным охлаждением конденсатора

| #### Модель | #### Исполне-ние. | Срок изготовле-ния с момента предоплаты, дней* | #### Производительность |  |  |  |  | Напор воздуха, Па |  | #### Цена без учета НДС, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по возду-ху, м3/ч | по холоду, кВт | по теплу электрока-лорифера, кВт |  | по теплу водяного калорифера, кВт (дополнительная комплектация) |  |  | Базовая комплектация | Дополнительная комплектация |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Увлажни-тель | #### Водяной #### калорифер (выносной/ #### встроенный) |  | #### Утеплен-ный клапан |  | Блок подготовки наружного воздуха с водяным калорифером и утепленным клапаном* | Комплект приборов для пуска кондиционера в холодное время года (до – 25 оС, до – 35 оС) |  |
| КПА2-1,7-01И | - | 35 | 1700 | 6,5 | 5,7 |  | 14,0 | 220 |  | 229 000 | 39 490 | 25 150 / 26 180 |  | 21 230 |  | 50 985 | #### ДОГОВОРНАЯ |  |
| КПА2-2,0-01И | исп. 1 | 35 | 2200 | 14,0 | 6,0 |  | 17,0 … 36,4** | 220 |  | 289 700 | 29 500 | 25 150 / 26 180 |  | 23 540 |  | 50 985 |  |  |
|  | исп. 2 | 35 | 2200 | 8,5 |  |  |  | 220 |  | 278 100 |  |  |  |  |  | 50 985 |  |  |
| КПА2-3,3-01И | исп. 1 | 45 | 3300 | 18,0 | 6,0 |  | 17,0 … 58,0** | 220 |  | 325 700 | 29 500 | 25 150 / 26 180 |  | 23 540 |  | 50 985 |  |  |
|  | исп. 2 | 45 | 3300 | 13,4 |  |  |  | 220 |  | 310 700 |  |  |  |  |  | 50 985 |  |  |
| КПА2-4,0-01И | исп. 1 | 35 | 4000 | 18,0 | 12,0 |  | 34,0 | 300 |  | 352 950 | 32 340 | 25 150 / 26 180 |  | 23 540 |  | 74 850 |  |  |
|  | исп. 2 | 35 |  | 21,0 |  |  |  |  |  | 394 700 |  |  |  |  |  | 74 850 |  |  |
| КПА2-5,5-01И | исп. 1 | 45 | 5500 | 21,0 | 12,0 |  | 40,0 … 83,4** | 300 |  | 402 600 | 32 340 | 25 150 / 26 180 |  | 23 540 |  | 74 850 |  |  |
|  | исп. 2 | 45 | 5500 | 24,0 |  |  |  |  |  | 412 100 |  |  |  |  |  | 74 850 |  |  |
| КПА2-7,0-01И | исп. 1 | 35 | 7000 | 30,0 | 15,0 |  | 51 … 110,2** | 400 |  | 457 700 | 40 250 | 28 250 / 30 650 |  | 28 820 |  | 133 270 |  |  |
|  | исп. 2 | 45 | 7000 | 24,0 |  |  |  |  |  | 439 300 |  |  |  |  |  | 133 270 |  |  |
|  | исп. 3 | 35 |  | 42,0 |  |  |  |  |  | 491 550 |  |  |  |  |  | 133 270 |  |  |
| КПА2-9,0-01И | исп. 1 | 45 | 9000 | 42,0 | 15,0 |  | 51 … 110,2** | 400 |  | 519 250 | 40 250 | 28 250 / 30 650 |  | 31 130 |  | 133 270 |  |  |
|  | исп. 2 | 45 |  | 46,0 |  |  |  |  |  | 558 970 |  |  |  |  |  | 133 270 |  |  |
|  | исп. 3 | 45 | 10000 | 35,6 | 15,0 |  | 51 … 110,2** | 400 |  | 499 850 |  |  |  |  |  | 133 270 |  |  |
| КПА2-11-01И | исп. 1 | 35 | 11000 | 42,0 | 24,0 |  | 73,0 … 172,4** | 400 |  | 577 750 | 40 250 | 39 270 / 41 350 |  | 31 130 |  | 155 950 |  |  |
|  | исп. 2 | 35 |  | 30,0 |  |  |  |  |  | 533 900 |  |  |  |  |  | 155 950 |  |  |
|  | исп. 3 | 45 |  | 60,0 |  |  |  |  |  | 717 890 |  |  |  |  |  | 155 950 |  |  |
|  | исп. 4 | 45 | 10000 | 35,6 |  |  |  |  |  | 553 050 |  |  |  |  |  | 155 950 |  |  |
| КПА2-12,5-01И | исп. 1 | 45 | 12500 | 42,0 | 24,0 |  | 73,0 | 400 |  | 606 000 | 40 250 | 39 270/ - |  | 31 130 |  | #### ДОГОВОРНАЯ |  |  |
|  | исп. 2 | 45 |  | 60,0 |  |  |  |  |  | 743 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КПА2-14-01И | исп. 1 | 45 | 14000 | 42,0 | 24,0 |  | 90,0 | 400 |  | 629 900 | 40 250 | 48 900 / - |  | 42 130 |  |  |  |  |
|  | исп. 2 | 45 |  | 60,0 |  |  |  |  |  | 794 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | исп. 3 | 45 |  | 84,0 |  |  |  |  |  | 896 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КПА2-16-01И | исп. 1 | 60 | 16000 | 46,0 | 24,0 |  | 90,0 | 400 |  | 740 000 | 40 250 | 48 900 / - |  | 42 130 |  |  |  |  |
|  | исп. 2 | 60 |  | 92,0 |  |  |  |  |  | 1 006 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | исп. 3 | 60 |  | 60,0 |  |  |  |  |  | 827 630 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | исп. 4 | 60 |  | 84,0 |  |  |  |  |  | 1 066 720 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КПА2-18-01И | исп. 1 | 60 | 18000 | 60,0 | 24,0 |  | 96,0 | 400 |  | 865 750 | 52 560 | 49 900 / - |  | 42 130 |  |  |  |  |
|  | исп. 2 | 60 |  | 92,0 |  |  |  |  |  | 1 201 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | исп. 3 | 60 |  | 84,0 |  |  |  |  |  | 1 100 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Модель | #### Исполне-ние. | Срок изготовле-ния с момента предоплаты, дней* | #### Производительность |  |  |  |  |  | Напор воздуха, Па | #### Цена без учета НДС, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | по возду-ху, м3/ч | по холоду, кВт |  | по теплу электрока-лорифера, кВт | по теплу водяного калорифера, кВт (дополнительная комплектация) |  |  | #### Базовая комплектация | Дополнительная комплектация |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Увлаж-нитель | #### Водяной #### калорифер (выносной/ #### встроенный) | #### Утеплен-ный #### клапан |  | Блок подготовки наружного воздуха с водяным калорифером и утепленным клапаном* |  |  | Комплект приборов для пуска конди-ционера в холодное время года (до – 25 оС, до – 35 оС)* |
| КПА2-20-01И | исп. 1 | 60 | 20000 | 60,0 |  | 24,0 | 96,0 |  | 400 | 849 600 | 52 560 | 49 900 / - | 55 770 |  | #### ДОГОВОРНАЯ |  |  | #### ДОГОВОРНАЯ |
|  | исп. 2 | 60 |  | 92,0 |  |  |  |  |  | 1 282 050 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | исп. 3 | 60 |  | 84,0 |  |  |  |  |  | 1 163 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КПА2-22-01И | исп. 1 | 60 | 22000 | 84,0 |  | 30,0 | 102,0 |  | 400 | 1 195 900 | 65 890 | 54 500 / - | 59 860 |  |  |  |  |  |
|  | исп. 2 | 90 |  | 126,0 |  |  |  |  |  | 1 474 480 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | исп. 3 | 90 |  | 120,0 |  |  |  |  |  | 1 410 780 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КПА2-25-01И | исп. 1 | 60 | 25000 | 84,0 |  | 30,0 | 102,0 |  | 400 | 1 251 000 | 65 890 | 54 500 / - | 72 510 |  |  |  |  |  |
|  | исп. 2 | 90 |  | 138,0 |  |  |  |  |  | 1 854 050 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | исп. 3 | 90 |  | 120,0 |  |  |  |  |  | 1 617 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КПА2-28-01И | исп. 1 | 90 | 28000 | 120,0 |  | 48,0 | 120,0 |  | 400 | 1 709 000 | Д О Г О В О Р Н А Я | Д О Г О В О Р Н А Я | Д О Г О В О Р Н А Я |  |  |  |  |  |
|  | исп. 2 | 90 |  | 168,0 |  |  |  |  |  | 1 936 740 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КПА2-31,5-01И | исп. 1 | 90 | 31500 | 120,0 |  | 48,0 | 120,0 |  | 400 | 1 549 390 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | исп. 2 | 90 |  | 180,0 |  |  |  |  |  | 2 080 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КПА2-36-01И | исп. 1 | 90 | 36000 | 120,0 |  | 48,0 | 180,0 |  | 400 | 1 839 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | исп. 2 | 90 |  | 184,0 |  |  |  |  |  | 2 621 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | исп. 3 | 90 |  | 180,0 |  |  |  |  |  | 2 460 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КПА2-40-01И | исп. 1 | 90 | 40000 | 168,0 |  | 48,0 | 196,0-500,0 |  | 400 | 2 339 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | исп. 2 | 90 |  | 240,0 |  |  |  |  |  | 3 045 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КПА2-44-01И | исп. 1 | 90 | 44000 | 168,0 |  | 60,0 | 220,0-600,0 |  | 400 | 2 412 450 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | исп. 2 | 90 |  | 240,0 |  |  |  |  |  | 3 204 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | исп. 3 | 90 |  | 252,0 |  |  |  |  |  | 3 317 240 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КПА2-50-01И | исп. 1 | 90 | 50000 | 168,0 |  | 60,0 | 240,0-800,0 |  | 400 | 2 498 550 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | исп. 2 | 90 |  | 276,0 |  |  |  |  |  | 3 559 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | исп. 3 | 90 |  | 252.0 |  |  |  |  |  | 3 330 650 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КПА2-63-01И | исп. 1 | 90 | 63000 | 240,0 |  | 96,0 | 240,0-1000,0 |  | 400 | 3 538 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | исп. 2 | 90 |  | 336,0 |  |  |  |  |  | 4 694 380 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КПА2-80-01И | исп. 1 | 90 | 80000 | 240,0 |  | 96,0 | 400,0-1200,0 |  | 400 | 3 898 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | исп. 2 | 90 |  | 368,0 |  |  |  |  |  | 5 600 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | исп. 3 | 90 |  | 336,0 |  |  |  |  |  | 5 037 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КПА2-100-01И | исп. 1 | 90 | 100000 | 336,0 |  | 120,0 | 480,0-1500,0 |  | 400 | 5 232 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | исп. 2 | 90 |  | 504,0 |  |  |  |  |  | 6 991 910 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Примечание: | Серия КПА1 | Серия КПА2 |
| --- | --- | --- |
| 1. Кондиционеры в базовой комплектации |  |  |
|  работоспособны при температуре окружающего воздуха | до + 45 оС | до + 45 оС |
|  рассчитаны для обработки смеси наружного и рециркуляционного воздуха | (доля наружного воздуха от 0% до 25%) | (доля наружного воздуха от 0% до 25%) |
|  производительность кондиционеров по холоду приведена при: - температуре смеси воздуха на входе в кондиционер - относительной влажности - температуре конденсации | + 27 оС 50% 35 оС | + 27 оС 50% 35 оС |
|  напор воздуха на выходе из воздушных каналов составляет соответственно | 220 Па, 300 Па, 400 Па | 220 Па, 300 Па, 400 Па |
| 2. Кондиционеры по требованию Заказчика могут изготавливаться в специальных исполнениях:  Кондиционеры всех типоразмеров: - в исполнении для работы при температуре окружающего воздуха – | до + 60 оС | до + 55 оС |
| - в исполнениях с отличающимися от базовой комплектации параметрами: - производительности по холоду; - производительности по теплу; - величины свободного напора воздуха на выходе из воздушных каналов кондиционера |  |  |
|  Кондиционеры типоразмеров от КПА1-1,7-01 до КПА1-31,5-01: - в сейсмостойком исполнении (кондиционеры работоспособны в условиях сейсмических воздействий интенсивностью до 9 баллов с высотой отметки 40,0 метров); - в исполнении для АЭС (кондиционеры работоспособны в условиях сейсмических воздействий интенсивностью до 8 баллов с высотой отметки 40,0 метров; кондиционеры относятся к обеспечивающими элементам, совмещающим функции нормальной эксплуатации; классификационное обозначение 3НО по ПНАЭГ 01-011-97 и первой категории сейсмостойкости по ПНАЭГ 5-006-87; возможны и другие условия работы). |  |  |
| 3. Цены и сроки изготовления на кондиционеры в специальных исполнениях устанавливаются после согласования необходимых требований с Заказчиком |  |  |
| 4. В комплект поставки кондиционеров всех типоразмеров по желанию Заказчика может быть включена дополнительная комплектация: |  охладитель жидкости «сухая градирня» |  комплект приборов для пуска кондиционера в холодное время года (до – 25 оС, – 35 оС) |
|  |  увлажнитель воздуха |  |
|  |  водяной калорифер (производительность по теплу водяных калориферов приведена при температуре воды на входе в калорифер + 95 оС) |  |
|  |  воздушный утепленный клапан |  |
|  |  блок подготовки наружного воздуха |  |
|  |  реле контроля протока воды на охлаждение конденсатора |  |

#### Кондиционеры медицинские с водяным охлаждением конденсатора серии КМ1

| #### Модель | Срок изготовле-ния с момента предоплаты, дней |  | Производительность |  |  |  |  |  | Напор воздуха, Па | #### Цена без учета НДС, руб. * |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по возду-ху, м3/ч | по холоду, кВт | по теплу электро-калори-фера, кВт | по теплу водяного калорифера, кВт (дополнитель-ная комплектация) | по влаге, кг/ч |  |  | #### Базовая комплектация | #### Дополнительная комплектация |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | #### Водяной калорифер (выносной) | #### Утепленный клапан |  | Блок подготовки наружного воздуха с водяным калорифером и утепленным клапаном* | #### Охладитель жидкости – «Сухая градирня* |
| КМ1-2-01 | 30 |  | 2000 | 18,0 | 12,0 | 29,6 | 7,68 |  | 300 | 329 250 | 25 190 | 23 540 |  | 50 985 | #### ДОГОВОРНАЯ |
| КМ1-4-01А | 30 |  | 4000 | 32,0 | 15,0 | 46,5 | 19,2 |  | 400 | 421 050 | 28 270 | 31 130 |  | 58 420 |  |
| КМ1-8-01 | 35 |  | 8000 | 45,0 | 24,0 | 90,0 | 31,0 |  | 400 | 573 305 | 45 430 | 31 130 |  | 117 060 |  |
| ##### Кондиционеры медицинские с воздушным охлаждением конденсатора серии КМ2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КМ2-2,0-01И |  | 30 | 2000 | 18,0 | 12,0 | 29,6 | 7,68 | 300 |  | 396 900 | 25 190 |  | 23 540 | #### ДОГОВОРНАЯ |  |
| КМ2-4,0-01И |  | 30 | 4000 | 32,0 | 15,0 | 46,5 | 19,2 | 400 |  | 485 700 | 28 270 |  | 31 130 |  |  |
| КМ2-8,0-01И |  | 35 | 8000 | 42,0 | 24,0 | 90,0 | 31,0 | 400 |  | 621 880 | 45 430 |  | 31 130 |  |  |

Примечания:

- * Цены и сроки изготовления указаны для кондиционеров со свободным  напором воздуха до 400 Па.  Цена и сроки изготовления кондиционеров с напором воздуха свыше 400 Па устанавливаются при заключении договора на поставку.

- Технические характеристики  кондиционеров приведены:

- с водяным охлаждением конденсатора - при температуре  воздуха на входе в кондиционер 38оС, относительной влажности 50%, температуре конденсации  35 оС;

- с воздушным охлаждением конденсатора - при температуре воздуха  на входе в кондиционер 38 оС, относительной влажности 50% и температура воздуха, окружающего конденсаторный блок  320С.

- Теплопроизводительность водяных калориферов приведена при температуре воды на входе в калорифер 95 оС. Возможна поставка водяных калориферов с теплопроизводительностью, необходимой заказчику.

- По желанию заказчика за отдельную плату кондиционеры могут быть укомплектованы воздушными фильтрами тонкой очистки класса F13 (при этом необходимо заказывать кондиционер с повышенным свободным напором воздуха). Базовый вариант кондиционеров комплектуется фильтрами класса F8.

- ** При заказе кондиционера с  «сухой градирней» (для кондиционеров с водяным охлаждением конденсатора),  с  комплектом приборов для пуска в холодное время года (до минус 20 оС) (для кондиционеров с воздушным охлаждением конденсатора) и блоком подготовки наружного воздуха срок исполнения увеличивается   на 15 дней.

- По требованию Заказчика в комплект поставки кондиционеров может быть включено оборудование для обеззараживание воздуха.

#### Кондиционеры автономные прецизионные (Close control) с водяным охлаждением конденсатора

| #### Модель | Срок изготовле-ния с момента предоплаты, дней * | #### Производительность |  |  |  | Напор воздуха, Па | #### Цена без учета НДС, руб. * |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | по возду-ху, м3/ч | по холоду, кВт | по теплу электрокало-рифера, кВт | по теплу водяного калорифера, кВт (дополнительная комплектация) |  | #### Базовая комплектация | #### Дополнительная комплектация |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Увлажни-тель | #### Водяной калорифер (выносной) | #### Утепленный клапан | Блок подготовки наружного воздуха с водяным калорифером и утепленным клапаном* | #### Охладитель жидкости – «Сухая градирня ** |
| КАП1-3,15-01 | 45 | 3150 | 19,0 | 6,0 | 17,0 | 220 | 312 440 | 29 500 | 25 190 | 23 540 | 50 985 | 67 815 |
| КАП1-5-01 | 45 | 5000 | 26,0 | 12,0 | 40,0 | 300 | 414 400 | 32 340 | 25 190 | 23 540 | 58 420 | 106 230 |
| КАП1-6,3-01 | 45 | 6300 | 30,0 | 15,0 | 51,0 | 400 | 475 620 | 40 250 | 28 270 | 22 900 | 117 060 | 144 600 |
| КАП1-8-01 | 45 | 8000 | 36,0 | 15,0 | 51,0 | 400 | 557 050 | 40 250 | 28 270 | 28 820 | 117 060 | 144 600 |
| КАП1-10-01 | 45 | 10000 | 42,0 | 24,0 | 73,0 | 400 | 635 740 | 40 250 | 39 270 | 31 130 | 146 485 | 286 695 |
| КАП1-12,5-01 | 45 | 12500 | 50,0 | 24,0 | 73,0 | 400 | 741 620 | 40 250 | 39 270 | 31 130 | #### Д О Г О В О Р Н А Я |  |
| КАП1-16-01 | 60 | 16000 | 64,0 | 24,0 | 90,0 | 400 | 913 730 | 40 250 | 43 780 | 42 130 |  |  |
| КАП1-20-01 | 60 | 20000 | 90,0 | 24,0 | 96,0 | 400 | 1 152 770 | 52 560 | 47 850 | 55 770 |  |  |
| КАП1-25-01 | 90 | 25000 | 100,0 | 30,0 | 102,0 | 400 | 1 317 380 | 65 890 | 47 850 | 72 510 |  |  |
| КАП1-31,5-01 | 90 | 31500 | 128,0 | 48,0 | 120,0 | 400 | 1 672 050 | Д О Г О В О Р Н А Я |  |  |  |  |
| КАП1-40-01 | 90 | 40000 | 180,0 | 48,0 | 196,0 | 400 | 2 229 300 |  |  |  |  |  |
| КАП1-50-01 | 90 | 50000 | 200,0 | 60,0 | 240,0 |  | 2 546 090 |  |  |  |  |  |
| КАП1-63-01 | 90 | 63000 | 256,0 | 96,0 | 240,0 | 400 | 3 255 450 |  |  |  |  |  |

Примечания:

1. Кондиционеры работают при температуре окружающего воздуха до +450С (по специальному заказу: -  до +600С).

2. Технические характеристики приведены для кондиционеров в базовой комплектации при  температуре воздуха на входе в кондиционер  +27 0С, относительной влажности 50% и температуры конденсации  +35 0С.

3.*Цены и сроки изготовления указаны для кондиционеров при напоре воздуха 400 Па. Цена и сроки изготовления кондиционеров с напором воздуха свыше 400 Па определяются при заключении договора на поставку.

4.** При заказе кондиционера с «сухой градирней» и блоком подготовки наружного воздуха срок исполнения увеличивается на 15 дней.

5. По требованию Заказчика в комплект поставки кондиционеров может быть включено оборудование для обеззараживания воздуха.

6. См. п..3 «Кондиционеры медицинские».

Кондиционеры автономные специальные с водяным охлаждением конденсатора для работы при температуре окружающего воздуха до +60 оС и температуре охлаждающей воды до +43 оС

| Модель | Срок изготовления с момента предоплаты, дней | Производительность |  |  | Цена без учета НДС, руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Базовая комплектация | Дополнительная комплектация |
|  |  | по воздуху, м3/ч | по холоду, кВт | по теплу, кВт |  | Увлажнитель |
| КПА1-3,5-04М | 60 | 3500 | 17,6 | 12,0 | 306 500 | 32 340 |
| КСА1-7,0-01 | 90 | 7000 | 32,0 | 15,0 | 419 940 | 40 250 |
| КСА1-10,5-01 | 90 | 10500 | 45,0 | 24,0 | договорная | 40 250 |
| КТА1-3,15Э-05* | 90 | 3000 | 18,0 | 12,0 |  | -- |

Примечания:

1. Холодопроизводительность кондиционеров приведена при температуре воздуха на входе в кондиционер +41 оС, относительной влажности 40 %, температура воды на входе в конденсатор +30оС, окружающей температуре воздуха  +60оС.

2. * Поставляется на экспорт в тропическом исполнении.

3. Хладоновая система кондиционеров заполнена хладоном  R22.

4. По требованию заказчика кондиционеры могут комплектоваться фильтрами газовой очистки.

#### Кондиционеры автономные прецизионные (Close control) с воздушным охлаждением конденсатора

| #### Модель | Срок изготовле-ния с момента предоплаты, дней * | #### Производительность |  |  |  | Напор воздуха, Па | #### Цена без учета НДС, руб. * |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | по возду-ху, м3/ч | по холоду, кВт | по теплу электрокало-рифера, кВт | по теплу водяного калорифера, кВт (дополнитель-ная комплектация) |  | #### Базовая комплектация | Дополнительная комплектация |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Увлажни-тель | #### Водяной калорифер | #### Утепленный клапан | Блок подготовки наружного воздуха с водяным калорифером и утепленным клапаном* | Комплект приборов для пуска конди-ционера в холодное время года (до – 25 оС, до – 35 оС)* |
| КАП2-1-01 (ДоКон 1000) | 45 | 1000 | 5,0 | 5,0 | - | 90 | 217 400 | - | - | - | #### - |  |
| КАП2-1,5-01 (ДоКон 1500) | 45 | 1500 | 6,5 | 6,0 | - | 90 | 237 900 | - | - | - | #### - |  |
| КАП2-2-01 (ДоКон 2000) | 45 | 2000 | 14,0 | 6,0 | - | 120 | 265 000 | - | - | - | #### - |  |
| КАП2-2,5-01 (ДоКон 2500) | 45 | 2500 | 18,0 | 9,0 | - | 120 | 305 650 | - | - | - | #### - |  |
| КАП2-3,15-01 | 45 | 3150 | 19,0 | 9,0 | 17,0 | 220 | 360 050 | 29 500 | 25 190 | 23 540 | 50 985 |  |
| КАП2-5-01 | 45 | 5000 | 26,0 | 12,0 | 40,0 | 300 | 462 000 | 32 340 | 25 190 | 23 540 | 58 420 |  |
| КАП2-6,3-01 | 45 | 6300 | 30,0 | 15,0 | 51,0 | 400 | 530 000 | 40 250 | 28 270 | 22 900 | 117 060 |  |
| КАП2-8-01 | 45 | 8000 | 36,0 | 15,0 | 51,0 | 400 | 625 150 | 40 250 | 28 270 | 28 820 | 117 060 |  |
| КАП2-10-01 | 45 | 10000 | 42,0 | 24,0 | 73,0 | 400 | 728 350 | 40 250 | 39 270 | 31 130 | #### 146 485 |  |
| КАП2-12,5-01 | 45 | 12500 | 50,0 | 24,0 | 73,0 | 400 | 847 500 | 40 250 | 39 270 | 31 130 | #### ДОГОВОРНАЯ |  |
| КАП2-16-01 | 60 | 16000 | 60,0 | 24,0 | 90,0 | 400 | 1 020 750 | 40 250 | 43 780 | 42 130 |  |  |
| КАП2-20-01 | 60 | 20000 | 80,0 | 24,0 | 96,0 | 400 | 1 297 860 | 52 560 | 47 850 | 55 770 |  |  |
| КАП2-25-01 | 90 | 25000 | 90,0 | 30,0 | 102,0 | 400 | 1 496 360 | 65 890 | 47 850 | 72 510 |  |  |
| КАП2-31,5-01 | 90 | 31500 | 96,0 | 48,0 | 120,0 | 400 | 1 621 300 | Д О Г О В О Р Н А Я |  |  |  |  |

Примечания:

1. Кондиционеры работают при температуре окружающего воздуха до + 45 оС (по специальному заказу: до +60 оС).

2. Технические характеристики приведены для кондиционеров в базовой комплектации при  температуре  воздуха на входе в кондиционер  +270С, относительной влажности 50% и температуре воздуха, окружающего конденсаторный блок  +320С.

3.*Цены и сроки изготовления указаны для кондиционеров при напоре воздуха 400 Па. Цена и сроки изготовления кондиционеров с напором воздуха свыше 400 Па определяются при заключении договора на поставку.

4. При заказе кондиционера с комплектом приборов для пуска в холодное время года (до - 20 оС) и блоком подготовки наружного воздуха срок исполнения увеличивается на 15 дней.

5.  По требованию Заказчика в комплект поставки кондиционеров может быть включено оборудование для обеззараживания воздуха.

6.  См. п..3 «Кондиционеры медицинские».

#### Кондиционеры автономные специальные в сейсмостойком исполнении (до 9 баллов) с водяным охлаждением конденсатора

| #### Модель | #### Исполнение. | Срок изготовления с момента предоплаты, дней | #### Производительность |  |  |  | Напор воздуха, Па | Цена без учета НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по воздуху, м3/ч | по холоду, кВт | по теплу электрокалорифера, кВт | по теплу водяного калорифера, кВт |  |  |
| КПА1-1,7-03 | исп. 1 | 60 | 1700 | 4,0 | 6,0 | 14,0 | 220 | ДОГОВОРНАЯ |
|  | исп. 2 | 60 | 1700 | 7,5 | 6,0 | 14,0 | 220 |  |
| КПА1-2,2-03 | исп. 1 | 60 | 2200 | 14,0 | 6,0 | 17,0 | 220 |  |
|  | исп. 2 | 60 | 2200 | 16,0 | 6,0 | 17,0 | 220 |  |
| КПА1-3,3-03 | исп. 1 | 60 | 3300 | 14,0 | 6,0 | 17,0 | 220 |  |
|  | исп. 2 | 60 | 3300 | 18,0 | 6,0 | 17,0 | 220 |  |
| КПА1-4,0-03 | исп. 1 | 60 | 4000 | 18,0 | 12,0 | 34,0 | 300 |  |
|  | исп. 2 | 60 | 4000 | 22,0 | 12,0 | 34,0 | 300 |  |
| КПА1-5,5-03 | исп. 1 | 60 | 5500 | 22,0 | 12,0 | 40,0 | 300 |  |
|  | исп. 2 | 60 | 5500 | 28,0 | 12,0 | 40,0 | 300 |  |
| КПА1-7,0-03 | исп. 1 | 75 | 7000 | 28,0 | 15,0 | 51,0 | 400-1000 |  |
|  | исп. 2 | 75 | 7000 | 32,0 | 15,0 | 51,0 | 400-1000 |  |
|  | исп. 3 | 75 | 7000 | 45,0 | 15,0 | 51,0 | 400-1000 |  |
| КПА1-9,0-03 | исп. 1 | 75 | 9000 | 45,0 | 15,0 | 51,0 | 400-1000 |  |
|  | исп. 2 | 75 | 9000 | 50,0 | 15,0 | 51,0 | 400-1000 |  |
| КПА1-11-03 | исп. 1 | 75 | 11000 | 32,0 | 24,0 | 73,0 | 400-2000 |  |
|  | исп. 2 | 75 | 11000 | 45,0 | 24,0 | 73,0 | 400-2000 |  |
|  | исп. 3 | 75 | 11000 | 64,0 | 24,0 | 73,0 | 400-2000 |  |
| КПА1-12,5-03 | исп. 1 | 75 | 12500 | 45,0 | 24,0 | 73,0 | 400-2000 |  |
|  | #### исп. 2 | 75 | 12500 | 64,0 | 24,0 | 73,0 | 400-2000 |  |
| КПА1-14-03 | исп. 1 | 75 | 14000 | 45,0 | 24,0 | 90,0 | 400-2000 |  |
|  | #### исп. 2 | 75 | 14000 | 64,0 | 24,0 | 90,0 | 400-2000 |  |
|  | исп.3 | 75 | 14000 | 90,0 | 24,0 | 90,0 | 400-2000 |  |
| КПА1-16-03 | исп. 1 | 75 | 16000 | 50,0 | 24,0 | 90,0 | 400-2000 |  |
|  | #### исп. 2 | 75 | 16000 | 100,0 | 24,0 | 90,0 | 400-2000 |  |
| КПА1-18-03 | исп. 1 | 75 | 18000 | 64,0 | 24,0 | 96,0 | 400-2000 |  |
|  | #### исп. 2 | 75 | 18000 | 100,0 | 24,0 | 96,0 | 400-2000 |  |
| КПА1-20-03 | исп. 1 | 75 | 20000 | 64,0 | 24,0 | 96,0 | 400-2000 |  |
|  | #### исп. 2 | 75 | 20000 | 100,0 | 24,0 | 96,0 | 400-2000 |  |
| КПА1-22-03 | исп. 1 | 90 | 22000 | 90,0 | 30,0 | 102,0 | 400-2000 |  |
|  | исп. 2 | 90 | 22000 | 135,0 | 30,0 | 102,0 | 400-2000 |  |
| КПА1-25-03 | исп. 1 | 90 | 25000 | 90,0 | 30,0 | 102,0 | 400-2000 |  |
|  | исп. 2 | 90 | 25000 | 150,0 | 30,0 | 102,0 | 400-2000 |  |
| КПА1-28-03 | исп. 1 | 90 | 28000 | 90,0 | 48,0 | 120,0 | 400-2000 |  |
|  | исп. 2 | 90 | 28000 | 150,0 | 48,0 | 120,0 | 400-2000 |  |
| КПА1-31,5-03 | исп. 1 | 90 | 31500 | 128,0 | 48,0 | 120,0 | 400-2000 |  |
|  | исп. 2 | 90 | 31500 | 192,0 | 48,0 | 120,0 | 400-2000 |  |

#### Кондиционеры автономные специальные в сейсмостойком исполнении (до 9 баллов) с воздушным охлаждением конденсатора

| #### Модель | #### Исполнение | Срок изготовления с момента предоплаты, дней | #### Производительность |  |  |  | Напор воздуха, Па | Цена без учета НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по воздуху, м3/ч | по холоду, кВт | по теплу электрокалорифера, кВт | по теплу водяного калорифера, кВт |  |  |
| КПА2-1,7-03 | исп. 1 | 60 | 1700 | 3,5 | 6,0 | 14,0 | 220 | ДОГОВОРНАЯ |
|  | исп. 2 | 60 | 1700 | 6,5 | 6,0 | 14,0 | 220 |  |
| КПА2-2,2-03 | исп. 1 | 60 | 2200 | 12,0 | 6,0 | 17,0 | 220 |  |
|  | исп. 2 | 60 | 2200 | 14,0 | 6,0 | 17,0 | 220 |  |
| КПА2-3,3-03 | исп. 1 | 60 | 3300 | 12,0 | 6,0 | 17,0 | 220 |  |
|  | исп. 2 | 60 | 3300 | 16,0 | 6,0 | 17,0 | 220 |  |
| КПА2-4,0-03 | исп. 1 | 60 | 4000 | 16,0 | 12,0 | 34,0 | 300 |  |
|  | исп. 2 | 60 | 4000 | 20,0 | 12,0 | 34,0 | 300 |  |
| КПА2-5,5-03 | исп. 1 | 60 | 5500 | 20,0 | 12,0 | 40,0 | 300 |  |
|  | исп. 2 | 60 | 5500 | 26,0 | 12,0 | 40,0 | 300 |  |
| КПА2-7,0-03 | исп. 1 | 75 | 7000 | 26,0 | 15,0 | 51,0 | 400-1000 |  |
|  | исп. 2 | 75 | 7000 | 30,0 | 15,0 | 51,0 | 400-1000 |  |
|  | исп. 3 | 75 | 7000 | 42,0 | 15,0 | 51,0 | 400-1000 |  |
| КПА2-9,0-03 | исп. 1 | 75 | 9000 | 42,0 | 15,0 | 51,0 | 400-1000 |  |
|  | исп. 2 | 75 | 9000 | 46,0 | 15,0 | 51,0 | 400-1000 |  |
| КПА2-11-03 | исп. 1 | 75 | 11000 | 30,0 | 24,0 | 73,0 | 400-2000 |  |
|  | исп. 2 | 75 | 11000 | 42,0 | 24,0 | 73,0 | 400-2000 |  |
|  | исп. 3 | 75 | 11000 | 60,0 | 24,0 | 73,0 | 400-2000 |  |
| КПА2-12,5-03 | исп. 1 | 75 | 12500 | 42,0 | 24,0 | 73,0 | 400-2000 |  |
|  | исп. 2 | 75 | 12500 | 60,0 | 24,0 | 73,0 | 400-2000 |  |
| КПА2-14-03 | исп. 1 | 90 | 14000 | 42,0 | 24,0 | 90,0 | 400-2000 |  |
|  | исп. 2 | 90 | 14000 | 60,0 | 24,0 | 90,0 | 400-2000 |  |
|  | исп.3 | 90 | 14000 | 84,0 | 24,0 | 90,0 | 400-2000 |  |
| КПА2-16-03 | исп. 1 | 90 | 16000 | 46,0 | 24,0 | 90,0 | 400-2000 |  |
|  | исп. 2 | 90 | 16000 | 92,0 | 24,0 | 90,0 | 400-2000 |  |
| КПА2-18-03 | исп. 1 | 90 | 18000 | 60,0 | 24,0 | 96,0 | 400-2000 |  |
|  | исп. 2 | 90 | 18000 | 92,0 | 24,0 | 96,0 | 400-2000 |  |
| КПА2-20-03 | исп. 1 | 90 | 20000 | 60,0 | 24,0 | 96,0 | 400-2000 |  |
|  | исп. 2 | 90 | 20000 | 92,0 | 24,0 | 96,0 | 400-2000 |  |
| КПА2-22-03 | исп. 1 | 90 | 22000 | 84,0 | 30,0 | 102,0 | 400-2000 |  |
|  | исп. 2 | 90 | 22000 | 126,0 | 30,0 | 102,0 | 400-2000 |  |
| КПА2-25-03 | исп. 1 | 90 | 25000 | 84,0 | 30,0 | 102,0 | 400-2000 |  |
|  | исп. 2 | 90 | 25000 | 138,0 | 30,0 | 102,0 | 400-2000 |  |
| КПА2-28-03 | исп. 1 | 90 | 28000 | 84,0 | 48,0 | 120,0 | 400-2000 |  |
|  | исп. 2 | 90 | 28000 | 138,0 | 48,0 | 120,0 | 400-2000 |  |
| КПА2-31,5-03 | исп. 1 | 90 | 31500 | 120,0 | 48,0 | 120,0 | 400-2000 |  |
|  | исп. 2 | 90 | 31500 | 180,0 | 48,0 | 120,0 | 400-2000 |  |

Примечания:

| 1.Кондиционеры автономные специальные с водяным и воздушным охлаждением конденсатора изготавливаются по специальному заказу. По требованию Заказчика кондиционеры могут быть дополнительно укомплектованы увлажнителем, водяным калорифером, блоком подготовки наружного воздуха, «сухой градирней» для кондиционеров с водяным охлаждением конденсатора, с приборами «зимнего пуска» для кондиционеров с воздушным охлаждением конденсатора. |  |
| --- | --- |
| 2. Цены на кондиционеры автономные специальные устанавливаются договором. |  |
| 3.Технические характеристики кондиционеров приведены: |  |
| - с водяным охлаждением конденсатора: | - при температуре воздуха на входе в кондиционер +38оС - относительной влажности 50%, - температуре конденсации +35оС; |
| - с воздушным охлаждением конденсатора: | - при температуре воздуха на входе в кондиционер +38оС, - относительной влажности 50%, - температура воздуха, окружающего конденсаторный блок +320С. |
| 4. Теплопроизводительность водяных калориферов приведена при температуре воды на входе в калорифер 95 оС |  |
| 5. Хладоновая система кондиционеров заполнена хладоном 22 (R22). Возможна поставка кондиционеров, заполненных хладоном R407С |  |
| 6. По требованию Заказчика в комплект поставки кондиционеров может быть включено оборудование для обеззараживания воздуха |  |