Раздел 2.  Кондиционеры транспортные  и крановые

Кондиционеры  для фургонов, передвижных станций

и других видов транспорта

| Модель |  | Срок изготовления с момента предоплаты, дней | Производительность |  |  | Цена без учета НДС, руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Базовая комплектация | Дополнительная комплектация |
|  |  |  | по холоду кВт | по теплу кВт | по воздуху м3/ ч. |  | Электро-нагреватель |
| Хладон 22 (R22), t0 окружающего воздуха до +450С |  |  |  |  |  |  |  |
| ### КТ2-1-01 |  | 90 | 5,5 | 6,0 | 1000 | 211 200 | 4 700 |
| ### КТ2-2-01 |  | 90 | 10,0 | 6,0 | 2000 | 217 890 |  |
| КТ2-3,15-01 |  | 90 | 13,0 | 9,0 | 3150 | 242 450 |  |
| КТ2-4-01 | исп.1 | 90 | 15,0 | 12,0 | 4000 | 269 240 |  |
|  | исп.2 | 90 | 18,5 | 12,0 | 4000 | 307 630 |  |
|  | исп.3 | 90 | 23,5 | 15,0 | 4000 | 371 460 |  |
| ### КТП2-0,5-01 |  | 90 | 2,5 | 3,0 | 500 | 256 270 |  |
| ### КТП2-2-01 |  | 90 | 10,0 | 6,0 | 2000 | 269 230 |  |
| КТП2-4-01 |  | 90 | 15,0 | 12,0 | 4000 | 281 710 |  |
| Хладон 134А (R134А), t0 окружающего воздуха до +550С |  |  |  |  |  |  |  |
| ### КТ2-3,15-02 |  | 90 | 13,0 | 9,0 | 3150 | 249 560 | 4 700 |
| ### КТ2-4-02 |  | 90 | 18,0 | 12,0 | 4000 | 324 140 |  |
| ### КТП2-0,5-02 |  | 90 | 1,8 | 3,0 | 500 | 269 250 |  |
| ### КТП2-1-02 |  | 90 | 5,0 | 6,0 | 1000 | 281 830 |  |
| КТП2-2-02 |  | 90 | 9,0 | 6,0 | 2000 | 294 680 |  |
| ### КТП2-3,15-02 |  | 90 | 13,0 | 9,0 | 3150 | 320 160 |  |
| КТП2-4-02 |  | 90 | 18,0 | 12,0 | 4000 | 409 860 |  |

Примечания:

1. Технические характеристики приведены при  температуре  воздуха на входе в кондиционер +27 0С, относительной влажности 50% и  температуре  воздуха,  окружающего конденсаторный блок  +32 0С.

2. Кондиционеры сохраняют работоспособность при воздействии ударных нагрузок с ускорением до 4g.

3. Кондиционеры изготавливаются на напряжение в силовой цепи 380 В, 3-х фазный переменный ток , 50 Гц. По требованию  заказчика возможна поставка кондиционеров на необходимое заказчику напряжение  переменного тока и частоту.

4.  По требованию заказчика кондиционеры комплектуются оборудованием для обеззараживания  воздуха.

Кондиционеры для пассажирских вагонов железнодорожного транспорта

| Модель | Срок изготовления с момента предоплаты, дней | Производительность |  |  |  |  | Цена без учета НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | по холоду кВт | по теплу (электрокало-рифера) кВт |  | по теплу (водяного калорифера) кВт | по воздуху м3/ ч. | Базовая комплектация |
| Хладон 22 (R22), t0 окружающего воздуха до +400С |  |  |  |  |  |  |  |
| КАТ2-4-01 исп. 1 | 90 | 28,0 | 6,0 | 2*10,0 |  | 4000 | договорная |
| КАТ2-4-01 исп. 2 | 90 | 34,0 | 6,0 | 2*10,0 |  | 4000 | договорная |
| КАТ2-4-01 исп. 3 | 90 | 40,0 | 6,0 | 2*10,0 |  | 4000 | договорная |
| Хладон 134А (R134А), t0 окружающего воздуха до +450С |  |  |  |  |  |  |  |
| КАТ2-4-02 исп. 1 | 90 | 28,0 | 6,0 | 2*10,0 |  | 4000 | договорная |
| КАТ2-4-02 исп. 2 | 90 | 34,0 | 6,0 | 2*10,0 |  | 4000 | договорная |
| КАТ2-4-03 исп. 3 | 90 | 40,0 | 6,0 | 2*10,0 |  | 4000 | договорная |

Примечания:

1. Технические характеристики приведены при  температуре воздуха на входе в кондиционер +27 0С, относительной влажности 60% и  температуре воздуха, окружающего  конденсаторный блок  +32 0С.

2. По требованию заказчика возможна поставка  кондиционера  теплопроизводительностью электрокалорифера 9 кВт.

3. Кондиционеры сохраняют работоспособность при воздействии ударных нагрузок с ускорением до 5 g.

4. Теплопроизводительность водяных калориферов приведена  при температуре  воды  на входе в калорифер +90 оС.

5. По требованию заказчика кондиционеры  комплектуются оборудованием для обеззараживания воздуха.

Кондиционеры для вагонов монорельсового транспорта,

трамваев и автобусов на рельсах

| Модель | Срок изготовления с момента предоплаты, дней | Производительность |  |  | Цена без учета НДС, руб. (базовая комплектация) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | по холоду, кВт | по теплу (электрокало-рифера), кВт | по воздуху, м3/ ч. |  |
| Хладон 22 (R22), t0 окружающего воздуха до +450С |  |  |  |  |  |
| ЭПС.27.00.000 | 60 | 7,5 | 3,5 | 1300 | договорная |

Примечания:

1. Технические характеристики приведены при  температуре воздуха на входе в кондиционер +27 0С, относительной влажности 50% и температура  воздуха, окружающего конденсаторный блок  +320С.

2. Кондиционеры изготавливаются на напряжение в силовой цепи 380 В,  3-х фазный переменный ток, 50 Гц. По требованию заказчика возможна поставка кондиционеров на необходимое заказчику напряжение  переменного тока и частоту.

3.  По требованию заказчика кондиционеры комплектуются оборудованием для обеззараживания воздуха.

Кондиционеры для кабин машинистов

| Модель | Срок изготовления с момента предоплаты, дней | Производительность |  |  |  |  |  | Цена без учета НДС, руб. (базовая комплектация) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | по холоду, кВт |  | по теплу, кВт |  | по воздуху, м3/ ч. |  |  |
| Хладон 134А (R134А), t0 окружающего воздуха до +550С |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КАТ2-0,6-02 | 60 |  | 4,5 |  | 5,0 |  | 600 | договорная |

Примечания:

1. Технические характеристики приведены при  температуре  воздуха на входе в кондиционер +27 0С, относительной влажности 50% и  температуре  воздуха, окружающего конденсаторный блок  +320С.

2. Кондиционеры изготавливаются на напряжение в силовой цепи 380 В, 3-х фазный переменный ток,  50 Гц. По требованию заказчика возможна поставка кондиционеров на необходимое заказчику напряжение  переменного тока и частоту.

Кондиционеры крановые моноблочные с воздушным охлаждением конденсатора, выпускаемые в экспортном и  тропическом  исполнении, для работы  при окружающей температуре до + 80 оС

| Модель | Производительность |  | Цена без учета НДС, руб. ## (базовая комплектация) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | по холоду, кВт | по воздуху, м3/ ч. |  |
| ### КТ 1,0- 4,1А | 4,56* | 1200 | договорная |

Примечания:

1. Производительность по холоду, кВт,  приведена при следующих параметрах:

- температура воздуха на входе в кондиционер (+32   2) оС;

- относительная влажность воздуха на входе в кондиционер  (50 5) %;

- температура  окружающего воздуха +35 оС.

2. *Холодопроизводительность кондиционера при температуре окружающего воздуха +60 оС может снижаться на  (20 … 30) %, а при температуре окружающего воздуха + 80 оС - на (40 … 50) %,  не более.

3. Кондиционеры по желанию Заказчика могут изготавливаться в исполнениях:

- КТ1,0-4,2А, КТ1,0-4,2Б – питание от сети переменного тока частотой 60 Гц,

- КТ1,0-4,3А, КТ1,0-4,3Б – питание от сети постоянного тока напряжением 220 В.

4. Хладоагент - Хладон 142в (R142в)

5. По требованию заказчика кондиционер комплектуются фильтрами газовой очистки.

6. Срок изготовления устанавливается договором.

Кондиционеры крановые с воздушным охлаждением конденсатора

(для кабин машинистов и постов управления) в двухблочном исполнении

| Модель |  | Срок изготовления с момента предоплаты, дней | Производитель-ность |  | ## Цена без учета НДС, руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Базовая комплектация | ## Дополнительная комплектация |
|  |  |  | по холоду, кВт* | по воздуху, м3/ ч. |  | ## Электро-нагреватель |
| ### КК2-1,2-01М ### (Хладон 142b) | ### исп. 1 | 45 | 3,0* | 1000 | 282 690 | 6 840 |
|  | ### исп. 2 | 45 | 3,5* | 1000 | 290 800 | 6 840 |
|  | ### исп. 3 | 45 | 4,5* | 1000 | 302 400 | 6 840 |
|  | ### исп. 4 | 45 | 6,3* | 1000 | 311 000 | 6 840 |
|  | ### исп. 5 | 45 | 7,5* | 1000 | 330 300 | 6 840 |
| КК2-1,2-03М |  | 45 | 4,56* | 1000 | 393 100 | 9 130 |
| КК2-1,2-03М |  | 45 | 5,5* | 1000 | 491 200 | 9 130 |
| КК2-2-01 |  | 90 | 12,0* | 2300 | Договорная | Договорная |
| КК2-3-01 |  | 90 | 16,5* | 3100 |  |  |
| КК2-4-01 |  | 90 | 21,5* | 4000 |  |  |
| КК2-5-01 |  | 90 | 26,0* | 5000 |  |  |

Примечания:

1. По специальному заказу:

- кондиционеры в двухблочном исполнении холодопроизводительностью свыше 12 кВт  изготавливаются  для работы на хладоне R134а при температуре окружающего воздуха до +60 оС и  для работы на хладоне R142b при температуре окружающего воздуха до +65 оС;

- кондиционеры в двухблочном исполнении могут быть укомплектованы блоком очистки свежего воздуха от окиси углерода, двуокиси серы или других вредных газов.

2. *Холодопроизводительность кондиционеров приведена при  температуре  воздуха на входе в кондиционер +32 оС, относительной влажности 50% и температуре  воздуха, окружающего конденсаторный блок, +35 оС. При температуре окружающего воздуха (+60 … +65) оС холодопроизводительность кондиционеров снижается на (20 … 30) %.

3. Кондиционеры КК2-1,2-01М,  КК2-2-01 … КК2-5-01 работают от сети переменного тока напряжением 380 В, 50 Гц. Возможна поставка кондиционеров КК2-2-01 … КК2-5-01  для работы от сети постоянного тока напряжением  220 В. Кондиционер КК2-1,2-03М работает от сети постоянного тока напряжением  220 В.

2.1. Кондиционеры сплит – системы

| Модель |  | Срок изготовления с момента предоплаты, дней | ## Производительность |  |  | ## Цена без учета НДС, руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Базовая комплектация | ## Дополнительная комплектация |
|  |  |  | по холоду, кВт | по воздуху, м3/ ч. | по теплу, кВт |  | ## Электро-нагреватель |
| ### КК2-1,2-01М ### (Хладон 142b) | ### исп. 3 | 45 | 4,5 | 1000 | 6,0 | 324 800 | 6 840 |
|  | ### исп. 4 | 45 | 6,3 | 1000 | 6,0 | 340 200 | 6 840 |
|  | ### исп. 5 | 45 | 7,5 | 1000 | 6,0 | 346 760 | 6 840 |
| КК2-2-01 |  | 90 | 12,0 | 2000 | 6,0 | Договорная |  |
| КК2-3-01 |  | 90 | 16,5 | 3000 | 9,0 |  |  |
| КК2-4-01 |  | 90 | 21,5 | 4000 | 9,0 |  |  |
| КК2-5-01 |  | 90 | 26,0 | 5000 | 12,0 |  |  |

Кондиционеры крановые с воздушным охлаждением конденсатора

(для кабин машинистов и постов управления)

в моноблочном исполнении

| Модель | Испол-нение | Срок изготовле- ния с момента предоплаты, дней | Производительность |  | Цена без учета НДС, руб. (базовая комплектация) | ## Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по холоду, кВт | по воздуху, м3/ ч. |  |  |
| КТ1,0-4,1Б (Хладон 142b) | ### исп. 1 | 45 | 3,0* | 1200 | 264 700 |  |
|  | ### исп. 2 | 45 | 3,5* | 1200 | 275 750 |  |
|  | ### исп. 3 | 45 | 4,5* | 1200 | 292 650 |  |
|  | ### исп. 4 | 45 | 6,3* | 1200 | 306 100 |  |
|  | ### исп. 5 | 45 | 7,5* | 1200 | 331 650 |  |
| КТ1,0-2-01 | - | 90 | 12,0* | 2300 | 498 220 | с электрокалорифером – по желанию Заказчика |
| КТ1,0-3-01 | - | 90 | 16,5* | 3100 | 565 600 |  |
| КТ1,0-4-01 | - | 90 | 21,5* | 4000 | Договорная |  |
| КТ1,0-5-01 | - | 90 | 26,0* | 5000 |  |  |
| КТ 1,0-4,3Б (Хладон 142b) | исп. 1 | 45 | 4,56* | 1200 | 379 940 | с компрессором 1П10 (ФВ-6) |
|  | исп. 2 | 45 | 5,5* | 1200 | 508 860 | с компрессором FK 235 |
|  | исп. 3 | 45 | 7,5* | 1200 | 569 615 | с компрессором FK 30/325К |

Примечания:

1. Кондиционеры серии КТ1,0-4,1Б в базовой комплектации работоспособны при окружающей температуре  до +72 оС, серии КТ1,0-4,3Б до +60 оС. По требованию заказчика возможна поставка кондиционеров работоспособных при окружающей температуре до +80  оС и выше.

2. По специальному заказу:

- кондиционеры холодопроизводительностью свыше 12 кВт  изготавливаются  для работы на хладоне R134а при температуре окружающего воздуха до 60 оС и  для работы на хладоне R142b при температуре окружающего воздуха до 80 оС;

- кондиционеры могут быть укомплектованы блоком очистки свежего воздуха от окиси углерода, двуокиси серы или других вредных газов.

3.  *Холодопроизводительность кондиционеров приведена при  температуре  воздуха на входе в кондиционер 32 оС, относительной влажности 50% и температуре  воздуха, окружающего конденсаторный блок, +35 оС. При температуре окружающего воздуха (+60…+65) оС холодопроизводительность кондиционеров снижается на (20 … 30) %, при температуре окружающего воздуха +80 оС – на (40 … 50) %.

4.  Кондиционеры КТ1,0-4,1Б; КТ1,0-2-01 … КТ1,0-5-01 работают от сети переменного тока напряжением 380 В, 50 Гц. Возможна поставка кондиционеров КТ1,0-2-01 … КТ1,0-5-01  для работы от сети постоянного тока напряжением  220 В. Кондиционер КТ1,0-4,3Б работает от сети постоянного тока напряжением  220 В.