Раздел 3.  Станции охлаждения жидкости (чиллеры)

и осушители воздуха

Станции  охлаждения жидкости (чиллеры)

| Модель | Срок изготовле-ния с момента предоплаты, дней | Холодо- произв., кВт | Расход воды, м3/ч. | Цена без учета НДС, руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Базовая комплектация |  | ## Базовая ## опция | ## Дополнительная комплектация |
|  |  |  |  |  |  | Реле протока воды | Комплект приборов для пуска станции в холодное время года (до – 20 оС) |
|  |  |  |  | 2-х блочное исполнение | Моноблочное исполнение |  |  |
| СОЖ-14 | 45 | 14,0 | 2,4 | Д О Г О В О Р Н А Я | Д О Г О В О Р Н А Я | 5 735 | Д О Г О В О Р Н А Я |
| СОЖ-17 | 45 | 17,0 | 3,0 |  |  | 5 735 |  |
| СОЖ-20 | 45 | 20,0 | 3,5 |  |  | 5 735 |  |
| СОЖ-27 | 45 | 27,0 | 4,5 |  |  | 5 735 |  |
| СОЖ-32 | 45 | 32,0 | 5,4 |  |  | 5 735 |  |
| СОЖ-35 | 45 | 35,0 | 5,9 |  |  | 5 735 |  |
| СОЖ-40 | 60 | 40,0 | 6,9 |  |  | 5 735 |  |
| СОЖ-55 | 60 | 55,0 | 9,5 |  |  | 5 735 |  |
| СОЖ-65 | 60 | 65,0 | 11,2 |  |  | 5 735 |  |
| СОЖ-68 | 60 | 68,0 | 11,7 |  |  | 5 735 |  |
| СОЖ-80 | 60 | 80,0 | 13,9 |  |  | 5 735 |  |
| CОЖ-95 | 90 | 95,0 | 16,3 |  |  | 5 735 |  |
| СОЖ-130 | 90 | 130,0 | 22,3 |  |  | 5 735 |  |
| СОЖ-145 | 90 | 145,0 | 24,9 |  |  | 5 735 |  |
| СОЖ-160 | 90 | 160,0 | 30,0 |  |  | 5 735 |  |
| СОЖ-180 | 90 | 180,0 | 30,9 |  |  | 5 735 |  |
| СОЖ-215 | 90 | 215,0 | 37,0 |  |  | 5 735 |  |
| СОЖ-255 | 90 | 255,0 | 43,8 |  |  | 5 735 |  |
| СОЖ-290 | 90 | 290,0 | 49,8 |  |  | 5 735 |  |
| СОЖ-380 | 90 | 380,0 | 65,3 |  |  | 5 735 |  |
| СОЖ-420 | 90 | 420,0 | 72,2 |  |  | 5 735 |  |
| CОЖ-490 | 90 | 490,0 | 84,3 |  |  | 5 735 |  |
| СОЖ-530 | 90 | 530,0 | 91,1 |  |  | 5 735 |  |
| СОЖ-600 | 90 | 600,0 | 103,0 |  |  | 5 735 |  |

Примечание:  1. Холодопроизводительность СОЖ приведена при следующих условиях:

- - температура воды (вход/выход) – 12/7 оС;

- - температура воздуха поступающего на охлаждение конденсатора 32оС;

- 2. В комплект поставки СОЖ по требованию Заказчика может быть включено:

- - приборы для запуска станции в холодное время года (до -20оС);

- - насосная станция;

- - реле контроля протока воды через водоохладитель;

- - бак-аккумулятор.

- 3. В базовой комплектации СОЖ холодильным агентом является хладон 22 (R22).

- 4. По желанию Заказчика возможно изготовление СОЖ  в специальных исполнениях:

- -  для работы на хладоне R407C;

- - для охлаждения жидкости, используемой для приготовления продуктов питания.

- 5. Цены и сроки изготовления на СОЖ  в специальных исполнениях устанавливаются после согласования необходимых требований с Заказчиком.

##### Осушители воздуха

| Модель | Срок изготовле-ния с момента предоплаты, дней | Производительность |  |  | Цена без учета НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | по воздуху, м3/ч | по холоду, кВт | по влаге, кг/ч |  |
| ОС-1,5 | 45 | 1500 | 12,0 | 7,0 | 269 250 |
| ОС-3 | 45 | 3000 | 24,0 | 14,0 | 420 000 |
| ОС-6 | 60 | 6000 | 48,0 | 24,0 | 702 190 |

Примечание:  Количество конденсируемой влаги приведено при следующих условиях:

- температура воздуха на входе в испаритель-осушитель (27 ± 2) оС;

- относительная влажность (70 ± 5) %.