|  | Научно-производственный центр ВЕКТОР-КОНДВЕНТ 127238 Москва, Локомотивный пр., 21 www.condvent.ru mailto:info@condvent.ru | 730-8121 (многоканальный) |
| --- | --- | --- |

| Отопительное оборудование | Прайс-лист на 05.2009г. Цены указаны с учетом НДС |
| --- | --- |

| Пароводяные подогреватели тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (скоростные, кожухотрубчатые) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование |  |  | Длина трубной системы, мм |  |  | Расчетный тепловой поток, МВт |  | Расход нагреваемой воды, т/ч |  | Цена подогревателя, руб. | Цена трубной системы (пучка), руб. |
| ПП 2-6-2-II |  |  | 2000 |  |  | 0,68 |  | 29,2 |  | 50 504 | 37 870 |
| ПП 2-9-7-II |  |  | 3000 |  |  | 1,89 |  | 32,4 |  | 61 242 | 43 550 |
| ПП 2-9-7-IV |  |  | 3000 |  |  | 1,31 |  | 16,1 |  | 61 478 | 44 900 |
| ПП 2-11-2-II |  |  | 2000 |  |  | 1,24 |  | 53,4 |  | 85 196 | 61 200 |
| ПП 2-17-7-II |  |  | 3000 |  |  | 3,45 |  | 59 |  | 106 672 | 75 400 |
| ПП 2-17-7-IV |  |  | 3000 |  |  | 2,41 |  | 29,4 |  | 106 318 | 77 172 |
| ПП 1-21-2-II |  |  | 2000 |  |  | 2,29 |  | 103,5 |  | 147 500 | 102 800 |
| ПП 1-32-7-II |  |  | 3000 |  |  | 6,46 |  | 110,5 |  | 183 136 | 125 300 |
| ПП 1-32-7-IV |  |  | 3000 |  |  | 4,5 |  | 55 |  | 184 434 | 127 600 |
| ПП 1-35-7-II |  |  | 2000 |  |  | 3,92 |  | 169 |  | 222 371 | 155 406 |
| ПП 1-53-7-II |  |  | 3000 |  |  | 10,58 |  | 182 |  | 289 300 | 206 200 |
| ПП 1-53-7-IV |  |  | 3000 |  |  | 7,61 |  | 93 |  | 290 540 | 207 800 |
| ПП 1-76-7-II |  |  | 3000 |  |  | 15,3 |  | 261 |  | 434 800 | 339 420 |
| ПП 1-76-7-IV |  |  | 3000 |  |  | 10,91 |  | 133 |  | 440 460 | 340 961 |
| Водоводяные подогреватели тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (скоростные, кожухотрубчатые) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение |  | Наружный диаметр корпуса, мм |  | Длина трубной системы, мм |  | Расход нагревае-мой воды, т/ч |  | Тепловой поток, кВт | Цена, руб. | Цена соединительн-ого калача, руб. | Цена пере-хода, руб. |
| 1 - 57 х 2000 |  | 57 |  | 2000 |  | 2,15 |  | 7,9 | 8 800 | 920 | 680 |
| 2 - 57 х 4000 |  | 57 |  | 4000 |  | 2,15 |  | 17,6 | 9 800 |  |  |
| 3 - 76 х 2000 |  | 76 |  | 2000 |  | 3,9 |  | 18,2 | 10 100 | 1 140 | 860 |
| 4 - 76 х 4000 |  | 76 |  | 4000 |  | 3,9 |  | 40,7 | 11 400 |  |  |
| 5 - 89 х 2000 |  | 89 |  | 2000 |  | 5,5 |  | 18,2 | 11 900 | 1 280 | 980 |
| 6 - 89 х 4000 |  | 89 |  | 4000 |  | 5,5 |  | 40,7 | 14 986 |  |  |
| 7 - 114 х 2000 |  | 114 |  | 2000 |  | 10,5 |  | 39,9 | 15 753 | 1 830 | 1 210 |
| 8 - 114 х 4000 |  | 114 |  | 4000 |  | 10,5 |  | 85,7 | 21 299 |  |  |
| 9 - 168 х 2000 |  | 168 |  | 2000 |  | 20,5 |  | 74,4 | 24 013 | 3 450 | 1 480 |
| 10 - 168 х 4000 |  | 168 |  | 4000 |  | 20,5 |  | 147,5 | 32 450 |  |  |
| 11 - 219 х 2000 |  | 219 |  | 2000 |  | 34 |  | 113,4 | 33 630 | 6 300 | 2 260 |
| 12 - 219 х 4000 |  | 219 |  | 4000 |  | 34 |  | 238,4 | 51 510 |  |  |
| 13 - 273 х 2000 |  | 273 |  | 2000 |  | 60,5 |  | 236 | 50 976 | 8 240 | 3 800 |
| 14 - 273 х 4000 |  | 273 |  | 4000 |  | 60,5 |  | 479,1 | 75 284 |  |  |
| 15 - 325 х 2000 |  | 325 |  | 2000 |  | 83,5 |  | 302,1 | 62 540 | 11 300 | 6 100 |
| 16 - 325 х 4000 |  | 325 |  | 4000 |  | 83,5 |  | 632,4 | 97 940 |  |  |
| 18 - 377 x 4000 |  | 377 |  | 4000 |  |  |  |  | 141 600 |  |  |