- Научно-производственный центр ВЕКТОР-КОНДВЕНТ

127238 Москва, Локомотивный пр., 21 www.condvent.ru mailto:7308121@bk.ru

730-81-21(многоканальный)

- Прайс-лист на март 2012 г. Цены указаны с учетом НДС

- Промышленные вентиляторы (1)

| Вентиляторы радиальные среднего давления ВР 280-46 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ 2 - 5 |  |  |  |  |  |  |
| Наименование (номер) | Мощность*Частота вращения, кВт*об/мин | Цена | Параметры вентилятора в рабочей зоне |  | Масса, кг | КПД |
|  |  |  | Производительность, тыс.м3/час | Полное давление, Па |  |  |
| № 2 | 0,18*1500 | 5 723 | 0,5…1,0 | 210…250 | 15 | 0.45 |
|  | 0,25*1500 | 5 428 | 1,0…1,2 | 250…260 | 16 | 0.45 |
|  | 0,37*1500 | 6 018 | 1,2…1,3 | 260…260 | 17 | 0.45 |
|  | 1,5*3000 | 7 257 | 1,0…2,1 | 960…1180 | 23 | 0.45 |
|  | 2,2*3000 | 8 437 | 2,1…2,7 | 1180…1200 | 26 | 0.45 |
| № 2,25 | 0,25*1500 | 6 549 | 0,7…1,0 | 300…360 | 18 | 0.53 |
|  | 0,37*1500 | 6 549 | 1,0…1,4 | 360…400 | 19 | 0.53 |
|  | 0,55*1500 | 6 844 | 1,4…1,9 | 400…390 | 21 | 0.53 |
|  | 2,2*3000 | 8 496 | 1,4…2,6 | 1330…1680 | 28 | 0.53 |
|  | 3,0*3000 | 9 322 | 2,6…3,5 | 1680…1740 | 32 | 0.53 |
| №2,5 | 0,55*1500 0,75*1500 | 7 139 | 0,9…1,8 | 390…500 | 23 | 0.59 |
|  | 0,75*1500 | 7 906 | 1,8…2,5 | 500…500 | 25 | 0.59 |
|  | 3,0*3000 | 10 148 | 2,0…3,0 | 1730…2090 | 34 | 0.59 |
|  | 4,0*3000 | 11 741 | 3,0…3,8 | 2090…2230 | 41 | 0.59 |
|  | 5,5*3000 | 11 800 | 3,8…4,9 | 2230…2270 | 47 | 0.59 |
| №2,8 | 0,25*1000 | 7 906 | 0,9…1,5 | 220…270 | 23 | 0.68 |
|  | 0,37*1000 | 8 142 | 1,5…2,0 | 270…290 | 26 | 0.68 |
|  | 0,55*1000 | 8 201 | 2,0…2,5 | 290…280 | 27 | 0.68 |
|  | 1,1*1500 | 9 145 | 1,4…2,9 | 550…720 | 29 | 0.68 |
|  | 1,5*1500 | 9 794 | 2,9…3,9 | 720…710 | 31 | 0.68 |
| №3,15 | 0,55*1000 | 8 319 | 1,3…2,4 | 300…380 | 32 | 0.70 |
|  | 0,75*1000 0,75*1500 | 8 319 | 2,4…3,4 | 380…390 | 34 | 0.70 |
|  | 1,5*1500 | 9 853 | 2,0…3,5 | 710…900 | 36 | 0.70 |
|  | 2,2*1500 | 10 207 | 3,5…4,8 | 900…940 | 40 | 0.70 |
| №3,55 | 0,75*1000 0,75*1500 | 10 620 | 1,8…3,0 | 380…480 | 40 | 0.71 |
|  | 1,1*1000 | 10 738 | 3,0…4,3 | 480…500 | 43 | 0.71 |
|  | 2,2*1500 | 11 446 | 2,8…4,1 | 910…1080 | 46 | 0.71 |
|  | 3,0*1500 | 12 567 | 4,1…5,6 | 1080…1190 | 51 | 0.71 |
|  | 4,0*1500 | 13 157 | 5,6…7,0 | 1190…1200 | 57 | 0.71 |
| №4 | 1,5*1000 | 12 744 | 2,6…5,0 | 500…640 | 68 | 0.72 |
|  | 2,2*1000 | 13 216 | 5,0…6,9 | 640…650 | 76 | 0.72 |
|  | 4,0*1500 | 14 868 | 4,0…6,1 | 1180…1420 | 78 | 0.72 |
|  | 5,5*1500 | 16 815 | 6,1…8,1 | 1420…1540 | 87 | 0.72 |
|  | 7,5*1500 | 20 001 | 8,1…10,6 | 1540…1550 | 103 | 0.72 |
| №4,5 | 2,2*1000 | 16 048 | 3,8…5,8 | 670…800 | 84 | 0.72 |
|  | 3,0*1000 | 21 830 | 5,8…7,7 | 800...870 | 90 | 0.72 |
|  | 4,0*1000 | 21 771 | 7,7…9,8 | 870…880 | 96 | 0.72 |
|  | 7,5*1500 | 22 361 | 5,8…9,0 | 1560…1890 | 111 | 0.72 |
|  | 11,0*1500 | 27 907 | 9,0…12,7 | 1890…2050 | 123 | 0.72 |
|  | 15,0*1500 | 36 521 | 12,7…15,9 | 2050…2030 | 154 | 0.72 |
| №5 | 4,0*1000 | 22 833 | 5,3…8,4 | 850…1040 | 117 | 0.73 |
|  | 5,5*1000 | 23 954 | 8,4…11,3 | 1040…1120 | 130 | 0.73 |
|  | 7,5*1000 | 24 721 | 11,3…14,4 | 1120…1110 | 143 | 0.73 |
|  | 11,0*1500 | 25 724 | 8,1…10,8 | 1980…2260 | 144 | 0.73 |
|  | 15,0*1500 | 34 220 | 10,8…14,2 | 2260...2490 | 175 | 0.73 |
|  | 18,5*1500 | 36 934 | 14,2…17,2 | 2490…2590 | 182 | 0.73 |
|  | 22,0*1500 | 44 014 | 17,2…19,6 | 2590…2600 | 210 | 0.73 |
|  | 30,0*1500 | 50 917 | 19,6…23,0 | 2600…2540 | 235 | 0.73 |
| Вентиляторы радиальные среднего давления ВР 280-46 |  |  |  |  |  |  |
| №№ 5,6 - 8 |  |  |  |  |  |  |
| Наименование (номер) | Мощность*Частота вращения, кВт*об/мин | Цена | Параметры вентилятора в рабочей зоне |  | Масса, кг | КПД |
|  |  |  | Производительность, тыс.м3/час | Полное давление, Па |  |  |
| №5,6 | 3,0*750 | 32 450 | 5,4…9,6 | 570…720 | 120 | 0.73 |
|  | 4,0*750 | 36 049 | 9,6…12,3 | 720…750 | 132 | 0.73 |
|  | 5,5*750 | 37 642 | 12,3…15,5 | 750…730 | 142 | 0.73 |
|  | 7,5*1000 | 37 524 | 7,5…13,1 | 1070…1350 | 145 | 0.73 |
|  | 11,0*1000 | 41 595 | 13,1…18,1 | 1350…1410 | 178 | 0.73 |
| №6,3 | 5,5*750 | 33 925 | 8,0…13,0 | 760…940 | 165 | 0.73 |
|  | 7,5*750 | 44 250 | 13,0…17,7 | 940…1000 | 190 | 0.73 |
|  | 11,0*750 | 46 846 | 17,7…22,7 | 1000…980 | 215 | 0.73 |
|  | 11,0*1000 | 42 008 | 10,8…15,3 | 1380…1620 | 203 | 0.73 |
|  | 15,0*1000 | 45 607 | 15,3…20,1 | 1620…1770 | 220 | 0.73 |
|  | 18,5*1000 | 54 339 | 20,1…24,0 | 1770…1810 | 260 | 0.73 |
|  | 22,0*1000 | 64 015 | 24,0…27,4 | 1810…1810 | 315 | 0.73 |
| №7,1 | 11,0*750 | 48 852 | 11,6…20,8 | 1000…1260 | 275 | 0.73 |
|  | 15,0*750 | 55 814 | 20,8…27,0 | 1260…1310 | 310 | 0.73 |
|  | 18,5*750 | 62 658 | 27,0…31,2 | 1310…1300 | 370 | 0.73 |
|  | 30,0*1000 | 69 207 | 15,6…31,0 | 1800…2330 | 405 | 0.73 |
| №8 | 15,0*750 | 67 024 | 16,6…22,8 | 1260…1460 | 370 | 0.73 |
|  | 18,5*750 22,0*1000 | 90 034 | 22,8…27,6 | 1460…1570 | 420 | 0.73 |
|  | 22,0*750 | 84 547 | 27,6…32,1 | 1570…1630 | 445 | 0.73 |
|  | 30,0*750 | 97 055 | 32,1…41,5 | 1630…1660 | 520 | 0.73 |
|  | 37,0*1000 | 96 052 | 22,3…31,6 | 2280…2670 | 510 | 0.73 |
|  | 45,0*1000 | 110 035 | 31,6…37,2 | 2670…2830 | 645 | 0.73 |

Другие прайсы — www.condvent.ru/price.php