- Научно-производственный центр ВЕКТОР-КОНДВЕНТ

127238 Москва, Локомотивный пр., 21 www.condvent.ru mailto:7308121@gmail.com

730-81-21(многоканальный)

- Прайс-лист на март 2012 г. Цены указаны с учетом НДС

- Клапаны воздушные

- Клапаны воздушные утепленные КВУ

| Наименование | Количество лопаток, шт | Количество ТЭНов, шт | Мощьность ТЭНов, кВт | Масса*, кг | Цена**, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КВУ 600х1000 | 3 | 4 | 2 | 33 | 13 098 |
| КВУ 1000х1000 | 5 | 6 | 3 | 58 | 15 045 |
| КВУ 1600х1000 | 8 | 9 | 4.5 | 79 | 16 520 |
| КВУ 1800х1000 | 10 | 11 | 5.5 | 95 | 17 464 |
| КВУ 1800х1400 | 10 | 11 | 6.9 | 115 | 18 172 |
| КВУ 2400х1000 | 13 | 14 | 7 | 119 | 19 765 |
| КВУ 2400х1400 | 13 | 14 | 8.8 | 148 | 21 830 |

* — масса клапана без исполнительного механизма

** — стоимость клапанов с исполнительным механизмом

Стоимость исполнительного механизма МЭО 40/63-0,25 — 7 198 руб.

Допускается установка МЭО 16/63-0,25

- Клапаны воздушные регулируемые КВР

| Наименование | Размеры |  | Масса, кг | Цена, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | По проему, мм | Наружный, мм |  |  |
| КВР 200х200 | 200х200 | 260х260 | 4.5 | 2 296 |
| КВР 200х250 | 200х250 | 260х310 | 4.9 | 2 358 |
| КВР 250х250 | 250х250 | 310х310 | 5.3 | 2 728 |
| КВР 200х400 | 200х400 | 260х460 | 6.1 | 2 445 |
| КВР 250х400 | 250х400 | 310х460 | 6.6 | 2 685 |
| КВР 400х400 | 400х400 | 460х460 | 8.7 | 2 817 |
| КВР 250х500 | 250х500 | 310х560 | 7.9 | 3 003 |
| КВР 400х500 | 400х500 | 460х560 | 10.6 | 3 363 |
| КВР 500х500 | 500х500 | 560х560 | 11.7 | 3 948 |
| КВР 400х800 | 400х800 | 460х860 | 14.5 | 3 858 |
| КВР 500х800 | 500х800 | 560х860 | 16.3 | 4 574 |
| КВР 800х800 | 800х800 | 860х860 | 22.6 | 5 144 |
| КВР 500х1000 | 500х1000 | 560х1064 | 20.3 | 5 576 |
| КВР 800х1000 | 800х1000 | 860х1064 | 28.8 | 6 209 |
| КВР 1000х1000 | 1000х1000 | 1065х1064 | 34.2 | 6 633 |

- Клапаны утепленные створные КУС (по серии 5.904-74.93)

| Наименование | Шифр | Размеры, мм |  | Цена, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | наружный | внутренний |  |
| КУС 1.00.00 | КУС - 1 | 610 х 585 | 510 х 485 | 3 780 |
| КУС 1.00.00-01 | КУС - 2 | 735 х 585 | 635 х 485 | 3 540 |
| КУС 1.00.00-02 | КУС - 3 | 860 х 585 | 760 х 485 | 3 658 |
| КУС 1.00.00-03 | КУС - 4 | 985 х 585 | 885 х 485 | 3 835 |
| КУС 1.00.00-04 | КУС - 5 | 610 х 1085 | 510 х 985 | 4 012 |
| КУС 1.00.00-05 | КУС - 6 | 735 х 1085 | 635 х 985 | 3 776 |
| КУС 1.00.00-06 | КУС - 7 | 860 х 1085 | 760 х 985 | 4 130 |
| КУС 1.00.00-07 | КУС - 8 | 985 х 1085 | 885 х 985 | 4 189 |
| КУС 1.00.00-08 | КУС - 9 | 610 х 1585 | 510 х 1485 | 4 366 |
| КУС 1.00.00-09 | КУС - 10 | 735 х 1585 | 635 х 1485 | 4 543 |
| КУС 1.00.00-10 | КУС - 11 | 860 х 1585 | 760 х 1485 | 4 720 |
| КУС 1.00.00-12 | КУС - 12 | 985 х 1585 | 885 х 1485 | 4 956 |
| КУС 2.00.00 | КУС - 13 | 1235 х 460 | 1120 х 350 | 3 363 |
| КУС 2.00.00-01 | КУС - 14 | 1235 х 585 | 1120 х 470 | 3 931 |
| КУС 2.00.00-02 | КУС - 15 | 1235 х 840 | 1120 х 730 | 4 189 |
| КУС 2.00.00-03 | КУС - 16 | 1235 х 1085 | 1120 х 980 | 4 484 |
| КУС 2.00.00-04 | КУС - 17 | 1235 х 1335 | 1120 х 1225 | 5 074 |
| КУС 2.00.00-05 | КУС - 18 | 1235 х 1585 | 1120 х 1475 | 6 018 |
| КУС 2.00.00-06 | КУС - 19 | 1735 х 1085 | 1620 х 980 | 5 782 |
| КУС 2.00.00-07 | КУС - 20 | 1735 х 1585 | 1620 х 1475 | 8 319 |
| КУС 2.00.00-08 | КУС - 21 | 1735 х 2085 | 1620 х 1970 | 10 148 |
| КУС 2.00.00-09 | КУС - 22 | 1985 х 1085 | 1870 х 980 | 6 903 |
| КУС 2.00.00-10 | КУС - 23 | 1985 х 1585 | 1870 х 1475 | 8 968 |

Другие прайсы — www.condvent.ru/price.php