|  | Научно-производственный центр ВЕКТОР-КОНДВЕНТ 127238 Москва, Локомотивный пр., 21 www.condvent.ru mailto:info@condvent.ru | 730-8121 (многоканальный) |
| --- | --- | --- |

| Фильтры воздушные гофрированные типа ФВГ (основные типоразмеры) | Прайс-лист на 18.09.2009 г. Цены указаны с учетом НДС |
| --- | --- |

| Класс очистки — G3 или G4 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Обозначение; Пропускная способность по воздуху, м3/ч; Габаритные размеры; Цена, руб.; Область применения. НПЦ «Вектор-Кондвент»; Аналоги других предприятий; ши- ри- на; вы- со- та; глу- би- на; G3; G4. ФВГ-5’5’-48-Х; 3(4)050; 1700..2500; 500; 500; 48; 592; 634; Грубая очистка воздуха в системах приточно-вытяжной вентиляции и кондиционирования воздуха отечественного и импортного производства. Фильтры могут быть разъемной конструкции для замены или регенерации фильтрующего материала или неразъемными.. ФВГ-5’5’-100-Х; 3(4)100; 1700..2500; 500; 500; 100; 1042; 1119. ФВГ-66-48-Х; 3(4)052/ФКС-66-48; 2500..3500; 592; 592; 48; 887; 897. ФВГ-66-100-Х; 3(4)102/ФКС-66-100; 2500..3500; 592; 592; 100; 1306; 1332. ФВГ-36-48-Х; 3(4)051/ФКС-36-48; 1200..1700; 287; 592; 48; 745; 934. ФВГ-36-100-Х; 3(4)101/ФКС-36-100; 1200..1700; 287; 592; 100; 885; 991. ФВГ-56-48-Х; 3(4)054; 2000..3000; 490; 592; 48; 808; 856. ФВГ-56-100-Х; 3(4)104; 2000..3000; 490; 592; 100; 1148; 1216. ФВГ-47-48-Х; 3(4)055; 1300..1800; 305; 610; 48; 924; 989. ФВГ-77-48-Х; 3(4)056; 2600..3700; 610; 610; 48; 998; 1068. ФВГ-47-100-Х; 3(4)105; 1300..1800; 305; 610; 100; 1018; 1121. ФВГ-77-100-Х; 3(4)106; 2600..3700; 610; 610; 100; 1382; 1452. ФВГ-33-48-Х; 3(4)0501; 500..900; 287; 287; 48; 473; 482. ФВГ-33-100-Х; 3(4)1001; 500..900; 287; 287; 100; 663; 716. ФВГ-44-48-Х; 3(4)0505; 600..900; 305; 305; 48; 475; 496. ФВГ-44-100-Х; 3(4)1005; 600..900; 305; 305; 100; 691; 716. ФВГ-69-48-Х; 3(4)057; 3500..5000; 592; 892; 48; 1220; 1249. ФВГ-69-100-Х; 3(4)107; 3500..5000; 592; 892; 100; 1883; 1920. ФВГ-59-48-Х; 3(4)059; 3000..4500; 490; 892; 48; 938; 984. ФВГ-59-100-Х; 3(4)109; 3000..4500; 490; 892; 100; 1693; 1726. ФВГ-78-100-Х; аналогов нет; 3000..5000; 610; 750; 100; 1796; 1834. ФВГ-78-200-Х; аналогов нет; 3000..5000; 610; 750; 200; 3970; 4130. ФВГ-88-100-Х; аналогов нет; 3800..5300; 750; 750; 100; 2630; 2720. ФВГ-88-200-Х; аналогов нет; 3800..5300; 750; 750; 200; 4720; 4850. |
| Начальное сопротивление, Па, в зависимости от глубины фильтра. 48 мм; 55. 100 мм или 200 мм; 45. Рекомендуемое конечное сопротивление – 250 Па. Расшифровка обозначений габаритных размеров карманных фильтров, мм. 3; 4; 5; 5’. 287; 305; 490; 500. 6; 7; 8; 9. 592; 610; 750; 892. Другие прайс-листы (www.condvent.ru/price) >> |  | При заказе в обозначении указывать: Возможно изготовление фильтров с иными размерами и классом очистки, а также фильтрующих панелей, состоящих из нескольких фильтров. При заказе крупных партий фильтров (более 100 шт.) возможны скидки. |