|  | Научно-производственный центр ВЕКТОР-КОНДВЕНТ 127238 Москва, Локомотивный пр., 21 www.condvent.ru mailto:info@condvent.ru | 730-8121 (многоканальный) |
| --- | --- | --- |

| Фильтры воздушные ячейковые плоские (основные типоразмеры) | Прайс-лист на 05.2009г. Цены указаны с учетом НДС |
| --- | --- |

Обозначение Класс очистки Пропускная способность по воздуху, м3/ч Габаритные размеры, мм Тип фильтрующих элементов Регенерируемость Цена, руб. Область применения НПЦ «Вектор- Кондвент» ана-логи дру-гих пр. ФяРо (50) ФяРБ G3 1540 514x514x50* набор металлических сеток регенерируются 926 Грубая очистка воздуха в системах приточно-вытяжной вентиляции и кондиционирования воздуха отечественного и импортного производства, а также для воздухозаборных устройств (КВОУ) газотурбинных агрегатов ФяРо (32) — G3 1540 514x514x32 860 ФяРн — G3 1540 514x514x32 набор нержавеющих сеток регенерируются 3200 ФяВо ФяВБ G3 1540 514x514x32 винипластовые сетки регенерируются 486 ФяПо ФяПБ G4 1540 514х514х32 открытопористый пенополиуретан регенерируются 460 ФяУо ФяУБ G3 1540 514x514x32 стекловолокно не регенерируются 420 ФВС-1,5 — G3 1540 500х500х25 набор металлических сеток регенерируются 715 ФВС-2,5 — G3 2500 592x592x25 920 ФВС-3,5 — G3 3500 592x692x40 1240 ФВС-3,5 — G3 3500 650x650x40 1380 ФВВ-2,5 — G3 2500 592х592х25 винипластовые сетки регенерируются 560 ФВВ-3,5 — G3 3500 650х650х40 890 ФВП-1,5 — G4 1540 500х500х30 открытопористый пенополиуретан регенерируются 720 ФВП-2,5 — G4 2500 592х592х30 590 ФВП-3,5 — G4 3500 650х650х30 720 ФВУ-2,5-G3 — G3 2000..3000 592x592x30 упругое стекловолокно не регенерируются 582 ФВУ-2,5-G4 — G4 2000..3000 592x592x30 620 ФВУ-3,5-G3 — G3 3000..4000 650x650x40 750 ФВУ-3,5-G4 — G4 3000..4000 650x650x40 796 ФЯ1-5-2,5-С-G3 — G3 2550 592x602x25 набор металлических сеток регенерируются 1100 Центральные кондиционеры типа КТЦ ФЯ1-5-2,7-С-G3 — G3 2720 592x644x25 1250 ФЯ1-5-2,5-В-G3 — G3 2550 592x602x25 винипластовые сетки регенерируются 610 ФЯ1-5-2,7-В-G3 — G3 2720 592x644x25 660 ФЯ1-5-2,5-П-G4 — G4 2550 592x602x25 открытопористый пенополиуретан регенерируются 640 ФЯ1-5-2,7-П-G4 — G4 2720 592x644x25 680