|  | Научно-производственный центр ВЕКТОР-КОНДВЕНТ 127238 Москва, Локомотивный пр., 21 www.condvent.ru mailto:info@condvent.ru | 730-8121 (многоканальный) |
| --- | --- | --- |

| Фильтры воздушные ячейковые плоские (основные типоразмеры) | Прайс-лист на 05.2009г. Цены указаны с учетом НДС |
| --- | --- |

Обозначение; Класс очистки; Пропускная способность по воздуху, м3/ч; Габаритные размеры, мм; Тип фильтрующих элементов; Регенерируемость; Цена, руб.; Область применения. НПЦ «Вектор- Кондвент»; ана-логи дру-гих пр.. ФяРо (50); ФяРБ; G3; 1540; 514x514x50*; набор металлических сеток; регенерируются; 926; Грубая очистка воздуха в системах приточно-вытяжной вентиляции и кондиционирования воздуха отечественного и импортного производства, а также для воздухозаборных устройств (КВОУ) газотурбинных агрегатов. ФяРо (32); —; G3; 1540; 514x514x32; 860. ФяРн; —; G3; 1540; 514x514x32; набор нержавеющих сеток; регенерируются; 3200. ФяВо; ФяВБ; G3; 1540; 514x514x32; винипластовые сетки; регенерируются; 486. ФяПо; ФяПБ; G4; 1540; 514х514х32; открытопористый пенополиуретан; регенерируются; 460. ФяУо; ФяУБ; G3; 1540; 514x514x32; стекловолокно; не регенерируются; 420. ФВС-1,5; —; G3; 1540; 500х500х25; набор металлических сеток; регенерируются; 715. ФВС-2,5; —; G3; 2500; 592x592x25; 920. ФВС-3,5; —; G3; 3500; 592x692x40; 1240. ФВС-3,5; —; G3; 3500; 650x650x40; 1380. ФВВ-2,5; —; G3; 2500; 592х592х25; винипластовые сетки; регенерируются; 560. ФВВ-3,5; —; G3; 3500; 650х650х40; 890. ФВП-1,5; —; G4; 1540; 500х500х30; открытопористый пенополиуретан; регенерируются; 720. ФВП-2,5; —; G4; 2500; 592х592х30; 590. ФВП-3,5; —; G4; 3500; 650х650х30; 720. ФВУ-2,5-G3; —; G3; 2000..3000; 592x592x30; упругое стекловолокно; не регенерируются; 582. ФВУ-2,5-G4; —; G4; 2000..3000; 592x592x30; 620. ФВУ-3,5-G3; —; G3; 3000..4000; 650x650x40; 750. ФВУ-3,5-G4; —; G4; 3000..4000; 650x650x40; 796. ФЯ1-5-2,5-С-G3; —; G3; 2550; 592x602x25; набор металлических сеток; регенерируются; 1100; Центральные кондиционеры типа КТЦ. ФЯ1-5-2,7-С-G3; —; G3; 2720; 592x644x25; 1250. ФЯ1-5-2,5-В-G3; —; G3; 2550; 592x602x25; винипластовые сетки; регенерируются; 610. ФЯ1-5-2,7-В-G3; —; G3; 2720; 592x644x25; 660. ФЯ1-5-2,5-П-G4; —; G4; 2550; 592x602x25; открытопористый пенополиуретан; регенерируются; 640. ФЯ1-5-2,7-П-G4; —; G4; 2720; 592x644x25; 680.