## Лист1
ООО "НПП "Электроэнергетика"
www.electroenergetica.ru
(495)978-53-85,517-56-60,507-44-08
Наименование | Цена | Примечание
РНПП-301 реле (6 независимых регулировок) | 2010 | Трехфазное реле напряжения
РНПП-311 реле | 1140 | Трехфазное реле напряжения
РНПП-311М реле (доп. регулировки) | 1140 | Трехфазное реле напряжения
РН-101(включается непосредственно в сетевую розетку ) | 1260 | Однофазные реле напряжения
РН-111 (с креплением на стандартную DIN-рейку) | 1140 | Однофазные реле напряжения
РН-112 | 1140 | Универсальное реле минимального/максимального напряжения
РЭВ-201 | 1140 | Электронное двухканальное реле времени с задержкой на включение
ПЭФ-301 | 2440 | Универсальный автоматический электронный переключатель фаз
УБЗ-301М 5-50 А | 3750 | Универсальный блок защиты асинхронных электродвигателей
УБЗ-301М 10-100 А | 3750 | Универсальный блок защиты асинхронных электродвигателей
УБЗ-301М 63-630 А | 4190 | Универсальный блок защиты асинхронных электродвигателей
БО-01 | 1450 | Блок обмена и передачи данных
МСК-301* (без датчиков to) | 3045 | Блок управления средне- и низкотемпературными холодильными машинами с автоматической оттайкой
МСК-301 (без датчиков to) | 3045 | Блок управления температурными приборами
РН-16ТМ | 1885 | Суточно- недельный таймер с функцией реле напряжения
РНПП-302 | 2120 | Трехфазное реле напряжения
МСК-101-1 | 950
РВО-Р-У-15 ACDC24/AC220В | 996 | Реле времени задержка включения,выключения
РВО-Р-У-08 ACDC24В/AC220В | 1080 | Реле времени задержка включения,выключения
РВО-Р-У-08 ACDC110-220В | 1116 | Реле времени задержка включения,выключения
РВО-Р-1-08 AC220В | 1188 | Реле времени задержка включения,выключения
РВО-П2-У-15 ACDC24В/AC220В | 1056 | Реле времени задержка включения,выключения
РВО-П2-У-08 ACDC24В/AC220В | 1204 | Реле времени задержка включения,выключения
РВО-П2-У-08 ACDC110-220В | 1128 | Реле времени задержка включения,выключения
РВО-П3-У-08 ACDC24В/AC220В | 1176 | Реле времени задержка включения,выключения
РВЦ-Р-У-08 ACDC24/АС220В | 1140 | Реле времени циклические
РВЦ-Р-У-08 ACDC110-220В | 1074 | Реле времени циклические
РВЦ-П2-У-08 ACDC24В/AC220В | 1188 | Реле времени циклические
РВЦ-П2-У-08 ACDC110-220В | 1380 | Реле времени циклические
РВЦ-П3-У-14 ACDC24В/AC220В | 1170 | Реле времени циклические
РВЦ-П3-У-14 ACDC48-250В | 1314 | Реле времени циклические
РВ3-П2-У-14 ACDC24В/AC220В | 1194 | Реле времени трехцепные
РВ3-П2-У-14 ACDC48-250В | 1314 | Реле времени трехцепные
РВО-Р-26-08 ACDC220В 10c | 1116 | Реле времени
РВО-П2-26-08 ACDC24В 9,9с | 1260 | Реле времени
РВО-П2-26-08 ACDC220В 9,9с | 1176 | Реле времени
РВО-П2-26-08 ACDC220В 99с | 1260 | Реле времени
РВО-П2-26-08 AC380В 9,9с | 1380 | Реле времени
РВО-П2-1-15 ACDC18-245 | 1128 | Реле времени
РВП-Р-1-15 ACDC24В/AC220В | 1140 | Реле времени
РВО-П2-У-10 ACDC24В/AC220В | 1206 | Реле времени щитовое исполнение
РВО-П2-У-10 ACDC110-220В | 1206 | Реле времени щитовое исполнение
РВО-П3-У-10 ACDC24В/AC220В | 1320 | Реле времени щитовое исполнение
РВЦ-П2-У-10 ACDC110-220В | 1560 | Реле времени щитовое исполнение
ЕЛ-11,12,13М-15 AC380В | 768 | Реле фаз, напряжения
ЕЛ-11М-15 AC100В | 816 | Реле фаз, напряжения
ЕЛ-11М-08 AC100(220)В | 852 | Реле фаз, напряжения
ЕЛ-11,12,13М-08 AC380В | 804 | Реле фаз, напряжения
ЕЛ-12М-08 AC220В | 864 | Реле фаз, напряжения
РКН-1-1-15 AC220В РКН-1-5-15 АС220В | 1104 | Реле фаз, напряжения
РКН-1-2-15 AC220В | 1116 | Реле фаз, напряжения
РКН-1-3-15 AC220В | 1188 | Реле фаз, напряжения
РКН-3-14-08 AC220В | 1188 | Реле фаз, напряжения
РКН-3-17-15 AC220В | 1380 | Реле фаз, напряжения
РКФ-М03-1-15 AC380В | 1188 | Реле фаз, напряжения
РКФ-М05-1-15 AC380В | 1188 | Реле фаз, напряжения
РКФ-М06-11,12,13-15 AC380В | 960 | Реле фаз, напряжения
РКФ-М06-11,12,13-08 AC380В | 1188 | Реле фаз, напряжения
РКФ-М07-1-15 AC380В | 1320 | Реле фаз, напряжения
РКФ-М08-1(2)-15 AC380В | 1194 | Реле фаз, напряжения
РТ-М01-1-15 AC220В | 948 | Термисторная защита
ТР-М01-1-15 АС220В | 1224 | Терморегулятор
ФР-М01-1-15 АСDC24/AC220В (датчик ФД-2-2) | 794 | Фотореле
ФД1-2 датчик к фотореле | 100 | Фотореле
ВИКО-05Д-М18-N-DC10-30В | 1426 | Оптические датчики
ВИКО-05Р-М18-N-DC10-30В-1м-ик(без катафота) | 1716 | Оптические датчики
ВИКО-05Б-М18-N-DC10-30В-4м-ик | 1690 | Оптические датчики
ВИКО-06МС-М18-N-DC10-30В | 1790 | Оптические датчики
ВИКО-06МС-Щ2-N-DC10-30В-3 мм | 2290 | Оптические датчики
ВИКО-06МТС-М18-N-DC10-30В | 2030 | Оптические датчики
ВИКО-05ДТ-М18-N-DC10-30В | 1860 | Оптические датчики
СИМ-04/6П-10-04(09) | 1860 | Счетчики импульсов,тахометры,моточасов
СИМ-04/6П-18-09 | 1860 | Счетчики импульсов,тахометры,моточасов
СИМ-04/6-5-04(09) | 1680 | Счетчики импульсов,тахометры,моточасов
СИМ-04/6Т-2-04 (09) | 1860 | Счетчики импульсов,тахометры,моточасов
СИМ-04/6Т-5-04 (09) | 1860 | Счетчики импульсов,тахометры,моточасов
СИМ-04/6Ч-2-04 (09) | 1680 | Счетчики импульсов,тахометры,моточасов
РСИ-П3-У-08 AC220В | 1188 | Реле времени-счетчик импульсов
РСИ-П3-У-10 AC220В | 1320 | Реле времени-счетчик импульсов
РВО-П2-У-08 DC12В | 1140 | Реле времени
РВО-П2-У-08 AC380В | 1164 | Реле времени
РВО-П2-1-08 AC110В | 1182 | Реле времени
РВО-П2-1-08 AC220В | 1260 | Реле времени
РВО-П2-3-08 ACDC24В/AC220В | 1152 | Реле времени
РВО-П2-3-08 ACDC110В-220В | 1176 | Реле времени
РВО-П2-С5-08 DC110В | 1260 | Реле времени
РВО-П2-11-08 ACDC110В-220В | 1260 | Реле времени
РВО-П2-11-08 ACDC24В/AC220В | 1344 | Реле времени
РВО-П3-У-08 ACDC110-220В | 1224 | Реле времени
РВО-П3-1-08 AC220В | 1320 | Реле времени
РВО-П3-3-08 ACDC24/AC220В | 1440 | Реле времени
РВО-П3-У-08 DC12В | 1260 | Реле времени
РВО-П3-11-14 ACDC24/AC220В | 1458 | Реле времени
РВО-П3-2-14 AC220В | 1350 | Реле времени
РВО-П3-С30-14 ACDC24/AC220В | 1560 | Реле времени
РВЦ-Р-9-08 ACDC24/AC220В | 1140 | Реле времени циклические
РВЦ-П3-У-14 AC380В | 1440 | Реле времени циклические
РВО-П2-1-10 AC220В | 1380 | Реле времени щитовое исполнение
РВО-П2-3-10 ACDC24В/AC220В | 1260 | Реле времени щитовое исполнение
РКН-1-1-15 AC24В | 1116 | Реле фаз,напряжения
РКН-1-1-15 DC60В | 1116 | Реле фаз,напряжения
РКН-1-3-15 AC220В | 1188 | Реле фаз,напряжения
РКН-3-15-03 AC220В(без пломбировочной крышки) | 1320 | Реле фаз,напряжения
РКН-3-15-03 AC220В(с пломбировочной крышкой) | 1416 | Реле фаз,напряжения
РКН-3-14-03 AC220В | 1284 | Реле фаз,напряжения
РКН-3-16-08 AC58В | 648 | Реле фаз,напряжения
РКФ-М04-1-03 AC380В | 1560 | Реле фаз,напряжения
РКФ-М04-1-01 AC380В | 1560 | Реле фаз,напряжения
РКФ-М05-1-11 AC220В | 1440 | Реле фаз,напряжения
ВИКО-05БИ-М18-DC10-30В | 950 | Оптические датчики
ВИКО-05БП-М18-N-DC10-30В | 1400 | Оптические датчики
ВИКО-06-МТЭ-М18-N-DC10-30В | 1860 | Оптические датчики
ОВБ-1 | 695 | Оптические датчики
ОВБ-2 | 695 | Оптические датчики
ОВД-1 | 655 | Оптические датчики
ОВД-2 | 770 | Оптические датчики
ВИКО-06ВС-П1-N-DC10-30В-к | 1860 | Оптические датчики
ВИКО-06Ф30 | 3800 | Оптические датчики
ВИКО-06Ф50 | 3800 | Оптические датчики
Дополнит. метр кабеля для датчика | 30
СВ - пленочный | 70
СВ - пластмассовый | 175
БПУ-2-1-08 АС220В | 1040 | Блок питания датчиков
(495)978-53-85,517-56-60,507-44-08