## склад 1
ООО "ЮжУралЭлектроКабель-1" тел. +7(351)261-10-39, +7904-306-94-94, e-mail:kabelhome@mail.ru, http://kabelhome.ru
г.Челябинск.22.03.2013
500 FT 15 VRT 2.52 (аналог РК, экран) | 10 | [9 empty] | 616 |  | м | Авт.выкл. 3ф 1000А ВА 53-41 с ручн. прив. | 20000 | 1 | шт
CY PiDY (TP) 10х2х0,25(кабель передачи данных ) | 20 | [9 empty] | 100 |  | м | Авт.выкл. 1ф 10А ВА 16-26 | 30 | 10 | шт
FIP O2Y (ST) CY 1х2х0,64 (аналог КПпЭВ,кабель передачи данных) | 10 | [9 empty] | 90 |  | м | Авт.выкл. 1ф 1А ВА 21-29 | 150 | 1 | шт
FR20HH2R 2х1,5 (кабель силовой) | 13 | [9 empty] | 1293 |  | м | Авт.выкл. 2ф 40А АП 50б 2МТ | 400 | 10 | шт
FT4 sun res ( 2 экрана) 1х2х0,64 | 35 | [9 empty] | 610 |  | м | Авт.выкл. 3ф 1,6А АП 50б 3МТ | 300 | 9 | шт
LIYCY 3х0,75 (кабель сигнальный) | 8 | [9 empty] | 377 |  | м | Авт.выкл. 3ф 100А NM1-100S CHINT | 500 | 1 | шт
LIYCY-OZ 5х1,5 (кабель передачи данных) | 35 | [9 empty] | 398 |  | м | Авт.выкл. 3ф 100А ВА 04-36 | 1200 | 1 | шт
NYM 3х2,5 (Германия) | 35 | [9 empty] | 352 |  | м | Авт.выкл. 3ф 10А АП 50б 3МТ | 450 | 89 | шт
NYY-О RE 2Х4 | 24 | 1598 |  |  |  | 1598 |  |  |  |  | 1553 | #REF! | м | Авт.выкл. 3ф 125А ВА 57-35 | 1300 | 2 | шт
RT-RH 2х1,5 | 8 | [9 empty] | 115 |  | м | Авт.выкл. 3ф 160А ВА 57-35 | 1300 | 9 | шт
WR-SX 2х1,3 | 100 | [9 empty] | 500 |  | м | Авт.выкл. 3ф 16А АП 50б 3МТ | 500 | 62 | шт
ААШВ-10 3х120 | 270 | [9 empty] | 440 |  | м | Авт.выкл. 3ф 16А ВА 51-25 | 200 | 9 | шт
АВББШВ 3х10+1х6 | 18 | 520 |  |  |  | 520 |  |  |  |  | 144 | 0 | м | Авт.выкл. 3ф 2,5А ВА 51-25 | 100 | 1 | шт
АВББШВ 4х120 | 250 | 0 |  | 106 |  | 106 |  |  |  |  | 76 | #REF! | м | Авт.выкл. 3ф 250А ВА 52-37 | 5000 | 7 | шт
АВБбШВнг 4х120 | 250 | [9 empty] | 18 | 0 | м | Авт.выкл. 3ф 250А ВА 57-35 | 1400 | 9 | шт
АВББШВнг 4х95 | 190 | [9 empty] | 84 | #REF! | м | Авт.выкл. 3ф 25-40А GU3ME40 Телемеханик | 700 | 2 | шт
АВВГ 2х4 | 4 | 1000 |  |  |  | 1000 |  |  |  |  | 922 | #REF! | м | Авт.выкл. 3ф 25А АП 50б 3МТ | 450 | 69 | шт
АВВГ 3х2,5 | 5 | 0 |  | 1608 |  | 1608 |  |  |  |  | 3062 | #REF! | м | Авт.выкл. 3ф 25А ВА 51-25 | 250 | 4 | шт
АВВГ 4х150 | 230 | 87 |  |  |  | 87 | 47 |  |  |  | 40 | #REF! | м | Авт.выкл. 3ф 25А ВА 51Г25 | 250 | 2 | шт
АВВГ 4х2,5 | 6 | 371 |  |  |  | 371 |  |  |  |  | 488 | #REF! | м | Авт.выкл. 3ф 25А ВА 57-31 | 800 | 3 | шт
АВВГ 4х4 | 10 | 41 |  |  |  | 41 |  |  |  |  | 41 | #REF! | м | Авт.выкл. 3ф 320А ВА 52-37 | 5500 | 1 | шт
АВВГ 4х95 | 130 | [9 empty] | 25 |  | м | Авт.выкл. 3ф 400А ВА 52-37 | 6000 | 1 | шт
АВВГ 5х4 | 10 | 70 |  |  |  | 70 |  |  |  |  | 10 | 0 | м | Авт.выкл. 3ф 40А АП 50б 3МТ | 580 | 30 | шт
АВВГнг-ls 3х6 | 10 | 523 |  |  |  | 523 |  |  |  | 250 | 73 | #REF! | м | Авт.выкл. 3ф 40А ВА 57-35 | 1000 | 2 | шт
АКВВГ 10х2,5 | 10 | [9 empty] | 63 |  | м | Авт.выкл. 3ф 4А АП 50б 3МТ | 300 | 42 | шт
АКВВГ 14х2,5 | 14 | [9 empty] | 78 |  | м | Авт.выкл. 3ф 500А ВА 88-40 IEK | 4800 | 2 | шт
АКВВГ 4х2,5 | 6 | 1800 |  |  |  | 1800 |  |  |  |  | 211 | 3688 | м | Авт.выкл. 3ф 50А АП 50б 3МТ | 650 | 6 | шт
АКВВГ 5х2,5 | 8 | 1161 |  |  |  | 1161 |  |  |  |  | 579 |  | м | Авт.выкл. 3ф 50А ВА 57-35 | 1000 | 2 | шт
АКВВГнг 14х2,5 | 14 | [9 empty] | 80 |  | м | Авт.выкл. 3ф 50А ВА 88-32 IEK | 600 | 2 | шт
АПВ 25 (б) | 8 | 1020 |  |  |  | 1020 |  |  |  |  | 237 | #REF! | м | Авт.выкл. 3ф 6,3А АП 50б 3МТ | 300 | 1 | шт
АПВ 50 | 14 | [9 empty] | 180 |  | м | Авт.выкл. 3ф 630А ВА 57-39 | 6000 | 1 | шт
АС-185/29 | 75 | [9 empty] | 59 | #REF! | кг | Авт.выкл. А 3716 3ф 160А | 1150 | 20 | шт
БПВЛ 50 | 170 | 88 |  |  |  | 88 |  |  |  |  | 88 |  | м | Авт.выкл. А 3716 3ф 40А | 800 | 1 | шт
БПВЛэ 0,5 | 5 | [9 empty] | 290 |  | м | Авт.выкл. А 3776 3ф 63А | 1100 | 1 | шт
БПВЛэ 2х0,5 | 10 | [9 empty] | 69 |  | м | Авт.выкл. А 3794 3ф 400А (с независимым расцепителем) | 7000 | 1 | шт
ВБбШВ 4х95 | 900 | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 10 |  | м | Авт.выкл. А 3798 3ф 630А | 6000 | 1 | шт
ВБбШВ 5х70 | 1000 | [9 empty] | 230 |  | м | Авт.выкл. АЕ 2044 100 1ф 40А | 180 | 49 | шт
ВБбШВнг-ls 4х10 | 100 | 50 |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 50 | 1120 | м | Авт.выкл. АЕ 2046 100 3ф 12,5А | 300 | 4 | шт
ВВГ 1х4 | 11 | 156 |  |  |  | 156 |  |  |  |  | 88 | 1120 | м | Авт.выкл. АЕ 2046 100 3ф 16А | 400 | 12 | шт
ВВГ 3х1,5 | 13.5 | [9 empty] | 270 |  | м | Авт.выкл. АЕ 2046 100 3ф 20А | 400 | 4 | шт
ВВГ 4х1,5 | 18 | 732 |  |  |  | 732 |  |  |  |  | 265 | #REF! | м | Авт.выкл. АЕ 2046 100 3ф 31,5А | 450 | 20 | шт
ВВГ 4х2,5 | 33 | 186 |  |  |  | 186 |  |  | 140 |  | 1541 | #REF! | м | Авт.выкл. АЕ 2046 100 3ф 31,5А | 120 | 1 | шт
ВВГ 4х25 | 220 | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 10 | 4425 | м | Авт.выкл. АЕ 2046 100 3ф 40А | 400 | 5 | шт
ВВГ 4х50 | 420 | 23 |  |  |  | 23 |  |  |  |  | 8 | 1450 | м | Авт.выкл. АЕ 2046 100 3ф 50А | 450 | 4 | шт
ВВГ 4х6 | 65 | [9 empty] | 9 |  | м | Авт.выкл. АЕ 2046 100 3ф 63А | 400 | 4 | шт
ВВГ 5х1,5 | 22 | [9 empty] | 100 |  | м | Авт.выкл. АЕ 2046 3ф 100А | 450 | 4 | шт
ВВГ 5х10 | 160 | 149 |  |  |  | 149 |  |  |  |  | 531 | 9000 | м | Авт.выкл. АЕ 2046 3ф 16А | 400 | 10 | шт
ВВГ 5х2,5 | 34 | [9 empty] | 268 |  | м | Авт.выкл. АЕ 2046 3ф 16А (МП(малый габарит)) | 400 | 3 | шт
ВВГ 5х4 | 70 | 203 |  |  |  | 203 | 35 |  |  |  | 68 | #REF! | м | Авт.выкл. АЕ 2046 3ф 20А (МП(малый габарит)) | 400 | 3 | шт
ВВГ 5х95 | 1600 | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 | 968 | м | Авт.выкл. АЕ 2046 3ф 25А | 400 | 8 | шт
ВВГз 3х1,5 | 13.5 | [9 empty] | 80 |  | м | Авт.выкл. АЕ 2046 3ф 40А | 400 | 2 | шт
ВВГз 4х10 | 120 | 130 |  |  | 130 | 130 |  |  |  |  | 70 | 3645 | м | Авт.выкл. АЕ 2046 3ф 50А | 450 | 22 | шт
ВВГнг 1х2,5 | 7.5 | 99 | [8 empty] | 99 | #REF! | м | Авт.выкл. АЕ 2046 3ф 63А | 450 | 9 | шт
ВВГнг 1х95 | 285 | [9 empty] | 617 |  | м | Авт.выкл. АЕ 2056 3ф 100А | 600 | 12 | шт
ВВГнг 2х16 | 100 | 219 |  |  |  | 219 |  |  |  |  | 189 | 4770 | м | Авт.выкл. АЕ 2056 3ф 16А | 400 | 4 | шт
ВВГнг 3х1,5 | 14 | [9 empty] | 200 |  | м | Авт.выкл. АЕ 2056 3ф 50А | 400 | 8 | шт
ВВГнг 3х120 | 1000 | [9 empty] | 112 |  | м | Авт.выкл. АЕ 2056 М 3ф 100А | 400 | 1 | шт
ВВГнг 4х1,5 | 18 | [9 empty] | 140 |  | м | Авт.выкл.АЕ 2056 3ф 16А | 300 | 1 | шт
ВВГнг 4х185 | 2000 |  |  | 90 | 52 | 142 |  |  |  |  | 95 | 585 | м | Выкл. конечный ВК 300 | 300 | 3 | шт
ВВГнг 4х2,5 | 32 | 182 |  |  |  | 182 |  |  |  |  | 45 | 2200 | м | Выкл. конечный ВП 16 ЛГ23Б 321-551 | 200 | 12 | шт
ВВГнг 4х25 | 270 | [9 empty] | 36 |  | м | Выкл. конечный ВПК 2110 10А | 80 | 1 | шт
ВВГнг 5х1,5 | 22 | [9 empty] | 79 |  | м | Выкл. конечный ВПК 2111 | 100 | 5 | шт
ВВГнг 5х10 | 160 | [9 empty] | 212 | 4760 | м | Выкл. конечный КУ-123-11 | 600 | 3 | шт
ВВГнг 5х120 | 1650 | 57 |  |  | 57 | 57 |  |  |  |  | 22 | 160000 | м | Выкл. конечный КУ-701 | 650 | 1 | шт
ВВГнг 5х70 | 900 | [9 empty] | 53 | 742.5 | м | Выкл. конечный КУ-706 | 750 | 2 | шт
ВВГнг 5х95 | 1600 | 53 |  |  |  | 53 |  |  |  |  | 13 | #REF! | м | Выкл. конечный КУ-93 | 1000 | 1 | шт
ВВГнг-ls 2х1,5 | 9 | [9 empty] | 30 |  | м | Выкл.концевой КУ-701 | 650 | 1 | шт
ВВГнг-ls 2х10 | 50 | [9 empty] | 40 |  | м | Выкл.пакет. ПВ 2-16 IP56 | 30 | 1 | шт
ВВГнг-ls 3х1,5 | 13.5 | [9 empty] | 60 |  | м | Гидротолкатель ТЭ-16 | 3800 | 2 | шт
ВВГнг-ls 3х10 | 80 | 253 |  |  |  | 253 |  |  |  |  | 84 | #REF! | м | Гидротолкатель ТЭ-30 | 3800 | 1 | шт
ВВГнг-ls 3х16 | 140 | 140 |  |  |  | 140 |  |  |  |  | 4 | 2520 | м | Гидротолкатель ТЭ-50 | 4300 | 3 | шт
ВВГнг-ls 4х10 | 75 | [9 empty] | 15 |  | м | Дроссель 1ДБИ-400 ДРЛ | 400 | 1 | шт
ВВГнг-ls 4х16 | 180 | [9 empty] | 295 |  | м | Дроссель 1И 125 закр. | 300 | 14 | шт
ВВГнг-ls 4х6 | 90 | 212 |  |  |  | 212 |  |  |  |  | 48 | #REF! | м | Дроссель 1И 400 ДРЛ закрытого типа | 500 | 21 | шт
ВВГнг-ls 5х1,5 | 25 | 164 |  |  |  | 164 |  |  |  | 100 | 376 | #REF! | м | Кабель-канал 100х60 | 70 | 114 | шт
ВВГнг-ls 5х120 | 1700 | [9 empty] | 105 |  | м | Клеммник силовой на 400А 4хМ10 | 950 | 4 | шт
ВВГэнг-ls 2х4 | 25 | 119 |  |  |  | 119 |  |  |  |  | 49 | #REF! | м | Клеммник силовой на 630А 3хМ10 + DIN-рейка (совмещены) | 1800 | 2 | шт
Витая пара FT 2х0,35 | 4 | [9 empty] | 1830 |  | м | Кнопка ВК-50-21 10А (11-110, Черная) | 30 | 16 | шт
КВБбШВ 10х1 | 47 | 532 |  |  |  | 532 |  |  |  |  | 532 | 6720 | м | Кнопка ВК-50-21 10А (11-130, Грибок боковой, Черная) | 30 | 16 | шт
КВБбШВ 10х1,5 | 63 | 362 |  |  |  | 362 |  |  |  |  | 362 | 560 | м | Кнопка ВК-50-21 10А (Грибок, Черная) | 40 | 14 | шт
КВБбШВ 14х1 | 60 | 178 |  |  |  | 178 |  |  |  |  | 78 | #REF! | м | Кнопка ВК-50-21 10А (Черная) | 30 | 7 | шт
КВБбШВ 14х1,5 | 78 | 457 |  |  |  | 457 |  |  |  |  | 811 | 6720 | м | Кнопка КЕ 011 (Красная) | 30 | 8 | шт
КВБбШВ 19х1 | 75 | 214 |  |  |  | 214 |  |  |  |  | 214 | 53100 | м | Кнопка КЕ 011 (Черная) | 30 | 44 | шт
КВБбШВ 19х1,5 | 100 | 510 |  |  |  | 510 |  |  |  |  | 510 |  | м | Кнопка КМЕ 411 (Красная) | 40 | 14 | шт
КВБбШВ 4х2,5 | 35 | [9 empty] | 45 |  | м | Кнопка КМЕ 411 (Черная) | 40 | 1 | шт
КВББШВнг 10х1 | 45 | [9 empty] | 65 |  | м | Кнопочный пост ПКЕ 112-1 (Черный) | 60 | 38 | шт
КВБбШВнг 14х1,5 | 78 | 162 |  |  |  | 162 |  |  |  |  | 162 |  | м | Кнопочный пост ПКЕ 112-2 | 50 | 2 | шт
КВБбШВнг 19х1,5 | 100 | 181 |  |  |  | 181 |  |  |  |  | 181 | #REF! | м | Кнопочный пост ПКЕ 122-1 (Черный) | 80 | 36 | шт
КВБбШВнг 4х1 | 25 | 640 |  |  |  | 640 |  | 520 |  |  | 214 | #REF! | м | Кнопочный пост ПКЕ 212-1 | 60 | 3 | шт
КВБбШВнг 7х1,5 | 32 | [9 empty] | 40 | #REF! | м | Кнопочный пост ПКЕ 212-2 | 100 | 5 | шт
КВБбШВнг-ls 14х1,5 | 65 | [9 empty] | 188 | 25004 | м | Кнопочный пост ПКЕ 212-3 | 90 | 39 | шт
КВВБГ 27х1,5 | 120 | [9 empty] | 62 | #REF! | м | Кнопочный пост ПКЕ 222-2 | 90 | 16 | шт
КВВБГ 4х0,75 | 12 | [9 empty] | 312 | #REF! | м | Кнопочный пост ПКЕ 222-3 | 100 | 3 | шт
КВВБГ 7х1,5 | 39 | [9 empty] | 212 | 4500 | м | Кнопочный пост ПКЕ 722-2 | 70 | 2 | шт
КВВГ 10х1,0 | 27 | [9 empty] | 247 |  | м | Кнопочный пост ПКУ 15-21 121 10А (1 кнопочный+сигн.лампа) | 180 | 1 | шт
КВВГ 10х1,5 | 55 | [9 empty] | 954 | #REF! | м | Кнопочный пост ПКУ 15-21 121 10А IP54 (2-х кнопочный в металл.корпусе) | 220 | 1 | шт
КВВГ 14х1,5 | 65 | [9 empty] | 500 |  | м | Кнопочный пост ПКУ 15-21 121 10А IP54 (2-х кнопочный в пластик.корпусе) | 300 | 2 | шт
КВВГ 14х2,5 | 100 | 121 |  |  |  | 121 |  |  |  |  | 121 | 4680 | м | Кнопочный пост ПКУ 15М-21 131 IP54 У2 | 220 | 1 | шт
КВВГ 19х1,5 | 85 | 325 |  |  |  | 325 |  |  |  |  | 89 | #REF! | м | Контактор КПД 121Е 80А 220В | 2200 | 1 | шт
КВВГ 27х1 | 85 | [9 empty] | 392 |  | м | Контактор КТ 5033 (аналог 6033) 380В 250А | 4500 | 1 | шт
КВВГ 27х1,5 | 120 | 77 |  |  |  | 77 |  |  |  |  | 552 | 16050 | м | Контактор КТ 5033Б 380В 250А | 4500 | 2 | шт
КВВГ 37х1,5 | 160 | [9 empty] | 120 |  | м | Контактор КТ 6013Б 380В 100А | 2700 | 1 | шт
КВВГ 37х2,5 | 250 | [9 empty] | 185 |  | м | Контактор КТ 6023 220В 160А | 2700 | 8 | шт
КВВГ 4х1 | 18 | 121 |  |  |  | 121 |  |  |  | 50 | 56 | 1575 | м | Контактор КТ 6023 380В 160А | 2700 | 3 | шт
КВВГ 4х1,5 | 18 | [9 empty] | 158 | #REF! | м | Контактор КТ 6033 380В 250А | 4200 | 2 | шт
КВВГ 5х1 | 20 | 964 |  |  |  | 964 |  |  |  |  | 1584 | 2925 | м | Контактор КТ 6033Б 220В 250А | 4200 | 1 | шт
КВВГ 5х1,5 | 24 | 160 |  |  |  | 160 | 100 |  |  | 41 | 209 | 12636 | м | Контактор КТ 6043 220В 400А | 6500 | 1 | шт
КВВГ 7х1 | 24 | 669 |  |  |  | 669 |  |  |  |  | 389 | 18100 | м | Контактор КТ 6053 220В 630А | 7500 | 3 | шт
КВВГ 7х1,5 | 30 | 445 |  |  |  | 445 |  |  |  |  | 634 | 5350 | м | Контактор КТ 6633 220В 250А | 4000 | 1 | шт
КВВГ 7х2,5 | 50 | 69 |  |  |  | 69 |  |  |  |  | 128 | #REF! | м | Контактор КТ 6633 380В 250А | 4000 | 1 | шт
КВВГнг 14х1 | 50 | [9 empty] | 137 | 1280 | м | Контактор КТП 6023 220В 160А | 3300 | 1 | шт
КВВГнг 4х1 | 14 | [9 empty] | 107 | #REF! | м | Контактор МК 2-20Б-У3 220В 63А | 2000 | 1 | шт
КВВГнг 4х1,5 | 18 | [9 empty] | 11 | 12220 | м | Контактор ПМУ 5011М 220В | 600 | 1 | шт
КВВГнг-ls 10х1 | 34 | 334 |  |  |  | 334 |  |  |  |  | 334 | 7440 | м | Контактор ПМУ 6511М 220В | 800 | 1 | шт
КВВГнг-ls 19х1,5 | 95 | 621 |  |  |  | 621 |  |  |  |  | 2433 | #REF! | м | Контактор ПМУ 9511М 220В | 1700 | 1 | шт
КВВГнг-ls 5х1 | 23 | [9 empty] | 343 |  | м | Коробка У-994 IP31 мет. с крышк. 150х150х100 | 40 | 80 | шт
КВВГэ 10х1,5 | 55 | 128 |  |  |  | 128 |  |  |  |  | 273 | 6669 | м | Коробка У-995 мет. с крыш. 150х150х100 | 80 | 10 | шт
КВВГэ 14х1 | 50 | 40 |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 30 | 52470 | м | Крюк КН 18 | 45 | 2759 | шт
КВВГэ 19х1,5 | 95 | 351 |  |  |  | 351 |  |  |  |  | 351 | 32500 | м | Лампа ДРЛ 400 Вт (220 В) Е40 (Лайнер, Корея) | 90 | 187 | шт
КВВГэ 4х1 | 14 | [9 empty] | 3800 |  | м | Лампа ДРЛ-250 Osram | 80 | 3 | шт
КВВГэ 4х1,5 | 18 | 293 |  |  |  | 293 |  |  |  |  | 936 | 33320 | м | Лампа ДРЛ-400 Fhilips | 150 | 42 | шт
КВВГэ 4х2,5 | 35 | 174 |  |  |  | 174 |  |  |  |  | 174 | #REF! | м | Лампа КГ 1000 Вт (220 В) 5 189 мм (Лисма, Россия) | 65 | 40 | шт
КВВГэ 5х1,5 | 28 | 468 |  |  |  | 468 |  |  |  |  | 586 | #REF! | м | Лампа ЛЛ 36 Вт (220 В) G13 / 640 OSRAM | 25 | 16 | шт
КВВГэ 7х1 | 27 | 602 |  |  |  | 602 |  |  |  | 100 | 371 | #REF! | м | Лампа ЛОН 150 Вт (220 В) Е27 | 5 | 9 | шт
КВВГэ 7х1,5 | 35 | 375 |  |  |  | 375 |  |  |  |  | 1430 | #REF! | м | Лампа ЛОН 200 Вт (220 В) Е27 | 7 | 1596 | шт
КВВГэ 7х2,5 | 55 | 344 |  |  |  | 344 |  |  |  |  | 344 | 31680 | м | Лампа ЛОН 200 Вт (220 В) Е27 (Грибок) | 7 | 840 | шт
КВВГэнг 14х1 | 60 | 77 |  |  |  | 77 |  |  |  |  | 93 | 9336 | м | Лампа ЛОН 300 Вт (220 В) Е27 | 15 | 156 | шт
КВВГэнг 14х1,5 | 71 | 245 |  |  |  | 245 |  |  |  |  | 390 | 19020 | м | Лампа ЛОН 300 Вт (220 В) Е40 | 15 | 504 | шт
КВВГэнг 27х1 | 97 | 154 |  |  |  | 154 | 15 |  |  |  | 41 | 1498 | м | Лампа ЛОН 40 Вт (220 В) Е27 | 4 | 438 | шт
КВВГэнг 37х1 | 128 | 2000 |  |  |  | 2000 | 105 |  |  |  | 46 | 198 | м | Лампа ЛОН 40 Вт (220 В) Е27 (Грибок) | 4 | 1624 | шт
КВВГэнг 4х1 | 20 | 1441 |  |  |  | 1441 |  |  |  | 602 | 738 | 11356 | м | Лампа ЛОН 500 Вт (220 В) Е40 | 20 | 48 | шт
КВВГэнг 5х1,5 | 28 | [9 empty] | 20 |  | м | Лампа МО 60 Вт (36 В) Е27 | 4 | 1260 | шт
КВВГэнг 7х1 | 27 | [9 empty] | 50 |  | м | Лист медный 975х555х15 мм | 20000 | 3 | шт
КВВГэнг 7х1,5 | 35 | 60 |  |  |  | 60 |  |  |  |  | 60 |  | м | Магнитный пускатель П6 113 380В реверс. | 300 | 1 | шт
КВВГэнг 7х4 | 80 | 50 |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 50 | 53200 | м | Магнитный пускатель ПМ 12 025 110 380В | 400 | 1 | шт
КВВГэнг-ls 10х1,5 | 55 | [9 empty] | 800 |  | м | Магнитный пускатель ПМ 12 025 220 220В (с РТ в корпусе) | 500 | 1 | шт
КВВГэнг-ls 14х1,5 | 65 | 358 |  |  |  | 358 |  |  |  |  | 328 |  | м | Магнитный пускатель ПМ 12 040 150 380В | 1100 | 1 | шт
КВВГэнг-ls 19х1,5 | 95 | 250 |  |  |  | 250 |  |  |  |  | 50 | #REF! | м | Магнитный пускатель ПМ 12 040 152 110В | 600 | 3 | шт
КВВГэнг-ls 4х1,0 | 14 | [9 empty] | 492 |  | м | Магнитный пускатель ПМ 12 040 152 380В | 600 | 8 | шт
КВВГэнг-ls 4х1,5 | 22 | [9 empty] | 336 |  | м | Магнитный пускатель ПМ 12 063 241 380В | 900 | 1 | шт
КВВГэнг-ls 4х2,5 | 36 | 753 |  |  |  | 753 |  |  |  |  | 227 | #REF! | м | Магнитный пускатель ПМА 0104 с ПКЛ 220В | 250 | 2 | шт
КВВГэнг-ls 4х6 | 66 | [9 empty] | 74 |  | м | Магнитный пускатель ПМА 3100 220В | 450 | 16 | шт
КВВГэнг-ls 5х1,5 | 30 | [9 empty] | 65 |  | м | Магнитный пускатель ПМА 3202 220В (с РТ в корпусе) | 600 | 2 | шт
КВВГэнг-ls 5х2,5 | 50 | [9 empty] | 183 |  | м | Магнитный пускатель ПМА 3202 220В (с РТ) | 600 | 7 | шт
КВВГэнг-ls 7х1,5 | 35 | 1135 |  |  |  | 1135 |  |  |  |  | 135 |  | м | Магнитный пускатель ПМА 3202 380В (с РТ в корпусе) | 600 | 2 | шт
КВВГэнг-ls 7х2,5 | 55 | 171 |  |  |  | 171 |  |  |  |  | 171 | #REF! | м | Магнитный пускатель ПМА 3212Б 380В (с РТ в корпусе) | 850 | 1 | шт
КВКбШвнг 10х1 | 47 | [9 empty] | 256 |  | м | Магнитный пускатель ПМА 3300 380В (реверс) | 1200 | 14 | шт
КВКбШвнг 14х1,5 | 65 | [9 empty] | 93 | 5888 | м | Магнитный пускатель ПМА 4100 110В | 1300 | 2 | шт
КВКбШвнг 14х2,5 | 100 | [9 empty] | 26 | #REF! | м | Магнитный пускатель ПМА 4100 380В | 1150 | 12 | шт
КВКбШВнг 7х1 | 30 | [9 empty] | 84 | 14760 | м | Магнитный пускатель ПМА 4210 380В (закрытый в корпусе) | 1500 | 3 | шт
КВКнг 2х2х1 | 20 | [9 empty] | 125 | #REF! | м | Магнитный пускатель ПМА 4500 380В (реверс) | 2950 | 2 | шт
КВКэнг 2х1х1 | 18 | [9 empty] | 112 | 560 | м | Магнитный пускатель ПМЕ 072 220В | 110 | 2 | шт
КВнг-ls 1х2х1 | 18 | [9 empty] | 145 | 1350 | м | Магнитный пускатель ПМЕ 072 220В (с РТ) | 110 | 2 | шт
КГ 1х16 | 46 | [9 empty] | 159 |  | м | Магнитный пускатель ПМЕ 214 (реверс) | 1200 | 2 | шт
КГ 3х120+1х35 | 1250 | [9 empty] | 24 |  | м | Магнитный пускатель ПМЕ 222 (закрытый в корпусе) | 550 | 1 | шт
КГ 3х16+1х10 | 200 | [9 empty] | 45 |  | м | Магнитный пускатель ПМЛ 1100 380В | 100 | 11 | шт
КГ 3х16+1х6 | 200 | [9 empty] | 24 |  | м | Магнитный пускатель ПМЛ 11000 220В | 190 | 3 | шт
КГ 5х4 | 60 | [9 empty] | 77 |  | м | Магнитный пускатель ПМЛ 1220 220В 10А | 400 | 2 | шт
КГВВнг 19х0,75 | 50 | 509 |  |  |  | 509 |  |  |  |  | 196 | 1950 | м | Магнитный пускатель ПМЛ 15010 220В | 400 | 15 | шт
КГВЭВ 7х1,5 | 35 | [9 empty] | 129 |  | м | Магнитный пускатель ПМЛ 2100 110В | 200 | 6 | шт
КГхл 2х1 | 13 | [9 empty] | 980 |  | м | Магнитный пускатель ПМЛ 2100 220В (с ПКЛ) | 300 | 6 | шт
Кгэш 3х25+1х10 | 320 | [9 empty] | 51 | #REF! | м | Магнитный пускатель ПМЛ 2220 380В | 550 | 1 | шт
КГэш 4х1 | 20 | [9 empty] | 71 |  | м | Магнитный пускатель ПМЛ 3100 110В | 500 | 2 | шт
КИПвЭВБВ 2х2х0,78 | 100 | [9 empty] | 198 |  | м | Магнитный пускатель ПМЛ 3220 220В | 1300 | 2 | шт
КЛКПЭВ 4х2х0,52 | 60 | [9 empty] | 96 |  | м | Магнитный пускатель ПМЛ 4100 220В | 500 | 2 | шт
КММ 2х0,35 | 1 | [9 empty] | 70 |  | м | Магнитный пускатель ПМЛ 4100 380В | 550 | 4 | шт
КССПВэП 4х2х0,52 | 10 | [9 empty] | 199 |  | м | Магнитный пускатель РПЛ 131 220В 0,4А | 100 | 1 | шт
КТФЭ 5х1,5 | 100 | [9 empty] | 546 |  | м | Магнитный пускатель РЭП 15-620 220В | 1100 | 12 | шт
КУПВэ 4х0,35 | 15 | [9 empty] | 294 |  | м | Магнитный пускатель РЭП 37-221 220В | 1250 | 10 | шт
МГШВ 0,35 | 1.6 | [9 empty] | 1007 |  | м | Металлорукав РЗ-ЦХ д32 | 30 | 215 | шт
МГШВ 1 (ч) | 2.2 | [9 empty] | 459 | #REF! | м | Механизм исполнительный однооборотный МЭО-100/25-0,25-99 фланцевый | 10000 | 1 | шт
МКВЭКБШВ 2х2х0,75 | 70 | 0 |  | 576 |  | 576 |  |  |  |  | 576 | #REF! | м | Механизм исполнительный однооборотный МЭО-40/63-0,25 модульный 01У2 | 2800 | 1 | шт
МКШ 2х0,75 | 7 | [9 empty] | 357 |  | м | Микропереключатель МП 1107ЛУ | 100 | 10 | шт
МКШ 3х0,75 | 11 | [9 empty] | 115 |  | м | Микропереключатель МП 1302ЛУ2 | 180 | 9 | шт
МКШ 7х0,5 | 35 | [9 empty] | 515 |  | м | Муфта 4 КВТп-1 (16-25) | 400 | 35 | шт
МКШ 7х0,75 | 38 | [9 empty] | 30 |  | м | Муфта 5 КВТп-1 (70-120) | 500 | 3 | шт
МКЭКШв-ЛВ-НГ 7х2х1,5 | 50 | [9 empty] | 53 | 9800 | м | Наконечник ТМЛ 10-10-5 | 5 | 57 | шт
МКЭШ 10х0,75 | 60 | [9 empty] | 195 |  | м | Наконечник ТМЛ 16-8-6 | 7 | 40 | шт
МКЭШ 2х0,35 | 5 | [9 empty] | 231 |  | м | Наконечник ТМЛ 25-10-8 | 10 | 120 | шт
МКЭШ 5х0,5 | 17 | [9 empty] | 154 |  | м | Наконечник ТМЛ 25-8-8 | 10 | 84 | шт
МПО 0,35 | 5 | [9 empty] | 16936 |  | м | Наконечник ТМЛ 35-10-10 | 15 | 350 | шт
МРМПЭ 2х1,2 | 15 | [9 empty] | 180 |  | м | Наконечник ТМЛ 35-12-10 | 15 | 48 | шт
МРШНэ 4х1 | 25 | [9 empty] | 141 |  | м | Наконечник ТМЛ 35-6-10 | 15 | 140 | шт
НВ 0,5 | 2 | [9 empty] | 574 |  | м | Наконечник ТМЛ 35-8-10 | 15 | 153 | шт
НВ 0,75 | 2 | [9 empty] | 833 |  | м | Наконечник ТМЛ 50-10-11 | 20 | 660 | шт
НВ 1,5 | 4.8 | [9 empty] | 548 |  | м | Наконечник ТМЛ 50-12-11 | 20 | 728 | шт
НВнг-ls 2х0,5 | 3 | [9 empty] | 53 |  | м | Наконечник ТМЛ 50-8-11 | 20 | 843 | шт
НВЭ 1,0 | 3 | [9 empty] | 615 |  | м | Наконечник ТМЛ 70-10-13 | 22 | 169 | шт
П-296 | 15 | [9 empty] | 1500 | 0 | м | Наконечник ТМЛ 70-12-13 | 22 | 209 | шт
ПАЛ 10 | 150 | 286 |  |  |  | 286 |  |  |  |  | 153 |  | м | Наконечник ТМЛ 70-12-13 угловой | 40 | 42 | шт
ПАЛ 6,0 | 80 | [9 empty] | 194 |  | м | Наконечник ТМЛ 70-6-13 угловой | 40 | 8 | шт
ПВ1 1 (б) | 2.7 | 93 |  |  |  | 93 |  |  |  |  | 83 |  | м | Наконечник ТМЛ 70-8-13 | 30 | 388 | шт
ПВ1 1 (г) | 2.7 | [9 empty] | 133 |  | м | Наконечник ТМЛ 95-10-15 | 40 | 160 | шт
ПВ1 1,5 | 4 | [9 empty] | 280 |  | м | Наконечник ТМЛ 95-10-15 угловой | 50 | 25 | шт
ПВ1 1,5 (ж/з) | 3.3 | [9 empty] | 2688 |  | м | Наконечник ТМЛ 95-12-15 | 40 | 260 | шт
ПВ1 1,5 (кор.) | 4.8 | 72 |  |  |  | 72 |  |  |  |  | 72 |  | м | Наконечник ТМЛ 95-12-15 угловой | 50 | 18 | шт
ПВ1 1,5 (с) | 4.8 | 476 |  |  |  | 476 |  |  |  |  | 476 |  | м | Наконечник ТМЛ 95-8-15 | 40 | 258 | шт
ПВ1 1.5 (б) | 3.3 | 1269 | 1150 |  | 119 | 1269 |  |  |  |  | 69 |  | м | ПКЛ 2204 приставка | 100 | 29 | шт
ПВ1 2,5 | 7 | [9 empty] | 900 |  | м | ПКТ-40 пульт кноп.тельф. IP30 | 50 | 6 | шт
ПВ1 25 (ч) | 62 | 100 | [8 empty] | 90 |  | м | Полка К 1163 L=444 | 40 | 685 | шт
ПВ1 6 (крас) | 15 | 82 | [8 empty] | 51 | 1611.2 | м | Предохранитель ПН-2 до 100 А | 20 | 40 | шт
ПВ1 95 (б) | 220 | 25 | [8 empty] | 19 | 40320 | м | Предохранитель ПН-2 до 100 А (100А) | 50 | 52 | шт
ПВ3 1 (б) | 4.5 | [9 empty] | 451 |  | м | Предохранитель ПН-2 до 100 А (40А) | 30 | 19 | шт
ПВ3 1(с) | 4.5 | 4000 |  |  |  | 4000 |  |  |  |  | 4000 |  | м | Предохранитель ПН-2 до 250 А (плавкая вставка на 250А) | 50 | 52 | шт
ПВ3 1,5 (б) | 5 | [9 empty] | 1085 | #REF! | м | Предохранитель ПН-2 до 400А | 90 | 12 | шт
ПВ3 1,5 (ж/з) | 5 | [9 empty] | 350 |  | м | Предохранитель ПН-2 до 400А | 95 | 40 | шт
ПВ3 1.5 (крас) | 5 | 110 |  |  | 110 | 110 |  |  |  |  | 5 | #REF! | м | Предохранитель ППН-33УХЛ3 6А | 40 | 3 | шт
ПВ3 2,5 | 7.5 | [9 empty] | 14 |  | м | Предохранитель ПРС 25 (25А) | 60 | 10 | шт
ПВ3 25 (с) | 60 | [9 empty] | 79 |  | м | Прожектор FL 1000 Вт (IP54, Белый) | 250 | 2 | шт
ПВ3 25 (ч) | 60 | [9 empty] | 80 |  | м | Прожектор ИО 1000 Вт (IP54) | 300 | 1 | шт
ПВ3 4 | 12 | [9 empty] | 984 |  | м | Прожектор ИО 1000 Вт IP54 IEK (-K02, Черный) | 300 | 2 | шт
ПВ3 4 (ж/з) | 12 | 125 |  |  |  | 125 |  |  |  |  | 169 |  | м | Пульт кноп.тельф. ПКТ-20 | 50 | 6 | шт
ПВ3 50 (б) | 165 | 400 |  |  |  | 400 |  |  |  | 5 | 10 | 1148 | м | Путевой переключатель ПП-741 (аналог выкл. конечный КУ-701) | 650 | 1 | шт
ПВС 3х1 | 12 | [9 empty] | 12 |  | м | Реле времени РВ 127 | 400 | 2 | шт
ПВС 3х2,5 | 24 | [9 empty] | 88 |  | м | Реле времени РВ 128 220В | 400 | 1 | шт
ПВС 3х4 | 42 | [9 empty] | 271 |  | м | Реле времени РВ 133 220В | 400 | 7 | шт
ППВ 2х1,5 | 7 | [9 empty] | 268 |  | м | Реле времени РВ 218 220В | 400 | 5 | шт
ППВ 3х2,5 | 18 | 300 | [8 empty] | 100 |  | м | Реле времени РВ 228 220В | 800 | 5 | шт
ПРКА 1х1,5 | 6 | 575 |  |  |  | 575 |  |  |  |  | 275 |  | м | Реле времени РСВ 16-1 0,1ч от 110В до 220В | 400 | 3 | шт
ПРППМ 2х1,2 | 5 | [9 empty] | 71 |  | м | Реле контроля фаз ЕЛ 12 0,1-10сек | 800 | 2 | шт
ПРТО 6,0 | 20 | [9 empty] | 460 |  | м | Реле максимального тока РТ 40/2 | 400 | 10 | шт
ПТПЖ 2х1,2 | 1.5 | [9 empty] | 166 |  | м | Реле максимального тока РТ 40/6 | 400 | 1 | шт
ПТФ-МТ 0,5 термоэлектродный (мт-сплав медь+титан) | 20 | [9 empty] | 851 |  | м | Реле напряжения РСН 26М 0,1-10 сек 380В | 1300 | 12 | шт
ПУНП 2х2,5 | 17 | 800 |  |  |  | 800 |  |  |  |  | 770 |  | м | Реле напряжения РСН 50-1 220В | 1200 | 3 | шт
ПУНП 3х1,5 | 17 | [9 empty] | 100 |  | м | Реле промежуточное РП 12 220В | 600 | 5 | шт
РК 50-11-13 | 10 | [9 empty] | 150 |  | м | Реле промежуточное РП 16-24 220В | 600 | 1 | шт
РК 75-9-13 | 10 | [9 empty] | 99 |  | м | Реле промежуточное РП 16-7 220В | 600 | 3 | шт
РКГМ 1.5 | 8 | 121 | 295 |  | 121 | 416 |  |  |  |  | 416 |  | м | Реле промежуточное РП 17-54 220В | 500 | 2 | шт
РКГМ 6 | 32 | 278 | 868 |  | 278 | 1146 |  |  |  | 868 | 173 | #REF! | м | Реле промежуточное РП 18-9 220В | 500 | 4 | шт
РПШ 14х1,5 | 90 | [9 empty] | 552 | #REF! | м | Реле промежуточное РП 21М 220В | 50 | 10 | шт
РПШ 4х0,5 | 10 | [9 empty] | 46 |  | м | Реле промежуточное РП 21М 220В (С колодкой) | 50 | 1 | шт
РПШэ 10х0,5 | 30 | [9 empty] | 91 |  | м | Реле промежуточное РП 23 220В | 300 | 2 | шт
РПШэ 4х0,5 | 20 | [9 empty] | 348 |  | м | Реле промежуточное РП 252 220В постоян. | 600 | 13 | шт
РПШэ 7х0,5 | 25 | [9 empty] | 98 |  | м | Реле промежуточное РПУ 2М211 6440 220В универсальное | 120 | 5 | шт
ТЗПАШп 8х2х0,9 | 60 | [9 empty] | 222 |  | м | Реле промежуточное РЭП 25-440 220В | 250 | 16 | шт
ТПВ 10х2х0,5 | 20 | [9 empty] | 360 | 1800 | м | Реле промежуточное РЭП 25-52 220В | 200 | 24 | шт
ТППэп 10х2х0,5 | 18 | 113 |  |  |  | 113 |  |  |  |  | 183 |  | м | Реле РЭ-16-12-3У3 220В | 200 | 3 | шт
ТППэп 20х2х0,5 | 30 | 138 |  |  |  | 138 |  |  |  |  | 164 |  | м | Реле РЭ-16-30-3У3 220В | 200 | 3 | шт
ТППэп 7х2х0,6 импортный | 5 | [9 empty] | 400 |  | м | Реле тепловое РТТ 352 85-115А | 250 | 1 | шт
ТРП 2х0,4 | 1.2 | [9 empty] | 7000 |  | м | Реле тока РСТ 13-24 220В | 1200 | 2 | шт
ШВВП 3х0,75 | 8 | [9 empty] | 313 |  | м | Реле тока РТ 40/50 | 700 | 27 | шт
[14 empty] | Реле тока РТ 40/6 | 400 | 2 | шт
[14 empty] | Реле тока РТ 82/1 | 500 | 2 | шт
[14 empty] | Реле тока РТ 82/2 | 500 | 1 | шт
Склад №2 | [13 empty] | Реле указательное РУ 21 220В | 100 | 5 | шт
Кабель ААБлГ-6 3х95 | 278 |  | 141 | [7 empty] | 141 | м | м | Реле указательное РУ 21-У4 | 100 | 4 | шт
Кабель ААБнлг-6 3х95 |  |  | 97 | [7 empty] | 97 | м | м | Реле указательное РЭУ 11-20 | 200 | 5 | шт
Кабель ААШВ-6 3х95 | 244 |  | 55 | [7 empty] | 55 | м | м | Розетка 1м оп с/з РА 16-003/1 "Прима" со шторками | 15 | 100 | шт
Кабель АВРБГз 3х25+1х16 |  |  | 213 | [7 empty] | 213 | м | м | Рубильник ВР 32-31 100А (А 320-00) | 300 | 8 | шт
Кабель АСБл 3х120(ож) - 10 кВ | 420 | [9 empty] | 150 | м | м | Рубильник ВР 32-31А 30220 УХЛ3 100А | 300 | 3 | шт
Кабель АСБл 4х185 (ож) - 1 кВ | 561 | [9 empty] | 690 | м | м | Рубильник ВР 32-35 250А (А30 30-220) | 400 | 2 | шт
Кабель АСБл 4х95 (ож) - 1 кВ | 354 | [9 empty] | 320 | м | м | Рубильник ВР 32-35 250А (В31 250-32) | 450 | 10 | шт
Кабель ВВБГ 3х25+1х10 | 219 |  | 500 | [7 empty] | 500 | м | м | Рубильник ВР 32-35В 31250-32 250А | 500 | 3 | шт
Кабель ВВБГ 3х6+1х4 | 57 |  | 1645 | [7 empty] | 1408 | м | м | Рубильник ВР 32-37 400А (А70 220-00) | 1100 | 6 | шт
Кабель ВВБГ 4х1,5 |  |  | 255 | [7 empty] | 255 | м | м | Рубильник ВР 32-37 400А (В7 1250-32) | 1300 | 3 | шт
Кабель ВВБГ 4х25 |  |  | 305 | [7 empty] | 305 | м | м | Рубильник ЯБПВУ-1М 100А IP54 | 2300 | 1 | шт
Кабель ВВБз 3х16+1х6 |  |  | 424 | [7 empty] | 424 | м | м | Рубильник ЯБПВУ-400А | 2400 | 1 | шт
Кабель ВВГ 4х25+1х16 | 300 |  | 410 | [7 empty] | 350 | м | м | Рубильник ЯВШ 3/63А | 1000 | 1 | шт
Кабель ВВГ 4х50 | 516 | 510 | 120 | [7 empty] | 40 | м | м | Светильник ARS/R 4х18 встр. (Luminar) | 450 | 6 | шт
Кабель КВБбШВ 5х1 |  |  | 40 | [7 empty] | 40 | м | м | Светильник TLC 418 4х18 (Technolux) | 450 | 7 | шт
Кабель КВВБГ 10х1,0 | 26 |  | 310 | [7 empty] | 147 | м | м | Светильник ВЗГ 200 (взрывозащищенный) | 700 | 2 | шт
Кабель КВВБГ 4х1,5 | 15 |  | 143 | [7 empty] | 23 | м | м | Светильник ВЗГ 200 (взрывозащищенный) (без решетки, IP65) | 700 | 3 | шт
Кабель КВВБГ 5х1,5 |  |  | 336 | [7 empty] | 336 | м | м | Светильник ВЗГ 60 (взрывозащищенный) | 600 | 3 | шт
Кабель КВВБГ 7х2,5 | 45 |  | 3815 | [7 empty] | 3090 | м | м | Светильник НПП 22-100 IP64 | 700 | 2 | шт
Кабель КВВГ 10х1,0 |  |  | 1310 | [7 empty] | 1310 | м | м | Светильник НСП 01-100-001 б/реш. (желудь) | 100 | 1 | шт
Кабель КВВГ 37х1,0 | 96 |  | 325 | [7 empty] | 425 | м | м | Светильник НСП 02-200-001 б/реш. | 100 | 15 | шт
Кабель АВВГ 3х50+1х25 | [10 empty] | 1200 | мв | м | Светильник НСП 02-200-003 с/реш. | 120 | 65 | шт
[14 empty] | Светильник НСП 11-100-434 IP62 | 380 | 4 | шт
[14 empty] | Светильник НСП 11-200 б/р IP62 | 200 | 2 | шт
[14 empty] | Светильник ПСХ-60 IP53 карболит | 60 | 29 | шт
[14 empty] | Светильник РВУ 25-125-001 | 1000 | 79 | шт
[14 empty] | Светильник РКУ 28-400 б/ст | 1200 | 1 | шт
[14 empty] | Светильник РКУ 33-250-003 с/ст | 1500 | 6 | шт
[14 empty] | Светильник РСП 05-400-032 с/с | 800 | 7 | шт
[14 empty] | Светильник РСП 08-400 с/с | 1500 | 3 | шт
[14 empty] | Светильник РСП 38М-250 с/с IP65 | 4000 | 1 | шт
[14 empty] | Светильник СС-56 | 700 | 5 | шт
[14 empty] | Таймер цифровой ТЭ15 230В IEK | 1000 | 1 | шт
[14 empty] | Таль электрич. ТЭ 31100-23У2 г/п 0,25т | 12000 | 2 | шт
[14 empty] | Тельфер ТЛ-0,25 тонн высота 6м | 13000 | 1 | шт
[14 empty] | ТКП-200 крановый тормоз | 3000 | 1 | шт
[14 empty] | Тормоз ТКГ 200 с ТЭ 30 | 7000 | 1 | шт
[14 empty] | Тормозная колодка ТКГ 200 | 2500 | 1 | шт
[14 empty] | Трансформатор ТОП-0,66 150/5А с крышкой | 180 | 3 | шт
[14 empty] | Трансформатор ЯТП 0,25 220/12 | 500 | 10 | шт
[14 empty] | Троллеедержатель К 263 | 400 | 84 | шт
[14 empty] | Троллеедержатель К 264 | 750 | 9 | шт
[14 empty] | УЗО 25А 4п 30 мА ДЭК | 400 | 2 | шт
[14 empty] | Шина АД31т 10х100 мм | 65 | 63.3 | м
[14 empty] | Шина АД31т 10х80 мм | 65 | 18.7 | м
[14 empty] | Шина АД31т 4х50 мм | 65 | 33.3 | м
[14 empty] | Шина АД31т 5х35 мм | 65 | 9.8 | м
[14 empty] | Шина АД31т 8х60 мм | 65 | 60.2 | м
[14 empty] | Шина медная 5х40 L=4м | 2000 | 4 | м
[14 empty] | Щит NRL-1F6 (ЩРУ-1Н) | 500 | 46 | шт
[14 empty] | Щит RL-12 встраиваемый | 500 | 3 | шт
[14 empty] | Щит ЩРН в сборе (КМИ реверс (с РТ)+2 кнопки, 350х300х250) | 1300 | 5 | шт
[14 empty] | Щит ЩУН-4х6-1 СИЗ (ввод 3ф 32А, УЗО 16А 2шт, 1ф 16А 7шт,1ф 10А 1шт) | 1000 | 1 | шт
[14 empty] | Щит ЩУРн 1/12 с окном IP31 IEK | 500 | 14 | шт
[14 empty] | Электромагнит МО 200 380В | 2000 | 1 | шт
[14 empty] | Электромагнит ЭМИС-3110 380В | 500 | 3 | шт
[14 empty] | Ящик протяжной К-654 (400х400х200, IP54) | 500 | 5 | шт