## Лист1
Предлагаем котельное оборудование с хранения
№ п/п | Склад | Номенкл. № | Наименование | Ед. Изм. | Кол-во
1 | 9 склад_ответ.хр. | 91К10175/1949 | ЗАЩИТНОЕ УСТРОЙСТВО:/ | шт | 1
2 | 9 склад_ответ.хр. | 91К10540/21127 | СИСТЕМА ДРОБЕОЧИСТКИ КОТЛА ТГМ-84Б:/ | шт | 0.2
3 | 9 склад_ответ.хр. | 91К10718/9119 | ЩИТ УПРАВЛЕНИЯ ВОЗДУХООТДУВКОЙ:/ | шт | 2
4 | 9 склад_ответ.хр. | 91К10719/9117 | ЩИТ УПРАВЛЕНИЯ ДРОБЕОЧИСТКОЙ:/ | шт | 2
5 | 9 склад_ответ.хр. | 91К10173/1936 | ЗАЩИТА ТРУБ ЭКОНОМАЙЗЕРА:/ | шт | 1
6 | 9 склад_ответ.хр. | 91К10174/1937 | ЗАЩИТА ТРУБ ПАРОПЕРЕГРЕВАТЕЛЯ:/ | шт | 1
7 | 9 склад_ответ.хр. | 91К10646/14106 | ЧАСТИ КОТЛА ТРУБОПРОВОДА:/ | КОМПЛЕКТ | 1
8 | 9 склад_ответ.хр. | 97К10143/7874 | ТРУБОПРОВОДЫ В ПРЕДЕЛАХ КОТЛА:/ | ШТ. | 1
9 | 9 склад_ответ.хр. | 91К30509/82594 | АМБРАЗУРА ГОРЕЛОК ОШИПОВАННАЯ:КОТЛА ТПЕ_430\черт.Д_43090 | ШТ. | 7
10 | 8 склад_УСЗ | 91Н10225 | БЛОК ГАЗООБОРУДОВАНИЯ:БГ-8\ДУ 200 | ШТ. | 6
11 | 10 склад_УСЗ_НЧ | 91Н10375 | КОМПЛЕКТ ЗАПЧАСТЕЙ:/\К КОМПРЕССОРУ 6ВКМ 25/8 ПО УП/ЛИСТУ 39,58 | КОМПЛЕКТ | 1
12 | 9 склад_ответ.хр. | 91К30088/82193 | ПАРООХЛАДИТЕЛЬ ВПРЫСКИВАЮЩИЙ:КОТЛА ТГМ-84\черт.К-457961 | шт | 2
13 | 9 склад_ответ.хр. | 91Н10796 | ПАРООХЛАДИТЕЛЬ ф325 для котлов ТГМ-96Б, ТГМ-84 | шт | 2
14 | 9 склад_ответ.хр. | 91Н10797 | ПАРООХЛАДИТЕЛЬ ф325 для котлов ТГМ-96Б | шт | 1
15 | 9 склад_ответ.хр. | 91Н10798 | ПАРООХЛАДИТЕЛЬ ф325 для котлов ТГМ-96Б | шт | 4
16 | 9 склад_ответ.хр. | 91Н10799 | ПАРООХЛАДИТЕЛЬ ф325 для котлов ТГМ-96Б, ТГМ-84 | шт | 2
17 | 9 склад_ответ.хр. | 91Н10800 | ПАРООХЛАДИТЕЛЬ ф325 для котлов ТГМ-96Б, ТГМ-84 | шт | 6
18 | 9 склад_ответ.хр. | 91Н10801 | ПАРООХЛАДИТЕЛЬ впрыскивающий №3 черт. 08.8365.038 | шт | 1
19 | 9 склад_ответ.хр. | 91Н2Д001 | ФУРНИТУРА ПАРОПЕРЕГРЕВАТЕЛЯ:З-З_23362\НКТЭЦ2 | КГ. | 8534.78
20 | 9 склад_ответ.хр. | 91ЗГ0060/55201114 | БЛОК С ДИАФРАГМОЙ\ДУ 225 | ТОННА | 1.9
21 | 9 склад_ответ.хр. | 91ЗГ0061/55201112 | БЛОК С СОПЛОМ\ДУ 175 | ТОННА | 0.63
22 | 9 склад_ответ.хр. | 91ЗГ0063/55201109 | БЛОК С СОПЛОМ И ДИАФРАГМОЙ:/ | ТОННА | 0.28
23 | 9 склад_ответ.хр. | 91ЗГ0125/53704030 | ВПРЫСКИ КОТЛА\С-122382 | ТОННА | 4.28
24 | 9 склад_ответ.хр. | 91ЗГ0126/53704029 | ВПРЫСКИ КОТЛА\С-122382 | ТОННА | 3.67
25 | 9 склад_ответ.хр. | 91ЗГ0127/53704010 | ВПРЫСКИВАЮЩИЙ ПАРООХЛАДИТЕЛЬ ящ3-15479 325х30 | ТОННА | 18
26 | 9 склад_ответ.хр. | 91ЗГ0164/53701012 | ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ:/\С-116896 | КОМПЛЕКТ | 1
27 | 9 склад_ответ.хр. | 91ЗГ0241/53704009 | КАМЕРА СОБИРАТЕЛЬНАЯ:ППТО СТ.15Х1МФ | КОМПЛЕКТ | 2
28 | 10 склад_УСЗ_НЧ | 91ЗГ0498/53802050 | ПАРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО\1-1294312 | шт | 2
29 | 9 склад_ответ.хр. | 91ЗГ0590/53704025 | СЕПАРАТОР РАСТОПОЧНЫЙ:12Х1МФ\426Х36 | ТОННА | 4.5
30 | 9 склад_ответ.хр. | 91ЗГ0629/53704017 | ТРОЙНИК ВЫХОД ЛЕВЫЙ:П3\С-119904 2 | КОМПЛЕКТ | 1
31 | 9 склад_ответ.хр. | 94ЗГ0048/53703008 | КАМЕРА ППТО ВХОД:/ | ТОННА | 20
32 | 9 склад_ответ.хр. | 94ЗГ0226/53704026 | ФИЛЬТР::/\С-119782 ВХОД НРЧ | ТН | 0.8
33 | 9 склад_ответ.хр. | 97ЗГ0228/52004021 | ПЕРЕГРЕВАТЕЛЬ ПОВЕРХНОСТИ НАГРЕВА:/\ | ТОННА | 1
34 | 9 склад_ответ.хр. | 94Н2Д026 | ЭКРАН ФРОНТОВОЙ БОКОВОЙ ОМ-115403:ПТВМ-100 | шт | 10.386
35 | 9 склад_ответ.хр. | 91Н11226/19308 | ЭКРАН ФРОНТОВОЙ БОКОВОЙ ОМ-115403:ПТВМ-100 | шт | 1
36 | 10 склад_УСЗ_НЧ | 91Н10766/125 | ПОЛУСЕКЦИЯ БК-140599:ПТВМ-100 | шт | 63
37 | 9 склад_ответ.хр. | 91Н10376 | СПИРАЛЬ 32Х4\ЗАКАЗ 21300 | ШТ. | 31
38 | 9 склад_ответ.хр. | 97Н20144/105111024 | СЕКЦИЯ ЛЕВАЯ:ПТВМ-100 | шт | 60
39 | 9 склад_ответ.хр. | 91К30628/79623 | ПОЛУСЕКЦИЯ КОТЛА:ПТВМ-100\черт.БК_358504,_01 | шт | 42
40 | 9 склад_ответ.хр. | 91К30157 | ПОЛУСЕКЦИЯ КОТЛА:/\ПТВМ-100 ЧЕРТ. БК 358504.01 | ТН | 40.55
41 | 9 склад_ответ.хр. | 91Н11225/128 | ЭКРАН БОКОВОЙ БЕЗ КАМЕР ИЗ ТРУБ 60*4 СТ.20 319672:ПТВМ-180 | шт | 1.05
42 | 9 склад_ответ.хр. | 94Н2Д023 | ЭКРАН БОКОВОЙ БЕЗ КАМЕР ИЗ ТРУБ 60*4 СТ.20 319672:ПТВМ-180 | шт | 9
43 | 10 склад_УСЗ_НЧ | 91ЗГ0496/53701009 | ПАРОПЕРЕГРЕВАТЕЛЬ:ДКВР 20-13 | КОМПЛЕКТ | 1
44 | 10 склад_УСЗ_НЧ | 91ЗГ0497/53701009 | ПАРОПЕРЕГРЕВАТЕЛЬ:ДКВР 20-13 | КОМПЛЕКТ | 1
45 | 8 склад_УСЗ | 81ЗД0060 | Подгреватель ПН-100-16-4-111 | ШТ. | 3
46 | 8 склад_УСЗ | 81ЗД0202 | Подгреватель ПН-100-16-4-111 | ШТ. | 1
47 | 9 склад_ответ.хр. | 91К10468/16202 | ПОДОГРЕВАТЕЛЬ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ПН-400-26-7-II | шт | 1
48 | 10 склад_УСЗ_НЧ | 91Н10226 | ГАЗОПОДОГРЕВАТЕЛЬ:/\ГПТ-719 | КОМПЛЕКТ | 1
49 | 9 склад_ответ.хр. | 91Н10802 | ПАРОПЕРЕГРЕВАТЕЛЬ:/\ВИФР 065111095 СБ | ШТ. | 2
50 | 9 склад_ответ.хр. | 91Н10832/22563 | ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЬ:ОСТ34-588-68/\Дн-114мм_F=3,54м2 | шт | 1
51 | 9 склад_ответ.хр. | 91Н10833/31004 | ПОДОГРЕВАТЕЛЬ:ПВД-550-23-2,5-1/Д-62443\ | КОМПЛЕКТ | 1
52 | 9 склад_ответ.хр. | 91Н10834/31005 | ПОДОГРЕВАТЕЛЬ:ПВД-550-23-3,5-1/Д-62449\ | КОМПЛЕКТ | 1
53 | 9 склад_ответ.хр. | 91Н10835/31006 | ПОДОГРЕВАТЕЛЬ:ПВД-55023-5,0-1/Д-62454\ | КОМПЛЕКТ | 1
54 | 9 склад_ответ.хр. | 91Н10836/00005504 | ПОДОГРЕВАТЕЛЬ:СТГ/БЕЗ З/ЧАСТЕЙ\3069 | шт | 1
55 | 9 склад_ответ.хр. | 91Н20434/23024 | ОХЛАДИТЕЛЬ ВЫПАРА:ОВА-24_Д-35575/\ | шт | 1
56 | 9 склад_ответ.хр. | 91Н20683/0000002759 | ЭЖЕКТОР ПАРОСТРУЙНЫЙ К ДЕАЭРАТОРУ ДЩ(С)-25:ЭП(С)-2-240/\ | шт | 4
57 | 9 склад_ответ.хр. | 97Н10173/23430 | ЭЖЕКТОР ПАРОСТРУЙНЫЙ:ЭПО-3-200А-3 | шт | 1
58 | 9 склад_ответ.хр. | 91ЗГ0664/55101007 | ФИЛЬТР:ФИПА\3,0-0,6 № 38334 | шт | 1
59 | 9 склад_ответ.хр. | 91ЗГ0665/55101008 | ФИЛЬТР:ФОВ 3,0-3,6 №37212ОСВ | ШТ. | 1
60 | 9 склад_ответ.хр. | 91К3Д010_ | ФИЛЬТР ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ:ФОВ 1,0-0,6-1 | ШТ. | 4
61 | 9 склад_ответ.хр. | 91К20385/М_38006 | ЛУЧИ К ФИЛЬТРУ:ФИПТ-2П-3,4-0,6А | ШТ. | 1
62 | 9 склад_ответ.хр. | 91ЗГ0589/53703015 | СЕКЦИЯ:СВ-10 | шт | 2
63 | 9 склад_ответ.хр. | 94К30176/81409 | СЕКЦИИ КАЛОРИФЕРОВ:СО-110-01 | шт | 20
64 | 9 склад_ответ.хр. | 91ЗГ0587/53704004 | СЕКЦИИ КАЛОРИФЕРОВ\С-122126 | шт | 48
65 | 9 склад_ответ.хр. | 91К30289/83429 | КОЛЛЕКТОР ДРЕНАЖНОЙ СИСТЕМЫ\ДУ159 | шт | 1
66 | 9 склад_ответ.хр. | 91Н10527/2917 | КОЛЛЕКТОР ПАРОСБОРНЫЙ 08.1813.256:ТГМЕ-420 | шт | 3
67 | 9 склад_ответ.хр. | 94ЗГ0051/53703002 | КОЛЛЕКТОР:/\ВЭ 245Х30 СТ 20 | ШТ. | 2.42
68 | 9 склад_ответ.хр. | 94ЗГ0052/53703004 | КОЛЛЕКТОР:/\КПП-2 15Х1МФ | ШТ. | 9.792
69 | 9 склад_ответ.хр. | 94ЗГ0053/53703001 | КОЛЛЕКТОР:/\П3 194Х25 СТ 20 | ШТ. | 4
70 | 9 склад_ответ.хр. | 91ЗГ0301/53704014 | КОЛЛЕКТОР:КПП-2 | КОМПЛЕКТ | 0.5
71 | 9 склад_ответ.хр. | 91ЗГ0058/53704028 | БЛОК:ВРЧ-1\С-121354 | КОМПЛЕКТ | 1
72 | 9 склад_ответ.хр. | 91ЗГ0059/53701004 | БЛОК:ВРЧ-2\С-121580 ДУ 32Х4 | ТОННА | 48.45
73 | 9 склад_ответ.хр. | 91ЗГ0240/53703013 | КАМЕРА:ВРЧ-2 ВХОДНАЯ | КОМПЛЕКТ | 1
74 | 9 склад_ответ.хр. | 94ЗГ0046/53703009 | КАМЕРА ВРЧ-1:12Х1МФ | ТН | 2.7
75 | 9 склад_ответ.хр. | 94ЗГ0047/53703007 | КАМЕРА ВРЧ-1:12Х1МФ | ТН | 2
76 | 9 склад_ответ.хр. | 91К10080/11824 | ВОЗДУХОДУВКА:ТВ42-1,4-01.У3_с_эл.дв.55квт./\ | шт | 2
77 | 9 склад_ответ.хр. | 97К30304/82659 | ЗАПАЛЬНИК:ЭЗ-00/ТУ 1218-003-2065273-93\L-1000ММ | ШТ. | 8
78 | 10 склад_УСЗ_НЧ | 97Н10211 | ЭЛЕКТРОЗАПАЛЬНИК\L-2000ММ | ШТ. | 6
79 | 8 склад_УСЗ | 81НЧЭР18 | ЭЛЕКТРОЗАПАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО КОТЛА КВГМ-180:/ | ШТ. | 8
80 | 8 склад_УСЗ | 81НЧЭР03 | ГЛУШИТЕЛЬ ШУМА:/\Д.200 | ШТ. | 4
81 | 8 склад_УСЗ | 81НЧЭР04 | ГЛУШИТЕЛЬ ШУМА:/\Д.150 | ШТ. | 1
82 | 8 склад_УСЗ | 81НЧЭР05 | ШУМОПОГЛАЩАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО:/ | ШТ. | 1
83 | 8 склад_УСЗ | 81НЧЭР06 | ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ:/\2АДО-С-1/630 | ШТ. | 2
84 | 8 склад_УСЗ | 81НЧЭР14 | НАСОС:/\СЭ 800-180 БЕЗ ДВИГАТЕЛЯ | ШТ. | 3
85 | 10 склад_УСЗ_НЧ | 91ЕТ0687/32900 | НАСОС:СЭ-2500-60-14-798-1 | КОМПЛЕКТ | 1
86 | 10 склад_УСЗ_НЧ | 91Н10734/5505 | НАСОС СЕТЕВОЙ БЕЗ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ:СЭ_2500-60-11 | шт | 1
87 | 10 склад_УСЗ_НЧ | 91Н20412/22006 | НАСОС СЕТЕВОЙ БЕЗ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ:СЭ_2500-60-11 | шт | 1
88 | 10 склад_УСЗ_НЧ | 91Н20413/22007 | НАСОС СЕТЕВОЙ БЕЗ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ:СЭ_2500-60-11 | шт | 1
89 | 9 склад_ответ.хр. | 91К3Д201/83072 | КОМПРЕССОР:2ВУ1 | ШТ. | 1
90 | 10 склад_УСЗ_НЧ | 91Н10585/22602 | КОМПРЕССОР:АМ-51-4 | шт | 2
91 | 9 склад_ответ.хр. | 91Н10586/19400 | КОМПРЕССОР:ЦНОН-160/1,8 | шт | 2
92 | 10 склад_УСЗ_НЧ | 91ЧТ0648/0562 | ГРЯЗЕВИК ДУ-1000, РУ-16 | шт | 1
93 | 10 склад_УСЗ_НЧ | 91ЧТ0649/0550 | ГРЯЗЕВИК ДУ-1000, РУ-16 | шт | 4
94 | 9 склад_ответ.хр. | 91К20063/ОБ_124 | ВОЗБУДИТЕЛЬ ВТ-450 | шт | 1
95 | 9 склад_ответ.хр. | 91ЗД0107 | ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЬ:ТРАНСОНИК | ШТ. | 2
96 | 9 склад_ответ.хр. | 97Н10021/25573 | АППАРАТ:ТРАНСОНИК | ШТ. | 8
97 | 7 склад_ЭТО | 91К10688/22658 | ШПИЛЬКА ВЕНТИЛЯТОРА К Т/Г ТВФ-63-2, ТВФ-60-2, ТВВ-165:8БС 931.193/\ | шт | 24
98 | 8 склад_УСЗ | 91К10688/22658 | ШПИЛЬКА ВЕНТИЛЯТОРА К Т/Г ТВФ-63-2, ТВФ-60-2, ТВВ-165:8БС 931.193/\ | шт | 69
99 | 8 склад_УСЗ | 91К30084/83383 | ВИНТ КОНТАКТНЫЙ К Т/Г ТВФ-63-2:8БС900.358/\ | шт | 8
100 | 8 склад_УСЗ | 91К30107/83244 | ВТУЛКА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ГЕНЕРАТОРА ТВФ-63-2:8ТХ.211.505 | шт | 4
101 | 8 склад_УСЗ | 91К30248/83384 | КЛИН ПАЗОВЫЙ ГЕНЕРАТОРА ТВФ-63-2:8БС783.611/\ | шт | 20
102 | 8 склад_УСЗ | 91К30344/83387 | КОРОБКА ИЗОЛИРУЮЩАЯ К Т/Г ТВФ-63-2 (ТВФ-120-2):8БС785.156/\ | шт | 2
103 | 8 склад_УСЗ | 91К30345/83386 | КОРОБКА ИЗОЛИРУЮЩАЯ К Т/Г ТВФ-63-2 (ТВФ-120-2):8БС785.155/\ | шт | 2
104 | 8 склад_УСЗ | 91К30346/83239 | КОРОБКА ИЗОЛИРУЮЩАЯ К Т/Г ТВФ-63-2 (ТВФ-120-2):8БС785.159/\ | шт | 2
105 | 8 склад_УСЗ | 91К30397/83080 | ЛОПАТКА ВЕНТИЛЯТОРА К Т/Г ТВФ-60-2:8БС437.198/\ | шт | 3
106 | 8 склад_УСЗ | 94К30018/83405 | БОЛТ ТОКОВЕДУЩИЙ ГЕНЕРАТОРА ТВФ-63-2:5ВК 568.015/\ | шт | 2
107 | 10 склад_УСЗ_НЧ | 91Н10260/24689 | ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ К ТУРБОГЕНЕРАТОРУ:ТВФ-110-2ЕУ3 | шт | 1
108 | 10 склад_УСЗ_НЧ | 91Н11025/24881 | СИСТЕМА ВОДОРОДНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ:ТВФ-110 | шт | 1
109 | 9 склад_ответ.хр. | 94К30019/83407 | БОЛТ ТОКОВЕДУЩИЙ МАЛЫЙ:8ВК 568.021/\ | шт | 2
110 | 9 склад_ответ.хр. | 91К10127/12999 | ДИФФЕРЕНЦИАТОР:/ | шт | 1
111 | 9 склад_ответ.хр. | 94ЗГ0085/53704034 | РАЗДАТЧИК ТРУБ\С-114059 | ТОННА | 5.67
112 | 9 склад_ответ.хр. | 91К30019/131 | ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР:БОН\10-1,8 | штука | 1
С уважением,
Даровских Ярослав Юрьевич
т.(843)241-02-79, т/ф.(843)278-24-45
E-mail: darovskihjy@pptk.tatenergo.ru
917-393-67-52