## прайс
ООО «Аквар-автоматика», 302025, г. Орел, Московское шоссе 137, корп.4.пом.15. ИНН/КПП 5754001051/575401001, ОКПО 55354038,Тел. ф. 8*4862 49-50-53, тел. 8*4862 48-34-60
№ п. | Наименование | Тип, марка | предел измерений | Цена без НДС | Цена с НДС
Приборы измерения давления
Манометры, вакуумметры корпус сталь, тех.стекло , производство ОАО "Манотомь" , г. Томск
1 | Вакуумметр показ. диам. 100мм. | ВП 3У | -100-0кПа | 400 | 472
2 | Манометр показ. диам. 100мм. | МП 3У | 600кПа | 400 | 472
3 | Манометр показ. диам. 100мм. | МП 3У | 25кгс/см2 | 400 | 472
4 | Манометр показ. диам. 100мм. | МП 3У | 0-1Мпа | 400 | 472
5 | Манометр показ. диам. 100мм. | МП100 | 0-0,1Мпа | 400 | 472
6 | Манометр показ. диам. 100мм. | МП100 | 0-10Мпа | 400 | 472
7 | Манометр показ. диам. 100мм. | МП 3У | 0-1.6Мпа | 400 | 472
8 | Манометр показ. диам. 160мм. | МП 4-У | 0-0,6Мпа | 500 | 590
9 | Манометр показ. диам. 160мм. | МП 4-У | 0-1Мпа | 500 | 590
10 | Манометр показ. диам. 160мм. | МП 4-У | 0-1.6Мпа | 500 | 590
11 | Манометр эл. конт. | ДМ2010Сr | 0-600кПа | 850 | 1003
12 | Манометр эл. конт. | ДМ2010Сr | 0-1Мпа | 850 | 1003
13 | Манометр эл. конт. | ДМ2010Сr | 0-1,6Мпа | 850 | 1003
14 | Манометр эл. конт. | ДМ2005Сr | 0-1,6Мпа | 900 | 1062
15 | Манометр эл. конт. | ДМ2005Сr | 0-0,6Мпа | 900 | 1062
16 | Манометр эл. конт. | ДМ2005Сr | 0-1Мпа | 900 | 1062
17 | Вакуумметр эл. контактный | ДВ 2005СГ | -1-0кгс/см2 | 900 | 1062
18 | Вакуумметр образцовый | ВТИ | -1-0кгс/см2 | 2800 | 3304
19 | Напоромер | НМП-52 | 2,5кПа | 1650 | 1947
20 | Тягонапоромер | ТНМП-52 | +/-125Па | 1650 | 1947
21 | Датчик давления | ДД 1,6 | уставки 0,2-1,6Мпа | 2920 | 3445.6
Преобразователи давления
1 | Преобразователь давления | КРТ-5-11 | 0,25Мпа 4-20мА кл.т0,5 | 2740 | 3233.2
2 | Преобразователь давления | КРТ-5-11 | 0,4Мпа 4-20мА кл.т0,5 | 2740 | 3233.2
3 | Преобразователь давления | КРТ-5-11 | 0,6Мпа 4-20мА кл.т0,5 | 2740 | 3233.2
4 | Преобразователь давления | КРТ-5 -11ех | 0,25Мпа 4-20мА кл.т0,5 | 3320 | 3917.6
5 | Преобразователь давления | КРТ-5 -11ех | 0,6Мпа 4-20мА кл.т0,5 | 3320 | 3917.6
6 | Преобразователь давления | Сапфир 22М-2160-02 | 4мПа, 5мА | 7500 | 8850
7 | Преобразователь давления | МТ 100Р -ВН-11231-11-УХЛ 3,1-0,5-1,6Мпа-42 |  | 3150 | 3717
8 | Преобразователь давления | МИДА-ДИ-13П-У2-0,5/0,04Мпа-01-М20-П |  | 6800 | 8024
Пневмооборудование
1 | панель управл. пневматич. | ПП -12,2 | 20-100кПа | 4500 | 5310
2 | Фильтр стаб. давления. | ФСДВ-10 | до 10кгс/см2 | 3500 | 4130
3 | Фильтр стаб. давления. | ФСДВ-6 | до 6кгс/см2 | 3500 | 4130
4 | позиционер электропневматический | ЭПП -2-90-19 | 4-20мА | 10000 | 11800
5 | Угловое быстроразъемное соединение | КQ2L08-02-S |  | 82 | 96.76
6 | прямое быстроразъемное соединение | КQ2Н08-02-S |  | 76 | 89.68
7 | Соединение металич | R 1/4 8mm трубку |  | 75 | 88.5
8 | Трубка пневмо полиуретановая | ТPU 6*4 | м | 22 | 25.96
9 | Затвор регулирующий с пневмопозиционером |  | ДУ 50 Позиц. SMC 4-20mA | 48000 | 56640
Приборы, перв.датчики измерения температуры.
1 | Регулятор температуры цифр. | ЦР 8001/2 | *-50-199С гр. 50М | 1800 | 2124
2 | Термометр сопротивления | ТСМ-012 000.11.5В3 L-160 | -50 +200 °С 50М | 500 | 590
3 | Термометр сопротивления | ТСМ-012 000.11.1В3 L-100 | -50 +200 °С 100м | 500 | 590
4 | Термометр сопротивления | ТСМ-012 000.11.5В3L-120 | -50 +200 °С 50М/В | 500 | 590
5 | Термометр сопротивления предназначен для измерения температуры подшипников, аналог термопреобразователей сопротивления ТСМ 1388 , ТСМ 410-01, ТСМ 085 , ТСМТ 301, ТСМТ 302, ТСМТ 3033, ТСМТ 304, ТМТ-3, ТС 044, ТС 154, ТС 084, ТСМ 1193 , ТСМ 9204, ТСМ/1-1388 , ТСМ 0979, ТСМ 0281 | ТСМ-012 015.41.5В3L-60 I-500 | -50 +200 °С 50М/В | 450 | 531
6 | Термометр сопротивления | ТСМ-012 014.31.5В3 L-60 I-500 | -50 +200 °С 50М/В | 440 | 519.2
7 | Термометр сопротивления | ТСП-012 000.11.5В3 L-80 | -200 +500 °С 100П | 650 | 767
8 | Термометр сопротивления | ТСП-012 000.11.1В3 L-80 | -200 +500 °С 100П | 650 | 767
9 | Термометр сопротивления | ТСП-012 000.11.1В3 L-100 | -200 +500 °С 100П | 650 | 767
10 | Термометр сопротивления | ТСП-012 015.31.5В3 L-60 I-500 | -50 +250 °С 50П/В | 640 | 755.2
11 | Термометр сопротивления | ТСП 0879 |  | 500 | 590
12 | Терморегулятор | ТУДЭ-1М | -60+40, 491мм | 1200 | 1416
13 | Нормирующий преобразователь | НП-002 10*1,5 | 0 +400 °С 4-20 мА | 2800 | 3304
14 | Психрометр аспирационный | МВ-4М |  | 6070 | 7162.6
15 | Барьер искрозащиты пассивный | БИП-1 | Uном.6,5В, Iном. 20мА | 1050 | 1239
Электрооборудование, комплектация к системам автоматизации.
1 | Двигатель приборный | РД 09А | 1/39,06 | 400 | 472
2 | Двигатель приборный | РД 09А | 1/6,25 | 400 | 472
3 | Двигатель приборный | СД 54 | 1/478 | 400 | 472
4 | Автоматический выключатель | АЕ 2046-10Р | 25А | 530 | 625.4
5 | Автоматический выключатель | АЕ 2046-10Р | 40А | 530 | 625.4
6 | Мегоомметр | Ф 4102/2-1М | 1000, 2500В | 3500 | 4130
7 | Реле | 788-312 | DS24V OUT250V2*8A | 300 | 354
8 | концевик (изол) (WAGO) | 216-201 | 0,5мм2 | 1.3 | 1.534
9 | концевик (изол) (WAGO) | 216-204 | 1,5мм2 | 1.3 | 1.534
10 | концевик (изол) (WAGO) | 216-205 | 2,08мм2 | 1.3 | 1.534
11 | концевик (WAGO) | 216-101 | 0,5мм2 | 1.1 | 1.298
12 | концевик (WAGO) | 216-102 | 0,75мм2 | 1.1 | 1.298
13 | перемычка (WAGO) | 280-402 |  | 6 | 7.08
14 | стопер (WAGO) | 249-117 |  | 12 | 14.16
15 | пластина торцевая к клеммам (WAGO) | 280-303 |  | 8 | 9.44
16 | Преобразователь | DR 120-24 | вход 200-240VAC выход 24VDC5A | 2200 | 2596
17 | преобразователь частоты | FR-E520S/0,75ES 4-5A | 0,75кВт/230В 1ф | 7200 | 8496
18 | коммутатор Switch | AT-FS708-XX | 8*10/100TX | 2000 | 2360
19 | Кабель канал перфорированный | T1 40*40 G DKS дл. 2м | м | 250 | 295
20 | Кабель канал перфорированный | T1 80*60 G DKS дл. 2м | м | 400 | 472
19 | Кабель контрольный | КВВГ 10*1,5 | м | 120 | 141.6
20 | Кабель силовой | КРПТ 4*35 | м | 300 | 354
21 | выключатель автоматический | ВА 47-29 С 10А/2П | шт | 70 | 82.6
Котельное оборудование
22 | Дымососы без. двиг. | Д 2,8 | правое вращение | 9200 | 10856
23 | Дымососы без. двиг. | Д 3,55 | левое вращение | 12300 | 14514