| ООО «СТМ» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Юр. адрес: 214020, Смоленск, ул.Ломоносова 19а, к.6. ,Тел./ факс: (4812)317-181, 400-346. |  |  |  |  |  |

## Счет на оплату выставляется после письменной заявки с указанием полных технических характеристик, желаемых условий отгрузки, полных почтовых, платежных, отгрузочных реквизитов Заказчика, кодов по ОКПО и ОКОНХ, ИНН, КПП, телефонов и Ф.И.О. исполнителя и кодов грузополучателя. Продукция отпускается по ценам, действующим на день оплаты.

| Наименование |  | Ед. изм. |  | Цена с НДС | Наименование | Ед. изм. | Цена с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Термометр манометрический ТКП-160Сг-М2 с длиной капилляра от 0,6 до 2,5 м |  | шт. |  | 4118-20 | РТПД-125 | « | 78647-00 |
|  |  |  |  |  | РТПД-150 | « | 100170-20 |
| ТКП-160Сг-М2 с дл. кап. от 4,0 до 6,0м |  | « |  | 5050-40 | Регулятор температуры РТТ | шт. | 29193-20 |
| ТКП-160Сг-М2 с дл. кап. от от 10,0 до 25,0м |  | « |  | 5935-40 | Регулятор температуры РТП-65-1М с термодатчиком ТД7М | шт. | 23104-40 |
| ТКП-160Сг-М2 с термобаллоном из стали 12Х18Н10Т с длиной капилляра от 06 до 2,5 м |  | « |  | 4472-20 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | РТП-80 М с термодатчиком ТД8М | « | 30821-60 |
| ТКП-160Сг-М с дл. кап. от 4,0 до 6,0 м |  | « |  | 6041-60 | РТП-100 М с термодатчиком ТД8М | « | 40686-40 |
| ТКП-160Сг-М с дл. кап. от 10,0 до 25,0 м |  | « |  | 7115-40 | РТП-125 М с термодатчиком ТД8М | « | 53218-00 |
| ТКП-160Сг-М2 с радиальным и осевым расположением термобаллона |  | шт. |  | 5935-40 | РТП-150 М с термодатчиком ТД8М | « | 68640-60 |
|  |  |  |  |  | Регулятор температуры РТП-32-2М | шт. | 4967-80 |
| ТКП-60С с длиной капилляра от 1,6 до 2,5 м. |  | « |  | 1144-60 | РТП-32Т-2М | « | 4967-80 |
| ТКП-60С с длиной капилляра от 4,0 до 6,0 м. |  | « |  | 1309-80 | РТП-32 «Урал» | « | 5286-40 |
| ТКП-60С с длиной капилляра 10 м. |  | « |  | 1652-00 | Терморегулятор РТП-32-65 | шт. | 4826-20 |
| ТКП-100 |  | « |  | 1687-40 | Терморегулятор РТП-50-70 | шт. | 5675-80 |
| ТКП-100 с т/баллоном из стали 12Х18Н10Т |  | шт. |  | 2053-20 | Термосистема Т-65 | шт. | 3799-60 |
| ТКП-100Эк |  | « |  | 1734-60 | Термосистема Т-70 | шт. | 3929-40 |
| ТКП-100Эк с т/баллоном из стали 12Х18Н10Т |  | шт. |  | 2194-80 | Регулятор температуры РТЦГВ Ду 20 | шт. | 4141-80 |
| Регулятор температуры РТ-ДО (ДЗ) Ду 15 |  | шт. |  | 8944-40 | РТЦГВ Ду 25 | « | 4389-60 |
| РТ-ДО (ДЗ) Ду 25 |  | « |  | 9605-20 | РТЦГВ Ду 32 | « | 4755-40 |
| РТ-ДО (ДЗ) Ду 40 |  | « |  | 10218-80 | Регулятор температуры РТПП | шт. | 12531-60 |
| РТ-ДО (ДЗ) Ду 50 |  | « |  | 12897-40 | Гидравличес. индикатор веса ГИВ-6-М2-1 | шт. | 47766-40 |
| РТ-ДО (ДЗ) Ду 80 |  | « |  | 15139-40 | ГИВ-6-М2-2 | « | 42845-80 |
| РТ-ДО (ДЗ) Ду 15 корпус. детали из ст.25-45 |  | шт. |  | 26561-80 | ГИВ-6-М2-3 | « | 46126-20 |
| РТ-ДО (ДЗ) Ду 25 корпус. детали из ст.25-45 |  | « |  | 28461-60 | ГИВ-6-М2-4 | « | 39565-40 |
| РТ-ДО (ДЗ) Ду 40 корпус. детали из ст.25-45 |  | « |  | 30361-40 | ГИВ-6-М2-5 | « | 32992-80 |
| РТ-ДО (ДЗ) Ду 50 корпус. детали из ст.25-45 |  | « |  | 38350-00 | ГИВ-6-М2-6 | « | 59271-40 |
| РТ-ДО (ДЗ) Ду 80 корпус. детали из ст.25-45 |  | « |  | 45040-60 | ГИВ-6-М2-7 | « | 52698-80 |
| РТ-ДО (ДЗ) Ду 15 из ст. 12Х18Н10Т |  | шт. |  | 44261-80 | Манометр самопишущий ДМ-2001 | шт. | 7575-60 |
| РТ-ДО (ДЗ) Ду 25 из ст. 12Х18Н10Т |  | « |  | 47436-00 | Регулятор давления РД-НО (НЗ) Ду 25 | шт. | 10608-20 |
| РТ-ДО (ДЗ) Ду 40 из ст. 12Х18Н10Т |  | « |  | 50586-60 | РД-НО (НЗ) Ду 32 | « | 11127-40 |
| РТ-ДО (ДЗ) Ду 50 из ст. 12Х18Н10Т |  | « |  | 63920-60 | РД-НО (НЗ) Ду 40 | « | 11151-00 |
| РТ-ДО (ДЗ) Ду 80 из ст. 12Х18Н10Т |  | « |  | 75059-80 | РД-НО (НЗ) Ду 50 | « | 12991-80 |
| Регулятор температуры РТС-ДО (ДЗ) Ду 15 |  | шт. |  | 9676-00 | РД-НО (НЗ) Ду 80 | « | 15092-20 |
| РТС - ДО (ДЗ) Ду 20 |  | « |  | 10171-60 | РД-НО (НЗ) Ду 100 | « | 16673-40 |
| РТС - ДО (ДЗ) Ду 25 |  | « |  | 10372-20 | РД-НО(НЗ) Ду 25 корпус. детали из ст. 25-45 | шт. | 31706-60 |
| РТС - ДО (ДЗ) Ду 32 |  | « |  | 10714-40 | РД-НО(НЗ) Ду 32 корпус. детали из ст. 25-45 | « | 33228-80 |
| РТС - ДО (ДЗ) Ду 40 |  | « |  | 11021-20 | РД-НО(НЗ) Ду 40 корпус. детали из ст. 25-45 | « | 33276-00 |
| РТС - ДО (ДЗ) Ду 50 |  | « |  | 13971-20 | РД-НО(НЗ) Ду 50 корпус. детали из ст. 25-45 | « | 38833-80 |
| РТС - ДО (ДЗ) Ду 65 |  | « |  | 15056-80 | РД-НО(НЗ) Ду 80 корпус. детали из ст. 25-45 | « | 45158-60 |
| РТС - ДО (ДЗ) Ду 80 |  | « |  | 15682-20 | РД-НО(НЗ) Ду 100 корп. детали из ст. 25-45 | « | 49914-00 |
| РТС - ДО (ДЗ) Ду 100 |  | « |  | 20083-60 | РД-НО (НЗ) Ду 25 из ст. 12Х18Н10Т | шт. | 52828-60 |
| РТС - ДО (ДЗ) Ду 125 |  | « |  | 27753-60 | РД-НО (НЗ) Ду 32 из ст. 12Х18Н10Т | « | 55365-60 |
| РТС - ДО (ДЗ) Ду 150 |  | « |  | 31352-60 | РД-НО (НЗ) Ду 40 из ст. 12Х18Н10Т | « | 63838-00 |
| Регулятор температуры РТ-ТС Ду 25 |  | шт. |  | 6136-00 | РД-НО (НЗ) Ду 50 из ст. 12Х18Н10Т | « | 73797-20 |
| РТ-ТС Ду 40 |  | « |  | 7056-40 | РД-НО (НЗ) Ду 80 из ст. 12Х18Н10Т | « | 75236-80 |
| РТ-ТС Ду 50 |  | « |  | 9817-60 | РД-НО (НЗ) Ду 100 из ст. 12Х18Н10Т | « | 83190-00 |
| РТ-ТС Ду 80 |  | « |  | 12366-40 | Регулятор расхода РР-НО(НЗ) Ду 25 | шт. | 12484-40 |
| Регулятор температуры КР-1Т |  |  |  |  | РР-НО (НЗ)Ду 32 | « | 12755-80 |
| Клапан регулирующий с электроприводом КР-1 |  | Количество и Ду по спецификации заказа |  |  | РР-НО (НЗ) Ду 40 | « | 13180-60 |
|  |  |  |  |  | РР-НО (НЗ) Ду 50 | « | 14490-40 |
| Электронный блок ТРМ 12А-Н-ТС-Р кл 0,5 или ТРМ 12А-Щ1-ТС-Р кл 0,5 |  | шт. |  | 4472-20 | РР-НО (НЗ) Ду 80 | « | 17759-00 |
|  |  |  |  |  | РР-НО (НЗ) Ду 100 | « | 19953-80 |
| Термопреобразователь сопротивления ДТС 045-50М.ВЗ.80-2000 |  | шт. |  | 778-80 | РР-НО(НЗ) Ду 25 корпус. детали из ст. 25-45 | шт. | 37441-40 |
|  |  |  |  |  | РР-НО(НЗ) Ду 32 корпус. детали из ст. 25-45 | « | 38243-80 |
| Провод ПВС |  | м. |  | 9-44 | РР-НО(НЗ) Ду 40 корпус. детали из ст. 25-45 | « | 39506-40 |
| Регулятор расхода тепловой энергии РРТЭ-1 |  |  |  |  | РР-НО(НЗ) Ду 50 корпус. детали из ст. 25-45 | « | 43447-60 |
| Клапан регулирующий с электроприводом КР-1 |  | Количество и Ду по спецификации заказа |  |  | РР-НО(НЗ) Ду 80 корпус. детали из ст. 25-45 | « | 53253-40 |
|  |  |  |  |  | РР-НО(НЗ) Ду 100 корп. детали из ст. 25-45 | « | 59837-80 |
| Регулятор температуры РТМ-02 |  | шт. |  | 11068-40 | РР-НО (НЗ) Ду 25 из ст. 12Х18Н10Т | шт. | 62398-40 |
| Датчики температуры ДТН, ДТВ, ДТТ |  | шт. |  | 790-60 | РР-НО (НЗ)Ду 32 из ст. 12Х18Н10Т | « | 63743-60 |
| Провод ПВС |  | м |  | 9-44 | РР-НО (НЗ) Ду 40 из ст. 12Х18Н10Т | « | 65832-20 |
| Регулятор температуры 2РТ2-ДО Ду 15 |  | шт. |  | 15399-00 | РР-НО (НЗ) Ду 50 из ст. 12Х18Н10Т | шт. | 72404-80 |
| 2РТ-ДО (ДЗ, ТР) Ду 15 |  | « |  | 13440-20 | РР-НО (НЗ) Ду 80 из ст. 12Х18Н10Т | « | 88747-80 |
| 2РТ-ДО (ДЗ, ТР) Ду 32 |  | « |  | 19470-00 | РР-НО (НЗ) Ду 100 из ст. 12Х18Н10Т | « | 99721-80 |
| 2РТ-ДЗ (ТР) Ду 50 |  | « |  | 34408-80 | Регулятор давления РДС-НО (НЗ) Ду 15 | шт. | 9711-40 |
| 2РТ-ДЗ (ТР) Ду 65 |  | « |  | 45524-40 | РДС - НО (НЗ) Ду 20 | « | 10254-20 |
| Тягорегулятор РТ-2Т |  | шт. |  | 1534-00 | РДС - НО (НЗ) Ду 25 | « | 11056-60 |
| Регулятор температуры радиаторный РТР |  | шт. |  | 837-80 | РДС - НО (НЗ) Ду 32 | « | 11575-80 |
| Термодатчик ТД-Б «Арбат» |  | шт |  | 767-00 | РДС - НО (НЗ) Ду 40 | « | 11882-60 |
| Кварцев. термопреоразователь ТЧК-0,1-2 |  | шт. |  | 2666-80 | РДС - НО (НЗ) Ду 50 | « | 13546-40 |
| Регулятор температуры РТПД-65 |  | шт. |  | 41418-00 | РДС - НО (НЗ) Ду 65 | « | 14632-00 |
| РТПД-80 |  | « |  | 54232-80 | РДС - НО (НЗ) Ду 80 | « | 16284-00 |
| РТПД-100 |  | « |  | 59684-40 | РДС - НО (НЗ) Ду 100 | « | 18714-80 |
|  |  |  |  |  | 302-34-14 302-82-12 ду15 владимир Викторович |  |  |
| Наименование | Ед. изм. |  | Цена с НДС |  | Наименование | Ед. изм. | Цена с НДС |
| РДС - НО (НЗ) Ду 125 | « |  | 25299-20 |  | ТД-8М | « | 861-40 |
| РДС - НО (НЗ) Ду 150 | « |  | 28166-60 |  | Контейнер жидкостный КЖ-302 | шт. | 17579-00 |
| РДС-НО (НЗ) Ду 15 корпус. детали из ст. 25-45 | шт. |  | 29004-40 |  | Клапан терморегулирующий ТРК | шт. | 1510-40 |
| РДС-НО (НЗ) Ду 20 корпус. детали из ст. 25-45 | « |  | 30621-00 |  | ТРК-1М из ст. 12Х18Н10Т | « | 2076-80 |
| РДС-НО (НЗ) Ду 25 корпус. детали из ст. 25-45 | « |  | 33063-60 |  | Фильтр фланцевый сетчатый ФФС Ду 40 | шт. | 2076-80 |
| РДС-НО (НЗ) Ду 32 корпус. детали из ст. 25-45 | « |  | 34633-00 |  | ФФС Ду 50 | « | 2548-80 |
| РДС-НО (НЗ) Ду 40 корпус. детали из ст. 25-45 | « |  | 35506-20 |  | ФФС Ду 80 | « | 3516-40 |
| РДС-НО (НЗ) Ду 50 корпус. детали из ст. 25-45 | « |  | 40544-80 |  | ФФС Ду 100 | « | 4153-60 |
| РДС-НО (НЗ) Ду 65 корпус. детали из ст. 25-45 | « |  | 43801-60 |  | ФФС Ду 40 корпусные детали из ст. 25-45 | шт. | 6195-00 |
| РДС-НО (НЗ) Ду 80 корпус. детали из ст. 25-45 | « |  | 48781-20 |  | ФФС Ду 50 корпусные детали из ст. 25-45 | « | 7587-40 |
| РДС-НО (НЗ) Ду 100 корп. детали из ст. 25-45 | « |  | 55979-20 |  | ФФС Ду 80 корпусные детали из ст. 25-45 | « | 10466-60 |
| РДС-НО (НЗ) Ду 125 корп. детали из ст. 25-45 | « |  | 75767-80 |  | ФФС Ду 100 корпусные детали из ст. 25-45 | « | 12472-60 |
| РДС-НО (НЗ) Ду 150 корп. детали из ст. 25-45 | « |  | 84381-80 |  | ФФС Ду 40 из ст. 12Х18Н10Т | шт. | 10301-40 |
| РДС-НО (НЗ) Ду 15 из ст. 12Х18Н10Т | шт. |  | 48332-80 |  | ФФС Ду 50 из ст. 12Х18Н10Т | « | 12649-60 |
| РДС - НО (НЗ) Ду 20 из ст. 12Х18Н10Т | « |  | 51023-20 |  | ФФС Ду 80 из ст. 12Х18Н10Т | « | 17440-40 |
| РДС - НО (НЗ) Ду 25 из ст. 12Х18Н10Т | « |  | 55082-40 |  | ФФС Ду 100 из ст. 12Х18Н10Т | « | 20791-60 |
| РДС - НО (НЗ) Ду 32 из ст. 12Х18Н10Т | « |  | 61183-00 |  | Фильтр фланцевый магнитный ФФМ Ду 40 | шт. | 2289-20 |
| РДС - НО (НЗ) Ду 40 из ст. 12Х18Н10Т | « |  | 62717-00 |  | ФФМ Ду 50 | « | 2784-80 |
| РДС - НО (НЗ) Ду 50 из ст. 12Х18Н10Т | « |  | 71614-20 |  | ФФМ Ду 80 | « | 3728-80 |
| РДС - НО (НЗ) Ду 65 из ст. 12Х18Н10Т | « |  | 72983-00 |  | ФФМ Ду 100 | « | 4401-40 |
| РДС - НО (НЗ) Ду 80 из ст. 12Х18Н10Т | « |  | 81290-20 |  | ФФМ Ду 40 корпусные детали из ст. 25-45 | шт. | 6785-00 |
| РДС - НО (НЗ) Ду 100 из ст. 12Х18Н10Т | « |  | 140443-60 |  | ФФМ Ду 50 корпусные детали из ст. 25-45 | « | 8307-20 |
| РДС - НО (НЗ) Ду 125 из ст. 12Х18Н10Т | « |  | 190015-40 |  | ФФМ Ду 80 корпусные детали из ст. 25-45 | « | 11127-40 |
| РДС - НО (НЗ) Ду 150 из ст. 12Х18Н10Т | « |  | 196871-20 |  | ФФМ Ду 100 корпусные детали из ст. 25-45 | « | 13133-40 |
| Регулятор перепада давления РПДС Ду 15 | шт. |  | 10124-40 |  | ФФМ Ду 40 из ст. 12Х18Н10Т | шт. | 11304-40 |
| РПДС Ду 20 | « |  | 10702-60 |  | ФФМ Ду 50 из ст. 12Х18Н10Т | « | 13829-60 |
| РПДС Ду 25 | « |  | 11540-40 |  | ФФМ Ду 80 из ст. 12Х18Н10Т | « | 18526-00 |
| РПДС Ду 32 | « |  | 12071-40 |  | ФФМ Ду 100 из ст. 12Х18Н10Т | « | 21865-40 |
| РПДС Ду 40 | « |  | 12342-80 |  | Фильтр магнитный муфтовый ФММ Ду 20 | шт. | 1144-60 |
| РПДС Ду 50 | « |  | 14018-40 |  | ФММ Ду 25 | « | 1439-60 |
| РПДС Ду 65 | « |  | 15245-60 |  | ФММ Ду 32 | « | 1593-00 |
| РПДС Ду 80 | « |  | 16874-00 |  | ФММ Ду 40 | « | 1781-80 |
| РПДС Ду 100 | « |  | 19316-60 |  | ФММ Ду 20 корпусные детали из ст. 25-45 |  | 3386-60 |
| РПДС Ду 125 | « |  | 25901-00 |  | ФММ Ду 25 корпусные детали из ст. 25-45 |  | 4295-20 |
| РПДС Ду 150 | « |  | 28756-60 |  | ФММ Ду 32 корпусные детали из ст. 25-45 |  | 4731-80 |
| РПДС Ду 15 корпусные детали из ст. 25-45 | шт. |  | 30373-20 |  | ФММ Ду 40 корпусные детали из ст. 25-45 |  | 5310-00 |
| РПДС Ду 20 корпусные детали из ст. 25-45 | « |  | 32072-40 |  | ФММ Ду 20 из ст. 12Х18Н10Т |  | 5605-00 |
| РПДС Ду 25 корпусные детали из ст. 25-45 | « |  | 34585-80 |  | ФММ Ду 25 из ст. 12Х18Н10Т |  | 7162-60 |
| РПДС Ду 32 корпусные детали из ст. 25-45 | « |  | 36202-40 |  | ФММ Ду 32 из ст. 12Х18Н10Т |  | 7870-60 |
| РПДС Ду 40 корпусные детали из ст. 25-45 | « |  | 36993-00 |  | ФММ Ду 40 из ст. 12Х18Н10Т |  | 8861-80 |
| РПДС Ду 50 корпусные детали из ст. 25-45 | « |  | 42055-20 |  | Фланец СНИЦ711.151.002-07 Ду 15 | шт. | 200-60 |
| РПДС Ду 65 корпусные детали из ст. 25-45 | « |  | 45736-80 |  | Фланец СНИЦ711.151.002-08 Ду 25 | « | 212-40 |
| РПДС Ду 80 корпусные детали из ст. 25-45 | « |  | 50610-20 |  | Фланец СНИЦ711.151.002-09 Ду 32 | « | 271-40 |
| РПДС Ду 100 корпусные детали из ст. 25-45 | « |  | 57914-40 |  | Фланец СНИЦ711.151.002 Ду 40 | шт. | 342-20 |
| РПДС Ду 125 корпусные детали из ст. 25-45 | « |  | 77667-60 |  | Фланец СНИЦ711.151.002-01 Ду 50 | « | 436-60 |
| РПДС Ду 150 корпусные детали из ст. 25-45 | « |  | 86258-00 |  | Фланец СНИЦ711.151.002-10 Ду 65 | « | 495-60 |
| РПДС Ду 15 из ст. 12Х18Н10Т | шт. |  | 50610-20 |  | Фланец СНИЦ711.151.002-02 Ду 80 | « | 601-80 |
| РПДС Ду 20 из ст. 12Х18Н10Т | « |  | 53442-20 |  | Фланец СНИЦ711.151.002-03 Ду 100 | « | 755-20 |
| РПДС Ду 25 из ст. 12Х18Н10Т | « |  | 57619-40 |  | Болт М16х65; Болт М16х70 | шт. | 27-14 |
| РПДС Ду 32 из ст. 12Х18Н10Т | « |  | 60309-80 |  | Гайка М16 | шт. | 14-16 |
| РПДС Ду 40 из ст. 12Х18Н10Т | « |  | 61655-00 |  | Шайба 16 | шт. | 12-98 |
| РПДС Ду 50 из ст. 12Х18Н10Т | « |  | 70092-00 |  | Прокладка СНИЦ 754.152.005-01 | шт. | 9-44 |
| РПДС Ду 65 из ст. 12Х18Н10Т | « |  | 76216-20 |  | Прокладка СНИЦ 754.152.005-02 | « | 12-98 |
| РПДС Ду 80 из ст. 12Х18Н10Т | « |  | 84346-40 |  | Прокладка СНИЦ 754.152.005-03 | « | 14-16 |
| РПДС Ду 100 из ст. 12Х18Н10Т | « |  | 96512-20 |  | Комплект монтажных частей Ду 15 | шт. | 1239-00 |
| РПДС Ду 125 из ст. 12Х18Н10Т | « |  | 129422-40 |  | Комплект монтажных частей Ду 20 | « | 1298-00 |
| РПДС Ду 150 из ст. 12Х18Н10Т | « |  | 143747-60 |  | Комплект монтажных частей Ду 25 | « | 1321-60 |
| Регулятор давления КР-1Д |  |  |  |  | Комплект монтажных частей Ду 32 | « | 1522-20 |
| Клапан регулирующий с электроприводом КР-1 | Количество и Ду по спецификации заказа |  |  |  | Комплект монтажных частей Ду 40 | « | 1699-20 |
|  |  |  |  |  | Комплект монтажных частей Ду 50 | « | 1758-20 |
| Электронный блок ТРМ 12А-Н-АТ. Р кл 0,5 | шт. |  | 6313-00 |  | Комплект монтажных частей Ду 65 | « | 1982-40 |
| Преобразователь давления КРТ-ТС-1,0-0,5-М | шт. |  | 5534-20 |  | Комплект монтажных частей Ду 80 | « | 2171-20 |
| Кабель КУФЭФ | м. |  | 141-60 |  | Комплект монтажных частей Ду 100 | « | 2749-40 |
| Провод ПВС | м. |  | 9-44 |  | Комплект монтажных частей Ду 125 | « | 3799-60 |
| Клапан регулирующий с электроприводом КР-1 Ду 25 | шт. |  | 13699-80 |  | Ком-кт монтаж. частей Ду 15 (фланец 12Х18Н10Т) | шт. | 3658-00 |
|  |  |  |  |  | Ком-кт монтаж. частей Ду 20 (фланец 12Х18Н10Т) | « | 3846-80 |
| КР-1 Ду 32 | « |  | 14289-80 |  | Ком-кт монтаж. частей Ду 25 (фланец 12Х18Н10Т) | « | 3953-00 |
| КР-1 Ду 40 | « |  | 14714-60 |  | Ком-кт монтаж. частей Ду 32 (фланец 12Х18Н10Т) | « | 4554-80 |
| КР-1 Ду 50 | « |  | 15375-40 |  | Ком-кт монтаж. частей Ду 40 (фланец 12Х18Н10Т) | « | 5085-80 |
| КР-1 Ду 80 | « |  | 17582-00 |  | Ком-кт монтаж. частей Ду 50 (фланец 12Х18Н10Т) | « | 5227-40 |
| КР-1 Ду 100 | « |  | 29901-20 |  | Ком-кт монтаж. частей Ду 65 (фланец 12Х18Н10Т) | « | 5923-60 |
| КР-1 Ду 150 | « |  | 42137-80 |  | Ком-кт монтаж. частей Ду 80 (фланец 12Х18Н10Т) | « | 6513-60 |
| Термодатчики ТД-5М, ТД-6М | шт. |  | 708-00 |  | Ком-кт монтаж. частей Ду 100 (фланец 12Х18Н10Т) | « | 8189-20 |
| ТД-7М | « |  | 755-20 |  | Ком-кт монтаж. частей Ду 125 (фланец 12Х18Н10Т) | « | 11387-00 |
| ТД-7М сферический | « |  | 837-80 |  | Фильтр пресс рамный ФПР-315 | шт. | 136632-20 |