## Миниэлектростанции
ООО «ТехноДром» 101000, г. Москва, Большой Златоустинский пер., д. 3/5 стр.1. Тел. +7 495 621-33-47, 495 778-82-37, 495 778-93-02 www.texnodrom.ru
Действителен с 01.07.2017
Миниэлектростанции KOHLER-SDMO (Франция)
Модель генераторной установки | Двигатель | Мощность LTP*, (кВа) |  | Топливный бак, литр | Стартер | Размер Д х Ш х В, см | Масса, кг | Стоимость генераторной установки, ЕВРО | Стоимость АВР, ЕВРО
|  | 230В | 400В
Prestige
PRESTIGE 3000 | Kohler CH270 | 3 | ― | 12 | Ручной | 57 х 45 х 46 | 50 | 792 | недоступно
Perform
PERFORM 3000 | Kohler CH270 | 3 | ― | 4.1 | Ручной | 65 х 51 х 46 | 45 | 685 | недоступно
PERFORM 3000 XL | Kohler CH270 | 3 | ― | 13 | Ручной | 65 х 51 х 46 | 47 | 791 | недоступно
PERFORM 4500 | Kohler CH395 | 4.2 | ― | 7.3 | Ручной | 71 х 56 х 49 | 62 | 890 | недоступно
PERFORM 4500 XL | Kohler CH395 | 4.2 | ― | 18 | Ручной | 81 х 56 х 59 | 67 | 1060 | недоступно
PERFORM 5500 T | Kohler CH395 |  | 5.6 | 7.3 | Ручной | 71 х 56 х 49 | 74 | 1275 | недоступно
PERFORM 5500 T XL | Kohler CH395 |  | 5.6 | 18 | Ручной | 81 х 56 х 59 | 77 | 1478 | недоступно
PERFORM 6500 | Kohler CH440 | 6.5 | ― | 7.3 | Ручной | 81 х 56 х 59 | 86 | 1243 | недоступно
PERFORM 6500 XL | Kohler CH440 | 6.5 | ― | 18 | Ручной | 81 х 56 х 59 | 87 | 1398 | недоступно
PERFORM 7500 T | Kohler CH440 |  | 8.1 | 7.3 | Ручной | 81 х 56 х 59 | 94 | 1553 | недоступно
PERFORM 7500 T XL | Kohler CH440 |  | 8.1 | 18 | Ручной | 81 х 56 х 59 | 95 | 1693 | недоступно
Intens
HX 3000-C | Honda GX200 | 3 | ― | 3.1 | Ручной | 59 х 46 х 43 | 41 | 757 | недоступно
HX 4000-С | Honda GX270 | 4 | ― | 5.3 | Ручной | 72 х 57 х 49 | 56 | 1037 | недоступно
HX 6000-С | Honda GX390 | 6 | ― | 6.1 | Ручной | 72 х 57 х 59 | 75 | 1325 | недоступно
HX 7500 T-С | Honda GX390 |  | 7.5 | 6.1 | Ручной | 72 х 57 х 59 | 76 | 1624 | недоступно
HX 7500 T AVR IP54 | Honda GX390 |  | 7.5 | 6.1 | Ручной | 77 х 57 х 59 | 101 | 2782 | недоступно
Technic
TECHNIC 6500 E | Kohler CH440E | 6.5 | ― | 18 | Электро | 81 х 56 х 59 | 95 | 1799 | недоступно
TECHNIC 6500 E AVR | Kohler CH440E | 6.5 | ― | 18 | Электро | 81 х 56 х 59 | 101 | 1952 | недоступно
TECHNIC 6500 E AVR M | Kohler CH440E | 6.5 | ― | 18 | Электро | 81 х 56 х 59 | 101 | 2239 | 690
TECHNIC 7500 TE | Kohler CH440E |  | 8.125 | 18 | Электро | 81 х 56 х 59 | 109 | 1960 | недоступно
TECHNIC 7500 TE AVR | Kohler CH440E |  | 8.125 | 18 | Электро | 81 х 56 х 59 | 109 | 2100 | недоступно
TECHNIC 7500 TE AVR M | Kohler CH440E |  | 8.125 | 18 | Электро | 81 х 56 х 59 | 102 | 2400 | 690
TECHNIC 10000 E | Kohler CH680 | 10.5 | ― | 33 | Электро | 90 х 57 х 77 | 167 | 3838 | 690
TECHNIC 10000 E AVR | Kohler CH680 | 10.5 | ― | 33 | Электро | 90 х 57 х 77 | 167 | 3953 | 690
TECHNIC 15000 TE | Kohler CH680 |  | 14.375 | 33 | Электро | 90 х 57 х 77 | 196 | 4071 | 690
TECHNIC 15000 TE AVR | Kohler CH680 |  | 14.375 | 33 | Электро | 90 х 57 х 77 | 193 | 4216 | 690
TECHNIC 20000 TE AVR C | Kohler CH940 |  | 19 | 35 | Электро | 95 х 57 х 90 | 188 | 5872 | 750
Diesel
DIESEL 4000 C | Kohler KD350 | 3.4 | ― | 4.3 | Ручной | 81 х 56 х 59 | 70 | 1698 | недоступно
DIESEL 4000 E XL C | Kohler KD350E | 3.4 | ― | 16 | Электро | 81 х 56 х 59 | 84 | 2332 | недоступно
DIESEL 6000 E XL C | Kohler KD440E | 5.2 | ― | 16 | Электро | 81 х 56 х 59 | 103 | 2678 | недоступно
DIESEL 6000 E XL C M | Kohler KD440E | 5.2 | ― | 16 | Электро | 81 х 56 х 59 | 103 | 2962 | 690
DIESEL 6000 E SILENCE | Kohler KD440E | 5.2 | ― | 27 | Электро | 99 х 62 х 96 | 198 | 4906 | 690
DIESEL 6000 E AVR SILENCE | Kohler KD440E | 5.2 | ― | 27 | Электро | 99 х 62 х 96 | 216 | 5168 | 690
DIESEL 6500 TE XL C | Kohler KD440E |  | 6.5 | 16 | Электро | 81 х 56 х 59 | 108 | 2989 | недоступно
DIESEL 6500 TE XL C M | Kohler KD440E |  | 6.5 | 16 | Электро | 81 х 56 х 59 | 108 | 3273 | 690
DIESEL 6500 TE SILENCE | Kohler KD440E |  | 6.5 | 27 | Электро | 99 х 62 х 96 | 216 | 5195 | 690
DIESEL 6500 TE AVR SILENCE | Kohler KD440E |  | 6.5 | 27 | Электро | 99 х 62 х 96 | 216 | 5346 | 690
DIESEL 10000 E XL C | Kohler KD425-2 | 9 | ― | 35 | Электро | 90 х 57 х 77 | 162 | 5121 | 690
DIESEL 10000 E SILENCE | Kohler KD425-2 | 9 | ― | 27 | Электро | 118 х 67 х 96 | 269 | 7160 | 690
DIESEL 10000 E AVR SILENCE | Kohler KD425-2 | 9 | ― | 27 | Электро | 118 х 67 х 96 | 269 | 7452 | 690
DIESEL 15000 TE XL C | Kohler KD425-2 |  | 12.5 | 35 | Электро | 90 х 57 х 77 | 169 | 5229 | 690
DIESEL 15000 TE SILENCE | Kohler KD425-2 |  | 12.5 | 27 | Электро | 118 х 67 х 96 | 275 | 7310 | 690
DIESEL 15000 TE AVR SILENCE | Kohler KD425-2 |  | 12.5 | 27 | Электро | 118 х 67 х 96 | 275 | 7455 | 690
DIESEL 20000 TE XL AVR C | Kohler KD625-2 |  | 19 | 35 | Электро | 118 х 66 х 93 | 311 | 7820 | 750
* - pезервная мощность или Limited Time running Power (LTP). Это максимальная мощность, которую может выдать электростанция при наработке не более 500 моточасов в год, причём 300 моточасов электростанция может работать в режиме непрерывной эксплуатации, ограниченной только межсервисным интервалом, при условии, что снимаемая мощность не превышает 90% от заявленной "установленной мощности". Перегрузка электростанции не допускается.
Опции для миниэлектростанций
Код | Наименование | [7 empty] | Стоимость, евро
R05A | Пульт автоматического запуска в случае перебоя электросети R05A | [7 empty] | 890
VERSO 50M 40A | Автоматический коммутатор нагрузки 40А (однофазный) (с зарядным устройством). Только для пульта MODYS | [7 empty] | 690
VERSO 50M 100A | Автоматический коммутатор нагрузки 100А (однофазный) (с зарядным устройством). Только для пульта MODYS | [7 empty] | 910
VERSO 50T 25A | Автоматический коммутатор нагрузки 25А (трехфазный) (с зарядным устройством). Только для пульта MODYS | [7 empty] | 690
VERSO 50T 40A | Автоматический коммутатор нагрузки 40А (трехфазный) (с зарядным устройством). Только для пульта MODYS | [7 empty] | 750
R05M | Ручной переключатель резервного питания - только для однофазных установок | [7 empty] | 98
R06 | Тележечный комплект для установки 2 - 3 kW | [7 empty] | 65
RKB1HD | Тележечный комплект для установок МЕНЕЕ 6 kW с колесами, устойчивыми к проколам | [7 empty] | 138
RKB2 | Тележечный комплект для установок БОЛЕЕ 6 kW с надувными колесами | [7 empty] | 138
RKB3 | Тележечный комплект для установок Diesel 6000 E SILENCE и Diesel 6500 TE SILENCE | [7 empty] | 188
RKB5 | Тележечный комплект для установок DIESEL 10000 E SILENCE и DIESEL 15000 TE SILENCE | [7 empty] | 205

## Сварочные агрегаты
ООО «ТехноДром» 101000, г. Москва, Большой Златоустинский пер., д. 3/5 стр.1. Тел. +7 495 621-33-47, 495 778-82-37, 495 778-93-02 www.texnodrom.ru
Комбинированные электростанции KOHLER-SDMO (Франция) с функцией сварки
Модель генераторной установки | Максимальный диаметр электрода (мм) | Сила тока, (А) |  | Двигатель | Мощность LTP*, (кВа) |  | Топливный бак, литр | Стартер | Размер Д х Ш х В, см | Масса, кг | Стоимость генераторной установки, ЕВРО
|  | нормальный режим 35% | интенсивный режим 70% |  | 230В | 400В
Weldarc Intens
VX 200/4 H-C | 4 | 200 | 170 | Honda GX390 | 4 | ― | 6.1 | Ручной | 87 х 57 х 56 | 86 | 2035
VX 220/7,5 H-C | 4 | 200 | 170 | Honda GX390 |  | 7.125 | 6.1 | Ручной | 87 х 57 х 56 | 87 | 2080
WELDARC 200 | 4 | 200 | 170 | Kohler CH440 | 4 | ― | 7.3 | Ручной | 81 х 56 х 59 | 105 | 1970
WELDARC 220 T | 4 | 200 | 170 | Kohler CH440 |  | 7.125 | 7.3 | Ручной | 81 х 56 х 59 | 105 | 2015
WELDARC 300 TE XL C | 5 | 300 | 250 | Kohler CH680 |  | 8.75 | 35 | Электро | 90 х 57 х 77 | 152 | 4190
Diesel
WELDARC 180 DE C | 4 | 180 | 145 | Kohler KD440E | 4 | ― | 5 | Электро | 81 х 56 х 59 | 100 | 3290
WELDARC 300 TDE XL C | 5 | 300 | 250 | Kohler KD425-2 |  | 8.75 | 35 | Электро | 90 х 57 х 77 | 175 | 6040
* - pезервная мощность или Limited Time running Power (LTP). Это максимальная мощность, которую может выдать электростанция при наработке не более 500 моточасов в год, причём 300 моточасов электростанция может работать в режиме непрерывной эксплуатации, ограниченной только межсервисным интервалом, при условии, что снимаемая мощность не превышает 90% от заявленной "установленной мощности". Перегрузка электростанции не допускается
Опции для электростанций с функцией сварки
Код | Наименование | [7 empty] | Стоимость, ЕВРО
RKB2 | Тележечный комплект для установок БОЛЕЕ 6 kW с надувными колесами | [7 empty] | 138

## Мотопомпы
ООО «ТехноДром» 101000, г. Москва, Большой Златоустинский пер., д. 3/5 стр.1. Тел. +7 495 621-33-47, 495 778-82-37, 495 778-93-02 www.texnodrom.ru
Мотопомпы / Насосные агрегаты KOHLER-SDMO (Франция)
Модель насосного агрегата | Максимальная производительность (л/мин) | Максимальная производительность (м³/час) | Диаметр вход-выход, мм / дюйм | Высота подъема, м | Высота всасывания, м | Максимальный размер частиц, мм | Двигатель | Топливный бак, литр | Стартер | Размер Д х Ш х В, см | Масса, кг | Стоимость насосного агрегата, ЕВРО
Intens Aqualine
CLEAR 1.7 | 110 | 6.6 | 25 / 1" | 32 | 8 | 8 | Koshin KC26 | 0.6 | Ручной | 34 х 24 х 31 | 5.5 | 287
ST 2.36 H | 600 | 36 | 50 / 2" | 29 | 8 | 8 | Honda GX120 | 2 | Ручной | 47 х 36 х 38 | 23 | 503
ST 3.60 H | 900 | 54 | 76 / 3" | 26 | 8 | 8 | Honda GX160 | 3.1 | Ручной | 51 х 41 х 45 | 29 | 610
TR 2.36 H | 600 | 36 | 50 / 2" | 29 | 8 | 8 | Honda GX120 | 2 | Ручной | 47 х 36 х 40 | 23 | 600
TR 3.60 H | 900 | 54 | 76 / 3" | 26 | 8 | 8 | Honda GX160 | 3.1 | Ручной | 51 х 40 х 47 | 29 | 739
Specialist Aqualine
HP 2.26 H | 440 | 26.4 | 50 / 2" | 57 | 8 | 8 | Honda GX160 | 3.1 | Ручной | 42 х 55 х 46 | 30 | 910
XT 3.78 H | 1340 | 80.4 | 76 / 2" | 27 | 8 | 27 | Honda GX240 | 5.3 | Ручной | 69 х 49 х 53 | 58 | 1780
TRASH 3 | 1083.3 | 65 | 76 / 2" | 25 | 8 | 20 | Kohler KD350 | 4.3 | Ручной | 72 х 57 х 59 | 67 | 2410
TRASH 4 | 1800 | 108 | 100 / 4" | 17 | 8 | 20 | Kohler KD350 | 4.3 | Ручной | 72 х 57 х 59 | 90 | 3030
Опции для мотопомп / Насосных агрегатов
Код | Наименование | [6 empty] | Стоимость, ЕВРО
R16 | Комплект шлангов без хомутов для насосного агрегата 1" (5 м - впускной, 10 м - выпускной) | [6 empty] | 46
R11 | Комплект шлангов без хомутов для насосного агрегата 2" (5 м - впускной, 25 м - выпускной) | [6 empty] | 100
R13 | Камлок (быстроразъемное соединение) комплект без хомутов для насосного агрегата 2" | [6 empty] | 70
R12 | Комплект шлангов без хомутов для насосного агрегата 3" (5 м - впускной, 25 м - выпускной) | [6 empty] | 160
R14 | Камлок (быстроразъемное соединение) комплект без хомутов для насосного агрегата 3" | [6 empty] | 160
R21 | Комплект шлангов без хомутов для насосного агрегата 4" (5 м - впускной, 25 м - выпускной) | [6 empty] | 365
R09 | Пожарный комплект для помпы НР 2.26Н: 5 м - впускной и 10 м - выпускной рукава, распылительная насадка и соединительные муфты | [6 empty] | 320

## Серия PACIFIC I (5-32 кВт)
ООО «ТехноДром» 101000, г. Москва, Большой Златоустинский пер., д. 3/5 стр.1. Тел. +7 495 621-33-47, 495 778-82-37, 495 778-93-02 www.texnodrom.ru
Дизель-генераторы KOHLER-SDMO серии PACIFIC I с двигателями Mitsubishi (спецификация XPRESS)*
Модель | Частота вращения, об/мин | Мощность ESP ** |  | Мощность PRP *** |  | Топливный бак, литр | Стоимость открытое исполнение, ЕВРО | Стоимость в шумозащитном кожухе, ЕВРО | Стоимость АВР, ЕВРО
|  | кВа | кВт | кВа | кВт
Однофазные
Т8НКМ | 3000 | 7.5 | 7.5 | --- |  | 50 | 6636 | 8320 | 605
Т11НКМ | 3000 | 10.5 | 10.5 | --- |  | 50 | 7572 | 9151 | 605
Т9КМ | 1500 | 8.6 | 8.6 | 7.8 | 7.8 | 50 | 7953 | 9888 | 605
Т12КМ | 1500 | 12 | 12 | 10.9 | 10.9 | 50 | 8664 | 10781 | 605
Т17КМ | 1500 | 17 | 17 | 15.5 | 15.5 | 100 | 10801 | 13347 | 710
T25C3M | 1500 | 25 | 25 | 22.7 | 22.7 | 100 | 11572 | 14115 | 710
Трехфазные
Т9НК | 3000 | 9 | 7.2 | --- |  | 50 | 6812 | 8392 | 635
Т12НК | 3000 | 12 | 9.6 | --- |  | 50 | 7189 | 8769 | 635
Т12К | 1500 | 11.5 | 9.2 | 10.5 | 8.4 | 50 | 7724 | 9841 | 635
Т16К | 1500 | 16 | 12.8 | 14.5 | 11.6 | 50 | 8227 | 10344 | 635
Т22К | 1500 | 22 | 17.6 | 20 | 16 | 100 | 10303 | 12847 | 635
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ОПЦИИ
A303 | Пульт управления APM303 | [7 empty] | стд
CM40 | Замена пульта управления на MICS Telys 2 | [7 empty] | 1300
СМ407 | Отображение на экране аналоговых показателей (Давление масла / Т° охлаждающей жидкости) | [7 empty] | 270
СЕ100 | Набор контактов: ДГУ работает; общая неисправность; низкий уровень топлива | [7 empty] | 150
CE220 | Набор контактов удаленной сигнализации программируемый (максимум 6 сообщений) | [7 empty] | 330
CEA72 | Комплект дистанционного мониторинга по сети GSM | [7 empty] | 1100
2-полюсные ATS (для однофазных ДГУ):
INS63/2 | 63А/2Р | [7 empty] | 605
INS100/2 | 100А/2Р | [7 empty] | 710
4-полюсные ATS (для трехфазных ДГУ):
INS35/4 | 35A/4P | [7 empty] | 635
INS63/4 | 63A/4P | [7 empty] | 722
МЕХАНИЧЕСКИЕ ОПЦИИ
EN10 | Гибкий переходник-компенсатор выхлопной системы (для установок без кожуха) | [7 empty] | стд
EN07 | Глушитель -9 дБ (для установок без кожуха) | [7 empty] | стд
EN08 | Глушитель -29 дБ взамен стандартного (для установок без кожуха) | [7 empty] | 440
EN09 | Глушитель -40 дБ взамен стандартного (для установок без кожуха) | [7 empty] | 750
FD15 | Комплект оборудования для автоматической подкачки топлива во встроенный топливный бак из внешнего резервуара | [7 empty] | 1200
FD06 | Дополнительный топливный бак 500 л со сливным поддоном | [7 empty] | 1660
FD08 | Комплект оборудования для автоматической подкачки топлива в дополнительный топливный бак из внешнего резервуара | [7 empty] | 2070
* - спецификация XPRESS включает в себя: стандартную панель управления APM303, 4-х полюсной автомат защиты генератора, комплект автоматики (разъем для подключения комплекта автоматики + зарядное устройство АКБ (ЗУ АКБ) + подогреватель охлаждающей жидкости (ПОЖ) с реле), маркировка CE (CE marking), защита горячих частей (HHP) от прикосновения (защитная решётка на выхлопном коллекторе), гибкий переходник выхлопной системы (Flexible), индустриальный глушитель - 9дБ, техническая документация на USB-носителе.
** - ESP (Emergency Standby Power) или Резервная мощность - это мощность генераторной установки, которая применяется для обеспечения электропитания переменной нагрузки в случае пропадания энергии в основной электросети. Перегрузка не допускается и генераторная установка может работать не более 500 часов в год. Электрогенераторы этих моделей рассчитаны на эксплуатацию при температуре не выше 27°С
*** - PRP (Prime Rating Power) или Основная мощность - это максимальная мощность, вырабатываемая генераторной установкой (при переменной нагрузке) вместо основной электросети. Для нее не установлены ограничения продолжительности работы в течение года и допускается 10% перегрузка в течение одногочаса каждые 12 часов работы генераторной установки

## Серия ADRIATIC (9-32 кВт)
ООО «ТехноДром» 101000, г. Москва, Большой Златоустинский пер., д. 3/5 стр.1. Тел. +7 495 621-33-47, 495 778-82-37, 495 778-93-02 www.texnodrom.ru
Дизель-генераторы KOHLER-SDMO серии ADRIATIC с двигателями Kohler (спецификация XPRESS)*
Модель | Частота вращения, об/мин | Мощность ESP ** |  | Мощность PRP *** |  | Топливный бак, литр | Стоимость открытое исполнение, евро | Стоимость в шумозащитном кожухе, евро | Стоимость АВР, евро
|  | кВа | кВт | кВа | кВт
Однофазные
К6М | 1500 | 6 | 6 | 5.5 | 5.5 | 50 | 7472 | 9052 | 605
К10М | 1500 | 9.9 | 9.9 | 9 | 9 | 50 | 8166 | 10254 | 605
К12М | 1500 | 11.8 | 11.8 | 10.7 | 10.7 | 50 | 8673 | 10761 | 605
К17М | 1500 | 17.2 | 17.2 | 15.6 | 15.6 | 50 | 10373 | 12461 | 710
К26М | 1500 | 26 | 26 | 23.6 | 23.6 | 100 | 11666 | 14209 | 710
Трехфазные
К16H | 3000 | 16 | 12.8 | --- |  | 50 | 7249 | 9337 | 635
К21H | 3000 | 21 | 16.8 | --- |  | 50 | 7935 | 10023 | 635
K28H | 3000 | 28 | 22.4 | --- |  | 100 | 9419 | 11964 | 760
K9 | 1500 | 8.9 | 7.1 | 8.1 | 6.5 | 50 | 7368 | 8946 | 635
K12 | 1500 | 11.5 | 9.2 | 10.5 | 8.4 | 50 | 7868 | 9956 | 635
K16 | 1500 | 16 | 12.8 | 14.5 | 11.6 | 50 | 8238 | 10326 | 635
K22 | 1500 | 21.5 | 17.2 | 19.5 | 15.6 | 50 | 9803 | 11842 | 635
K27 | 1500 | 26.5 | 21.2 | 24.1 | 19.3 | 50 | 10433 | 12521 | 722
K33 | 1500 | 33 | 26.4 | 30 | 24 | 100 | 11022 | 13572 | 722
K44 | 1500 | 44 | 35.2 | 40 | 32 | 100 | 11633 | 14177 | 722
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ОПЦИИ
A303 | Пульт управления APM303 | [7 empty] | стд
CM40 | Замена пульта управления на MICS Telys 2 | [7 empty] | 1300
СЕ100 | Набор контактов: ДГУ работает; общая неисправность; низкий уровень топлива | [7 empty] | 150
CE220 | Набор контактов удаленной сигнализации программируемый (максимум 6 сообщений) | [7 empty] | 330
CEA72 | Комплект дистанционного мониторинга по сети GSM | [7 empty] | 1100
2-полюсные ATS (для однофазных ДГУ):
INS63/2 | 63А/2Р | [7 empty] | 605
INS100/2 | 100А/2Р | [7 empty] | 710
4-полюсные ATS (для трехфазных ДГУ):
INS35/4 | 35A/4P | [7 empty] | 635
INS63/4 | 63A/4P | [7 empty] | 722
МЕХАНИЧЕСКИЕ ОПЦИИ
EN10 | Гибкий переходник-компенсатор выхлопной системы (для установок без кожуха) | [7 empty] | стд
EN07 | Глушитель -9 дБ (для установок без кожуха) | [7 empty] | стд
EN08 | Глушитель -29 дБ взамен стандартного (для установок без кожуха) | [7 empty] | 440
EN09 | Глушитель -40 дБ взамен стандартного (для установок без кожуха) | [7 empty] | 750
FD15 | Комплект оборудования для автоматической подкачки топлива во встроенный топливный бак из внешнего резервуара | [7 empty] | 1200
FD06 | Дополнительный топливный бак 500 л со сливным поддоном | [7 empty] | 1660
FD08 | Комплект оборудования для автоматической подкачки топлива в дополнительный топливный бак из внешнего резервуара | [7 empty] | 2070
* - спецификация XPRESS включает в себя: стандартную панель управления APM303, 4-х полюсной автомат защиты генератора, комплект автоматики (разъем для подключения комплекта автоматики + зарядное устройство АКБ (ЗУ АКБ) + подогреватель охлаждающей жидкости (ПОЖ) с реле), маркировка CE (CE marking), защита горячих частей (HHP) от прикосновения (защитная решётка на выхлопном коллекторе), гибкий переходник выхлопной системы (Flexible), индустриальный глушитель - 9дБ, техническая документация на USB-носителе.
** - ESP (Emergency Standby Power) или Резервная мощность - это мощность генераторной установки, которая применяется для обеспечения электропитания переменной нагрузки в случае пропадания энергии в основной электросети. Перегрузка не допускается и генераторная установка может работать не более 500 часов в год. Электрогенераторы этих моделей рассчитаны на эксплуатацию при температуре не выше 27°С
*** - PRP (Prime Rating Power) или Основная мощность - это максимальная мощность, вырабатываемая генераторной установкой (при переменной нагрузке) вместо основной электросети. Для нее не установлены ограничения продолжительности работы в течение года и допускается 10% перегрузка в течение одногочаса каждые 12 часов работы генераторной установки

## Серия MONTANA (16-180 кВт)
ООО «ТехноДром» 101000, г. Москва, Большой Златоустинский пер., д. 3/5 стр.1. Тел. +7 495 621-33-47, 495 778-82-37, 495 778-93-02 www.texnodrom.ru
Дизель-генераторы KOHLER-SDMO серии MONTANA с двигателями John Deere (спецификация XPRESS)*
Модель | Частота вращения, об/мин | Мощность ESP * |  | Мощность PRP ** |  | Топливный бак, литр | Стоимость открытое исполнение, евро | Стоимость в шумозащитном кожухе, евро | Стоимость АВР, евро
|  | кВа | кВт | кВа | кВт
Трехфазные
J22 | 1500 | 22 | 17.6 | 20 | 16 | 100 | 10689 | 13235 | 635
J33 | 1500 | 33 | 26.4 | 30 | 24 | 100 | 11144 | 13688 | 722
J44K | 1500 | 44 | 35.2 | 40 | 32 | 100 | 11724 | 14267 | 722
J66K | 1500 | 66 | 52.8 | 60 | 48 | 180 | 14520 | 17429 | 860
J77K | 1500 | 77 | 61.6 | 70 | 56 | 180 | 14765 | 17674 | 985
J88K | 1500 | 88 | 70.4 | 80 | 64 | 180 | 15635 | 18546 | 1330
J110K | 1500 | 110 | 88 | 100 | 80 | 190 | 19110 | 22482 | 1330
J130K | 1500 | 132 | 105.6 | 120 | 96 | 340 | 22809 | 28386 | 2260
J165K | 1500 | 165 | 132 | 150 | 120 | 340 | 25838 | 31415 | 2400
J200K | 1500 | 200 | 160 | 181.8 | 145.5 | 340 | 27783 | 33360 | 2930
J220K | 1500 | 220 | 176 | 200 | 160 | 340 | 30540 | 36000 | 2930
J250K | 1500 | 250 | 200 | 227 | 182 | 340 | 35100 | 40400 | 2930
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ОПЦИИ
A303 | Пульт управления APM303 | [7 empty] | стд
CM41 | Замена пульта управления на MICS Telys 2 | [7 empty] | 900
СМ407 | Отображение на экране аналоговых показателей (Давление масла / Т° охлаждающей жидкости) | [7 empty] | 270
СЕ100 | Набор контактов: ДГУ работает; общая неисправность; низкий уровень топлива | [7 empty] | 150
CE220 | Набор контактов удаленной сигнализации программируемый (максимум 6 сообщений) | [7 empty] | 330
CEA72 | Комплект дистанционного мониторинга по сети GSM | [7 empty] | 1050
4-полюсные ATS (для трехфазных ДГУ):
INS35/4 | 35A/4P | [7 empty] | 635
INS63/4 | 63A/4P | [7 empty] | 722
INS104/4 | 100A/4P | [7 empty] | 860
INS124/4 | 125A/4P | [7 empty] | 985
INS164/4 | 160A/4P | [7 empty] | 1330
INB204/4 | 200A/4P | [7 empty] | 2260
INB254/4 | 250A/4P | [7 empty] | 2400
INB404/4 | 400A/4P | [7 empty] | 2930
МЕХАНИЧЕСКИЕ ОПЦИИ
EN10 | Гибкий переходник-компенсатор выхлопной системы (J22-J250K) (для установок без кожуха) | [7 empty] | стд
EN07 | Глушитель -9 дБ (J22-J250K)(для установок без кожуха) | [7 empty] | стд
EN08 | Глушитель -29 дБ (J22-J44K)(для установок без кожуха) | [7 empty] | 440
EN08 | Глушитель -29 дБ (J66K-J88K)(для установок без кожуха) | [7 empty] | 480
EN08 | Глушитель -29 дБ (J110K-J250K)(для установок без кожуха) | [7 empty] | 660
EN09 | Глушитель -40 дБ (J22-J88K)(для установок без кожуха) | [7 empty] | 750
EN09 | Глушитель -40 дБ (J110K-J250K)(для установок без кожуха) | [7 empty] | 1000
EN01 | Электронный регулятор частоты вращения (J66K-J200K) | [7 empty] | 1200
FD15 | Комплект оборудования для автоматической подкачки топлива во встроенный топливный бак из внешнего резервуара | [7 empty] | 1200
FD06 | Дополнительный топливный бак 500 л со сливным поддоном | [7 empty] | 1660
| Дополнительный топливный бак 1000 л со сливным поддоном | [7 empty] | 2440
FD08 | Комплект оборудования для автоматической подкачки топлива в дополнительный топливный бак из внешнего резервуара | [7 empty] | 2070
AL11 | Система возбуждения AREP (для J22-J88K,J250) | [7 empty] | стд
AL11 | Система возбуждения AREP (J110) | [7 empty] | 275
AL11 | Система возбуждения AREP (J130-J165) | [7 empty] | 380
AL11 | Система возбуждения AREP (J200-J220) | [7 empty] | 510
* - спецификация XPRESS включает в себя: стандартную панель управления APM303, 4-х полюсной автомат защиты генератора, комплект автоматики (разъем для подключения комплекта автоматики + зарядное устройство АКБ (ЗУ АКБ) + подогреватель охлаждающей жидкости (ПОЖ) с реле), маркировка CE (CE marking), защита горячих частей (HHP) от прикосновения (защитная решётка на выхлопном коллекторе), гибкий переходник выхлопной системы (Flexible), индустриальный глушитель - 9дБ, техническая документация на USB-носителе.
** - ESP (Emergency Standby Power) или Резервная мощность - это мощность генераторной установки, которая применяется для обеспечения электропитания переменной нагрузки в случае пропадания энергии в основной электросети. Перегрузка не допускается и генераторная установка может работать не более 500 часов в год. Электрогенераторы этих моделей рассчитаны на эксплуатацию при температуре не выше 27°С
*** - PRP (Prime Rating Power) или Основная мощность - это максимальная мощность, вырабатываемая генераторной установкой (при переменной нагрузке) вместо основной электросети. Для нее не установлены ограничения продолжительности работы в течение года и допускается 10% перегрузка в течение одногочаса каждые 12 часов работы генераторной установки

## Серия ATLANTIC (200-520 кВт)
ООО «ТехноДром» 101000, г. Москва, Большой Златоустинский пер., д. 3/5 стр.1. Тел. +7 495 621-33-47, 495 778-82-37, 495 778-93-02 www.texnodrom.ru
Дизель-генераторы KOHLER-SDMO серии ATLANTIC с двигателями Volvo Penta (спецификация XPRESS)*
Модель | Частота вращения, об/мин | Мощность ESP ** |  | Мощность PRP *** |  | Топливный бак, литр | Стоимость открытое исполнение, евро | Стоимость в шумозащитном кожухе, евро | Стоимость АВР, евро
|  | кВа | кВт | кВа | кВт
Трехфазные
V275C2 | 1500 | 275 | 220 | 250 | 200 | 390 | 41471 | 50399 | 2930
V350C2 | 1500 | 350 | 280 | 318.2 | 254.5 | 470 | 47071 | 57472 | 3450
V400C2 | 1500 | 387 | 309.6 | 351.8 | 281.5 | 470 | 51350 | 61672 | 3450
V440C2 | 1500 | 440 | 352 | 400 | 320 | 470 | 57842 | 68243 | 6600
V500C2 | 1500 | 500 | 400 | 454.5 | 363.6 | 470 | 64941 | 75342 | 6600
V550C2 | 1500 | 550 | 440 | 500 | 400 | 500 | 70095 | 82427 | 6600
V650C2 | 1500 | 650 | 520 | 590.9 | 472.7 | 610 | 87001 | 103834 | 7340
V700C2 | 1500 | 700 | 560 | 650 | 520 | 610 | 102057 | 118890 | 8250
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ОПЦИИ
CM40 | Пульт управления MICS Telys 2 | [7 empty] | стд
СЕ100 | Набор контактов: ДГУ работает; общая неисправность; низкий уровень топлива | [7 empty] | 150
CE220 | Набор контактов удаленной сигнализации программируемый (максимум 6 сообщений) | [7 empty] | 330
CEA72 | Комплект дистанционного мониторинга по сети GSM | [7 empty] | 1050
А802 | Пульт автоматического запуска АРМ802 Tactile с сенсорным дисплеем (необходима опция AL11 - AREP) | [7 empty] | 8000
Варианты кофигурации MICS APM 802:
А 612 | Отдельная генераторная установка, не подключенная к электросети | [7 empty] | стд
А 633 | Генераторная установка, не связанная с основной электросетью | [7 empty] | стд
Отдельная генераторная установка, постоянно синхронизированная с электросетью, без АВР
А 641 | С функцией экспорта энергии генераторной установкой в электросеть | [7 empty] | стд
А 651 | Генераторная установка с АВР, кратковременно синхронизированная с сетью | [7 empty] | 750
А 661 | Генераторная установка с АВР, постоянно синхронизированная с сетью | [7 empty] | 930
4-полюсные ATS (для трехфазных ДГУ):
INB404/4 | 400A/4P | [7 empty] | 2930
INB634/4 | 630A/4P | [7 empty] | 3450
INB804/4 | 800A/4P | [7 empty] | 6600
INB1004/4 | 1000A/4P | [7 empty] | 7340
INB1254/4 | 1250A/4P | [7 empty] | 8250
МЕХАНИЧЕСКИЕ ОПЦИИ
EN07 | Глушитель -9 дБ (для V275C2)(для установок без кожуха) | [7 empty] | 160
EN07 | Глушитель -9 дБ (для V350C2-V550C2)(для установок без кожуха) | [7 empty] | 400
EN07 | Глушитель -9 дБ (для V650C2-V700C2)(для установок без кожуха) | [7 empty] | 460
EN08 | Глушитель -29 дБ (для V275C2)(для установок без кожуха) | [7 empty] | 840
EN08 | Глушитель -29 дБ (для V350C2-V550C2)(для установок без кожуха) | [7 empty] | 1430
EN08 | Глушитель -29 дБ (для V650C2-V700C2)(для установок без кожуха) | [7 empty] | 1620
EN09 | Глушитель -40 дБ (для V275C2)(для установок без кожуха) | [7 empty] | 1240
EN09 | Глушитель -40 дБ (для V350C2-V500C2)(для установок без кожуха) | [7 empty] | 1700
EN09 | Глушитель -40 дБ (для V550C2-V700C2)(для установок без кожуха) | [7 empty] | 2600
FD15 | Комплект оборудования для автоматической подкачки топлива во встроенный топливный бак из внешнего резервуара | [7 empty] | 1200
FD06 | Дополнительный топливный бак 500 л со сливным поддоном | [7 empty] | 1660
| Дополнительный топливный бак 1000 л со сливным поддоном | [7 empty] | 2440
FD08 | Комплект оборудования для автоматической подкачки топлива в дополнительный топливный бак из внешнего резервуара | [7 empty] | 2070
AL11 | Система возбуждения AREP (для V275C2) | [7 empty] | 530
AL11 | Система возбуждения AREP (для V350C2-V650C2) | [7 empty] | 730
AL11 | Система возбуждения AREP (для V700C2) | [7 empty] | стд
* - спецификация XPRESS включает в себя: стандартную панель управления TELYS 2, 4-х полюсной автомат защиты генератора, комплект автоматики (разъем для подключения комплекта автоматики + зарядное устройство АКБ (ЗУ АКБ) + подогреватель охлаждающей жидкости (ПОЖ) с реле), маркировка CE (CE marking), защита горячих частей (HHP) от прикосновения (защитная решётка на выхлопном коллекторе), гибкий переходник выхлопной системы (Flexible), техническая документация на USB-носителе.
** - ESP (Emergency Standby Power) или Резервная мощность - это мощность генераторной установки, которая применяется для обеспечения электропитания переменной нагрузки в случае пропадания энергии в основной электросети. Перегрузка не допускается и генераторная установка может работать не более 500 часов в год. Электрогенераторы этих моделей рассчитаны на эксплуатацию при температуре не выше 27°С
*** - PRP (Prime Rating Power) или Основная мощность - это максимальная мощность, вырабатываемая генераторной установкой (при переменной нагрузке) вместо основной электросети. Для нее не установлены ограничения продолжительности работы в течение года и допускается 10% перегрузка в течение одногочаса каждые 12 часов работы генераторной установки

## Серия OCEANIC (200-600 кВт)
ООО «ТехноДром» 101000, г. Москва, Большой Златоустинский пер., д. 3/5 стр.1. Тел. +7 495 621-33-47, 495 778-82-37, 495 778-93-02 www.texnodrom.ru
Дизель-генераторы KOHLER-SDMO серии OCEANIC с двигателями Doosan (спецификация XPRESS)*
Модель | Частота вращения, об/мин | Мощность ESP ** |  | Мощность PRP *** |  | Топливный бак, литр | Стоимость открытое исполнение, евро | Стоимость в шумозащитном кожухе, евро | Стоимость АВР, евро
|  | кВа | кВт | кВа | кВт
Трехфазные
D275 | 1500 | 275 | 220 | 250 | 200 | 390 | 31180 | 38900 | 2930
D300 | 1500 | 300 | 240 | 272.7 | 218.2 | 390 | 31880 | 39600 | 3450
D330 | 1500 | 330 | 264 | 300 | 240 | 470 | 32750 | 42250 | 3450
D440 | 1500 | 440 | 352 | 400 | 320 | 500 | 45800 | 57600 | 6600
D550 | 1500 | 550 | 440 | 500 | 400 | 500 | 51800 | 64200 | 6600
D630 | 1500 | 630 | 504 | 573 | 458 | 610 | 63900 | 79300 | 7340
D700 | 1500 | 694 | 555 | 631 | 505 | 610 | 68100 | 83400 | 8250
D830 | 1500 | 825 | 660 | 750 | 600 | 610 | 87500 | 110300 | 8250
Цены действительны до 31.12.2017
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ОПЦИИ
A303 | Пульт управления APM303 (до D330 включительно) | [7 empty] | стд
CM40 | Пульт управления MICS Telys 2 (от D440) | [7 empty] | стд
СЕ100 | Набор контактов: ДГУ работает; общая неисправность; низкий уровень топлива | [7 empty] | 150
CE220 | Набор контактов удаленной сигнализации программируемый (максимум 6 сообщений) | [7 empty] | 330
CEA72 | Комплект дистанционного мониторинга по сети GSM | [7 empty] | 1050
4-полюсные ATS (для трехфазных ДГУ):
INB404/4 | 400A/4P | [7 empty] | 2930
INB634/4 | 630A/4P | [7 empty] | 3450
INB804/4 | 800A/4P | [7 empty] | 6600
INB1004/4 | 1000A/4P | [7 empty] | 7340
INB1254/4 | 1250A/4P | [7 empty] | 8250
МЕХАНИЧЕСКИЕ ОПЦИИ
EN07 | Глушитель -9 дБ (для D275 - D330) (для установок без кожуха) | [7 empty] | 350
EN07 | Глушитель -9 дБ (для D440) (для установок без кожуха) | [7 empty] | 580
EN07 | Глушитель -9 дБ (для D550 - D830) (для установок без кожуха) | [7 empty] | 720
EN08 | Глушитель -29 дБ (для D275 - D330) (для установок без кожуха) | [7 empty] | 880
EN08 | Глушитель -29 дБ (для D440-D550) (для установок без кожуха) | [7 empty] | 1400
EN08 | Глушитель -29 дБ (для D630 - D830) (для установок без кожуха) | [7 empty] | 1800
EN09 | Глушитель -40 дБ (для D275 - D330) (для установок без кожуха) | [7 empty] | 1520
EN09 | Глушитель -40 дБ (для D440-D550) (для установок без кожуха) | [7 empty] | 2300
EN09 | Глушитель -40 дБ (для D630 - D830) (для установок без кожуха) | [7 empty] | 3100
FD15 | Комплект оборудования для автоматической подкачки топлива во встроенный топливный бак из внешнего резервуара | [7 empty] | 1200
FD06 | Дополнительный топливный бак 500 л со сливным поддоном | [7 empty] | 1660
| Дополнительный топливный бак 1000 л со сливным поддоном | [7 empty] | 2440
FD08 | Комплект оборудования для автоматической подкачки топлива в дополнительный топливный бак из внешнего резервуара | [7 empty] | 2070
* - спецификация XPRESS включает в себя: стандартную панель управления, 4-х полюсной автомат защиты генератора, комплект автоматики (разъем для подключения комплекта автоматики + зарядное устройство АКБ (ЗУ АКБ) + подогреватель охлаждающей жидкости (ПОЖ) с реле), маркировка CE (CE marking), защита горячих частей (HHP) от прикосновения (защитная решётка на выхлопном коллекторе), гибкий переходник выхлопной системы (Flexible), техническая документация на USB-носителе.
** - ESP (Emergency Standby Power) или Резервная мощность - это мощность генераторной установки, которая применяется для обеспечения электропитания переменной нагрузки в случае пропадания энергии в основной электросети. Перегрузка не допускается и генераторная установка может работать не более 500 часов в год. Электрогенераторы этих моделей рассчитаны на эксплуатацию при температуре не выше 27°С
*** - PRP (Prime Rating Power) или Основная мощность - это максимальная мощность, вырабатываемая генераторной установкой (при переменной нагрузке) вместо основной электросети. Для нее не установлены ограничения продолжительности работы в течение года и допускается 10% перегрузка в течение одногочаса каждые 12 часов работы генераторной установки