Диагностика релейных защит

Стоимость

Euro

включая НДС

PTE-100-C Однофазный тестер релейной защиты  Цена:7 590,00

• выходной ток 0-250А, 4 диапазона

• АС напряжение 0-250В (4 А)

• DC напряжение 0-350В (2,8 А)

• дополнительный источник DC напряжения 0-250В

• мощность 1000 ВА

• хронометр с разрешением 1 мс

• СОМ-порт

• кейс IP-65

• 200х300х200 мм / 13,5 кг

• самый легкий, самый компактный и самый мощный в своем классе

PTE-100-C-plus Однофазный тестер релейной защиты Цена:9 810,00

• регулируемый АС выходной ток 0-250А

• регулируемое АС напряжение 0-250В

• регулируемое DC напряжение 0-350В

• дополнительный регулируемый источник DC

напряжения 0-250В

• частота 40-70 Гц

• фазовый угол 0-360

• хронометр с разрешением 1 мс

• СОМ-порт

• кейс IP-65

• 200х300х200 мм / 15,5 кг

• самый легкий, самый компактный и самый мощный в своем классе

PTE-100-V Однофазный тестер релейной защиты (напр./ток) Цена:10 259,00

• мощность 100 ВА

• регулируемое напряжение до 300 В

• регулируемый ток до 8 А

• регулируемый фазовый угол 0-360

• регулируемая частота 40-420 Гц

• СОМ-порт

• кейс IP-65

• 200х300х200 мм / 13,5 кг

PTE-50-CE Однофазный тестер релейной защиты (ток/напр.) Цена: 11 147,00

• мощность 100 ВА

• регулируемый ток до 50 А

• регулируемое напряжение до 150 В

• регулируемый фазовый угол 0-360

• встроенный таймер с разрешением 1 мс

• генератор гармоник

• СОМ-порт

• кейс IP-65

• 200х300х200 мм / 13,5 кг

PTE-300-V Трехфазный тестер релейной защиты (напр./ток) Цена:22 308,00

• мощность 100 ВА х 3 или 300 ВА для одной фазы

• регулируемое напряжение до 300 В х 3

• регулируемый ток до 8 А х 3

• до 900 В или 24 А для одной фазы

• фазовый угол 0-360

• частота 40-420 Гц

• СОМ-порт

• кейс IP-65

• 200х442х327 мм / 22 кг

PTE-50-CET Трехфазный тестер релейной защиты (ток/ напр.) Цена:23 867,00

• мощность 100 ВА х 3

• мощность 300 ВА для одной фазы

• напряжение до 150 В х 3

• ток до 50 А х 3

• для одной фазы до 150 А или 450 В

• фазовый угол 0-360

• встроенный таймер с разрешением 1 мс

• генератор гармоник

• СОМ-порт

• кейс IP-65

• 200х442х327 мм / 24 кг

TRES Универсальная система проверки трехфазных реле Цена:41 750,00

• состоит из PTE-300-V и PTE-50-CET

• 6 реверсивных каналов, полностью изолированных, с

контролем фазового угла

• мощность 100 ВА х 6

• регулируемое напряжение до 300 В х 3

• регулируемый ток до 50 А х 3

• до 150 А или 900 В по фазе

• 40 – 420 Гц

• СОМ – порт

• кейс IP-65

• 200х442х327 мм х 2 / 22 + 24 кг

UNO Универсальная система проверки однофазных реле Цена:19 259,00

• состоит из PTE-50-CE и PTE-100-V

• 2 реверсивных канала, полностью изолированных, с

контролем фазового угла

• мощность 100 ВА х 2

• до 150 А или 900 В по фазе

• 40 – 420 Гц

• СОМ – порт

• кейс IP-65

• 200х300х200 мм х 2 / 13,5 кг х 2

PTE-IO Logic Устройство моделирования Цена:8 519,00

• 16 входов в 8 группах

• 8 изолированных выходов

• обработка входных/выходных сигналов производится специальным

ПО Euro-IOLog

• 150х340х300 мм / 5,4 кг.

MENTOR 12 Универсальная система диагностики всех типов

релейных защит Цена: 50 963,00*

До 150 А или 900 В по фазе

Вспомогательный DC выход: 48, 125, 250 В (60 Вт)

Аналоговые входы: 0-10 В DC, 0-20 мА DC, точность ± 0,02 %

Сдвоенные входы: 12. до 400 В, разрешение 0,1 мс.

Сдвоенные выходы: 8. до 8 А или 250 В, разрешение 0,1 мс.

Низковольтные выходы: 6. 0 а ± 10 В

Частотный генератор: от 0,1 до 3000 Гц.

Фазовый угол: 0,00 359,99º

Порты: RS-232, CENTRONICS, ETHERNET, USB, VGA, PS2, Digital l/0, GPS antenna.

Рабочее напряжение: 100-240 В, 50/60 Гц

Размеры: 422 х 254 х 511 мм. Вес: 22-33 кг.

*базовая комплектация

Системы прогрузки первичным током

Стоимость

Euro

включая НДС

LET-400 Прогрузочное устройство до 2,5 кА Цена:5 897,00

• непрерывный ток 400 А, 1 кВА.

• 10 А, 50 А, 200 А, 400 А.

• максимальный выходной ток до 2,5 кА.

• защита от КЗ и термо-защита.

LET-400-RD Прогрузочное устройство до 2,5 кА Цена: 8 519,00

• непрерывный ток 400 А, 1 кВА.

• 10 А, 50 А, 200 А, 400 А.

• максимальный выходной ток до 2,5 кА.

• защита от КЗ и термо-защита.

• встроенный цифровой амперметр с 0,5% точностью.

• встроенный цифровой таймер с разрешением 1 мс.

LET-400-RDC Прогрузочное устройство до 2,5 кА Цена: 9 987,00

• непрерывный ток 400 А, 1 кВА.

• 10 А, 50 А, 200 А, 400 А.

• максимальный выходной ток до 2,5 кА.

• защита от КЗ и термо-защита.

• встроенный цифровой амперметр с 0,5% точностью.

• встроенный цифровой таймер с разрешением 1 мс.

• AC или DC напряжение до 220 В

• вспомогательный источник DC до 220 В

LET-1000-RD Прогрузочное устройство до 6,5 кА Цена:10 157,00

• непрерывный ток 1000 А, 2 кВА.

• 250 А, 500 А, 1000 А.

• максимальный выходной ток до 6,5 кА.

• защита от КЗ и термо-защита.

• встроенный цифровой амперметр с 0,5% точностью.

• встроенный цифровой таймер с разрешением 1 мс.

LET-2000-RD Прогрузочное устройство до 10,8 кА Цена:15 470,00

• непрерывный ток 2000 А, 4 кВА.

• 250 А, 500 А, 1000 А, 2000 А.

• состоит из двух модулей.

• максимальный выходной ток до 10,8 кА.

• защита от КЗ и термо-защита.

• встроенный цифровой амперметр с 0,5% точностью.

• встроенный цифровой таймер с разрешением 1 мс.

LET-2000-RDM Прогрузочное устройство до 10,8 кА Цена: 17 697,00

• непрерывный ток 2000 А, 4 кВА.

• 250 А, 500 А, 1000 А, 2000 А.

• состоит из двух модулей.

• максимальный выходной ток до 10,8 кА.

• защита от КЗ и термо-защита.

• встроенный цифровой амперметр с 0,5% точностью.

• встроенный цифровой таймер с разрешением 1 мс.

• моторизированный плавнорегулируемый автотрансформатор

LET-2010-RD Прогрузочное устройство до 13,8 кА Цена: 17 509,00

• непрерывный ток 2000 А, 6 кВА.

• 500 А, 1000 А, 2000 А.

• состоит из двух модулей.

• максимальный выходной ток до 13,8 кА.

• защита от КЗ и термо-защита.

• встроенный цифровой амперметр с 0,5% точностью.

• встроенный цифровой таймер с разрешением 1 мс.

LET-4000-RD Прогрузочное устройство до 21,6 кА Цена:23 715,00

• непрерывный ток 4000 А, 8 кВА.

• 500 А, 1000 А, 2000 А, 4000 А.

• состоит из двух модулей.

• максимальный выходной ток до 21,6 кА.

• защита от КЗ и термо-защита.

• встроенный цифровой амперметр с 0,5% точностью.

• встроенный цифровой таймер с разрешением 1 мс

LET-4000RDM Прогрузочное устройство до 21,6 кА Цена: 25 987,00

• непрерывный ток 4000 А, 8 кВА.

• 500 А, 1000 А, 2000 А, 4000 А.

• состоит из двух модулей.

• максимальный выходной ток до 21,6 кА.

• защита от КЗ и термо-защита.

• встроенный цифровой амперметр с 0,5% точностью.

• встроенный цифровой таймер с разрешением 1 мс.

• моторизированный плавнорегулируемый автотрансформатор

Измерительное оборудование

Стоимость

Euro

включая НДС

PME-500-TR Устройство для проверки выключателей Цена:10 817,00

• 3 временных канала для измерения временных характеристик с

разрешением 0,1 мс.

• 2 независимых входа ±360 V AC/DC, 0.1 мс.

• измеряет и записывает ток катушки одновременно (закр/откр) с

разрешением 1 мс до 50 А DC

• автоматическое измерение сопротивления контакта с

разрешением 0,1 μΩ

• сохраняет до 60 результатов тестирования

• подключение к выключателю специальными упрощенными

коннекторами или 4 мм вводами

• встроенный принтер, 110 мм

• аккумуляторные батареи на 10 часов работы

• программируемые последовательности: В, О, В-О, О-В, О-В-О, В-О-В.

• мгновенное графическое изображение результата

• большой тач-скрин 113х61 мм.

• поставляется с программным обеспечением, совместимым с WINDOWS

• компактный, легкий (340 x 300 x 150 мм, 8 кг)

РМЕ-100 Цифровой микроомметр 100А Цена: 7 699,00

• измеряет сопротивление контактов выключателей

• подключение 4 проводами для избегания ошибок

• точность: ± 0,25 %

• непосредственное измерение Ом, мОм, мкОм в зависимости от

выбранной шкалы

• напряжение обеспечивается аккумуляторами или от обычной

сети

• вес 11,5 кг

РМЕ-10 Цифровой микроомметр 10А Цена: 5 329,00

• измеряет сопротивление контактов выключателей

• подключение 4 проводами для избегания ошибок

• точность: ± 0,25 %

• непосредственное измерение Ом, мОм в зависимости от выбранной

шкалы

• напряжение обеспечивается аккумуляторами или от обычной сети

• вес 6,5 кг

PME-20-PH Измеритель фазового угла Цена: 3 187,00

• точность измерения: ±0,1º

• входное напряжение: от 0,2 до 500 В

• входной ток: от 0,1 до 25 А

• выбираемые режимы измерения:

􀀹 фазовый угол ± 180º

􀀹 фазовый угол 0 - 360º

􀀹 частота 40 – 500 Гц

􀀹 квадрант фазового угла

может быть использован как синхроноскоп;

уменьшенные размеры и вес

PTE-30-CH Портативный таймер Цена:1 964,00

3 режима:

• S: 0 – 99999 c

• C: 0 – 9999,9 циклов

• F: 20 – 4000 Гц

Функции:

• старт/стоп: время между двумя событиями

• пульс: время пульса сигнала

• частота: измеряет частоту сигнала во входных отводах

Точность: ± 0,01% ± 1мс

190х100х40 мм / 1 кг.

Источники DC

Стоимость

Euro

включая НДС

PTE-20-FA Источник DC напряжения/тока Цена: 6 512,00

• до 300 В или 6 А

• 4 выходных диапазона

• Мощность 150 Вт

• полностью программируемый

• СОМ – порт

• 200х300х200 мм / 12 кг

PTE-FCG Имитатор батареи 1 115.00

• выходное напряжение: 48/125/250 В DC

• мощность 60 Вт каждый выход

• 110х180х60 мм / 2 кг.

LET-4000-R Источник постоянного тока Цена:53 287,00

• выходной ток DC 5000А, 8000Вт

• встроенный цифровой амперметр с точностью 0,5%

• встроенный цифровой таймер с разрешением 1 мс

• защита КЗ, и тепловая защита

Диагностика выключателей МСВ

Стоимость

Euro

включая НДС

EMU-25, 100, 300 Источники постоянного тока 25, 100, 300 А Цена:10 548,00*

Применение:

• тест выключателей МСВ

• калибровка шунтов и измерительных инструментов

• тест термических реле

• тест на перегрев

Особенности:

• ЕМU-25, 0-25A,

• EMU-100, 0-100A,

• EMU-300, 0-300A.

• Номинальная мощность: 300ВА,

• Могут быть соединены параллельно,

• Компьютерный RS-485 интерфейс,

• Сигнализация перегрузки и перегрева,

• Точность: 1%

* цена на ЕМU-25, 100; цена на ЕМU-300: 12 783,00 евро.

Диагностика трансформаторов и моторов

Стоимость

Euro

включая НДС

ETP-1 Измеритель коэффициента трансформации Цена:23 857,00

Автоматически измеряет:

• коэффициент трансформации

• характеристики холостого хода

• полярность и фазовый угол между напряжениями,

напр./ток

Особенности:

• подключение контролируется компьютером, исключая все возможные ошибки

• форма тока при измерении характеристик холостого хода изображается на компьютере

• время тестирования меньше 10 с.

• измерительный диапазон от 1:1 до 1:3000

ETP-2 Измеритель возвратного напряжения изоляции Цена:40 205.00

Автоматически измеряет:

• возвратное напряжение изоляции

• сопротивление изоляции

• коэффициент поляризации

ETP-3 Система измерения сопротивления обмоток

трансформаторов Цена: 30 829,00

• Обеспечивает измерение по каждой фазе, последовательно, без каких-либо изменений

подключения к трансформатору

• Подключение 4 кабелями, для избегания ошибок

• Автоматическое намагничивание и размагничивание

сердечника

• Автоматическая регулировка 1 мΩ – 1 кΩ,

автоматический подбор тестирующего тока от 5 мА до 20 А

• Автоматическое вычисление сопротивления по каждой фазе

• Высокий «иммунитет» к внешним возмущениям

• Сверхбыстрый цикл измерения

• Подключение контролируется компьютером, для избегания ошибок подключения

• Все измерения абсолютно автоматические

• Автоматическая корректировка результатов

ETP-4 Измеритель характеристик короткого замыкания Цена:21 189,00

Автоматически измеряет:

• полное сопротивление короткого замыкания

• ток короткого замыкания

• потери мощности

ETP SISTEMA Универсальная система диагностики

трансформаторов Цена: 114 997,00

Система измеряет:

• коэффициент трансформации по трем фазам

• возвратное напряжение изоляции

• сопротивление изоляции

• коэффициент поляризации

• сопротивление обмоток трансформатора

• сопротивление и ток короткого замыкания

EDA-III Система диагностики изоляции роторных машин Цена: 52 669,00

Измеряет:

• сопротивление изоляции

• коэффициент поляризации

• коэффициент абсорбции

• ток утечки

• интенсивность утечки

• ток реабсорбции

• коэффициент поглощения

• отношение утечки к току реабсорбции

• зависимость тока реабсорбции от толщины изоляции

По всем вопросам, Вы можете обращаться по следующим телефонам: +7 (351) 741-01-81,89068617558 +7 919 122 88 37 или по E-mail:  ural@pamega.ru .

С Уважением,

Генеральный директор Шитиков Алексей Владимирович

ООО «Мега – Инжиниринг»

г. Челябинск