| Модель | Описание | Цена, руб |
| --- | --- | --- |
| Детекторы одного газа |  |  |
| GasAlertClipExtreme2 | Детектор одного газа со сроком службы 2 года со дня активации. Доступны варианты заказа с сенсорами H2S, CO, SO2, O2 | От 8 850 |
| GasAlertClipExtreme3 | Детектор одного газа со сроком службы 3 года со дня активации. Доступны варианты заказа с сенсорами H2S, CO | От 11 300 |
| GasAlertExtreme | детектор одного газа (по выбору) H2S, SO2, HCN, CO, NH3, CL2, NO2, PH3, ETO, CLO2, O3, NO, O2 Встроенный журнал данных. | От 13 800 |
| Детекторы нескольких газов |  |  |
| GasAlertMicroClip | Детекторы 1,2,3 или 4 газов H2S, CO, O2, LEL Работа от встроенного аккумулятора 4 уровня сигнализации Регистрация данных и журнал событий Полнофункциональная самодиагностика Возможность подключения к компьютеру | От 25 500 (на 4 газа) |
| GasAlertMicro | Детекторы 1, 2, 3 или 4 газа H2S, CO, SO2, O2, LEL 16-18 часов работы на 2-х щелочных батареях стандарта АА или NiMH аккумуляторах 4,5 месяца непрерывной регистрации данных с интервалом 5 сек. | От 29 800 (на 4 газа) |
| GasAlertMax | Детекторы 1,2,3 или 4 газов H2S, CO, O2, LEL Большой информационный дисплей Встроенный моторизированный насос Работа от аккумуляторных батарей | От 51 000 (на 4 газа) |
| GasAlertMicro5 | Детектор 1, 2, 3, 4 или 5 газов H2S, SO2, HCN, CO, NH3, CL2, NO2, PH3, CLO2, O3, NO, O2, LEL Одновременное определение до 5 газов Возможность использования встроенного насоса Регистрация данных и журнал событий Питание от батареек АА или NiMH аккумуляторов Защита кодом доступа | От 56 000 (на 5 газов) |
| GasAlertMicro5 PID | Детектор 1, 2, 3, 4 или 5 газов ЛОС, H2S, SO2, HCN, CO, NH3, CL2, NO2, PH3, CLO2, O3, NO, O2, LEL Одновременное определение до 5 газов Датчик на летучие органические соединения (ЛОС) Возможность использования встроенного насоса Регистрация данных и журнал событий Питание от батареек АА или NiMH аккумуляторов Защита кодом доступа | От 71 000 (на 5 газов, включая ЛОС) |
| GasAlertMicro5 IR | Детектор 1, 2, 3, 4 или 5 газов ЛОС, H2S, SO2, HCN, CO, NH3, CL2, NO2, PH3, CLO2, O3, NO, O2, LEL Одновременное определение до 5 газов Датчик на летучие органические соединения (ЛОС) Возможность использования встроенного насоса Регистрация данных и журнал событий Питание от батареек АА или NiMH аккумуляторов Защита кодом доступа | От 81 000 (на 5 газов, включая датчик на СО2) |
| Дополнительные опции и принадлежности |  |  |
| MicroDock II | Станция автоматического тестирования и калибровки | От 99 000 |
| SamplerPak | Моторизированный насос для отбора проб из труднодоступных мест | От 13 500 |
| Manual Aspirator Pump | Ручные зонды с грушей | От 3 500 |
| Sampling Hose | Гибкие зонды до 15 метров для отбора проб | От 3 500 |

С уважением,

Менеджер направления «Системы газоанализа»

maikl00707@rambler.ru,  или по телефонам : (351)741-01-81, 8-906-861-75-58

Долбня Михаил Александрович