Преобразователь частоты Lenze /  AC Tech (США)

| Отличное решение для стандартных приложений в диапазоне мощностей от 0.25 до 2.2 кВт, 230 В и от 0,37 до 22,0кВт 400В ПИД – регулирование, индикация оборотов. Функции: - простое регулирование скорости - разгон - торможение - реверсирование Рабочие режимы: управление по U/f (линейное или квадратичное) Надежность: - перегрузочная способность: выдерживает перегрузку 150 % Iн в течение 60 секунд - позволяет работать с двигателями большей номинальной мощности при меньшей перегрузке |  |
| --- | --- |

Серия SMD

| # Модель | Номинальная мощность двигателя, кВт | ##### Цена руб. с НДС |
| --- | --- | --- |
| ~ 230 V 1ph |  |  |
| ## ESMD251X2SFA | 0,25 | 4100 |
| ESMD371X2SFA | 0,37 | 4800 |
| ESMD551X2SFA | 0,55 | 5200 |
| ESMD751X2SFA | 0,75 | 5500 |
| ESMD152X2SFA | 1,50 | 7300 |
| ESMD222X2SFA | 2,20 | 8200 |
| ~ 400 V 3ph |  |  |
| ESMD371L4TXA | 0,37 | 7200 |
| ESMD751L4TXA | 0,75 | 7800 |
| ESMD112L4TXA | 1,10 | 8400 |
| ESMD152L4TXA | 1,50 | 8900 |
| ESMD222L4TXA | 2,20 | 9800 |
| ESMD302L4TXA | 3,00 | 12100 |
| ESMD402L4TXA | 4,00 | 13000 |
| ESMD552L4TXA | 5,50 | 16300 |
| ESMD752L4TXA | 7,50 | 19300 |
| ESMD113L4TXA | 11,00 | 23000 |
| ESMD153L4TXA | 15,00 | 33200 |
| ESMD183L4TXA | 18,50 | 39300 |
| ESMD223L4TXA | 22,00 | 44800 |

Цены указаны в рублях, на условиях со склада в Санкт-Петербурге, включая НДС.