## Спец.предложение
Специальное ограниченное предложение С 01.04.2009 до 01.06.2009
( Предложение действительно, пока имеется в наличии на складе)
г.Москва ООО "Торговый дом"ВЕПРЬ и Ко" generator1@vepr.ru
тел.(495)967-31-11, 967-33-08 www.generator.ru
электроагрегат "ВЕПРЬ"- сделано в России
Руководитель отдела Перминов Виктор Геннадьевич
АДА 3000 об./мин. АГРЕГАТ ДИЗЕЛЬНЫЙ АВАРИЙНЫЙ
Модель | Мощность (кВА) |  | Новая цена, у.е., стац. исп. (на раме) | Двигатель | Модель двигателя | расход топлива, л/ч | Вес (сухой), кг. | обьем бака, л. | габариты, исполнение на раме, мм.
| T400V | 230V
АДА 7-230 РЯ |  | 7 | 4350 | Yanmar | 2TNV70 | 2.45 | 235 | 36 | 1000х540х1100
АДА 8.5-Т400 РЯ | 8.5 |  | 4500 | Yanmar | 2TNV70 | 2.45 | 250 | 36 | 1000х540х1100
АДА 8-230 РЛ |  | 8 | 4990 | Lombardini | LDW 702 | 2.9 | 235 | 36 | 1000х540х1100
АДА 10-Т400 РЛ | 10 |  | 5100 | Lombardini | LDW702 | 2.9 | 250 | 36 | 1000х540х1100
АДА 10-230 РА |  | 10 | 4150 | Lister-Petter | LPW 2 | 3.9 | 229 | 60 | 1336х540х1219
АДА 13.5-Т400 РА | 13.5 |  | 4150 | Lister-Petter | LPW 2 | 3.9 | 233 | 60 | 1336х540х1219
АДА 15-230 РА |  | 15 | 5500 | Lister-Petter | LPW 3 | 4.6 | 288 | 60 | 1336х540х1219
АДА 20-Т400 РА | 20 |  | 5500 | Lister-Petter | LPW 3 | 5.9 | 294 | 60 | 1336х540х1219
АДС 1500 об./мин. АГРЕГАТ ДИЗЕЛЬНЫЙ СТАЦИОНАРНЫЙ
АДС 8-230 РА |  | 8 | 5700 | Lister-Petter | LPW 3/27 | 5.3 | 281 | 60 | 1336х540х1219
АДС 10-Т400 РА | 10 |  | 5700 | Lister-Petter | LPW 3/27 | 5.3 | 281 | 60 | 1336х540х1219
АБП 230 В АГРЕГАТ БЕНЗИНОВЫЙ ПОРТАТИВНЫЙ
Модель | Мощность (кВА) |  | Новая цена, у.е., стац. исп. (на раме) | Двигатель | Модель двигателя | расход топлива, л/ч | Вес (сухой), кг. | обьем бака, л. | габариты
| T400V | 230V
0,8-230 ВТВ |  | 0.75 | 250 | GEO-TEC 37 | Prisma 37
На агрегаты серии АБП с двигателем B&S Vanguard предлагаются цены по фиксированному курсу сентября 2008г.
2,2-230 ВБ-БГ |  | 2.2 | 18990 | B&S | Vanguard 6 HP | 1.4 | 40 | 25 | 65х41х56
3,0-230 ВБ-БГ |  | 3 | 23400 | B&S | Vanguard 7,5 HP | 1.5 | 61.5 | 25 | 70х51х57
4,2-230 ВБ-БСГ |  | 4 | 39600 | B&S | Vanguard 9 HP | 1.6 | 82.3 | 25 | 70х51х57
Электростанции фирмы "PRAMAC" снова в России
С 01.04.09 портативные электростанции "PRAMAC"Вы сможете купить по стоимости аналогичных станций фирмы "ВЕПРЬ"
БЕНЗИНОВЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ CЕРИЯ 230 В
Модель | Мощность (кВА) |  | Новая цена, у.е., стац. исп. (на раме) | Двигатель | Модель двигателя | расход топлива, л/ч | Вес (сухой), кг. | обьем бака, л. | габариты
| Рабочая | максимальная
ES 3000 | 2.23 | 2.63 | 600 | HONDA | GX160 | 0.9 | 41 | 11 | 623x409x500
PX 3000 | 2.27 | 2.92 | 560 | MITSUBISHI | GT600 | 1.2 | 43 | 11 | 623x409x500
ES 4000 | 2.88 | 3.05 | 810 | HONDA | GX200 | 1.1 | 43 | 11 | 623x409x500
PX 5000m | 3.14 | 3.74 | 990 | MITSUBISHI | GM301 | 1.9 | 71 | 18 | 827х508х555
E8000 | 5.79 | 6.81 | 1260 | HONDA GX390 | GX390 | 2.1 | 73 | 6.5 | 750х578х531
PX 8000m Single | 5 | 6.92 | 1390 | MITSUBISHI | GM401 | 2,4 | 87 | 18 | 827х508х555
БЕНЗИНОВЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ CЕРИЯ 400 В
PX 8000m 3ph | 6,1/3,6 | 8,4/5,5 | 1720 | MITSUBISHI | GM401 | 2.4 | 90 | 18 | 827х508х555
СВАРОЧНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ
HGW 230 | Мощность (кВА) |  | Новая цена, у.е., стац. исп. (на раме) | Двигатель | Сварочный ток А. |  | Вес (сухой), кг. | Объем | габариты
| Рабочая | максимальная | [5 empty] | бака л.
HGW 210 | 5.9 | 6.9 | 1935 | HONDA GX390 | 200A-35% 180A-60% переменный ток |  | 76 | 6.5 | 802х510х510
HGW 230 | 3.4 | 3 | 2190 | HONDA GX390 | 200A-35% 150A-60% постоянный ток |  | 67 | 6.5 | 802х510х510

## АБП,АСП,АДП
ПРАЙС ЛИСТ НА ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ С 01.05.2009 | [15 empty] | ТОЛЬКО У НАС-при покупке любого агрегата с электро-стартером-сухозаряженный аккумулятор входит в комплектацию.
г.Москва ООО "ТехноДром" | [6 empty] | mailto : texnodrom@mail.ru
105203, г.Москва, ул. Нижняя Первомайская, д.46, офис 12 | [6 empty] | наш сайт: www.texnodrom.ru |  | наш сайт: www.texnodrom.ru
Руководитель компании А.Б. Усков
электроагрегат "ВЕПРЬ"- сделано в России
Модель |  | Цена | Макс. | Раб. мощ. | Сила | Уд. Расход | Расход | Объем | Марка | Стартер | Прод. | Шум | Вес | Вес | Габ-ты см
|  | у.е. | мощ.кВт. | кВт. | тока А. | кг/кВтч | л/ч | бака л. | двигателя |  | раб. ч. | dB | кг | кг.
SGE 1001M (ELEMAX япония) |  | 392 | 0.85 | 0.75 | 3.9 |  | 0.6 | 4.5 | Mitsubishi GM82 | ручной | 7.4 | 60 | 25 |  | 46.5x34.3x37.1
0,8-230 ВТВ |  | 250 | 0.85 | 0.75 | 3.9 |  |  | 3.5 | Prisma 37 | ручной
1,5-230 ВР |  | 430 | 1.7 | 1.5 | 7.3 | 0.421 | 0.9 | 2.8 | Robin EY 15D | ручной | 2.9 | 74 | 33 | 33 | 55х35х45
2,2-230 ВБ-БГ |  | 18990 | 2.5 | 2.2 | 9.6 | 0.332 | 1.4 | 25 | B&S Vanguard | ручной | 17,8 | 74 | 40 |  | 65х41х56
2,2-230 ВХ |  | 470 |  |  |  | 0.313 | 1.1 | 3.6 | HONDA GX160 | ручной | 3.2727 | 72 | 37 | 37 | 56х46х40
2,2-230 ВХ-Б |  | 580 |  |  |  | 0.313 | 1.1 | 12.5 | HONDA GX160 | ручной | 11.3 | 72 | 39 | 39 | 60х42х57
2,7-230 ВБП |  | 590 | 3 | 2.6 | 12.3 | 0.332 | 1.1989 | 3.8 | B&S ProOHV | ручной | 3.1696 | 74 | 35 | 35 | 58х40х49
2,7-230 ВХ |  | 590 |  |  |  | 0.313 | 1.1303 | 3.6 | HONDA GX200 | ручной | 3.1851 | 72 | 35 | 35 | 58х46х40
2,7-230 ВХ-Б |  | 630 |  |  |  | 0.313 | 1.1303 | 12.5 | HONDA GX200 | ручной | 10.6 | 72 | 38 | 38 | 60х42х57
3,0-230 ВБ-БГ |  | 23400 | 3.5 | 3 | 13 | 0.332 | 1,4 | 25 | B&S Vanguard | ручной | 17 | 74 | 61.5 |  | 70х51х57
4,2-230 ВР |  | 890 | 4.2 | 4 | 17.4 | 0.313 | 1.9 | 6.1 | Robin EX 27D | ручной | 3.5 | 70 | 45 |  | 70х57.5х50
4,2-230 ВX |  | 980 |  |  |  | 0.313 | 1.8 | 6 | HONDA GX270 | ручной | 3.3333 | 70 | 51 | 51 | 70х58х50
4,2-230 ВР-БГ |  | 990 |  |  |  | 0.313 | 1.9 | 25 | Robin EX 27D | ручной | 11.2 | 68 | 50 |  | 70х50.5х57
4,2-230 ВХ-БГ | с глушит | 1200 |  |  |  | 0.313 | 1.8 | 25 | HONDA GX270 | ручной | 11.2 | 68 | 65 |  | 70х51х57
4,2-230 ВБ-БСГ |  | 39600 |  |  |  | 0.332 | 1,4 | 25 | B&S Vanguard | эл/руч | 17.8 | 74 | 82.3 | 65 | 70х51х57
4,2-230 ВX-БCГ | аккум | 1490 |  |  |  | 0.313 | 1.8 | 25 | HONDA GX270 | эл/руч | 11.2 | 68 | 80 |  | 70х51х57
5-230 ВК |  | 1200 | 5.5 | 5 | 21.7 | 0.3 | 2.3 | 6.9 | KohlerCS12T | ручной | 3 | 72 | 61 |  | 86,5х58х54
6-230 ВР |  | 1160 | 6.6 | 6 | 26.1 | 0.313 | 2.7 | 7 | Robin EH 41D | ручной | 2.6 | 75 | 86 | 72 | 86.5х58х54
6-230 ВX |  | 1260 |  |  |  | 0.313 | 2.4 | 6.5 | HONDA GX390 | ручной | 2.7083 | 74 | 75 |  | 86.5х58х54
6-230 ВX-БГ | с глушит | 1390 |  |  |  | 0.313 | 2.4 | 25 | HONDA GX390 | ручной | 10.4167 | 70 | 89 | 82 | 82х53х60
6-230 ВX-БСГ | аккум | 1630 |  |  |  | 0.313 | 2.4 | 25 | HONDA GX390 | эл/руч | 10.4167 | 70 | 94 |  | 82х53х60
10-230 ВХ-БСГ |  | 2900 | 11 | 10 | 43.4 | 0.328 | 4,2 | 25 | HONDA GX620 | эл/руч | 5.9 | 72 | 115 | 92 | 97х60х72
16-230 ВБ-БС | 6.5455 | 4990 | 16 | 15 | 69.6 | 0.326 | 5.5 | 36 | B&S Vanguard | эл. | 6.5 | 76 | 200 | 132 | 100.6х54х107
CЕРИЯ АБП 400/230 Вольт | [13 empty] | 179 | БЕНЗИНОВЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ
Модель |  | Цена | Раб. мощ. |  | Сила | Уд. Расход | Расход | Объем | Марка | Стартер | Прод. | Шум | Вес |  | Габ-ты
|  | у.е. | кВA. | кВт | тока А. | кг/кВтч | л/ч | бака л. | двигателя |  | раб. ч. | dB | кг | Вес | см
7/4-T400/230 ВР | 2.5926 | 1500 | 7,0/4,0 | 5,6/4,0 | 10,2/17,4 | 0.313 | 2.7 | 7 | Robin EH 41D | ручной | 2.6 | 74 | 93 | кг. | 86.5х58.5х54
7/4-T400/230 ВX | 2.7083 | 1560 |  |  |  | 0.313 | 2.4 | 6.5 | HONDA GX390 | ручной | 2.7083 | 74 | 82 |  | 87х58х54
7/4-Т400/230 ВX-БГ | 10.4167 | 1720 |  |  |  | 0.313 | 2.4 | 25 | HONDA GX390 | ручной | 10.4167 | 70 | 92 | 82 | 82х53х60
7/4-T400/230 ВX-БСГ | 10.4167 | 1890 |  |  |  | 0.313 | 2.4 | 25 | HONDA GX390 | эл/руч | 10.4167 | 70 | 96 |  | 82х53х60
10/6-Т400 ВХ-БСГ | 5.9524 | 2850 | 10 | 8 | 14.6 | 0.328 | 4.2 | 25 | HONDA GX620 | эл/руч | 5.9 | 72 | 115 | 96 | 97х60х72
12-Т400 ВХ-БСГ | 5.9524 | 2950 | 12.5 | 10 | 18.3 | 0.328 | 4.2 | 25 | HONDA GX620 | эл/руч | 5.9 | 72 | 116 | 132 | 97х60х72
20-Т400 ВБ-БС | 6.5455 | 4990 | 20 | 16 | 28.9 | 0.326 | 5.5 | 36 | B&S Vanguard | эл. | 6.5 | 76 | 200 | 132 | 100.6х54х107
СЕРИЯ АСП | [13 empty] | 179 | СВАРОЧНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ
Модель |  | Цена | Раб. мощ. |  | Сварочный ток |  |  | Объем | Марка | Стартер | Прод. | Шум | Вес |  | Габ-ты
|  | у.е. | кВA. | кВт |  |  |  | бака л. | двигателя |  | раб. ч. | dB | кг | Вес | см
Т180-5/230 ВК |  | 1730 | 5,0 | 5,0 | 180A-35% 125A-60% переменный ток |  |  | 6.9 | KohlerCS12T | ручной | 3 | 74 | 84 | кг. | 86.5х58х54
Т180-5/230 ВЯ-дизель | аккум | 2830 | [5 empty] | 5.5 | Yanmar L100 | ручной | 3.3 | 75 | 90 | 83 | 82х51х70
Т180-5/230 ВЯ-С-дизель | аккум | 2990 | [5 empty] | 5.5 | Yanmar L100 | эл/руч | 3.3 | 75 | 90 | 90 | 82х51х70
T200-6/230 ВР |  | 1820 | 6 | 6 | 200A-35% 170A-60% переменный ток |  |  | 7 | Robin EH 41D | ручной | 2.6 | 74 | 94 | 90 | 86.5х58х54
T200-6/230 ВХ |  | 1890 | [5 empty] | 6.5 | HONDA GX390 | ручной | 3.6 | 74 | 94 |  | 86.5х58х54
T200-6/230 ВЛ-С-дизель | аккум | 3500 | [5 empty] | 5.3 | LOMBARDINI 3LD510 | эл/руч | 2.2 | 75 | 110 | 94 | 82х51х70
В220/6,5/3,5-Т400/230 ВР |  | 1960 | 6,5/3,5 | 5,2/5,5 | 220A-35% 170A-60% постоянный ток |  |  | 7 | Robin EH 41D | ручной | 2.6 | 74 | 94 | 110 | 86.5х58х54
В220/6,5/3,5-Т400/230 ВХ |  | 1990 | [5 empty] | 6.5 | HONDA GX390 | ручной | 2.7 | 74 | 94 |  | 86.5х58х54
В220/6,5/3,5-Т400/230 ВЛ-С-дизель | аккум | 3900 | [5 empty] | 5.3 | LOMBARDINI 3LD510 | эл/руч | 2.2 | 75 | 115 | 94 | 82х51х70
В250-10/4-Т400/230 ВХ-БСГ |  | 4300 | 8,0/3,0 | 6,4/3,0 | 250А постоянный |  |  | 25 | HONDA GX620 | эл/руч | 4.3 | 75 | 185 | 115 | 97х60х72
В250-10/4-Т400/230 ВЛ-БС-дизель |  | 6500 | [5 empty] | 12.5 | LOMBARDINI 25LD425-2 | электро | 4.5 | 76 | 230 | 151 | 96х60х76
В300-10/4-Т400/230 ВЛ-БСК-дизель |  | 6990 | 8,0 / 3,0 | 6,4/3,0 | 300A постоянный |  |  | 20 | LOMBARDINI 12LD477-2 | электро | 4.2 | 76 | 240 | 189 | 110x90x88
В400-10/4-Т400/230 ВБ-БС |  | 6400 | 10,0/4.0 | 8,0/4 | 400A постоянный ток |  |  | 36 | B&S Vanguard | электро | 6.5 | 76 | 200 | 240 | 101х54х170
В400-10/4-Т400/230 РА-БС-дизель |  | 8600 | 10,0/4.0 | 8,0/4 | 400A постоянный ток |  |  | 38 | LPW 3 | электро | 7.8 | 78 | 430 |  | 150х120х120
СЕРИЯ АДП 230 Вольт | [13 empty] | 430 | ДИЗЕЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ
Модель |  | Цена | Макс. | Раб. мощ. | Сила | Уд. Расход | Расход | Объем | Марка | Стартер | Прод. | Шум | Вес |  | Габ-ты
|  | у.е. | мощ.кВт. | кВт. | тока А. | кг/кВтч | л/ч | бака л. | двигателя |  | раб. ч. | dB | кг | Вес | см
2.2-230 ВЯ-Б |  | 1550 | 2.2 | 2 | 8.7 | 0.27 | 0.79 | 12.5 | Yanmar L48 | ручной | 15.8 | 75 | 50 | кг. | 1
3-230 ВЯ-Б |  | 1800 | 3 | 2.7 | 13 | 0.25 | 0.92 | 12.5 | Yanmar L70 | ручной | 13.6 | 75 | 60 | 54 | 66х48х55
5,0-230 ВЯ |  | 2250 | 5.5 | 5 | 21.7 | 0.25 | 1.83 | 5.5 | Yanmar L100 | ручной | 3 | 75 | 91 | 60 | 75х55х59
5,0-230 ВЯ-Б |  | 2350 |  |  |  | 0.25 | 1.83 | 12.5 | Yanmar L100 | ручной | 6.8 | 75 | 91 | 98 | 75х55х59
5,0-230 ВЯ-С |  | 2450 |  |  |  | 0.25 | 1.83 | 5.5 | Yanmar L100 | эл/руч | 3.0055 | 75 | 98 | 106 | 75х55х59
5,0-230 ВЯ-БС |  | 2550 |  |  |  | 0.25 | 1.83 | 12.5 | Yanmar L100 | эл/руч | 6.8306 | 75 | 98 | 106 | 75х55х59
6,0-230 ВЛ-С |  | 2800 | 6.6 | 6 | 26.1 | 0.27 | 2.32 | 5.3 | LOMBARDINI 3LD510 | эл/руч | 2.2845 | 75 | 111 | 108 | 82х51х70
6,0-230 ВЛ-БС |  | 2950 |  |  |  | 0.27 | 2.32 | 12.5 | LOMBARDINI 3LD510 | эл/руч | 5.4 | 76 | 111 | 111 | 82х51х65
АДП 8-230 ВЛ-БС |  | 4800 | 8.8 | 8 | 34.8 | 0.27 | 3.82 | 12.5 | LOMBARDINI 25LD330-2 | эл/руч | 5.1 | 75 | 141 |  | 96х60х72
АДП 10-230 ВЛ-БС |  | 5400 | 11 | 10 | 43 | 0.27 | 4.36 | 12.5 | LOMBARDINI 25LD425-2 | эл/руч | 4.5 | 75 | 153 | 141 | 96х60х72
АДП 12,0-230 ВЛ-БС |  | 5700 | 12 | 11 | 47.8261 | 0.27 | 4.32 | 38 | LOMBARDINI 12LD477-2 | эл/руч | 8.7963 | 75 | 180 | 153 | 110x90x88
СЕРИЯ АДП 400 Вольт | [13 empty] | 215 | ДИЗЕЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ
Модель |  | Цена | Номинал. мощ. |  | Сила | Уд. Расход | Расход | Объем | Марка | Стартер | Прод. | Шум | Вес |  | Габ-ты
|  | у.е. | кВA. | кВт. | тока А. | кг/кВтч | л/ч | бака л. | двигателя |  | раб. ч. | dB | кг | Вес | см
6,5/3,2-T400/230 ВЯ |  | 2400 | 6,5/4 | 5,2/4 | 9,5/1 | 0.25 | 1.83 | 5.5 | Yanmar L100 | ручной | 3.0055 | 75 | 91 | кг. | 75х55х59
6,5/3,2-T400/230 ВЯ-Б |  | 2500 |  |  |  | 0.25 | 1.83 | 12.5 | Yanmar L100 | ручной | 6.8306 | 75 | 93 | 91 | 82х55х70
6,5/3,2-T400/230 ВЯ-С |  | 2650 |  |  |  | 0.25 | 1.83 | 5.5 | Yanmar L100 | эл/руч | 3.0055 | 75 | 96 | 92 | 75х55х59
6,5/3,2-T400/230 ВЯ-БС |  | 2750 |  |  |  | 0.25 | 1.83 | 12.5 | Yanmar L100 | эл/руч | 6.8306 | 75 | 98 | 109 | 82х55х70
7,0/4,0-T400/230 ВЛ-С |  | 3100 | 7.0/4.0 | 5.6/4.0 | 10.2/17.4 | 0.27 | 2.38 | 5.3 | LOMBARDINI 3LD510 | эл/руч | 2.2269 | 75 | 111 | 110 | 82х51х70
7,0/4,0-T400/230 ВЛ-БС |  | 3200 |  |  |  | 0.27 | 2.38 | 12.5 | LOMBARDINI 3LD510 | эл/руч | 5.25 | 75 | 114 | 117 | 82х51х70
АДП 10-Т400 ВЛ-БС |  | 5000 | 10 | 8 | 14.5 | 0.27 | 3.82 | 12.5 | LOMBARDINI 25LD330-2 | эл/руч | 5.1 | 75 | 151 | 117 | 96х60х72
АДП 12-Т400 ВЛ-БС |  | 5500 | 12 | 9.6 | 17.3 | 0.27 | 4.36 | 12.5 | LOMBARDINI 25LD425-2 | эл/руч | 4.5 | 75 | 152 | 151 | 96х60х72
АДП 16-T400/230 ВЛ-БС |  | 5990 | 16 | 12 | 22 | 0.27 | 4.86 | 38 | LOMBARDINI 12LD477-2 | эл/руч | 7.8189 | 75 | 180 | 153 | 110x90x88
Расход топлива указан при 75% нагрузке. Оплата производится в рублях по Б/Н, по курсу ЕВРО ЦБ на день оплаты товара. | [13 empty] | 220
аксессуары топливный бак 12,5 л.-50 у.е. |  |  |  |  | колесный комплект для станций до 6 кВт (2-а колеса и ручка) -100 у.е.
топливный бак 19,5 л.-50 у.е. | [5 empty] | колесный комплект от 7 до 12 кВт -100 у.е.
Работа по установке доп. топл. бака и колесного комплекта производится сервисным центром и оплачивается отдельно
На агрегаты серии АБП с двигателем B&S Vanguard предлагаются цены по фиксированному курсу сентября 2008г.
Note on L24: JANNA:

## АДА,АДС
ПРАЙС ЛИСТ НА ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ С 01.05.2009
г.Москва ООО "ТехноДром" | [6 empty] | mailto : texnodrom@mail.ru
105203, г.Москва, ул. Нижняя Первомайская, д.46, офис 12 | [7 empty] | наш сайт: www.texnodrom.ru
Руководитель компании А.Б. Усков
электроагрегат "ВЕПРЬ"- сделано в России
АДА 3000 об./мин. АГРЕГАТ ДИЗЕЛЬНЫЙ АВАРИЙНЫЙ
Модель | Мощность (кВА) |  | Цена, у.е., стац. исп. (на раме) | Цена,у.е.,исп. в ЕВРО кож. | Двигатель | Модель двигателя | расход топлива, л/ч | Вес (сухой), кг. | обьем бака, л. | габариты, исполнение на раме, мм. | габариты в ЕВРО кожухе, мм.
| T400V | 230V
АДА 7-230 РЯ |  | 7 | 4350 | 7350 | Yanmar | 2TNV70 | 2.45 | 235 | 36 | 1000х540х1100 | 2150х995х1873
АДА 8.5-Т400 РЯ | 8.5 |  | 4500 | 7600 | Yanmar | 2TNV70 | 2.45 | 250 | 36 | 1000х540х1100 | 2150х995х1873
АДА 8-230 РЛ |  | 8 | 4990 | 7250 | Lombardini | LDW 702 | 2.9 | 235 | 36 | 1000х540х1100 | 2150х995х1873
АДА 10-Т400 РЛ | 10 |  | 5100 | 7500 | Lombardini | LDW702 | 2.9 | 250 | 36 | 1000х540х1100 | 2150х995х1873
АДА 10-230 РА |  | 10 | 4150 |  | Lister-Petter | LPW 2 | 3.9 | 229 | 60 | 1336х540х1219
АДА 10-230 РЯ |  | 10 | 5500 | 7900 | Yanmar | 3TNV70 | 3.4 | 250 | 60 | 1336х540х1100 | 2150х995х1873
АДА 13.5-Т400 РА | 13.5 |  | 4150 |  | Lister-Petter | LPW 2 | 3.9 | 233 | 60 | 1336х540х1219
АДА 13.5-Т400 РЯ | 13.5 |  | 5700 | 8050 | Yanmar | 3TNV70 | 3.4 | 250 | 60 | 1336х540х1100 | 2150х995х1873
АДА 12-230 РЯ |  | 12 | 5990 | 7250 | Yanmar | 3TNV76 | 4.2 | 244 | 25 | только в шумозащитном кожухе | 1390х650х885
АДА 16-Т400 РЯ | 16 |  | 5990 | 7400 | Yanmar | 3TNV76 | 4.2 | 248 | 25 | только в шумозащитном кожухе | 1390х650х885
АДА 15-230 РЛ |  | 15 | 6550 | 9050 | Lombardini | LDW1003 | 4.7 | 260 | 60 | 1506х710х1100 | 2150х995х1873
АДА 15-230 РА |  | 15 | 5500 | 9050 | Lister-Petter | LPW 3 | 4.6 | 288 | 60 | 1336х540х1219 | 2150х995х1873
АДА 15-230 РЯ |  | 15 | 6750 | 9250 | Yanmar | 3TNV82 | 4.6 | 260 | 60 | 1506х710х1100 | 2150х995х1873
АДА 15-Т400 РЛ | 15 |  | 5150 | - | Lombardini | LDW1003 | 4.6 |  | 60
АДА 20-Т400 РЛ | 20 |  | 6550 | 9050 | Lombardini | LDW1404 | 4.7 | 390 | 60 | 1506х710х1100 | 2150х995х1873
АДА 20-Т400 РА | 20 |  | 5500 | 9050 | Lister-Petter | LPW 3 | 5.9 | 294 | 60 | 1336х540х1219 | 2150х995х1873
АДА 20-Т400 ВД-БС | 20 |  | 6600 | - | DEUTZ | F2L1011F | 4.6 | 339 | 36 | 1200х590х1080 | исполнение-на раме
АДА 20-Т400 РЯ | 20 |  | 6750 | 9250 | Yanmar | 3TNV82 | 4.8 | 390 | 60 | 1506х710х1100 | 2150х995х1873
АДА 20-230 РЛ |  | 20 | 7550 | 10050 | Lombardini | LDW1603 | 6.2 | 270 | 60 | 1506х710х1100 | 2150х995х1873
АДА 20-230 РА |  | 20 | 7750 | 10250 | Lister-Petter | LPW 4 | 6.2 |  | 60 | 1506х710х1100 | 2150х995х1873
АДА 20-230 РЯ |  | 20 | 7800 | 10300 | Yanmar | 3TNV88 | 6.1 | 390 | 60 | 1506х710х1100 | 2150х995х1873
АДА 25-Т400 РЛ | 25 |  | 7250 | 9750 | Lombardini | LDW1603 | 6.2 | 390 | 60 | 1506х710х1100 | 2150х995х1873
АДА 25-Т400 РА | 25 |  | 7450 | 9950 | Lister-Petter | LPW 4 | 6.2 |  | 60 | 1506х710х1100 | 2150х995х1873
АДА 25-Т400 РЯ | 25 |  | 7500 | 10000 | Yanmar | 3TNV88 | 6.1 | 390 | 60 | 1506х710х1100 | 2150х995х1873
АДА 25-230 РЛ |  | 25 | 8500 | 11300 | Lombardini | LDW2204 | 7.9 | 420 | 60 | 1506х810х1300 | 2470х955х1873
АДА 25-230 РЯ |  | 25 | 8850 | 11650 | Yanmar | 4TNV88 | 7.7 | 450 | 60 | 1506х810х1300 | 2470х955х1873
АДА 31.5-Т400 РЛ | 31.5 |  | 8400 | 11050 | Lombardini | LDW2204 | 7.9 | 450 | 60 | 1506х810х1300 | 2470х955х1873
АДА 31.5-Т400 РЯ | 31.5 |  | 8750 | 11500 | Yanmar | 4TNV88 | 7.7 | 450 | 60 | 1506х810х1300 | 2470х955х1873
АДА 38-Т400 МД | 38 |  | 8350 |  | DEUTZ | F3M1011F | 7.9 | 450 | 60 | 1506х810х1300 | 2470х955х1500
АДА 38-Т400 РА | 38 |  | 10200 | 13000 | Lister-Petter | LPW T4 | 7.9 | 450 | 60 | 1806х810х1300 | 2470х955х1873
АДА 38-Т400 РЯ | 38 |  | 10200 | 13000 | Yanmar | 4TNV84T | 7.9 | 450 | 60 | 1806х810х1300 | 2470х955х1873
АДС 1500 об./мин. АГРЕГАТ ДИЗЕЛЬНЫЙ СТАЦИОНАРНЫЙ
Модель | Мощность (кВА) |  | Цена, у.е., стац. исп. (на раме) | Цена,у.е.,исп. в ЕВРО кож. | Двигатель | Модель двигателя | расход топлива, л/ч | Вес (сухой), кг. | обьем бака, л. | габариты, исполнение на раме, мм. | габариты в ЕВРО кожухе, мм.
| T400V | 230V
АДС 8-230 РЯ |  | 8 | 6350 | 8850 | Yanmar | 3TNE78G1/3TNV82GGE | 2.8 | 360 | 60 | 1336х540х1140 | 2170х975х2030
АДС 8-230 РА |  | 8 | 5700 | 8850 | Lister-Petter | LPW 3/27 | 5.3 | 281 | 60 | 1336х540х1219 | 2170х975х2030
АДС 10-Т400 РЯ | 10 |  | 6600 | 9100 | Yanmar | 3TNE78G1/3TNV82GGE | 2.8 | 360 | 60 | 1336х540х1140 | 2170х975х2030
АДС 10-Т400 РА | 10 |  | 5700 | 9100 | Lister-Petter | LPW 3/27 | 5.3 | 281 | 60 | 1336х540х1219 | 2170х975х2030
АДС 12-230 РЯ |  | 12 | 7700 | 10200 | Yanmar | 3TNE88G1/3TNV88GGE | 3.6 | 420 | 60 | 1506х710х1218 | 2170х975х2030
АДС 15-Т400 РЯ | 15 |  | 7800 | 10300 | Yanmar | 3TNE88G1/3TNV88GGE | 3.6 | 450 | 60 | 1506х710х1218 | 2170х975х2030
АДС 15-Т400 РА | 16 |  | 7600 |  | Lister-Petter | LPW 4/27
YEG250NTHC- газ.эл. | 23 |  | 15000 |  | Yanmar | 3GP88-GB2NC | 8,5куб/час | 430 | - | 1300x670x920
YEG250NTHS- газ.эл. | 23 |  |  | 16500 | Yanmar | 3GP88-GB2NB | 8,5куб/час | 565 | - |  | 1600x700x950
АДС 16-230 РЯ |  | 16 | 8750 | 11550 | Yanmar | 4TNV88GGE | 4.8 | 550 | 60 | 1506х710х1218 | 2170х975х2030
АДС 20-Т400 РЯ | 20 |  | 8650 | 11450 | Yanmar | 4TNV88GGE | 4.8 | 550 | 60 | 1506х710х1218 | 2170х975х2030
АДС 25-Т400 РК* | 25 |  | 10250 | 13050 | Daewoo | DB 33 | 7.8 | 547 | 60 | 1806х800х1370 | 2470х975х2030
АДС 35-Т400 РЯ | 35 |  | 11850 | 14650 | Yanmar | 4TNV98GGE | 8.6 | 675 | 60 | 1806х800х1370 | 2470х975х2030
АДС 45-Т400 РЯ | 45 |  | 12350 | 15150 | Yanmar | 4TNV98TGGE | 9.9 | 695 | 60 | 1806х900х1300 | 2470х955х1873
АДС 60-Т400 РК* | 60 |  | 12900 | 16600 | Daewoo | DB 58 | 15.3 | 900 | 60 | 2006х900х1377 | 3100х1170х2280
АДС 60-Т400 РД | 60 |  | 15700 | 19400 | DEUTZ | BF4M2012 | 10.2 | 890 | 60 | 1806х900х1154 | 3100х1170х2280
АДС 80-Т400 РК* | 80 |  | 16850 | 20550 | Daewoo | D 1146 | 20.8 | 1173 | 60 | 3000х1000х1395 | 3100х1170х2280
АДС 85-Т400 РД | 85 |  | 18000 | 21700 | DEUTZ | BF4M1013E | 14.1 | 1420 | 60 | 2006х900х1310 | 3100х1170х2280
АДС 105-Т400 РД | 105 |  | 18750 | 23750 | DEUTZ | BF4M1013EC | 17.9 | 1500 | 60 | 2006х900х1336 | 3100х1170х2280
АДС 120-Т400 РК | 120 |  | 18050 | 23050 | Daewoo | D 1146 T | 27 | 1339 | 300 | 3000х1000х1556 | 3500х1170х2127
АДС 135-Т400 РД | 132 |  | 22100 | 27100 | DEUTZ | BF6M1013E | 21.4 | 1500 | 300 | 3000х1000х1336 | 3500х1170х2127
АДС 200-Т400 РК | 200 |  | 27500 | 32500 | Daewoo | P 086 TI | 48.4 | 1520 | 300 | 3500х1000х1619 | 3500х1240х2453
АДС 230-Т400 РД | 230 |  | 42800 | 47800 | DEUTZ | BF6M1015 | 40.3 | 2400 | 300 | 3500х1240х2075 | 3500х1240х2453
АДС 270-Т400 РК | 270 |  | 32950 | 37950 | Daewoo | P 126 TI | 66.2 | 1861 | 300 | 3500х1240х1735 | 5260х1650х2850
АДС 400-Т400 РД | 400 |  | 65950 | 72950 | DEUTZ | BF8M1015C | 86.1 | 2800 | - | 3670х1640х1810 | 5260х1650х2850
АДС 600-Т400 РК | 600 |  | 78630 | 87455 | Daewoo | P 222 LE | 115.7 | 5100 | - | 3670х1640х1810 | 5260х1650х2850
1 у.е.= 1ЕВРО. Оплата производится в рублях по Б/Н, курс- ЕВРО ЦБ на день опдаты товара
Расход топлива указан при 75% нагрузке
Стационарное исполнение: (вкл.в стоимость)- усиленная пеналообразная рама с баком не менее 60 л.,аккумулятор, глушитель,
пульт управления со стрелочной индикацией параметров.
*- стандартное исполнение агрегатов- глушитель отдельно (без установки на станцию)
Исполнение в капоте: (до 50 кВа) - тоже, что и стационарное исполнение + погодозащитный кожух + система пожаротушения
Исполнение в ЕВРО кожухе: - тоже, что и стационарное исполнение + шумозащитный кожух + система пожаротушения
**-
Агрегаты всех серий могут быть выполнены в варианте- "БЕЗ РАМЫ И БАКА"- с выносным пультом управления для установки и
использования в местах с ограниченным пространством- АВТОМОБИЛИ, ЯХТЫ, Ж/Д ВАГОНЫ.
Стоимость блоков автоматического контроля энергообеспечения и запуска с программируемыми параметрами указана в отдельном прайс-листе.

## помпы, автоматика, кроты
ПРАЙС ЛИСТ НА МОТОПОМПЫ С 01.05.09
г.Москва ООО "ТехноДром" | [5 empty] | mailo : texnodrom@mail.ru
тел.(495)982-55-32, 778-82-37 наш сайт: www.texnodrom.ru
Руководитель компании А.Б.Усков
МОТОПОМПЫ бензиновые для чистой и слабозагрязненной воды
Модель |  | Цена | вх./вых мм | Высота подъема, м | Глубина всыс. М | Макс.пр-ть л/мин |  | Двигатель/Топливо |  |  | объем бака л. |  | Вес.кг | Габариты,см
Кoshin SEM-25L(Япония) |  | 216 | 25х25 | 35 | 8 | 115 |  | Mitsubishi TU26 / Бен/Масло |  |  | 0.6 |  | 6.5 | 35х26х35
Кoshin SEH-50X(Тайланд) |  | 316 | 50х50 | 30 | 8 | 600 |  | Honda GX120 / 92 бензин |  |  | 2.5 |  | 24 | 52х39х46
Кoshin SE- 50X (Тайланд) |  | 265 | 50х50 | 30 | 8 | 600 |  |  | Robin EY15/ 92 бензин |  | 2.8 |  | 23 | 49x34x43.5
Кoshin SEH-80X(Тайланд) |  | 373 | 80х80 | 26 | 8 | 900 |  | Honda GX160/ 92 бензин |  |  | 3.6 |  | 34 | 55х40х54
Кoshin SE- 80X (Тайланд) |  | 299 | 80х80 | 26 | 8 | 930 |  |  | Robin EY20/ 92 бензин |  | 3.8 |  | 34 | 53.5x38x48.7
Кoshin SEH-100X(Япония) |  | 988 | 100х100 | 28 | 8 | 1540 |  | Honda GX 240 / 92 бензин |  |  | 6 |  | 66 | 84х56х84
МОТОПОМПЫ дизельные для чистой и слабозагрязненной воды
Модель |  | Цена | вх./вых мм | Высота подъема, м | Глубина всыс. М | Макс.пр-ть л/мин |  | Двигатель/Топливо |  |  | объем бака л. |  | Вес.кг | Габариты,см
Вепрь МП 500 ДЛ |  | 1400 | 50х50 | 40 | 8 | 450 |  | LOMBARDINI 15LD225 |  |  | 3.8 |  | 59 | 69х41х54
Вепрь МП 500 ДЯ |  | 1400 | 50х50 | 40 | 8 | 450 |  | Yanmar L48 |  |  | 2.5 |  | 56 | 69х41х54
Вепрь МП 800 ДЯ |  | 1540 | 75х75 | 30 | 8 | 900 |  | Yanmar L70 |  |  | 3.5 |  | 67 | 77х44х55
Вепрь МП 1000 ДЯ |  | 1770 | 75х75 | 55 | 8 | 1100 |  | Yanmar L100 |  |  | 5.5 |  | 89 | 83х48х62.5
Yanmar YDP20E |  | 1246 | 50x50 | 30 | 8.5 | 500 |  |  | Yanmar L40AE |  | 2.5 |  | 40 | 52x39x57,5
Yanmar YDP30E |  | 1425 | 80x80 | 25 | 8.5 | 900 |  |  | Yanmar L40AE |  | 2.5 |  | 41.5 | 52x39x57,5
Yanmar YDP40E |  | 1947 | 100x100 | 27 | 8 | 1300 |  | Yanmar L70AE |  |  | 3.5 |  | 92.5
МОТОПОМПЫ бензиновые ГРЯЗЕВЫЕ
Модель | Цена | вх./вых мм | Высота подъема, м | Глубина всыс. М | Макс. пр-ть л/мин | Назначение |  | фракции | Двигатель/Топливо |  | объем бака л. |  | Вес.кг | Габариты,см
Кoshin SEH-50T(Япония) | 481 | 50х50 | 29 | 8 | 600 | вода с песком |  | 15мм | Honda GX 120 / 92 бензин |  | 2.5 |  | 22 | 51x40x42
Кoshin SEH-80T(Япония) | 549 | 80х80 | 26 | 8 | 900 | вода с песком |  | 15мм | Honda GX160 / 92 бензин |  | 3.6 |  | 35 | 53x40x48
Кoshin KTH-50X(Япония) | 901 | 50х50 | 30 | 8 | 700 | вода с илом и камнями |  | 20мм | Honda GX 160 / 92 бензин |  | 3.6 |  | 47 | 65x47x64
Кoshin KTH-80X(Япония) | 1207 | 80х80 | 27 | 8 | 1340 | вода с илом и камнями |  | 27мм | Honda GX 240 / 92 бензин |  | 6 |  | 58 | 67x52x68
Кoshin KTH-100X(Япония) | 2058 | 100x100 | 25 | 8 | 1600 | вода с илом и камнями |  |  | Honda GX 340 / 92 бензин |  | 6.5 |  | 80 | 79x58x67,5
МОТОПОМПЫ дизельные ГРЯЗЕВЫЕ
Модель | Цена | вх./вых мм | Высота подъема, м | Глубина всыс. М | Макс. пр-ть л/мин | Назначение |  | фракции | Двигатель/Топливо |  | объем бака,л. |  | Вес.кг | Габариты,см
Yanmar YDP20STE | 1597 | 50х50 | 21 | 8 | 700 | вода с песком |  | 15мм | Yanmar L40AE |  | 2.5 |  | 38.2 | 51,5x43x49
Yanmar YDP30STE | 1769 | 80х80 | 23 | 8 | 1000 | вода с песком |  | 15мм | Yanmar L40AE |  | 2.5 |  | 40 | 51,5x43x49
Yanmar YDP40STE | 2261 | 100x100 | 27 | 8 | 1300 | вода с песком |  | 20мм | Yanmar L75AE |  | 5.5 |  | 92.1 | 67,8x71,1x60
Yanmar YDP40STE-E | 2497 | 100x100 | 27 | 8 | 1300 | вода с песком |  | 27мм | Yanmar L75AE |  | 5.5 |  | 93.6 | 67,8x71,1x60
Yanmar YDP20TE | 2018 | 50х50 | 28 | 8 | 750 | вода с илом и камнями |  | 15мм | Yanmar L40AE |  | 2.5 |  | 55.4 | 58x43,5x62
Yanmar YDP30TE | 2442 | 80х80 | 28 | 8 | 1200 | вода с илом и камнями |  | 15мм | Yanmar L60AE |  | 3.5 |  | 70.5 | 68x48,4x71,5
Yanmar YDP40TE | 3140 | 100x100 | 28 | 8 | 2100 | вода с илом и камнями |  | 20мм | Yanmar L90AE |  | 5.5 |  | 108.5 | 71,8x67,1x73
Yanmar YDP40TE-E | 3634 | 100x100 | 28 | 8 | 2100 | вода с илом и камнями |  | 27мм | Yanmar L90AE |  | 5.5 |  | 110 | 71,8x67,1x73
МОТОПОМПЫ бензиновые ПОЖАРНЫЕ (высоконапорные)
Модель |  | Цена | вх./вых мм | Высота подъема, м | Глубина всыс. М | Макс.пр-ть л/мин |  | Двигатель/Топливо | Двигатель/Топливо |  | объем бака л. |  | Вес.кг | Габариты,см
Кoshin SEM-50V(Япония) |  | 490 | 50х50 | 50 | 8 | 500 |  | Mitsubishi GM 132H |  |  | 2.5 |  | 25 | 50х40х45
Кoshin SERH-50B(Япония) |  | 611 | 50х50 | 57 | 8 | 440 |  | Honda GX160/92 бензин |  |  | 3.6 |  | 28 | 53х40х48
Кoshin SERM-50V(Япония) |  | 853 | 50х50 | 90 | 8 | 500 |  |  | Mitsubishi GM 182 |  | 3.8 |  | 34
Кoshin SERH-50(Япония) |  | 1072 | 63х50 | 67 | 8 | 570 |  | Honda GX240 / 92 бензин |  |  | 6 |  | 44 | 62х44х60
МОТОПОМПЫ дизельные ПОЖАРНЫЕ (высоконапорные)
Модель |  | Цена | вх./вых мм | Высота подъема, м | Глубина всыс. М | Макс.пр-ть л/мин |  | Двигатель/Топливо |  |  | объем бака л. |  | Вес.кг | Габариты,см
Вепрь МП 120 ДЯ |  | 1200 | 25х25 | 70 | 8 | 120 |  | Yanmar L48 |  |  | 2.5 |  | 56 | 68х41х54
МОТОКУЛЬТИВАТОРЫ
Модель |  |  | Цена | Глубина | Ширина | Двигатель |  | Мощность двигателя |  | Комплектация |  | Количество скоростей |  | Вес кг
КРОТ с двигателем Ноnda GC 135/GX 160 |  |  | 446 | 20 см | 60 см | HONDA |  | 4 НР/5.5HP |  | Фрезы |  | 1 |  | 53
КРОТ-Р с двигателем Ноnda GC 135/GX 160 |  |  | 469 | 20 см | 60 см | HONDA |  | 4 НР/5.5HP |  | Фрезы |  | 1+1(назад) |  | 53
КРОТ-Р с двигателем Robin 3.5 л.с. |  |  | 425 | 20 см | 60 см | ROBIN EY15D |  | 3.5 НР |  | Фрезы |  | 1+1(назад) |  | 51
ОПЛАТА ПРОИЗВОДИТСЯ в рублях по Б/Н, КУРС ЕВРО ЦБ НА ДЕНЬ ОПЛАТЫ ТОВАРА.
ПРАЙС ЛИСТ С 01.04.2009
на блоки автоматического энергообеспечения и запуска с
с программируемыми параметрами
г.Москва ООО "ТехноДром" | [8 empty] | mailo : texnodrom@mail.ru
тел.(495)982-55-32, 778-82-37 |  |  |  | наш сайт: www.texnodrom.ru
электроагрегат "ВЕПРЬ"- сделано в России
Модель | Мощность kVA |  | Тип используемых контакторов |  | Марка используемых контакторов |  | Размеры, ВхШхГ |  |  | Розничная цена
| 400 V (3 ф) | 230 V (1 ф)
БКА
БКА 15-117 L | 15 | 7 | 26А |  | LG |  | 289x203x120 |  |  | 950
БКА 25-117 И | 25 | 10 | 40А |  | Iskra |  | 445x280x170 |  |  | 1150
БКА 25-117 L | 25 | 10 | 40А |  | LG |  | 289x203x120 |  |  | 1150
БКА 15-117 A | 15 | 7 | 26А |  | ABB |  | 289x203x120 |  |  | 1450
БКА 25-117 A | 25 | 10 | 40А |  | ABB |  | 289x203x120 |  |  | 1650
БКА 35-117 A | 35 | 12 | 50А |  | ABB |  | 308x203x120 |  |  | 1750
БКА 45-117 A | 45 | 15 | 63А |  | ABB |  | 308x203x120 |  |  | 1850
БКА 10-02 | 15 | 7 | 26А |  | ABB |  | 370x275x140 |  |  | 1450
БКА 25-02 | 25 | 10 | 40А |  | ABB |  | 370x275x140 |  |  | 1650
БКА 30-02 | 35 | 12 | 50А |  | ABB |  | 370x275x140 |  |  | 1750
БКА 40-02 | 40 |  | 63А |  | ABB |  | 370x275x140 |  |  | 1850
БКА 60-04 | 60 |  | 95А |  | ABB |  | 500x400x200 |  |  | 2250
БКА 70-04 | 70 |  | 110А |  | ABB |  | 600x500x200 |  |  | 2350
БКА 100-04 | 100 |  | 145А |  | ABB |  | 600x500x200 |  |  | 2500
БКА 120-04 | 120 |  | 185А |  | ABB |  | 700x500x250 |  |  | 2750
БКА 150-04 | 140 |  | 215А |  | ABB |  | 700x500x250 |  |  | 3700
БКА 200-04 | 200 |  | 300А |  | ABB |  | 800x600x300 |  |  | 4200
БКА 260-04 | 260 |  | 400А |  | ABB |  | 800x600x300 |  |  | 4750
БКА 400-04 | 400 |  | 600А |  | ABB |  |  |  |  | 7550
БКА 550-04 | 520 |  | 750А |  | ABB |  |  |  |  | 9500
БКА 1000-04 | 1000 |  | 1350А |  | ABB |  |  |  |  | 14200
GSM модуль для БКА117 | [9 empty] | 480
ETHERNET модуль БКА117 | [9 empty] | 480
Оплата производится в рублях по Б/Н, по курсу ЕВРО ЦБ на день оплаты товара.

## PRAMAC
ПРАЙС ЛИСТ НА ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ "PRAMAC" C 01.05.2009
г.Москва ООО "ТехноДром" | [8 empty] | mailto : texnodrom@mail.ru
105203, г.Москва, ул. Нижняя Первомайская, д.46, офис 12 | [8 empty] | наш сайт: www.texnodrom.ru
Руководитель компании А.Б. Усков
БЕНЗИНОВЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ
Модель |  | Цена | Макс. | Раб. мощ. | Сила | Уд. Расход | Расход | Объем | Марка | Стартер | Прод. | Шум | Вес | Габ-ты см
|  | у.е. | мощ.кВт. | кВт. | тока А. | кг/кВтч | л/ч | бака л. | двигателя |  | раб. ч. | dB | кг
ES 3000 |  | 640 | 2.63 | 2.23 | 9.6 | 0.313 | 0.9 | 11 | HONDA GX160 | ручной | 11,8 | 70 | 41 | 623x409x500
PX 3000 |  | 620 | 2.92 | 2.27 | 9.8 | 0.313 | 1.2 | 11 | MITSUBISHI | ручной | 7,9 | 74 | 42 | 623x409x500
ES 4000 |  | 810 | 3.05 | 2.88 | 12.3 | 0.313 | 1.1 | 11 | HONDA GX200 | ручной | 9,9 | 69 | 43 | 623x409x500
PX 5000m |  | 1080 | 3.74 | 3.14 | 17.4 | 0.313 | 1.9 | 18 | MITSUBISHI | ручной | 5.8 | 74 | 45 | 729x500x536
E8000 |  | 1360 | 6.81 | 5.79 | 26.1 | 0.313 | 2.1 | 6.5 | HONDA GX390 | ручной | 3,1 | 72 | 76 | 729x500x536
PX 8000m Single |  | 1490 | 6.92 | 5 | 26.1 | 0.313 | 2,4 | 18 | MITSUBISHI | ручной | 4.6 | 70 | 74 | 729x500x536
CЕРИЯ 400 В
PX 8000m 3ph | 7.5 | 1820 | 5.49 | 5.62 | 10.09 | 0.313 | 2.4 | 18 | MITSUBISHI | ручной | 7.5 | 70 | 74 | 729x500x536
СВАРОЧНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ
Модель |  | Цена | Макс. | Раб. мощ. | Сварочный ток А. |  |  | Объем | Марка | Стартер | Прод. | Шум | Вес | Габ-ты см
|  | у.е. | мощ.кВт. | кВт. |  |  |  | бака л. | двигателя |  | раб. ч. | dB | кг
HGW 210 |  | 1935 | 6.9 | 5.9 | 200A-35% 180A-60% переменный ток |  |  | 6.5 | HONDA GX390 | ручной | 3.6 | 73 | 76 | 802x510x510
HGW 230 |  | 2190 | 3 | 3.4 | 200A-35% 150A-60% постоянный ток |  |  | 6.5 | HONDA GX390 | ручной | 3.02 | 74 | 76 | 802x510x510
ДИЗЕЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ
1500 об./мин.
Модель | Мощность (кВА) |  | Цена, у.е., стац. исп. (на раме) | Цена,у.е.,исп. в кож. | Двигатель | Модель двигателя | расход топлива, л/ч | Вес (сухой), кг. | обьем бака, л. | габариты, исполнение на раме, мм. | габариты в кожухе, мм.
| T400V | 230V
GBW-30SH/SB260TKA | 25.7 | - | 12095 | 14550 | CUMMINS | 4B3,9-G2 | 6.9 | 843/1050 | 180 | 2000X880X1550 | 2380X1000X1500
GBW-45SH/SB450TKA | 38.9 | - | 12430 | 14903 | CUMMINS | 4BT3,9-G1 | 10.2 | 900/1135 | 180 | 2000X880X1550 | 2380X1000X1500
GBW-65SH/SB600TKA | 55.4 | - | 14530 | 17005 | CUMMINS | 4BTA3,9-G2 | 14.3 | 1008/1210 | 180 | 2000X880X1550 | 2380X1000X1500

## КОМПРЕССОРЫ СВАРКА
ПРАЙС ЛИСТ НА КОМПРЕССОРЫ с 01.05.2009
г.Москва ООО "ТехноДром" | [6 empty] | mailto : texnodrom@mail.ru
105203, г.Москва, ул. Нижняя Первомайская, д.46, офис 12 | [6 empty] | наш сайт: www.texnodrom.ru
Руководитель компании А.Б. Усков
ЧАСТОТА-50 Гц, количество циклов - 1
FINI | Цена | ресивер | Произ. | давл. | потр. мощ. | Напр-е | Тип | кол-во | Шум | прим. | Вес | Габариты
| у. е. | объем л | л/мин. | атм. | кВт | В. | компр-ра | об/мин. | dB-А |  | кг | см
AMICO 25/2000 | 143 | 25 | 185 | 8 | 1.1 | 230/1 | FD 2000 | 2850 | 77 |  | 24 | 65x35x61
AMICO 25/2500 | 119 | 25 | 235 | 8 | 1.5 | 230/1 | SF 2500 | 2850 | 79 |  | 24 | 65x31x61
AMICO 50/2500 | 148 | 50 | 235 | 8 | 1.5 | 230/1 | SF 2500 | 2850 | 79 |  | 35 | 88х35х65
AMICO 50/2000 | 176 | 50 | 185 | 8 | 1.1 | 230/1 | FD 2000 | 2850 | 77 |  | 35 | 88х35х65
TIGER 212 | 164 | 25 | 200 | 8 | 1.1 | 230/1 | MK 212 | 2850 | 77 |  | 25 | 65x31x61
TIGER 245 | 159 | 25 | 228 | 8 | 1.5 | 230/1 | MK 245 | 2850 | 79 |  | 26 | 61х27х63
TIGER 262 | 185 | 25 | 245 | 8 | 1.5 | 230/1 | MK 262 | 2850 | 77 |  | 27 | 65x31x61
S. TIGER 245 | 189 | 50 | 228 | 8 | 1.5 | 230/1 | MK 245 | 2850 | 79 |  | 43 | 89х38х72
S. TIGER 262 | 222 | 50 | 245 | 8 | 1.5 | 230/1 | MK 262 | 2850 | 77 |  | 36 | 88x35x65
PARTNER 50 | 328 | 50 | 245 | 9 | 1.5 | 230/1 | MK 101 | 1290 | 75 | 2-V | 46 | 87x37x69
S. TIGER 402 M | 501 | 50 | 400 | 10 | 2.2 | 230/1 | VKM 402 | 2850 | 81 | 2-V | 46 | 88x35x70
PARTNER 100 | 372 | 100 | 245 | 9 | 1.5 | 230/1 | MK 101 | 1290 | 75 | 2-V | 61 | 110x45x77
BRAVO 402 M | 555 | 100 | 400 | 10 | 2.2 | 230/1 | VKM 402 | 2850 | 81 | 2-V | 57 | 110x48x86
BRAVO 402 TR | 573 | 100 | 400 | 10 | 2.2 | 400/3 | VKM 402 | 2850 | 81 | 2-V | 57 | 110x48x86
SKM 14/270 | 845 | 270 | 627 | 10 | 4 | 400/3 | SKM14 | 1360 | 78 | 2-V | 172 | 155x60x110
BK 119-270 F-7,5 TR | 1130 | 270 | 840 | 10 | 5.5 | 400/3 | BK 119 | 1245 | 80 | 2-V | 142 | 152x50x103
БЕЗМАСЛЯНЫЕ
CIAO 185 | 83 | - | 179 | 8 | 1.1 | 230/1 | OL 185 | 2850 | 80 |  | 9 | 36х19х30
CIAO 6/185 | 132 | 6 | 179 | 8 | 1.1 | 230/1 | OL 185 | 2850 | 78 |  | 14 | 34х26х52
CIAO 6/1850 | 110 | 6 | 170 | 8 | 1.1 | 230/1 | OL 1850 | 2850 | 78 |  | 14 | 34х26х52
CIAO 25/1850 | 115 | 25 | 170 | 8 | 1.1 | 230/1 | OL 1850 | 2850 | 78 |  | 21 | 60х26х55
CIAO 25/185 | 149 | 25 | 179 | 8 | 1.1 | 230/1 | OL 185 | 2850 | 78 |  | 21 | 60х26х55
РОТОРНЫЕ
CUBE 10 TA | 3100 | - | 990 | 8 | 7.5 | 400/3 | FS26TFC | 2850 | 68 | 1/2" | 100 | 57х64х75
BSC 1508 | 4600 | - | 1630 | 8 | 11 | 400/3 |  | 2850 | 69 | 3/4" | 215 | 88х81х68.5
PLUS 2508 | 6100 | - | 2700 | 8 | 18.5 | 400/3 |  | 2850 | 71 | 3/4" | 360 | 103х68х103
КОМПРЕССОРЫ "ВЕПРЬ"
ВЕПРЬ | Цена | ресивер | Произ. | давл. | потр. мощ. | Напр-е | Тип | кол-во | Шум | прим. | Вес | Габариты
РОССИЯ | у. е. | объем л | л/мин. | атм. | кВт | В. | компр-ра | об/мин. | dB-А |  | кг | см
АКЭ- FD 25/2000 | 111 | 25 | 185 | 8 | 1.1 | 230/1 | FD 2000 | 2850 | 77 |  | 24 | 65x35x61
АКЭ- MK 25/262 | 137 | 25 | 245 | 8 | 1.5 | 230/1 | MK 262 | 2850 | 77 |  | 27 | 65x31x61
ПРИМЕЧАНИЕ | 2 - V - 2-х циллиндровый
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ : КОМПЛЕКТ АКСЕССУАРОВ ИЗ 9 ПРЕДМЕТОВ KIT AIRPLUSE 9 - 41у.е.,
КОМПЛЕКТ АКСЕССУАРОВ ИЗ 4 ПРЕДМЕТОВ - 32у.е.
ПРАЙС ЛИСТ НА СВАРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
СВАРОЧНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ
AWELCO | Цена | Вольтаж |  | вид | сила тока | напр-е | коэф-т | кол-во | d элек | Прим. | Вес | Габариты
Италия | у. е. | В. |  | тока | А. | хол. тока | нагрузки % | режимов | мм |  | кг | см
HOBBI 150 | 59 | 230/1 |  | перем. | 50-140 | 43-46 |  |  | 1,5 - 3,2 |  | 14.5 | 24x40x29
CLUB 150 | 80 | 230/1 |  | перем. | 50-140 | 43-46 |  |  | 1,6 - 3,2 |  | 14 | 24x41x27
TORNADO 160 с акс. | 92 | 230/1 |  | перем. | 50-160 | 46 - 49 |  |  | 1,6 - 4 | turbo | 18 | 29х52х43
TORNADO 200 с акс. | 119 | 230/400 |  | перем. | 50-190 | 44-48 |  |  | 1,6-5 | turbo | 21 | 29х52х43
TORNADO 250 с акс. | 164 | 230/400 |  | перем. | 50 - 200 | 44 - 48 |  |  | 1,6 - 5 | turbo | 26 | 29х52х43
PULSAR 305 с акс. | 224 | 230/400 |  | перем. | 50 - 230 | 46 - 51 |  |  | 1,6 - 5 | turbo | 34 | 29x53x42
СВАРОЧНЫЕ ПОЛУАВТОМАТЫ
AWELCO | Цена | Вольтаж |  | вид | сила тока | напр-е | коэф-т | кол-во | d элек | Прим. | Вес | Габариты
Италия | у. е. | В. |  | тока | А. | хол. тока | нагрузки % | режимов | мм |  | кг | см
MIG ONE | 178 | 230/1 |  | пост. | 35 - 95 | 17-24 | 95-20/60-60 | 2 | 0,8 - 0,9 | б/газ | 15 | 14х40х36
EASY-craft 100 | 223 | 230/1 |  | пост. | 35 -110 | 21-32 | 100-20/60-60 | 4 | 0,6 - 0,8 | газ/б/газ | 25 | 29х46х36
EASY-craft 145 | 271 | 230/1 |  | пост. | 35 - 145 | 21-32 | 120-25/75-60 | 4 | 0,6-0,9 | газ/б/газ | 27 | 29х46х36
EASY-craft 150 | 351 | 230/1 |  | пост. | 35 - 150 | 21-32 | 120-25/75-60 | 8 | 0,6-1 | газ/б/газ | 33 | 38x71x52
UNIMIG 250 | 915 | 230/400 |  | пост. | 15 - 250 | 16-37 | 250-35/140-100 | 32 | 0,6-1,2 | газ/б/газ | 90 | 46x86x83
UNIMIG 350 | 1699 | 230/400 |  | пост. | 20-350 | 17-44 | 350-35/190-100 | 32 | 0,6-1,6 | газ/б/газ | 138 | 51х89х96
ИНВЕРТОРЫ
AWELCO | Цена | Вольтаж |  | вид | сила тока | напр-е | коэф-т | кол-во | d элек | Прим. | Вес | Габариты
Италия | у. е. | В. |  | тока | А. | хол. тока | нагрузки % | режимов | мм |  | кг | см
MIKRO 144 | 242 | 230/1 |  | перем. | 5-125 |  | 125-35/80-100 |  | 1,6-2,5 | 2 turbo | 4 | 14х37х20
MIKRO 164 | 274 | 230/1 |  | перем. | 5-140 |  | 140-35/90-100 |  | 1,6-4 |  | 4 | 14х37х20
ONDULTECH 170 | 399 | 230/1 |  | перем. | 5-160 |  | 160-60/140-100 |  | 1,6-4 |  | 7.5 | 16х48х24,5
ONDULTECH 205 | 548 | 230/1 |  | перем. | 20 - 180 |  | 180-40/140-100 |  | 1,6-4 | 2 turbo | 7.8 | 16X48X24,5
|  |  |  | В ПРОДАЖЕ ИМЕЕТСЯ |  |  | 1.ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО
CB CLASS 10A - /12V, 100Ah, 2kg - 33$
CB CLASS 10A - /12V, 100Ah, 2kg - 33 у.е.
ОПЛАТА ПРОИЗВОДИТСЯ ПО Б/Н, КУРС ЕВРО ЦБ НА ДЕНЬ ОПЛАТЫ ТОВАРА.