4 -  «Н» = 1,7м;  2,0м; 2,5м – типовые размеры

5-   «В» = 1,3м; 1,5м; 1,9м – типовые размеры

6-   длина трубы для крепления светильника 150мм; 180мм

Кронштейны для светильников РКУ/ЖКУ.

Устанавливаются с помощью сварки при монтаже опоры освещения на объекте.

Условное обозначение:

4-   «У» = 45, 60, 90, 120, 180 град угловое расположение светильников

5 -  «Н» = 1,7м;  2,0м; 2,5м – типовые размеры

6-   «В» = 1,3м; 1,5м; 1,9м – типовые размеры

7-   длина трубы для крепления светильника 150мм; 180мм

Возможны любые другие размеры.

Стоимость кронштейна К1К – 1,7 -1,3 -15  - 1700 рублей с НДС

К1К – 2,5 – 1,3 – 15 – 2000 рублей с НДС

К2К У90 – 1,7 -1,3 -15 – 3000 рублей с НДС

К2К У180 – 2,5- 1,3 -15 – 3600 рублей с НДС

ООО УРАЛ-ПУЛЬС тел. (343) 219-72-32