- Научно-производственный центр ВЕКТОР-КОНДВЕНТ

127238 Москва, Локомотивный пр., 21 www.condvent.ru mailto:7308121@bk.ru

730-81-21(многоканальный)

- Прайс-лист на март 2012 г. Цены указаны с учетом НДС

| Воздухораспределители эжекционные панельные штампованные ВЭПш |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (по серии 1.494-38) |  |  |  |  |
| Наименование товара | Воздухораздающая поверхность кв.м. | Способ установки | Масса, кг | Цена, руб |
| ВЭПш 10 | 0.25 | напольный или потолочный с вертикальным подводом воздуха | 9.6 | 2 838 |
| ВЭПш 11 | 0.50 | напольный, потолочный с вертикальным подводом воздуха | 21.5 | 3 725 |
| ВЭПш 11 Гб | 0.50 | потолочный с боковым подводом воздуха | 21.3 | 3 725 |
| ВЭПш 11 Гв | 0.50 | потолочный с верт. подводом воздуха через воздуховод круглого сечения | 20.3 | 3 850 |
| ВЭПш 12 | 1.00 | напольный, потолочный с вертикальным подводом воздуха | 43.8 | 5 475 |
| ВЭПш 12 Гб | 1.00 | потолочный с боковым подводом воздуха | 58.7 | 6 300 |
| ВЭПш 12 Гв | 1.00 | потолочный с верт. подводом воздуха через воздуховод круглого сечения | 53.0 | 6 606 |
| ВЭПш 13 | 1.50 | напольный, потолочный с вертикальным подводом воздуха | 53.0 | 7 695 |
| ВЭПш 13 Гб | 1.50 | потолочный с боковым подводом воздуха | 80.0 | 8 030 |
| ВЭПш 13 Гв | 1.50 | потолочный с верт. подводом воздуха через воздуховод круглого сечения | 80.0 | 8 390 |
| ВЭПш 14 | 0.50 | напольный, потолочный с вертикальным подводом воздуха | 86.8 | 10 790 |
| ВЭПш 14 Гб | 0.50 | потолочный с боковым подводом воздуха | 95.0 | 10 910 |
| ВЭПш 14 Гв | 0.50 | потолочный с верт. подводом воздуха через воздуховод круглого сечения | 90.0 | 11 150 |
| ВЭПш 21 | 1.00 | напольный, потолочный с вертикальным подводом воздуха | 38.8 | 6 658 |
| ВЭПш 22 | 2.00 | напольный, потолочный с вертикальным подводом воздуха | 77.0 | 9 640 |
| ВЭПш 22 Гб | 2.00 | потолочный с боковым подводом воздуха | 111.0 | 10 410 |
| ВЭПш 22 Гв | 2.00 | потолочный с верт. подводом воздуха через воздуховод круглого сечения | 104.0 | 11 270 |
| ВЭПш 23 | 3.00 | напольный, потолочный с вертикальным подводом воздуха | 116.0 | 13 920 |
| ВЭПш 23 Гб | 3.00 | потолочный с боковым подводом воздуха | 143.0 | 14 710 |
| ВЭПш 23 Гв | 3.00 | потолочный с верт. подводом воздуха через воздуховод круглого сечения | 138.0 | 15 682 |
| ВЭПш 24 | 4.00 | напольный, потолочный с вертикальным подводом воздуха | 153.8 | 18 560 |
| ВЭПш 24 Гб | 4.00 | потолочный с боковым подводом воздуха | 157.0 | 20 495 |
| ВЭПш 24 Гв | 4.00 | потолочный с верт. подводом воздуха через воздуховод круглого сечения | 157.0 | 20 890 |
| ВЭПш - Д | 1.00 | воздухораспределитель с двухсторонней раздачей воздуха | 21.8 | 4 980 |
| ВЭПш - Т | 1.50 | воздухораспределитель с двухсторонней раздачей воздуха | 29.8 | 6 608 |

Другие прайсы — www.condvent.ru/price.php