- Научно-производственный центр ВЕКТОР-КОНДВЕНТ

127238 Москва, Локомотивный пр., 21 www.condvent.ru mailto:7308121@bk.ru

730-81-21(многоканальный)

- Прайс-лист на март 2012 г. Цены указаны с учетом НДС

| Воздухораспределители прямоструйные ВСП для сосредоточенной подачи воздуха |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (по сериям 5.904-47, 5.904-18) |  |  |  |  |
| Обозначение | Сечение неподвижного патрубка, мм | Глубина, мм | Масса, кг | Цена, руб |
| ВСП-1 с. 5.904-47 | 500х500 | 279 | 11.0 | 6 372 |
| ВСП-1 с. 5.904-18 | 900х900 | 410 | 39.0 | 9 735 |
| ВСП-2 | 1000х1000 | 480 | 46.1 | 10 797 |
| ВСП-3 | 1200х1200 | 585 | 74.7 | 12 449 |
| ВСП-4 | 1600х1600 | 745 | 114.2 | 14 927 |
| ВСП-5 | 2000х2000 | 930 | 165.0 | 15 576 |

| Воздухораспределители приколонные регулируемые веерные НРВ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (по серии 1.494-37) |  |  |  |  |
| Наименование товара | Размеры, мм | Количество патрубков | Масса, кг | Цена, руб |
| НРВ-1 (В,Н) | 457х320х457 | 2 | 12 | 7 230 |
| НРВ-2 (В,Н) | 550х478х550 | 2 | 15 | 7 960 |
| НРВ-3 (В,Н) | 847х487х857 | 2 | 27 | 11 980 |
| НРВ-4 (В,Н) | 927х676х927 | 2 | 53 | 14 360 |
| НРВ-5 (В,Н) | 1272х685х1272 | 2 | 88 | 19 800 |
| НРВ-6 (В,Н) | 1667х689х1667 | 2 | 55 | 26 900 |
| НРВ-7 (В,Н) | 682х278х682 | 4 | 126 | 11 290 |
| НРВ-8 (В,Н) | 862х478х862 | 4 | 20 | 10 830 |
| НРВ-9 (В,Н) | 1072х478х1072 | 4 | 27 | 18 590 |
| НРВ-10 (В,Н) | 1372х685х1372 | 4 | 53 | 21 830 |
| НРВ-11 (В,Н) | 1922х689х1922 | 4 | 93 | 36 700 |
| НРВ-12 (В,Н) | 2172х689х2172 | 4 | 210 | 46 930 |

Другие прайсы — www.condvent.ru/price.php