- Научно-производственный центр ВЕКТОР-КОНДВЕНТ

127238 Москва, Локомотивный пр., 21 www.condvent.ru mailto:7308121@bk.ru

730-81-21(многоканальный)

- Прайс-лист на март 2012 г. Цены указаны с учетом НДС

| Воздухораспределители панельные модульные штампованные ПМШ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (по серии 5.904-63) |  |  |  |  |  |
| Наименование товара | Размеры, | Масса, кг | Диаметр патрубка | Количество плафонов | Цена, руб |
| ПМШ-Р1 | 300х300х250 | 6 | 125 | 4 | 3 987 |
| ПМШ-Р2 | 500х500х250 | 10 | 160 | 9 | 4 915 |
| ПМШ-В1 | 500х500х250 | 10 | 200 | 9 | 4 986 |
| ПМШ-В2 | 500х1000х250 | 18 | 250 | 18 | 8 708 |
| ПМШ-В3 | 1000х1000х500 | 40 | 500 | 36 | 14 875 |
| ПМШ-В4 | 1000х1500х500 | 55 | 500 | 54 | 21 780 |
| ПМШ-Н1 - т.ф. | 500х1000х1х500 | 19.5 | 250 | 18 | 8 740 |
| ПМШ-Н2.1 | 500х1000х2х500 | 21 | 500 | 36 | 12 860 |
| ПМШ-Н2.2 | 500х1000х2х500 | 20.7 |  |  | 12 810 |
| ПМШ-Н2.3 - т.ф. | 500х1000х2х500 | 25 |  |  | 12 420 |
| ПМШ-Н3 | 500х1000х3х500 | 28.4 | 500 | 54 | 17 134 |
| ПМШ-Н4 | 500х1000х4х500 | 45.7 | 500 | 72 | 24 360 |

| Воздухораспределители плафонные регулируемые многодиффузорные типа ПРМ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (по серии 5.904-39) |  |  |  |  |
| Обозначение | Размер входного канала, мм | Размер выходного канала, мм | Масса, кг | Цена, руб |
| ПРМ-1 | Ø250 | Ø335 | 1.3 | 4 175 |
| ПРМ-2 | Ø315 | Ø410 | 1.6 | 4 810 |
| ПРМ-3 | Ø400 | Ø510 | 1.9 | 5 850 |
| ПРМ-4 | Ø500 | Ø630 | 2.7 | 7 600 |
| ПРМп-1 | 250х250 | 335х335 | 2.9 | 4 175 |
| ПРМп-3 | 400х400 | 510х510 | 4.1 | 5 850 |
| ПРМп-4 | 500х500 | 627х627 | 5.3 | 7 600 |

Другие прайсы — www.condvent.ru/price.php