- Научно-производственный центр ВЕКТОР-КОНДВЕНТ

127238 Москва, Локомотивный пр., 21 www.condvent.ru mailto:info@condvent.ru

730-81-21(многоканальный)

- Прайс-лист на март 2012 г. Цены указаны с учетом НДС

- Фильтры ОРК для узлов обвязки регулирующих клапанов на трубопроводах тепло и холодоснабжения воздухонагревателей и поверхностных воздухоохладителей (по серии 5.903-21)

| Обозначение | Условный проход Dу, мм | Масса, кг | Цена, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| ОРК 2.10.00 | 15 | 1.9 | 2 134 |
| ОРК 2.10.00-01 | 20 | 2.1 | 2 486 |
| ОРК 2.10.00-02 | 25 | 2.4 | 2 706 |
| ОРК 2.20.00 | 32 | 10.3 | 4 378 |
| ОРК 2.20.00-01 | 40 | 15.6 | 6 581 |
| ОРК 2.20.00-02 | 50 | 21.5 | 9 071 |
| ОРК 3.10.00 | 65 | 32.7 | 10 458 |
| ОРК 3.10.00-01 | 80 | 36.2 | 11 455 |
| ОРК 3.10.00-02 | 100 | 53.2 | 16 834 |
| ОРК 3.10.00-03 | 125 | 74 | 23 415 |
| ОРК 3.10.00-04 | 150 | 79 | 26 890 |

Другие прайсы — www.condvent.ru/price.php