ООО «ФАСХИММАШ»

РОССИЯ, 607655, НИЖЕГОРОДСКЯ ОБЛАСТЬ,  г. КСТОВО, ул. ЛОМОНОСОВА, 38

тел./факс 89519100833

ИНН 5250 034 812; ОКПО 79677332

Нижегородский ф банка «Возрождение»ОАО

р/с 40702810803400141779

к/с 30101810900000000703 в Сормовском РКЦ г.Н.Новгорода  БИК 042227703

________________________________________________________________________________

- ПРАЙС-ЛИСТ

НА ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ СУГ

В СИСТЕМАХ АВТОНОМНОГО ГАЗОСНАБЖЕНИЯ

| № | Краткая характеристика оборудования | Цена с НДС |
| --- | --- | --- |
| 1 | Резервуары подземного хранения |  |
| 1.1 | ТИП FAS-4,6 –ПО Объем 4,6 м3 | 185 000 |
| 1.3 | ТИП FAS-6,5 –ПО Объем 6,5 м3 | 240 000 |
| 1.4 | ТИП FAS-8,5 –ПО Объем 8,5 м3 | 307 000 |
|  | ТИП FAS-9,2 –ПО Объем 9,2 м3 | 325 000 |
| 1.4 | ТИП FAS-20 – ПО Объем 20 м3 | 750 000 |
|  | Резервуар: Диаметр 1200/1600 мм, удлиненная горловина L=500 мм, смотровой люк Ду 500мм, рабочая температура -40/+40 С, рабочее давление 15,6 кгс/см2. Двухкомпонентное полимерное покрытие. Базовая комплектация: Наполнительный клапан FAS 13002, механический уровнемер Junior, угловой клапан FAS 19443, предохранительный клапан FAS 28382, мультиклапан FAS 19446 с клапаном контроля переполнения, манометр FAS 17002, защитный кожух горловины. |  |
| 2 | Резервуары наземного хранения |  |
| 1.1 | ТИП FAS-4,6 –НО Объем 4,6 м3 | 210 000 |
| 1.3 | ТИП FAS-6,5 –НО Объем 6,5 м3 | 224 000 |
| 1.4 | ТИП FAS-8,5 –НО Объем 8,5 м3 | 295 000 |
|  | ТИП FAS-9,2 –НО Объем 9,2 м3 | 334 000 |
| 1.5 | ТИП FAS-20 – НО Объем 20 м3 | 755 000 |
|  | Резервуар: Диаметр 1200/1600 мм, смотровой люк Ду 500мм, рабочая температура -40/+40 с, рабочее давление 15,6 кгс/см2. Двухкомпонентное полимерное покрытие. Базовая комплектация: Наполнительный клапан FAS 13002, механический уровнемер Junior, угловой клапан FAS 19443, предохранительный клапан FAS 28382, мультиклапан FAS 19446 с клапаном контроля переполнения, манометр FAS 17002. |  |
| Согласовано: |  |  |