ТЯГОМЕРЫ,   НАПОРОМЕРЫ,    ТЯГОНАПОРОМЕРЫ

Прайс-лист  от 09.01.2008 г.

| ТЯГОМЕРЫ |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | МАРКА ПРИБОРА | Цена с НДС |
| ТмМП-52-М2 Пред. изм. От -0,16 . . . -40 (кПа) до 0 (кПа) |  |  |
| 1 | ТмМП-52-М2 кл. точности 2,5 | 1650 руб. |
| 2 | ТмМП-52-М2 кл. точности 1,5 | 1700 руб. |
| ТмМП-100-М1 Пред. изм. От -0,4 . . . -40 (кПа) до 0 (кПа) |  |  |
| 3 | ТмМП-100-М1 кл. точности 2,5 | 1650 руб. |
| 4 | ТмМП-100-М1 кл. точности 1,5 | 1700 руб. |
| НАПОРОМЕРЫ |  |  |
| НМП-52-М2 Пред. изм. От 0 (кПа) до+0,16 . . . +40 (кПа) |  |  |
| 5 | НМП-52-М2 кл. точности 2,5 | 1650 руб. |
| 6 | НМП-52-М2 кл. точности 1,5 | 1700 руб. |
| НМП-100-М1 Пред. изм. От 0 (кПа) до+0,4 . . . +40 (кПа) |  |  |
| 7 | НМП-100-М1 кл. точности 2,5 | 1650 руб. |
| 8 | НМП-100-М1 кл. точности 1,5 | 1700 руб. |
| ТЯГОНАПОРОМЕРЫ |  |  |
| ТНМП-52-М2 Пред. изм. От -0,08 . . . -20 (кПа) до+0.08 . . . +20 (кПа) |  |  |
| 9 | ТНМП-52-М2 кл. точности 2,5 | 1650 руб. |
| 10 | ТНМП-52-М2 кл. точности 1,5 | 1700 руб. |
| ТНМП-100-М1 Пред. изм. От -0,2 . . . -20 (кПа) до+0.2 . . . +20 (кПа) |  |  |
| 11 | ТНМП-100-М1 кл. точности 2,5 | 1650 руб. |
| 12 | ТНМП-100-М1 кл. точности 1,5 | 1700 руб. |